## ANEXO 12
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Licitación Pública Nacional LA-913014998-E17-2021
Adquisición de material eléctrico y plomería
A través de la Comisión Gasto-Financiamiento
Instalada como Comité De Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
Anexo 12
Pachuca de Soto, Hgo., a de del 2021
Empresa
Licitación
Representante Legal
RFC
En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados.
No. Partida | idArticulo | Cant. | Descripcion | Unidad Medida
1 | 2552 | 100 | Acrilico para plafón de 60 x 1.22 mts. | Pieza
2 | 2553 | 12 | Acrilico para plafón de lujo de 30 x 1.22 mts. para gabinete de lujo | Pieza
3 | 2554 | 9 | Acrilico para plafón de lujo de 30 x 2.44 mts. para gabinete de lujo | Pieza
4 | 2936 | 2 | Chalupa metalica galvanizada 1/2 | Pieza
5 | 12221 | 7 | Cinta barricada inches peligro inches roja de 304.8 m (0.04 mm de espesor) | Pieza
6 | 13002 | 30 | Cinta de precaución, color amarillo. | Pieza
7 | 13071 | 3 | Canal USG calibre 22, 4.10cm x 3.05m | Pieza
8 | 13072 | 3 | Canal USG calibre 22, 6.35cm x 3.05m | Pieza
9 | 13078 | 2 | Castillo de 15 x 15cm Armex | Pieza
10 | 13081 | 1 | Pija Punta de broca #8 1/2" caja con 100 piezas. | Caja
11 | 13104 | 9 | PTR 1 (tramo) de 6m. | Pieza
12 | 13110 | 10 | PTR 3 (tramo) de 6m. | Pieza
13 | 13125 | 2 | Tornilleria de cuerda STD 5/32 X 1 1/2 (C/100 Pzas) | Caja
14 | 13129 | 2 | Tornilleria de cuerda STD 1/4 X 1 1/2 (C/100 Pzas) | Caja
15 | 13130 | 3 | Tornilleria de cuerda STD 1/4 X 2 (C/100 Pzas) | Caja
16 | 13204 | 8 | Hoja de policarbonato celular, medidas 120cm x 120cm | Pieza
17 | 13205 | 2 | Pijas hexagonales de 1/4 x 2 (C/100 Pzas) | Caja
18 | 13239 | 4 | Corredera metalica extensión 50cm. | Pieza
19 | 13252 | 3 | Clavos sin cabeza 1" para marco | Kilogramo
20 | 13254 | 15 | Clavos con cabeza 1 1/2" | Kilogramo
21 | 13255 | 18 | Clavos con cabeza 2" | Kilogramo
22 | 13256 | 2 | Clavos de acero 1" | Kilogramo
23 | 13257 | 5 | Clavos de acero 1 1/4" | Kilogramo
24 | 13258 | 6 | Clavos de acero 1 1/2" | Kilogramo
25 | 13259 | 1 | Clavos de acero 2" | Kilogramo
26 | 13268 | 10 | Pijas para tablaroca no 8, de 1 1/2 (C/100 Pzas) | Caja
27 | 13271 | 10 | Pijas para tablaroca no 12, de 2 1/2 (C/100 Pzas) | Caja
28 | 13312 | 222 | Apagador Modus pro sencillo color blanco con placa Modus pro color blanco. | Pieza
29 | 13313 | 3 | Arrancador termomagnetico trifásico de 7 1/2 HP 220v, rango de amperaje de 17amp a 22amp. Con caja de material aislante de alta resistencia al impacto y al ambiente | Pieza
30 | 13315 | 2 | Arrancador termomagnetico trifásico de 10 HP 220v, rango de amperaje de 23amp a 28amp. Con caja de material aislante de alta resistencia al impacto y al ambiente | Pieza
31 | 13319 | 100 | Balastro electronica T8 de 2 x 60 w tensión nominal 120-277v | Pieza
32 | 13320 | 32 | Balastro electronica T5 de 2x 28 w tensión nominal 120-277v | Pieza
33 | 13322 | 100 | Balastro electronica T5 de 3x 14 w tensión nominal 120-277v | Pieza
34 | 13324 | 40 | Balastro Aditivo metalico 250 w. | Pieza
35 | 13325 | 10 | Balastro Aditivo metalico 1000 w. | Pieza
36 | 13326 | 25 | Balastro Aditivo metalico 400 w. | Pieza
37 | 13333 | 1 | Centro de carga QOD-3 de sobreponer | Pieza
38 | 13336 | 2 | Centro de carga QOD-12 de empotrar con tapa | Pieza
39 | 13345 | 250 | Foco LED spot ahorrador par 30 de 13 w. | Pieza
40 | 13346 | 50 | Foco ahorrador master PL-C 26 w. /840/4p Blanco frio (que cuente con certificación NOM) | Pieza
41 | 13347 | 50 | Foco ahorrador master PL-C 26 w. /840/2p Blanco frio (que cuente con certificación NOM) | Pieza
42 | 13348 | 227 | Foco dicroico LED MR16 4w luz blanca patada delgada | Pieza
43 | 13349 | 108 | Foco dicroico LED MR16 4w luz blanca patada delgada | Pieza
44 | 13350 | 529 | Foco LED de 10w luz blanca con entrada estandar | Pieza
45 | 13351 | 60 | Foco aditivo metalico de 250 w, color de iluminación neutro. | Pieza
46 | 13352 | 50 | Foco aditivo metalico de 400 w, color de iluminación neutro. | Pieza
47 | 13360 | 10 | Interruptor termomagnetico 1 X 30 amp (debe cumplir con certificación NOM-ANCE/UL / CSA) | Pieza
48 | 13369 | 2 | Interruptor termomagnetico 3 X 20 amp (debe cumplir con certificación NOM-ANCE/UL / CSA) | Pieza
49 | 13370 | 5 | Interruptor termomagnetico 3 X 30 amp (debe cumplir con certificación NOM-ANCE/UL / CSA) | Pieza
50 | 13380 | 1 | Interruptor de seguridad de 3x60 amp (debe contar con certificación NOM-ANCE/UL) | Pieza
51 | 13381 | 2 | Interruptor de seguridad de 3x100 amp (debe contar con certificación NOM-ANCE/UL) | Pieza
52 | 13382 | 600 | Lampara flourescente 60 w. T-8 | Pieza
53 | 13383 | 500 | Lampara flourescente 30 w. T-8 | Pieza
54 | 13387 | 300 | Lampara flourescente 14 w. T-5 | Pieza
55 | 13389 | 300 | Lampara curvalum tipo U fluorescente 32w T-8 | Pieza
56 | 13390 | 2 | Cable THW 00 de cobre (con certificado de calidad ISO 9001:2008 a través del IMNC (Instituto Mexicano de Normalización y Certificación) | Rollo
57 | 13393 | 1 | Cable THW 4 de cobre(con certificado de calidad ISO 9001:2008 a través del IMNC (Instituto Mexicano de Normalización y Certificación) | Rollo
58 | 13395 | 5 | Cable THW no. 8 de cobre (con certificado de calidad ISO 9001:2008 a través del IMNC (Instituto Mexicano de Normalización y Certificación) | Rollo
59 | 13396 | 21 | Cable THW no. 10 de cobre(con certificado de calidad ISO 9001:2008 a través del IMNC (Instituto Mexicano de Normalización y Certificación) | Rollo
60 | 13397 | 20 | Cable THW no. 12 de cobre (con certificado de calidad ISO 9001:2008 a través del IMNC (Instituto Mexicano de Normalización y Certificación) | Rollo
61 | 13400 | 4 | Cable SPT 2- 2 polos de cobre calibre 12 color blanco. | Rollo
62 | 13401 | 5 | Cable SPT 2- 2 polos de cobre calibre 14 color blanco. | Rollo
63 | 13402 | 1 | Cable SPT 2- 2 polos de cobre calibre 16 color blanco. | Rollo
64 | 13407 | 150 | Contacto polarizado duplex con placa Bticino Modus PRO resistente a 10,000 maniobras de conexión (NOM-J-508-ANCE-2010) | Pieza
65 | 13419 | 60 | Canaleta TMK 1735 color blanco | Pieza
66 | 13422 | 150 | Placa para contacto polarizado duplex Modus PRO | Pieza
67 | 13425 | 5 | Placa tres modulos Modus PRO Color blanco | Pieza
68 | 13437 | 30 | Conector conduit galvanizado para tubo pared delgada tipo americano de 1" | Pieza
69 | 13444 | 10 | Conector recto plica flexible de 3/4" | Pieza
70 | 13446 | 30 | Abrazaderas omega 3/4 para tubo conduit de acero electrogalvanizado. | Pieza
71 | 13447 | 20 | Abrazaderas omega 1 para tubo conduit de acero electrogalvanizado. | Pieza
72 | 13450 | 30 | Portalampara de porcelana base tipo mogul E39 | Pieza
73 | 13474 | 10 | Taquete de plastico 1/4 color rojo para concreto y ladrillo | Ciento
74 | 13479 | 105 | Cinta de aislar 18mts x 19mm color negra. (100 % ecológica, cumplimiento a la norma 9001 y 14001, resistencia eléctrica 10kv) | Rollo
75 | 13485 | 140 | Canaleta 1720 pvc TMK con cinta autoadherible | Pieza
76 | 13512 | 88 | Apagador Modus pro 3 vias color blanco con placa Modus pro color blanco. | Pieza
77 | 13514 | 10 | Mini poste exterior para sobreponer en piso de lamina de acero, terminado satinado (modelo sugerido: Amsterdam H430/S) | Pieza
78 | 13597 | 5 | Tuberia Galvanizada- tubo de 1/2" tramo de 6m | Pieza
79 | 13612 | 15 | Tuberia Galvanizada- Codo de 90° de 3/4 | Pieza
80 | 13619 | 12 | Tuberia Galvanizada- Tee de 3/4 | Pieza
81 | 13658 | 8 | Tuberia de cobre- Tubo m de 1/2" tramo de 6m | Pieza
82 | 13659 | 11 | Tuberia de cobre- Tubo m de 1" tramo de 6m | Pieza
83 | 13662 | 2 | Tuberia de cobre- Tubo m de 2" tramo de 6m | Pieza
84 | 13663 | 20 | Tuberia de cobre- Tubo l de 1/2" tramo de 6m | Pieza
85 | 13664 | 28 | Tuberia de cobre- Tubo l de 3/4" tramo de 6m | Pieza
86 | 13665 | 20 | Tuberia de cobre- codo de 45° de 1/2 | Pieza
87 | 13670 | 50 | Tuberia de cobre- codo de 90° de 1/2 | Pieza
88 | 13685 | 11 | Tuberia de cobre- Reduccion campana 1 1/4 x 1 Marca: nacobre | Pieza
89 | 13693 | 20 | Tuberia de cobre- Conector rosca exterior 1/2 | Pieza
90 | 13698 | 50 | Tuberia de cobre- Cople de 1/2 | Pieza
91 | 13699 | 20 | Tuberia de cobre- Cople de 1 | Pieza
92 | 13702 | 5 | Tuberia de cobre- Cople de 2 | Pieza
93 | 13732 | 100 | Llave de nariz de 1/2 | Pieza
94 | 13733 | 5 | Llave de nariz de 3/4 | Pieza
95 | 13735 | 30 | Mezcladora para tarja. | Pieza
96 | 13736 | 258 | Cespol completo flexible para lavabo | Pieza
97 | 13737 | 100 | Cespol completo flexible para tarja | Pieza
98 | 13738 | 170 | Manguera para WC Mod. FWC-35 | Pieza
99 | 13739 | 299 | Manguera para lavabo Mod. FLA-40 | Pieza
100 | 13740 | 150 | Manguera para tarja Mod. FFR-55 | Pieza
101 | 13744 | 80 | Cuello de cera para sanitario con guia | Pieza
102 | 13745 | 143 | Sapo universal para W.C. | Pieza
103 | 13747 | 10 | Válvula de esfera, rosca de 1/2 | Pieza
104 | 13749 | 18 | Válvula de esfera, rosca de 3/4 | Pieza
105 | 13751 | 5 | Válvula de esfera, rosca de 2 | Pieza
106 | 13752 | 10 | Válvula de globo de 1/2 | Pieza
107 | 13768 | 50 | Llave individual para lavabo | Pieza
108 | 13769 | 50 | Cartucho para llave economizadora tipo push marca helvex modelo SV-348 | Pieza
109 | 13770 | 100 | Cinta teflon de 1/2 x 520 | Pieza
110 | 13771 | 148 | Cinta teflon de 1 x 260 | Pieza
111 | 13772 | 50 | Soldadura 50-50 para plomero. | Pieza
112 | 13777 | 7 | Coladera de piso con cespol 1 salida 40mm | Pieza
113 | 13778 | 17 | Coladera universal rejilla de acero | Pieza
114 | 13779 | 10 | Rejilla para coladera | Pieza
115 | 13780 | 2 | Tinaco con accesorios, capacidad 1100Lts | Pieza
116 | 13781 | 20 | Llave angular de 1/2" de barril | Pieza
117 | 13782 | 72 | Llave angular roscable de 1/2" Marca: urrea | Pieza
118 | 13786 | 7 | Valvula pichancha 1 | Pieza
119 | 13787 | 7 | Valvula pichancha 2 | Pieza
120 | 13801 | 10 | Lata de gas, valvula roscada 450 ml | Pieza
121 | 13804 | 80 | Repuesto de llave económizadora tipo Pera marca helvex modelo SV-064 | Pieza
122 | 14023 | 3 | Tornillos cabeza de coche 1 1/2 * 1/4 , con rondana de presión | Pieza
123 | 14025 | 25 | Balastro Aditivo metalico 150 w. | Pieza
124 | 14026 | 32 | Foco LED de 45w luz blanca con entrada estandar | Pieza
125 | 14027 | 35 | Foco ahorrador master PL-C 13 w. /840/2p Blanco frio (que cuente con certificación NOM) | Pieza
126 | 14028 | 15 | Foco aditivo metalico de 150 w, color de iluminación neutro. | Pieza
127 | 14031 | 1 | Cable THW 0000 de cobre (con certificado de calidad ISO 9001:2008 a través del IMNC (Instituto Mexicano de Normalización y Certificación) | Rollo
128 | 14033 | 2 | Cable uso rudo SJT tres polos calibre 10 de cobre color negro. | Rollo
129 | 14044 | 15 | Abrazaderas omega 2 para tubo conduit de acero electrogalvanizado. | Pieza
130 | 14282 | 13 | Reflector LED ciperus II/ 20LQLED65MVN/ 20w | Pieza
131 | 14283 | 39 | Reflector LED Lumiere V/ 005/65 70W | Pieza
132 | 14305 | 13 | Guantes para electricista de piel vacuna | Par
133 | 14311 | 11 | Pija punta de broca #8 1/2" caja con 100 piezas. | Caja
134 | 14491 | 4 | Aflojatodo lubricante Química Jerez de 454mL. WD-40 | Pieza
135 | 14968 | 2 | Guante de carnaza gruesa, Estándar, | Pieza
136 | 15931 | 4 | Tuberia de cobre - codo 45°de 3/4 | Pieza
137 | 15932 | 14 | Tuberia de cobre - codo 90° de 3/4 | Pieza
138 | 15933 | 2 | Tuberia de cobre- Conector rosca interior 1 | Pieza
139 | 15936 | 5 | Tuberia de cobre- Conector rosca interior 1/2 | Pieza
140 | 15938 | 4 | Tuberia de cobre- conector rosca interior 3/4 | Pieza
141 | 15939 | 10 | Tuberia de cobre- cople de 3/4 | Pieza
142 | 15944 | 11 | Tuberia de cobre- tubo m 3/4" tramo de 6 m. | Pieza
143 | 15946 | 5 | Válvula check de 1 | Pieza
144 | 15948 | 5 | Válvula check de 3/4 | Pieza
145 | 15949 | 14 | Válvula de compuerta, esfera de 1 | Pieza
146 | 15950 | 11 | Válvula de compuerta, esfera de 1 1/2 | Pieza
147 | 15951 | 5 | Válvula de compuerta, esfera de 1 1/4 | Pieza
148 | 15952 | 5 | Válvula de compuerta, esfera de 1/2 | Pieza
149 | 15954 | 12 | Válvula de compuerta, esfera de 3/4 | Pieza
150 | 15955 | 55 | Cinta teflon 3/4 x 260 | Pieza
151 | 15958 | 5 | Llave de migitorio tipo resorte | Pieza
152 | 15979 | 4 | Tuerca union cobre de 2 | Pieza
153 | 15982 | 4 | Tuerca union cobre de 1 | Pieza
154 | 15983 | 1 | Tuerca union de cobre de 3/4 | Pieza
155 | 15984 | 1 | Tuerca union cobre de 1/2 | Pieza
156 | 15985 | 1 | Rollo de poliducto de 1/2 x 100m. | Pieza
157 | 15993 | 6 | Valvula para tinaco de 3/4 | Pieza
158 | 15995 | 2 | Cable uso rudo SJT tres polos calibre 12 de cobre color negro | Rollo
159 | 16004 | 474 | Foco LED 100w luz blanca con entrada estandar | Pieza
160 | 16005 | 20 | Foco LED 50w luz blanca con entrada estandar | Pieza
161 | 16006 | 2723 | Foco LED 20w luz blanca con entrada estandar | Pieza
162 | 16007 | 32 | Foco LED 70w luz blanca con entrada estandar | Pieza
163 | 16008 | 10 | Foco ahorrador master PL-C 13 w. /840/4p Blanco frio (que cuente con certificación NOM) | Pieza
164 | 16011 | 36 | Foco aditivo metalico de 1000w, color de iluminación neutro. | Pieza
165 | 16014 | 10 | Socket porcelana para candil | Pieza
166 | 16026 | 1 | Interruptor de presión, compresor de aire y bomba de agua electrónico. Rango 0psi a 175psi (color negro con manometro) | Pieza
167 | 16030 | 2 | Dimmer rotativo universal modus pro con placa modus pro hasta 300w | Pieza
168 | 16031 | 15 | Cable portaelectrodo awg No. 2 de cobre | Metro
169 | 16052 | 4 | Arrancador de motores en Spray 400ml | Pieza
170 | 16061 | 12 | Foco LED 4w luz blanca GU10 con entrada estandar y pata ancha | Pieza
171 | 16062 | 190 | Lampara LED lineal T8 10W base g13 | Pieza
172 | 16069 | 19 | Boquilla para cartcho de gas | Pieza
173 | 16122 | 12 | Plafón de yeso con escalón 61 x61 caja con 16 piezas | Pieza
174 | 16123 | 7 | Sellador 5x1 Clásico | Galón
175 | 16194 | 22 | Lámpara para empotrar Led 18 w | Pieza
176 | 16196 | 3 | Tapa para contacto trifásico de seguridad | Pieza
177 | 16197 | 35 | Lámpara Led solar 120 w suburbana alumbrado público | Pieza
178 | 16198 | 1 | Tubo de acero de 1 cédula 4 | Pieza
179 | 16206 | 2 | Juego de porta electrodos lincoln electric kh520, capacidad 200 | Pieza
180 | 16207 | 2 | Manguera de aire de 15.24 mts con accesorios | Pieza