## Técnico
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Adquisición de servicio de mantenimiento a subestaciones eléctricas.
Anexo 12
Anexo Técnico
Número de partida | Centro de costos | Cantidad | Descripción del bien | Unidad de medida
1 | Centro de Cómputo Académico | 1 | Mantenimiento correctivo a subestacion cerrada marca DEEMSA con un transformador de 500 KVA: Servicio de muestreo de bpc,s prueba de detección de bpc,s apariencia visual color densidad relativa 20/40°c tensión interfacial viscocidad cinematica a 40°c numero d neutralización factor de potencia a 25°c factor de potencia a 100°c tensión de ruptura dielectrica con electrodos planos Mantenimiento a subestacion principal limpieza exterior e interior de gabinetes verificación de operación de las cuchillas seccionadoras verificación de operación de interruptor principal, reapriete de conexiones y lubricación de partes móviles medición de sistema de tierras Pruebas eléctricas a transformador resistencia de aislamiento meguer relación de transformación ttr rigidez dieléctrica (punto de ruptura del aceite aislante) sistema de tierras medición Mantenimiento a tableros de baja tensión servicio a tableros de baja tensión, incluye; reapriete de conexiones, pruebas con cámara termografica limpieza en general de los tableros Reacondicionado del aceite. filtrado y degasificado al alto vacio en un transformador en aceite revisión del termómetro revisión del indicador de nivel y válvulas de llenado y extracción inspección de boquillas limpieza exterior del transformador nota: el proveedor se encargará de hacer el tramite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la nema para saber el estado del aceite del transformador | Mantenimiento
2 | Área Académica de Química | 1 | Mantenimiento correctivo a subestacion cerrada marca IEM con un transformador de 750 KVA: Servicio de muestreo de bpc,s prueba de detección de bpc,s apariencia visual color densidad relativa 20/40°c tensión interfacial viscocidad cinematica a 40°c numero d neutralización factor de potencia a 25°c factor de potencia a 100°c tensión de ruptura dielectrica con electrodos planos Mantenimiento a subestacion principal limpieza exterior e interior de gabinetes verificación de operación de las cuchillas seccionadoras verificación de operación de interruptor principal, reapriete de conexiones y lubricación de partes móviles medición de sistema de tierras Pruebas eléctricas a transformador resistencia de aislamiento meguer relación de transformación ttr rigidez dieléctrica (punto de ruptura del aceite aislante) sistema de tierras medición Mantenimiento a tableros de baja tensión servicio a tableros de baja tensión, incluye; reapriete de conexiones, pruebas con cámara termografica limpieza en general de los tableros Reacondicionado del aceite. filtrado y degasificado al alto vacio en un transformador en aceite revisión del termómetro revisión del indicador de nivel y válvulas de llenado y extracción inspección de boquillas limpieza exterior del transformador nota: el proveedor se encargará de hacer el tramite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la nema para saber el estado del aceite del transformado | Mantenimiento
3 | Administración del Centro Cultural Universitario La Garza | 1 | Mantenimiento correctivo a subestacion cerrada marca IG con un transformador de 300 KVA: Servicio de muestreo de bpc,s prueba de detección de bpc,s apariencia visual color densidad relativa 20/40°c tensión interfacial viscocidad cinematica a 40°c numero d neutralización factor de potencia a 25°c factor de potencia a 100°c tensión de ruptura dielectrica con electrodos planos Mantenimiento a subestacion principal limpieza exterior e interior de gabinetes verificación de operación de las cuchillas seccionadoras verificación de operación de interruptor principal, reapriete de conexiones y lubricación de partes móviles medición de sistema de tierras Pruebas eléctricas a transformador resistencia de aislamiento meguer relación de transformación ttr rigidez dieléctrica (punto de ruptura del aceite aislante) sistema de tierras medición Mantenimiento a tableros de baja tensión servicio a tableros de baja tensión, incluye; reapriete de conexiones, pruebas con cámara termografica limpieza en general de los tableros Reacondicionado del aceite. filtrado y degasificado al alto vacio en un transformador en aceite revisión del termómetro revisión del indicador de nivel y válvulas de llenado y extracción inspección de boquillas limpieza exterior del transformador nota: el proveedor se encargará de hacer el tramite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la nema para saber el estado del aceite del transformador | Mantenimiento
4 | Escuela Preparatoria Número 5 | 1 | Mantenimiento correctivo a transformador tipo pedestal marca CONTINENTAL ELECTRIC de 75 KVA: Servicio de muestreo de bpc,s prueba de detección de bpc,s apariencia visual color densidad relativa 20/40°c tensión interfacial viscocidad cinematica a 40°c numero d neutralización factor de potencia a 25°c factor de potencia a 100°c tensión de ruptura dielectrica con electrodos planos Mantenimiento a subestacion principal limpieza exterior e interior de gabinetes verificación de operación de las cuchillas seccionadoras verificación de operación de interruptor principal, reapriete de conexiones y lubricación de partes móviles medición de sistema de tierras Pruebas eléctricas a transformador resistencia de aislamiento meguer relación de transformación ttr rigidez dieléctrica (punto de ruptura del aceite aislante) sistema de tierras medición Mantenimiento a tableros de baja tensión servicio a tableros de baja tensión, incluye; reapriete de conexiones, pruebas con cámara termografica limpieza en general de los tableros Reacondicionado del aceite. filtrado y degasificado al alto vacio en un transformador en aceite revisión del termómetro revisión del indicador de nivel y válvulas de llenado y extracción inspección de boquillas limpieza exterior del transformador nota: el proveedor se encargará de hacer el tramite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la nema para saber el estado del aceite del transformador | Mantenimiento
5 | Área Académica de Medicina Tulancingo | 1 | Mantenimiento correctivo a transformador tipo pedestal marca CONTINENTAL ELECTRIC de 225 KVA el cual se necesita reacondicionar terminales de baja tencion, cambio de conductor electrico y bornes: Servicio de muestreo de bpc,s prueba de detección de bpc,s apariencia visual color densidad relativa 20/40°c tensión interfacial viscocidad cinematica a 40°c numero d neutralización factor de potencia a 25°c factor de potencia a 100°c tensión de ruptura dielectrica con electrodos planos Mantenimiento a subestacion principal limpieza exterior e interior de gabinetes verificación de operación de las cuchillas seccionadoras verificación de operación de interruptor principal, reapriete de conexiones y lubricación de partes móviles medición de sistema de tierras Pruebas eléctricas a transformador resistencia de aislamiento meguer relación de transformación ttr rigidez dieléctrica (punto de ruptura del aceite aislante) sistema de tierras medición Mantenimiento a tableros de baja tensión servicio a tableros de baja tensión, incluye; reapriete de conexiones, pruebas con cámara termografica limpieza en general de los tableros Reacondicionado del aceite. filtrado y degasificado al alto vacio en un transformador en aceite revisión del termómetro revisión del indicador de nivel y válvulas de llenado y extracción inspección de boquillas limpieza exterior del transformador nota: el proveedor se encargará de hacer el tramite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la nema para saber el estado del aceite del transformador | Mantenimiento
6 | Parque Cientifíco y Tecnológico | 1 | Mantenimiento correctivo a transformador tipo pedestal marca CONTINENTAL ELECTRIC de 225 KVA: Servicio de muestreo de bpc,s prueba de detección de bpc,s apariencia visual color densidad relativa 20/40°c tensión interfacial viscocidad cinematica a 40°c numero d neutralización factor de potencia a 25°c factor de potencia a 100°c tensión de ruptura dielectrica con electrodos planos Mantenimiento a subestacion principal limpieza exterior e interior de gabinetes verificación de operación de las cuchillas seccionadoras verificación de operación de interruptor principal, reapriete de conexiones y lubricación de partes móviles medición de sistema de tierras Pruebas eléctricas a transformador resistencia de aislamiento meguer relación de transformación ttr rigidez dieléctrica (punto de ruptura del aceite aislante) sistema de tierras medición Mantenimiento a tableros de baja tensión servicio a tableros de baja tensión, incluye; reapriete de conexiones, pruebas con cámara termografica limpieza en general de los tableros Reacondicionado del aceite. filtrado y degasificado al alto vacio en un transformador en aceite revisión del termómetro revisión del indicador de nivel y válvulas de llenado y extracción inspección de boquillas limpieza exterior del transformador nota: el proveedor se encargará de hacer el tramite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la nema para saber el estado del aceite del transformador | Mantenimiento
7 | Administración de Ciudad del Conocimiento | 1 | Mantenimiento correctivo a subestacion cerrada marca TRAGESA con un transformador de 500 KVA: Servicio de muestreo de bpc,s prueba de detección de bpc,s apariencia visual color densidad relativa 20/40°c tensión interfacial viscocidad cinematica a 40°c numero d neutralización factor de potencia a 25°c factor de potencia a 100°c tensión de ruptura dielectrica con electrodos planos Mantenimiento a subestacion principal limpieza exterior e interior de gabinetes verificación de operación de las cuchillas seccionadoras verificación de operación de interruptor principal, reapriete de conexiones y lubricación de partes móviles medición de sistema de tierras Pruebas eléctricas a transformador resistencia de aislamiento meguer relación de transformación ttr rigidez dieléctrica (punto de ruptura del aceite aislante) sistema de tierras medición Mantenimiento a tableros de baja tensión servicio a tableros de baja tensión, incluye; reapriete de conexiones, pruebas con cámara termografica limpieza en general de los tableros Reacondicionado del aceite. filtrado y degasificado al alto vacio en un transformador en aceite revisión del termómetro revisión del indicador de nivel y válvulas de llenado y extracción inspección de boquillas limpieza exterior del transformador nota: el proveedor se encargará de hacer el tramite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la nema para saber el estado del aceite del transformador | Mantenimiento
8 | Administración del Polifórum Carlos Martínez Balmori | 1 | Mantenimiento correctivo a subestacion cerrada marca CONTINENTAL ELECTRIC con un transformador de 750 KVA: Servicio de muestreo de bpc,s prueba de detección de bpc,s apariencia visual color densidad relativa 20/40°c tensión interfacial viscocidad cinematica a 40°c numero d neutralización factor de potencia a 25°c factor de potencia a 100°c tensión de ruptura dielectrica con electrodos planos Mantenimiento a subestacion principal limpieza exterior e interior de gabinetes verificación de operación de las cuchillas seccionadoras verificación de operación de interruptor principal, reapriete de conexiones y lubricación de partes móviles medición de sistema de tierras Pruebas eléctricas a transformador resistencia de aislamiento meguer relación de transformación ttr rigidez dieléctrica (punto de ruptura del aceite aislante) sistema de tierras medición Mantenimiento a tableros de baja tensión servicio a tableros de baja tensión, incluye; reapriete de conexiones, pruebas con cámara termografica limpieza en general de los tableros Reacondicionado del aceite. filtrado y degasificado al alto vacio en un transformador en aceite revisión del termómetro revisión del indicador de nivel y válvulas de llenado y extracción inspección de boquillas limpieza exterior del transformador nota: el proveedor se encargará de hacer el tramite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la nema para saber el estado del aceite del transformador | Mantenimiento
9 | Dirección de Mantenimiento | 1 | Mantenimiento correctivo a transformador tipo pedestal marca CONTINENTAL ELECTRIC de 300 KVA: Servicio de muestreo de bpc,s prueba de detección de bpc,s apariencia visual color densidad relativa 20/40°c tensión interfacial viscocidad cinematica a 40°c numero d neutralización factor de potencia a 25°c factor de potencia a 100°c tensión de ruptura dielectrica con electrodos planos Mantenimiento a subestacion principal limpieza exterior e interior de gabinetes verificación de operación de las cuchillas seccionadoras verificación de operación de interruptor principal, reapriete de conexiones y lubricación de partes móviles medición de sistema de tierras Pruebas eléctricas a transformador resistencia de aislamiento meguer relación de transformación ttr rigidez dieléctrica (punto de ruptura del aceite aislante) sistema de tierras medición Mantenimiento a tableros de baja tensión servicio a tableros de baja tensión, incluye; reapriete de conexiones, pruebas con cámara termografica limpieza en general de los tableros Reacondicionado del aceite. filtrado y degasificado al alto vacio en un transformador en aceite revisión del termómetro revisión del indicador de nivel y válvulas de llenado y extracción inspección de boquillas limpieza exterior del transformador nota: el proveedor se encargará de hacer el tramite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la nema para saber el estado del aceite del transformador. | Mantenimiento
10 | División de Vinculación e Internacionalización | 1 | Mantenimiento correctivo a subestacion aerea marca ITESA con un trasformador de 300 KVA: Servicio de muestreo de bpc,s prueba de detección de bpc,s apariencia visual color densidad relativa 20/40°c tensión interfacial viscocidad cinematica a 40°c numero d neutralización factor de potencia a 25°c factor de potencia a 100°c tensión de ruptura dielectrica con electrodos planos Mantenimiento a subestacion principal limpieza exterior e interior de gabinetes verificación de operación de las cuchillas seccionadoras verificación de operación de interruptor principal, reapriete de conexiones y lubricación de partes móviles medición de sistema de tierras Pruebas eléctricas a transformador resistencia de aislamiento meguer relación de transformación ttr rigidez dieléctrica (punto de ruptura del aceite aislante) sistema de tierras medición Mantenimiento a tableros de baja tensión servicio a tableros de baja tensión, incluye; reapriete de conexiones, pruebas con cámara termografica limpieza en general de los tableros Reacondicionado del aceite. filtrado y degasificado al alto vacio en un transformador en aceite revisión del termómetro revisión del indicador de nivel y válvulas de llenado y extracción inspección de boquillas limpieza exterior del transformador nota: el proveedor se encargará de hacer el tramite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la nema para saber el estado del aceite del transformador | Mantenimiento
11 | Instituto de Ciencias de la Salud | 1 | Mantenimiento correctivo a transformador tipo pedestal marca CONTINENTAL ELECTRIC de 300 KVA: Servicio de muestreo de bpc,s prueba de detección de bpc,s apariencia visual color densidad relativa 20/40°c tensión interfacial viscocidad cinematica a 40°c numero d neutralización factor de potencia a 25°c factor de potencia a 100°c tensión de ruptura dielectrica con electrodos planos Mantenimiento a subestacion principal limpieza exterior e interior de gabinetes verificación de operación de las cuchillas seccionadoras verificación de operación de interruptor principal, reapriete de conexiones y lubricación de partes móviles medición de sistema de tierras Pruebas eléctricas a transformador resistencia de aislamiento meguer relación de transformación ttr rigidez dieléctrica (punto de ruptura del aceite aislante) sistema de tierras medición Mantenimiento a tableros de baja tensión servicio a tableros de baja tensión, incluye; reapriete de conexiones, pruebas con cámara termografica limpieza en general de los tableros Reacondicionado del aceite. filtrado y degasificado al alto vacio en un transformador en aceite revisión del termómetro revisión del indicador de nivel y válvulas de llenado y extracción inspección de boquillas limpieza exterior del transformador nota: el proveedor se encargará de hacer el tramite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la nema para saber el estado del aceite del transformador | Mantenimiento
12 | Escuela Superior de Actopan | 1 | Mantenimiento correctivo a transformador tipo pedestal marca CONTINENTAL ELECTRIC de 112.5 KVA: Servicio de muestreo de bpc,s prueba de detección de bpc,s apariencia visual color densidad relativa 20/40°c tensión interfacial viscocidad cinematica a 40°c numero d neutralización factor de potencia a 25°c factor de potencia a 100°c tensión de ruptura dielectrica con electrodos planos Mantenimiento a subestacion principal limpieza exterior e interior de gabinetes verificación de operación de las cuchillas seccionadoras verificación de operación de interruptor principal, reapriete de conexiones y lubricación de partes móviles medición de sistema de tierras Pruebas eléctricas a transformador resistencia de aislamiento meguer relación de transformación ttr rigidez dieléctrica (punto de ruptura del aceite aislante) sistema de tierras medición Mantenimiento a tableros de baja tensión servicio a tableros de baja tensión, incluye; reapriete de conexiones, pruebas con cámara termografica limpieza en general de los tableros Reacondicionado del aceite. filtrado y degasificado al alto vacio en un transformador en aceite revisión del termómetro revisión del indicador de nivel y válvulas de llenado y extracción inspección de boquillas limpieza exterior del transformador nota: el proveedor se encargará de hacer el tramite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la nema para saber el estado del aceite del transformador | Mantenimiento
13 | Escuela Superior de Huejutla | 1 | Mantenimiento correctivo a subestacion cerrada marca SCHENDER ELECTRIC con un transformador de 300 KVA: Servicio de muestreo de bpc,s prueba de detección de bpc,s apariencia visual color densidad relativa 20/40°c tensión interfacial viscocidad cinematica a 40°c numero d neutralización factor de potencia a 25°c factor de potencia a 100°c tensión de ruptura dielectrica con electrodos planos Mantenimiento a subestacion principal limpieza exterior e interior de gabinetes verificación de operación de las cuchillas seccionadoras verificación de operación de interruptor principal, reapriete de conexiones y lubricación de partes móviles medición de sistema de tierras Pruebas eléctricas a transformador resistencia de aislamiento meguer relación de transformación ttr rigidez dieléctrica (punto de ruptura del aceite aislante) sistema de tierras medición Mantenimiento a tableros de baja tensión servicio a tableros de baja tensión, incluye; reapriete de conexiones, pruebas con cámara termografica limpieza en general de los tableros Reacondicionado del aceite. filtrado y degasificado al alto vacio en un transformador en aceite revisión del termómetro revisión del indicador de nivel y válvulas de llenado y extracción inspección de boquillas limpieza exterior del transformador nota: el proveedor se encargará de hacer el tramite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la nema para saber el estado del aceite del transformador | Mantenimiento
14 | Dirección de Archivo General | 1 | Mantenimiento correctivo a subestacion cerrada marca CONTINENTAL ELECTRIC con un transformador de 225 KVA: Servicio de muestreo de bpc,s prueba de detección de bpc,s apariencia visual color densidad relativa 20/40°c tensión interfacial viscocidad cinematica a 40°c numero d neutralización factor de potencia a 25°c factor de potencia a 100°c tensión de ruptura dielectrica con electrodos planos Mantenimiento a subestacion principal limpieza exterior e interior de gabinetes verificación de operación de las cuchillas seccionadoras verificación de operación de interruptor principal, reapriete de conexiones y lubricación de partes móviles medición de sistema de tierras Pruebas eléctricas a transformador resistencia de aislamiento meguer relación de transformación ttr rigidez dieléctrica (punto de ruptura del aceite aislante) sistema de tierras medición Mantenimiento a tableros de baja tensión servicio a tableros de baja tensión, incluye; reapriete de conexiones, pruebas con cámara termografica limpieza en general de los tableros Reacondicionado del aceite. filtrado y degasificado al alto vacio en un transformador en aceite revisión del termómetro revisión del indicador de nivel y válvulas de llenado y extracción inspección de boquillas limpieza exterior del transformador nota: el proveedor se encargará de hacer el tramite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la nema para saber el estado del aceite del transformador | Mantenimiento