## Tecnica
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Mantenimiento a equipo de laboratorio
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-913014998-E35-2021
A través de la Comisión Gasto-Financiamiento
Instalada como Comité De Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
ANEXO 12
PROPUESTA TECNICA
Pachuca de Soto, Hgo., a de diciembre del 2021
Empresa
Licitación
Representante Legal
RFC
En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla con los requerimientos solicitados, lo cual no limita la libre participación de los interesados.
Partida | Centro de costos | Cant. | Descripcion | Presentación
1 | Dirección de Servicio Médico Universitario | 1 | Equipo: Colposcopio Marca: HANSELMAN,Modelo ANEW1, Número de inventario 5130191810, Número de serie A-090191 NT. Descripción del servicio: Limpieza general y de la parte óptica del equipo. Inspección, limpieza y ajuste de: cableado, fusibles, fuentes de luz de led, filtro verde y azul. Ajuste del divisor de ases y microcámara de video de alta resolución. Revisión de las magnificaciones 4X, 7X, 10X, 16X y 26X y de los ángulos de observación. Cambio de fibra óptica si lo requiere. Pruebas de seguridad eléctrica con equipo Fluke Medtester 5000, resistencia y corriente de fuga. | Servicio
2 | Dirección de Servicio Médico Universitario | 1 | Equipo: Lavadora, Marca: EASY (ASBER), Modelo: LAE15201PBBBO, Nùmero de invetario: 5193286500, Nùmero de serie: S/N, Capacidad de 15 kilogramos con 3 ciclos de lavado. Descripciòn del servicio: Limpieza de tina, canasta, filtros de electrovalvula, cambio de banda de transmisiòn, cambio de sensor de peso (motor), revisiòn de seguro de puerta, cambio de manguera del desagûe. Limpieza esterna del equipo. | Servicio
3 | Dirección de Servicio Médico Universitario | 1 | Equipo: Ultrasonido, Marca: SONOSCAPE, Modelo A6 B/N, Número de inventario 5130180535 , Número de serie: 26279783 . Descripción del servicio: Limpieza de conectores, teclado, TrackBall. Diagnóstico del sistema, transductores, disco duro, puertos de entrada y salida, memorias del equipo, software y sistema operativo. Ajuste de tarjetas electrónicas, de conectores, teclado y TrackBall. Limpieza externa del equipo y remplazar o instalar protectores de transductores. Pruebas de seguridad eléctrica con equipo Fluke Medtester 5000, resistencia y corriente de fuga. | Servicio
4 | Área Académica de Medicina | 1 | Servicio de mantenimiento correctivo a Microcentrifuga. Solbat mod 07 serie 1528 No. De inventario 53910. Localaizada en el laboratorio de fisiologiaCorregir la falla: No enciende. Limpieza profinda y calibración de rpm. | Servicio
5 | Área Académica de Medicina | 1 | Equipo: Potenciometro, Marca Orion, Modelo 420A, color negro, No. De inventario 254209, ubicado en el laboratorio de Bioquímica. Mantenimiento correctivo, el electrodo de lectura de pH esta dañado, por lo que no realiza su función, hay que reemplazarlo por uno nuevo, el mantenimiento incluye pruebas de funcionalidad, en caso de ser necasario adquisión de refacciones necesarias para su correcta función y limpieza del equipo de ser necasario. | Servicio
6 | Área Académica de Medicina | 1 | Servicio de mantenimiento correctivo a Refrigerador marca MABE NO SERIE. 1310A337227 NO INVENTARIO 00244896, Presenta fuga de agua de del congelador a área de enfriamiento (refrigerador). Se requiere eliminación de fuga, reemplazo del depósito de drenaje defectuoso, nivelación del equipo, limpieza del drenaje de descongelación, reparación de la línea de suministro de agua. Limpieza general interna y externa. Puesta en marcha, ajuste de temperaturas y pruebas de funcionamiento. Ubicado en el laboratorio de Farmacología | Servicio
7 | Área Académica de Medicina | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo a Bomba de vacio serie 201002190065, marca Sullair VS-10, modelo ssd2p15tc61, de uso general para suministro de vacío en laboratorios de 4ta etapa del ICSa, número de inventario 305193, ubicado en cuarto de bombas, de 4a etapa. Requiere limpieza externa e interna do equipo, así como del motor, lubricación, limpieza y ajuste general del sistema mecánico y eléctrico, cambio de bandas, limpieza y lubricación del sistema de vacío y del sistema de arranque, revisión de switches, fisibles y comando de control, ajuste de y pruebas de funcionamiento. | Servicio
8 | Área Académica de Medicina | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo a Fisiógrafo marca: Grass. No. Serie: 0020114;, No. De Inventario 81365, Ubicación de Laboratorio de Fisiología Preventivo, limpieza, reemplazo de partes menores, calibración y pruebas de funcionamiento, revisión de colocación de papel, remplazo de partes menores | Servicio
9 | Área Académica de Medicina | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo a Fisiógrafo marca: Grass. No. Serie: 00F0050, No. De Inventario 81373,Ubicación Laboratorio de Fisiología. Preventivo, limpieza, reemplazo de partes menores, calibración y pruebas de funcionamiento revisión decolocación de papel, reemplazo de partes menores | Servicio
10 | Área Académica de Medicina | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo a MICROSCOPIO MARCA CARL ZEISS KF2 No. 1. No. serie 463674 No de inventario 65306 Fisiología, No. De Inventario 65306, Preventivo, limpieza, reemplazo de partes menores, calibración y pruebas de funcionamiento. | Servicio
11 | Área Académica de Medicina | 1 | Equipo: Parrilla de calentamiento con agitacion, Marca: Cole-Parmer, No. serie: C1921131131070, color azul, ubicada en el laboratorio de Bioquímica. No. De inventario Armonizado: 5310249605 Descripción del servicio: mantenimiento preventivo, revisar la vida útil de la resistencia, pruebas de funcionalidad y limpieza profunda del equipo. | Servicio
12 | Área Académica de Medicina | 1 | Equipo: Parrilla de calentamiento con agitacion, Marca: Cole-Parmer, No. serie: C1921131131071, color azul, ubicada en el laboratorio de Bioquímica. No. De inventario Armonizado: 5310249606. Descripción del servicio: mantenimiento preventivo, revisar la vida útil de la resistencia, pruebas de funcionalidad y limpieza profunda del equipo. | Servicio
13 | Área Académica de Medicina | 1 | Equipo: Parrilla de calentamiento con agitacion, Marca: Corning, No. serie: 133511025271, color gris, ubicada en el laboratorio de Bioquímica. Descripcion del servicio: mantenimiento preventivo, revisar la vida útil de la resistencia, pruebas de funcionalidad y limpieza profunda del equipo. | Servicio
14 | Área Académica de Medicina | 1 | Equipo: Parrilla de calentamiento con agitacion. Marca: Corning, No. serie: 133511025691, color gris, ubicada en el laboratorio de Bioquímica. Descripción del servicio: mantenimiento preventivo, revisar la vida útil de la resistencia, pruebas de funcionalidad y limpieza profunda del equipo. | Servicio
15 | Área Académica de Medicina | 1 | Equipo: lámpara doble fija quirúrgica suspendida de metal en color plateado. Marca: sin marca. Número de serie: sin número de serie. Modelo: sin modelo. Número de inventario: 55076. Descripción del servicio: Limpieza, ajuste, cambio de focos, remplazo de soquet y pruebas de funcionamiento. | Servicio
16 | Área Académica de Farmacia | 1 | Equipo: Destilador clásico. Marca: Felisa. Modelo: 390 No serie: 920601 No inventario: 513054294. (Equipo ubicado en área de destilación) Descripción del servicio: Mantenimiento preventivo que incluye desarmado, limpieza de gabinete exterior, condensador, bafle, empaque de tapa, corona del tanque evaporador. Eliminación de sarro de válvulas desconcentradora de drenado, tubo de descarga, dispositivo de nivel constante y del tanque evaporador. Revisión de funcionamiento de los elementos calefactores y cambio si se requiere, revisión de cable de alimentación eléctrica y clavija, cambio si es necesario. | Servicio
17 | Escuela Preparatoria Número 1 | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo, para microscopio estereoscópico con sistema óptico cabeza trilocular marca MOTIC, modelo SMZ-140 N2GG, número de serie 11600677, número de inventario 5311279223, contiene: a) Limpieza de componentes mecánicos (revolver, platina, tubo binocular, columna o brazo. b) Limpieza de componentes ópticos (Objetivos, lentes, adaptadores de cámara y cámara). c) Eliminación de restos adheridos, d) Eliminación de aceite de inmersión en objetivos, e) Ajuste de tornillo macrométrico y micrométrico, f) Inspección visual de componentes eléctricos, g) Ajuste de lámpara | Servicio
18 | Área Académica de Farmacia | 1 | Equipo: Refrigerador Marca: Lab Line, Modelo: Desconocido, No serie: 957001, No inventario: 5620898. (equipo ubicado en laboratorio de biofarmacia) Descripción del servicio: mantenimiento correctivo, presenta una temperatura constante de 0°. Limpieza externa e interna, limpieza del condensador; revisión del sistema de enfriamiento, del compresor, carga de gas. Pruebas de funcionamiento. | Servicio
19 | Área Académica de Farmacia | 1 | Equipo: Refrigerador Marca: Tor Rey Modelo PTRF1406R16 No. serie: I082382 No inventario: 5620199391 (ubicado en área de atención a prácticas) Descripción del servicio: Mantenimiento correctivo, temperatura no es constante, pasa de 0° a 5° de manera repentina, requiere cambio del control de temperatura. Limpieza externa e interna, limpieza del condensador; revisión del sistema de enfriamiento, del compresor, carga de gas. Pruebas de funcionamiento. | Servicio
20 | Área Académica de Farmacia | 1 | Equipo: Bomba de vacio Marca: Buchi Modelo V500 No serie: 503168250001 No inventario: 513095929 (ubicada en laboratorio de investigación) Descripción del servicio: Mantenimiento correctivo, no hace vacío, requiere suministro y colocación de la botella de vacío (frasco de Woulff). Limpieza externa, lubricación y pruebas de funcionamiento. | Servicio
21 | Escuela Superior de Tizayuca | 1 | Tipo de servicio: preventivo. Equipo: Microscopio monocular. Marca: Velab microscopes. Modelo: VE-M1. Número de serie: sin número de serie. Número de inventario: 5311266925. Descripción del servicio: Limpieza exterior e interior del microscopio, revisión de cableado, lámpara, limpieza de objetivos, ocular, alineación del haz de luz, verificar tornillo micrométrico y macrométrico, platina, pruebas generales de funcionamiento. | Servicio
22 | Escuela Superior de Tizayuca | 1 | Tipo de servicio: preventivo. Equipo: Microscopio monocular. Marca: Velab microscopes. Modelo: VE-M1. Número de serie: sin número de serie. Número de inventario: 5311266924. Descripción del servicio: Limpieza exterior e interior del microscopio, revisión de cableado, lámpara, limpieza de objetivos, ocular, alineación del haz de luz, verificar tornillo micrométrico y macrométrico, platina, pruebas generales de funcionamiento. | Servicio
23 | Escuela Superior de Tizayuca | 1 | Tipo de servicio: preventivo. Equipo: Microscopio monocular. Marca: Velab microscopes. Modelo: VE-M1. Número de serie: sin número de serie. Número de inventario: 5311266926. Descripción del servicio: Limpieza exterior e interior del microscopio, revisión de cableado, lámpara, limpieza de objetivos, ocular, alineación del haz de luz, verificar tornillo micrométrico y macrométrico, platina, pruebas generales de funcionamiento. | Servicio
24 | Bioterio | 1 | Servicio de MANTENIMIENTO preventivo A ESTERILIZADOR DE VAPOR. CONSTA: DE GENERADOR DE VAPOR. SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA DE OSMOSIS INVERSA. MARCA TEMAXCALI SIGLO XXI MODELO TEV7, NUMERO DE SERIE 1280A, NUMERO DE INVENTARIO 151821. SE ENCUENTRA EN AREA DE ESTRILIZACION DE MATERIAL DEL BIOTERIO. Se requiere el mantenimiento preventivo del esterilizador de vapor, cambio de filtros a ssistema de purificacion , conexiones y mangueras, revisión y si fuera el caso mantenimiento de generador de vapor. | Servicio
25 | Área Académica de Odontología | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo a cuarto frío y sistema de refrigeración del almacén de RPBI del ICSa, Marca Keeprite, No de inventario: 305191. Limpieza de evaporador y condensador, limpieza y lubricación de ventiladores de evaporador y condensador, revisión y calibración de termostato, limpieza general de la cámara, sellado de fugas y sellado de puerta, Limpieza y lubricación de maquinaria externa ubicada en la parte superior (planta alta). Pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. | Servicio
26 | Área Académica de Nutrición | 1 | Equipo: Potenciómetro portátil. Marca: Hanna. Modelo: HI-2210. Número de serie: sin número de serie. Número de inventario: 218543. Descripción del servicio: Calibrar, limpiar partes internas, limpiar partes externas, incluir un nuevo electrodo marca Hanna, cambiar electrodo por el nuevo y realizar pruebas de funcionamiento. Ubicado en Desarrollo de nuevos productos. Mantenimiento correctivo. | Servicio
27 | Área Académica de Nutrición | 1 | Equipo: Sistema de digestión kjeldatherm (digestor) para tubos de 250 mililitros. Marca: Gerhardt. Modelo: tr. Número de serie: 4011310. Número de inventario: 98948. Descripción del servicio: Verificar que todos los botones se encuentren funcionando, verificar los controles de seguridad del equipo, verificar de que no haya fugas en las conexiones de las mangueras, verificar que los succionadores de gases se encuentren en buen estado, verificar que el motor se encuentre en buen estado, verificar que las mangueras no se encuentren gastadas, cambiar vidriería y mangueras, limpiar equipo en forma externa, interna y general, verificar sistema de enfriamiento del equipo, verificar que el equipo encienda, conectar el equipo digestor al Turbosog, realizar pruebas de succión, verificar que el equipo no muestre fugas. Ubicado en Alimentos funcionales. Mantenimiento correctivo. | Servicio
28 | Área Académica de Nutrición | 1 | Equipo: Detector del cromatógrafo FPLC uv/vis (190-700 nanometros), arreglo de fotodiodos de una celda de flujo. Marca: Akta Basic. Modelo: UPC-900, p-900, CU-950 . Número de serie: 01212685. Número de inventario: 147290. Descripción del servicio: Reparar detector, cambiar refacciones dañadas, cambiar líneas de flujo, limpiar partes internas del equipo, limpiar partes externas del equipo, calibrar y realizar pruebas de funcionamiento. Ubicado en Nutrigenómica. Mantenimiento correctivo. | Servicio
29 | Área Académica de Nutrición | 1 | Equipo: Baño para incubación con agua. Marca: Shel Lab. Modelo: 1225. Número de serie: 1103801. Número de inventario: 152597. Descripción del servicio: Reparar, ajustar para programar digital y manual, realizar pruebas de funcionamiento, incluir perilla nueva para programación manual y reemplazar perilla de ajuste manual por una nueva. Ubicado en Bioquímica. Mantenimiento correctivo. | Servicio
30 | Área Académica de Nutrición | 1 | Equipo: Baño para incubación con agua. Marca: Shel Lab. Modelo: 1225. Número de serie: 1104001. Número de inventario: 152595. Descripción del servicio: Reparar, ajustar para programar digital y manual, realizar pruebas de funcionamiento, incluir perilla nueva para programación manual y reemplazar perilla de ajuste manual por una nueva. Ubicado en Bioquímica. Mantenimiento correctivo. | Servicio
31 | Área Académica de Nutrición | 1 | Equipo: Bascula de pesaje corporal con medidor de composición corporal y monitor desprendible. Marca: Tanita. Modelo: BC-545N. Número de serie: sin número de serie. Número de inventario: 238034. Descripción del servicio: Reparar equipo, calibrar, limpiar partes internas, limpiar partes externas y realizar pruebas de funcionamiento. Ubicado en Evaluación del estado nutricio. Mantenimiento correctivo. | Servicio
32 | Área Académica de Nutrición | 1 | Equipo: Bascula de plataforma de pesaje corporal. Marca: Seca. Modelo: 770 1321004. Número de serie: 1770291029655. Número de inventario: 104032. Descripción del servicio: Reparar equipo, calibrar, limpiar partes internas, limpiar partes externas yrealizar pruebas de funcionamiento. Ubicado en Evaluación del estado nutricio. Mantenimiento correctivo. | Servicio
33 | Área Académica de Nutrición | 1 | Equipo: Bascula electrónica pesa alimentos, capacidad de 3 kilogramos código 63N01060709. Marca: Escali. Modelo: 63N. Número de serie: sin número de serie. Número de inventario: 226161. Descripción del servicio: Reparar equipo, Calibrar, limpiar partes internas, limpiar partes externas y realizar pruebas de funcionamiento. Ubicada en Dietética y arte culinario. Mantenimiento correctivo. | Servicio
34 | Área Académica de Nutrición | 1 | Equipo: Bascula electrónica pesa alimentos, capacidad de 3 kilogramos código 63N03070247. Marca: Escali. Modelo: 63N. Número de serie: sin número de serie. Número de inventario: 226161. Descripción del servicio: Reparar equipo, calibrar, limpiar partes internas, limpiar partes externas y realizar pruebas de funcionamiento. Ubicado en Dietética y arte culinario. Mantenimiento correctivo. | Servicio
35 | Área Académica de Nutrición | 1 | Equipo: Bascula electrónica pesa alimentos, capacidad de 3 kilogramos código 63N03071716. Marca: Escali. Modelo: 63N. Número de serie: sin número de serie. Número de inventario: 226161. Descripción del servicio: Reparar equipo, calibrar, limpiar partes internas, limpiar partes externas y realizar pruebas de funcionamiento. Ubicado en Dietética y arte culinario. Mantenimiento correctivo. | Servicio
36 | Área Académica de Nutrición | 1 | Equipo: Bascula de plataforma de pesaje corporal. Marca: Seca. Modelo: 813. Número de serie: 8813020132112. Número de inventario: 242133. Descripción del servicio: Reparar equipo, calibrar, limpiar partes internas, limpiar partes externas y realizar pruebas de funcionamiento. Ubicado en Evaluación del estado nutricio. Mantenimiento correctivo. | Servicio
37 | Área Académica de Nutrición | 1 | Equipo: Bascula de plataforma de pesaje corporal. Marca: Seca. Modelo: 813. Número de serie: 8813020132670. Número de inventario: 242122. Descripción del servicio: Reparar equipo, calibrar, limpiar partes internas, limpiar partes externas y realizar pruebas de funcionamiento. Ubicado en Evaluación del estado nutricio. Mantenimiento correctivo. | Servicio
38 | Área Académica de Nutrición | 1 | Equipo: Bascula de plataforma de pesaje corporal. Marca: Seca. Modelo: 813. Número de serie: 8813020132685. Número de inventario: 242137. Descripción del servicio: Reparar equipo, calibrar, limpiar partes internas, limpiar partes externas y realizar pruebas de funcionamiento. Ubicado en Evaluación del estado nutricio. Mantenimiento correctivo. | Servicio
39 | Área Académica de Nutrición | 1 | Equipo: Bascula electrónica pesa alimentos, capacidad de 2200 gramos, diseño 2038711. Marca: Seca. Modelo: 851. Número de serie: sin número de serie. Número de inventario: 126392. Descripción del servicio: Reparar equipo, calibrar, limpiar partes internas, limpiar partes externas y realizar pruebas de funcionamiento. Ubicada en Dietética y arte culinario. Mantenimiento correctivo. | Servicio
40 | Área Académica de Nutrición | 1 | Equipo: Bascula electrónica pesa alimentos, capacidad de 2 a 2200 gramos, diseño 2038711. Marca: Seca. Modelo: 851. Número de serie: sin número de serie. Número de inventario: 126394. Descripción del servicio: Reparar equipo, calibrar, limpiar partes internas, limpiar partes externas y realizar pruebas de funcionamiento. Ubicada en Dietética y arte culinario. Mantenimiento correctivo. | Servicio
41 | Área Académica de Nutrición | 1 | Equipo: Bascula electrónica pesa alimentos, capacidad de 1 a 4100 gramos. Marca: Acculab. Modelo: EC-100. Número de serie: 18977764. Número de inventario: 181280. Descripción del servicio: Reparar equipo, calibrar, limpiar partes internas, limpiar partes externas y realizar pruebas de funcionamiento. Ubicada en Dietética y arte culinario. Mantenimiento correctivo. | Servicio
42 | Área Académica de Nutrición | 1 | Equipo: Bascula electrónica pesa alimentos, capacidad de 1 a 4100 gramos. Marca: Acculab. Modelo: EC-100. Número de serie: 18977848. Número de inventario: 181281. Descripción del servicio: Reparar equipo, calibrar, limpiar partes internas, limpiar partes externas y realizar pruebas de funcionamiento. Ubicada en Dietética y arte culinario. Mantenimiento correctivo. | Servicio
43 | Área Académica de Nutrición | 1 | Equipo: Bascula electrónica pesa alimentos, capacidad de 2 a 2200 gramos, diseño 2038711. Marca: Seca. Modelo: 851. Número de serie: sin número de serie. Número de inventario: 126393. Descripción del servicio: Reparar equipo, calibrar, limpiar partes internas, limpiar partes externas y realizar pruebas de funcionamiento. Ubicada en Dietética y arte culinario. Mantenimiento correctivo. | Servicio
44 | Área Académica de Nutrición | 1 | Equipo: Bomba del cromatógrafo FPLC. Marca: Akta Basic. Modelo: UPC-900, p-900, CU-950 y Frac-950. Número de serie: sin número de serie. Número de inventario: 147289. Descripción del servicio: Reparar bomba, cambiar refacciones dañadas, cambiar líneas de flujo, limpiar partes internas del equipo, limpiar partes externas del equipo, calibrar y realizar pruebas de funcionamiento. Ubicado en Nutrigenómica. Mantenimiento correctivo. | Servicio
45 | Área Académica de Nutrición | 1 | Equipo: Capsula para evaluar composición corporal. Marca: Life Measurement Inc. Modelo: Bod Pod 2000A. Número de serie: 3204. Número de inventario: 184979. Descripción del servicio: Reparar equipo, calibrar, cambiar amortiguadores hidráulicos, cambiar gas y realizar pruebas de funcionamiento. Mantenimiento correctivo. | Servicio
46 | Área Académica de Nutrición | 1 | Equipo: Licuadora de 7 velocidades, 3500 a 21000 revoluciones por minuto, vaso de vidrio de 1250 mililitros [060103]. Marca: Waring. Modelo: HGB7WTG4. Número de serie: sin número de serie. Número de inventario: 169153. Descripción del servicio: Reparar equipo, limpiar partes internas, limpiar partes externas, incluir un aspa nueva para vaso, cambiar aspa por una nueva y realizar pruebas de funcionamiento. Ubicada en Dietética y arte culinario. Mantenimiento correctivo. | Servicio
47 | Área Académica de Nutrición | 1 | Equipo: Licuadora de 7 velocidades, 3500 a 21000 revoluciones por minuto, vaso de vidrio de 1250 mililitros [180629]. Marca: Waring. Modelo: HGB7WTG4. Número de serie: sin número de serie. Número de inventario: 297958. Descripción del servicio: Reparar equipo, limpiar partes internas, limpiar partes externas, incluir un aspa nueva para vaso, cambiar aspa por una nueva y realizar pruebas de funcionamiento. Ubicada en Dietética y arte culinario. Mantenimiento correctivo. | Servicio
48 | Área Académica de Nutrición | 1 | Equipo: Licuadora de 7 velocidades, 3500 a 21000 revoluciones por minuto, vaso de vidrio de 1250 mililitros [160111]. Marca: Waring. Modelo: HGB7WTG4 . Número de serie: sin número de serie. Número de inventario: 297957. Descripción del servicio: Reparar equipo, limpiar partes internas, limpiar partes externas, incluir un aspa nueva para vaso, cambiar aspa por una nueva y realizar pruebas de funcionamiento. Ubicada en Dietética y arte culinario. Mantenimiento correctivo. | Servicio
49 | Área Académica de Nutrición | 1 | Equipo: Mezclador del cromatógrafo FPLC. Marca: Akta Basic. Modelo: Frac-950. Número de serie: 01211771. Número de inventario: 147291. Descripción del servicio: Reparar mezclador, cambiar refacciones dañadas, cambiar líneas de flujo, limpiar partesinternas del equipo, limpiar partes externas del equipo, calibrar y realizar pruebas de funcionamiento. Ubicado en Nutrigenómica. Mantenimiento correctivo. | Servicio
50 | Área Académica de Nutrición | 1 | Equipo: Molino para carne y longaniza capacidad de 1 kilogramo. Marca: Nixtamatic. Modelo: NTC01. Número de serie: C4326. Número de inventario: 98766. Descripción del servicio: Reparar molino, limpiar partes internas del equipo, limpiar partes externas del equipo, lubricar piezas, incluir refacciones necesarias y realizar pruebas de funcionamiento. Ubicada en Dietética y arte culinario. Mantenimiento correctivo. | Servicio
51 | Área Académica de Nutrición | 1 | Equipo: Mufla 1500 Furnace. Marca: Thermolyne. Modelo: FD1535M. Número de serie: 327010761102. Número de inventario: 95969. Descripción del servicio: Reparar equipo, limpiar partes internas, limpiar partes externas, revisión de sistema eléctrico y realizar pruebas de funcionamiento. Ubicada en Bioquímica. Mantenimiento correctivo. | Servicio
52 | Área Académica de Nutrición | 1 | Equipo: Potenciómetro portátil. Marca: Hanna. Modelo: HI-2210. Número de serie: sin número de serie. Número de inventario: 218545. Descripción del servicio: Calibrar, limpiar partes internas, limpiar partes externas, incluir un nuevo electrodo marca hanna, cambiar electrodo por el nuevo y realizar pruebas de funcionamiento. Ubicado en Área de atención de prácticas. Mantenimiento correctivo. | Servicio
53 | Área Académica de Nutrición | 1 | Equipo: Potenciómetro portátil. Marca: Hanna. Modelo: HI-2210. Número de serie: sin número de serie. Número de inventario: 218544. Descripción del servicio: Calibrar, limpiar partes internas, limpiar partes externas, incluir un nuevo electrodo marca hanna, cambiar electrodo por el nuevo y realizar pruebas de funcionamiento. Ubicado en Área de atención de prácticas. Mantenimiento correctivo. | Servicio
54 | Área Académica de Nutrición | 1 | Equipo: Potenciómetro portátil. Marca: Oakton. Modelo: pH 11 series. Número de serie: 2034491. Número de inventario: 239235. Descripción del servicio: Calibrar, limpiar partes internas, limpiar partes externas, incluir un nuevo electrodo marca oakton, cambiar electrodo por el nuevo y realizar pruebas de funcionamiento. Ubicado en Fisiología. Mantenimiento correctivo. | Servicio
55 | Área Académica de Nutrición | 1 | Equipo: Potenciómetro portátil. Marca: Oakton. Modelo: pH 11 series. Número de serie: 2035509. Número de inventario: 239231. Descripción del servicio: Calibrar, limpiar partes internas, limpiar partes externas, incluir un nuevo electrodo marca oakton, cambiar electrodo por el nuevo y realizar pruebas de funcionamiento. Ubicado en Fisiología. Mantenimiento correctivo. | Servicio
56 | Área Académica de Nutrición | 1 | Equipo: Potenciómetro portátil. Marca: Oakton. Modelo: pH 11 series. Número de serie: 2035515. Número de inventario: 239232. Descripción del servicio: Calibrar, limpiar partes internas, limpiar partes externas, incluir un nuevo electrodo marca oakton, cambiar electrodo por el nuevo y realizar pruebas de funcionamiento. Ubicado en Fisiología. Mantenimiento correctivo. | Servicio
57 | Área Académica de Nutrición | 1 | Equipo: Potenciómetro portátil. Marca: Oakton. Modelo: pH 11 series. Número de serie: 2200507. Número de inventario: 255064. Descripción del servicio: Calibrar, limpiar partes internas, limpiar partes externas, incluir un nuevo electrodo marca oakton, cambiar electrodo por el nuevo y realizar pruebas de funcionamiento. Ubicado en Fisiología. Mantenimiento correctivo. | Servicio
58 | Área Académica de Nutrición | 1 | Equipo: Potenciómetro portátil. Marca: Oakton. Modelo: pH 11 series. Número de serie: 2200510. Número de inventario: 255065. Descripción del servicio: Calibrar, limpiar partes internas, limpiar partes externas, incluir un nuevo electrodo marca oakton, cambiar electrodo por el nuevo y realizar pruebas de funcionamiento. Ubicado en Fisiología. Mantenimiento correctivo. | Servicio
59 | Área Académica de Nutrición | 1 | Equipo: Potenciómetro portátil. Marca: Oakton. Modelo: pH 5 acorn. Número de serie: 1446560. Número de inventario: 180251. Descripción del servicio: Calibrar, limpiar partes internas, limpiar partes externas, incluir un nuevo electrodo marca oakton, cambiar electrodo por el nuevo y realizar pruebas de funcionamiento. Ubicado en Área de atención de prácticas. Mantenimiento correctivo. | Servicio
60 | Área Académica de Nutrición | 1 | Equipo: Potenciómetro portátil. Marca: Oakton. Modelo: pH 5 acorn. Número de serie: 1446559. Número de inventario: 180252. Descripción del servicio: Calibrar, limpiar partes internas, limpiar partes externas, incluir un nuevo electrodo marca oakton, cambiar electrodo por el nuevo y realizar pruebas de funcionamiento. Ubicado en Área de atención de prácticas. Mantenimiento correctivo. | Servicio
61 | Área Académica de Nutrición | 1 | Equipo: Potenciómetro portátil. Marca: Oakton. Modelo: pH 5 acorn. Número de serie: sin número de serie. Número de inventario: 180253. Descripción del servicio: Calibrar, limpiar partes internas, limpiar partes externas, incluir un nuevo electrodomarca oakton, cambiar electrodo por el nuevo y realizar pruebas de funcionamiento. Ubicado en Desarrollo de nuevos productos. Mantenimiento correctivo. | Servicio
62 | Área Académica de Nutrición | 1 | Equipo: Refrigerador doble puerta de cristal, 36 pies. Marca: Tor-rey. Modelo: R-36. Número de serie: J09-1162. Número de inventario: 189651. Descripción del servicio: Reparar el equipo, revisar sistema eléctrico, limpiar partes interiores y exteriores, incluir nuevas piezas superiores metálicas del interior del equipo, reemplazar piezas que se han carcomido por nuevas y pruebas de funcionamiento. Ubicado en Fisiología. Mantenimiento correctivo. | Servicio
63 | Área Académica de Nutrición | 1 | Equipo: Refrigerador doble puerta de cristal, 36 pies. Marca: Tor-rey. Modelo: R-36. Número de serie: J09-1166. Número de inventario: 189652. Descripción del servicio: Reparar el equipo, revisar sistema eléctrico, limpiar partes interiores y exteriores, incluir nuevas piezas superiores metálicas del interior del equipo, reemplazar piezas que se han carcomido por nuevas y pruebas de funcionamiento. Ubicado en Bioquímica. Mantenimiento correctivo. | Servicio
64 | Área Académica de Nutrición | 1 | Equipo: Refrigerador doble puerta, 52 pies, 1 a 10 grados Celsius. Marca: RefriMed. Modelo: RBACDV-52. Número de serie: 08-010. Número de inventario: 180743. Descripción del servicio: Reparar el equipo, revisar sistema eléctrico, limpiar partes interiores y exteriores, incluir nuevas piezas superiores metálicas del interior del equipo, reemplazar piezas que se han carcomido por nuevas y pruebas de funcionamiento. Ubicado en Fisiología. Mantenimiento correctivo. | Servicio
65 | Área Académica de Nutrición | 1 | Equipo: Refrigerador vertical con doble puerta de cristal y capacidad 49,1 pies. Marca: Thermoforma. Modelo: 3775. Número de serie: 785442986. Número de inventario: 104913. Descripción del servicio: Reparar el equipo, revisar sistema eléctrico, limpiar partes interiores y exteriores y pruebas de funcionamiento. Ubicado en Alimentos funcionales. Mantenimiento correctivo. | Servicio
66 | Área Académica de Nutrición | 1 | Equipo: Refrigerador doble puerta de cristal, 36 pies. Marca: Tor-rey. Modelo: R36L. Número de serie: C26180500743. Número de inventario: 297869. Descripción del servicio: Reparar el equipo, revisar sistema eléctrico, limpiar partes interiores y exteriores, incluir nuevas piezas superiores metálicas del interior del equipo, reemplazar piezas que se han carcomido por nuevas y pruebas de funcionamiento. Ubicado en Bioquímica. Mantenimiento correctivo. | Servicio
67 | Área Académica de Nutrición | 1 | Equipo: Refrigerador vertical con doble puerta de cristal y capacidad 49,1 pies. Marca: Thermoforma. Modelo: 3775. Número de serie: 785442949. Número de inventario: 104914. Descripción del servicio: Reparar el equipo, revisar sistema eléctrico, limpiar partes interiores y exteriores, incluir nuevas piezas superiores metálicas del interior del equipo, reemplazar piezas que se han carcomido por nuevas y pruebas de funcionamiento. Ubicado en Fisiología. Mantenimiento correctivo. | Servicio
68 | Área Académica de Nutrición | 1 | Equipo: Unidad de destilación turbosog (de recuperación de vapores) del análisis Kjeldahl. Marca: Gerhardt. Modelo: tur. Número de serie: 4010373. Número de inventario: 98947. Descripción del servicio: Verificar que el equipo encienda, cambiar tubería que va al tubo de muestra, remplazar el tubo de neopreno para la conexión de vapor, lavar generador de vapor, reemplazar la válvula del generador de vapor, verificar que de condiciones de proceso y de seguridad, remplazar las mangueras que van conectadas a la succión de bombas, verificar el posicionamiento del carrusel, ejecutar programa de prueba, verificar de niveles, succión de bomba, flujo de agua sea mayor a 80 mililitros en 10 segundos, flujo de hidróxido de sodio mayor a 80 mililitros en 10 segundos, flujo de ácido bórico mayor a 80 mililitros en 10 segundos, limpieza general del equipo, cambiar repuestos de mangueras, tubos y o-rings, calibración del electrodo del titulador, calibración de las bombas de dosificación. Ubicado en Alimentos funcionales. Mantenimiento preventivo. | Servicio
69 | Área Académica de Nutrición | 1 | Equipo: 19 Banco con asiento de madera de pino color natural, sin respaldo, estructura tubular con descansa pies en color negro, 70 centímetros altura. Marca: sin marca. Modelo: sin modelo. Número de serie: sin número de serie. Número de inventario:de 169002 a 169014. Descripción del servicio: Incluir placa metálica nueva, fijar asiento con placa metálica nueva, soldar base metálica con placa metálica, reforzar con soldadura el asiento con la base y queden banco con su asiento soldado. Mantenimiento correctivo. | Servicio
70 | Área Académica de Nutrición | 1 | Equipo: 27 Banco con asiento de propileno en color azul rey, sin respaldo, estructura tubular con descansa pies en color negro, 70 centímetros de altura. Marca: sin marca. Modelo: sin modelo. Número de serie: sin número de serie. Número de inventario: de 168884 a 168911. Descripción del servicio: Incluir placa metálica nueva, fijar asiento con placa metálica nueva, soldar base metálica con placa metálica, reforzar con soldadura el asiento con la base y queden banco con su asiento soldado. Mantenimiento correctivo. | Servicio
71 | Área Académica de Nutrición | 1 | Equipo: Bascula de plataforma de pesaje corporal. Marca: Seca. Modelo: 770 1321004. Número de serie: 1770291029663. Número de inventario: 104034. Descripción del servicio: Reparar equipo, calibrar, limpiar partes internas, limpiar partes externas yrealizar pruebas de funcionamiento. Ubicado en Evaluación del estado nutricio. Mantenimiento correctivo. | Servicio
72 | Área Académica de Nutrición | 1 | Equipo: Lector de microplacas. Marca: BioTek. Modelo: Powerwa v exs. Número de serie: 198291. Número de inventario: 146583. Descripción del servicio: Incluya en la reparación, nueva lámpara, limpieza interna y externa del equipo, revisión, limpieza de los componentes mecánicos, ópticos y electrónicos, cambio de filtros de referencia, cambio de baleros de los ejes X y Y, pruebas de funcionamiento con herramientas certificadas por el fabricante. Ubicado en Alimentos funcionales. Mantenimiento correctivo. | Servicio
73 | Área Académica de Nutrición | 1 | Equipo: Balanza analítica 120 gramos, 0.0001 gramos. Marca: Adam. Modelo: PW124. Número de serie: AE4361013. Número de inventario: 200029. Descripción del servicio: Calibración, limpieza general, revisión de componentes y pruebas de funcionamiento. Ubicada en Nutrición molecular. Mantenimiento preventivo. | Servicio
74 | Área Académica de Nutrición | 1 | Equipo: Congelador vertical, -20 a -30 grados Celsius, 9.7 pies cúbicos. Marca: Thermo Electron Corporation. Modelo: 3670. Número de serie: 809688-533. Número de inventario: 146940. Descripción del servicio: Limpieza general, revisión de componentesy pruebas de funcionamiento. Ubicado en Nutrición molecular. Mantenimiento preventivo. | Servicio
75 | Área Académica de Nutrición | 1 | Equipo: Lector de microplacas de fluorescencia. Marca: Biotek instruments. Modelo: FLx800. Número de serie: sin número de serie. Número de inventario: 147280. Descripción del servicio: Limpieza interna y externa del equipo, revisión y limpieza de componentes mecánicos, electrónicos y ópticos, cambio de baleros de los ejes x y y, revisión y limpieza de filtros de fluorescencia, nueva lampara y cambio, pruebas de funcionamiento con herramientas certificadas por el fabricante. Ubicado en Alimentosfuncionales. Mantenimiento preventivo. | Servicio
76 | Área Académica de Nutrición | 1 | Equipo: Sistema de destilación, tipo vap 50 bonn y Control de temperatura eléctrico, 0 a 420 grados Celsius. Marca: Gerhardt. Modelo: vap 50 bonn. Número de serie: 002613. Número de inventario: 98949 y 98950. Descripción del servicio: Verificación de que el equipo encienda, verificación de correcto voltaje de alimentación, verificación que el equipo no cuente con ningún daño, verificación de que todos los botones se encuentren funcionando, verificación de controles de seguridad del equipo, verificación de que no haya fugas en las conexiones de las mangueras, verificar que los succionadores de gases se encuentren en buen estado, verificación de la placa de calentamiento (430 grados Celsius), verificar la temperatura de enfriamiento, calibrar el potenciómetro del termostato, limpieza externa general del equipo, limpieza interna general del equipo, verificación de enfriamiento del equipo, cambio de mangueras isoversínica (no incluida), verificar que el equipo encienda, programar un método para la verificación del equipo, verificar corriendo una tanda de muestras estándar, entrega por escrito los reportes de trabajos ejecutados en el mantenimiento. Ubicado en Alimentos funcionales. Mantenimiento preventivo. | Servicio
77 | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | 1 | Equipo: Banda transportadora. Marca ALLEN B. Modelo C300. Número de serie 32664325. Número de inventario: CA45. Descripción del servicio: Mantenimiento correctivo, revisión y reparación de los PLC´s (controladores lógico programables). Presenta falla en los PLC´s. Grasera industrial 14 onzas, 6000 libras/pulgada cuadrada, cantidad: 1. Rollo de alambre INFRA .035 mm /0.9mm, select 720 33lb/1.5 Kg SP de 15 Kgs., cantidad (2). Tubo de alta presión ½ x 13 mm x 1 m. de cobre, resistente a la corrosión mayor durabilidad, tipo L, conducción de agua caliente y fría, cantidad: 1. Válvula cga-580 infra (cilindro adaptador CGA-320 hembra a CGA 580 hembra para conectar de la válvula del tanque de CO2 conexión macho a fluxómetro serie SH-1700), cantidad: 1. Cinta para corte de metal, medida ¾ x .035 (5 1/8 o 2.36 mm) de diente fino, cantidad: 4. Arrancadores para compresor de aire, 10 Hp 220 v trifásico, cantidad 4. Husillo para cabezal vertical para fresadora universal horizontal, marca: LEON WEILL, modelo: UH-IA, numero de velocidades en Husillo: 6, cantidad: 1. | Servicio
78 | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | 1 | Equipo: Planta para soldar y antorcha para soldadura de micro alambre. Marca INFRA. Modelo MI-252-CD. Número de serie B2601457H15. Número de inventario: 5671262589. Descripción del servicio: Mantenimiento preventivo de soldadora y antorcha. Aceite autolubricante 20W-50, cantidad: 2 galones. Refrigerante Blaser 19 Lts. BLASOCUT 2000 UNIVERSAL, cantidad: 1 cubeta. Aceite de guías Blaser 19 Lts. CONOCO HYDROCLEAR, cantidad: 2 cubetas. Aceite para caja de engrane (ISO 3498-CB32), cantidad: 2 galones. Aceite para transmisión automática Mobiltrans HD 50, cantidad: 1 cubeta. Refrigerante Lubritec Cool 1800, cantidad: 2 cubetas. Aceite multigrado mineral 20W-50, cantidad: 3 galones. Aceite Nueva Era 2000, cantidad: 1 cubeta. Grasa para engranes, cantidad: cuatro tarros. | Servicio
79 | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | 1 | Equipo: Planta para soldar y antorcha para soldadura TIG. Marca INFRA. Modelo MI-250-CD. Número de serie B2282019I15. Número de inventario 5671262588. Descripción del servicio: Mantenimiento preventivo de soldadora y antorcha. Guarda protectora (ARROW/HART) para prensa troqueladora, cantidad: 1. Rollo de 15 m de manguera para aire 3/8 alta presión, cantidad: 1. Base centro de carga 2 polos QO2F 40 A SQUARE D, cantidad: 3. Calibrador de lainas de 32 hojas STD/MM, cantidad: 1. Batería AM-750AR-12V para motor a Diesel, cantidad: 1. Barra redonda de aluminio de una pulgada de diámetro x 1.5 metros de largo, cantidad: 1. Sellador para altas temperaturas, silicón negro, 80 gramos, cantidad: 1. | Servicio
80 | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | 1 | Equipo: Planta para soldar, soldadura SMAW. Marca MUNDIAL. Modelo: 300. Número de inventario 179007. Descripción del servicio: mantenimiento preventivo. Discos abrasivos 14 pulgadas DEWALT DW0014 (355 mm x 3mm x 25.4mm), cantidad: 5. Discos para corte de metal de 14 pulgadas doble malla 14 x 7/64 x 1 (355mm x 2.8mm x 25.4 mm), cantidad: 5. Pistola calafateadora tipo esqueleto reforzada para cartucho tamaño estándar y aplicaciones de selladores de silicón, cantidad: 1. Manguera para sopletear compresores (kit pistola y conexión), cantidad: 1. Manguera flexible autolubricación 14 pulgadas, cantidad: 1. Manguera flexible autolubricación 7 ½ pulgadas, cantidad: 1. Cargador de baterías de 15 amps., 6/12 voltios, Schumacher, completamente automático para motor a Diésel, cantidad: 1. Interruptor termomagnético 2 polos, enchufe 40 A SQUARE, cantidad: 4. | Servicio
81 | Instituto de Ciencias Agropecuarias | 1 | Servicio de mantenimiento a potenciometros marca Hanna Instruments, modelo H1223, número de serie 266806, +C2:C24numero de inventario 143827,que consiste en revisión del eléctrodo de membrana, calibración y limpieza del sistema.ubicado en el laboratorio de Bioquímica Biología Celular en MVZ. | Servicio
82 | Instituto de Ciencias Agropecuarias | 1 | Servicio de mantenimiento correctivo a balanza analítica Marca CHYO, Modelo jl-200 con número de serie 79278 y número de inventario 45799, que consiste en calibración, cambio de una de las puestas se estrello, limpieza general y pruebas de buen funcionamiento. Ubicado en el Laboratorio Multidisciplinario. | Servicio
83 | Instituto de Ciencias Agropecuarias | 1 | Servicio de mantenimiento correctivo a báscula digital, Marca ADAM EQUIPMEN, Modelo CBC-65a, número de serie AE 288761490 y número de inventario 156188, se encuentra en el Taller de Granos y Semillas. El Boton de encendido y apagado se encuentra dañado ademas requiere limpieza general, sistema de carga y calibración en general. | Servicio
84 | Instituto de Ciencias Agropecuarias | 1 | Servicio de Mantenimiento correctivo a destilador de reflujo, marca FELISA sin modelo, sin numero e serie, Número de Inventario30163207 que consiste en cambio de resistencias, revisión electrónica, liepieza general y pruebas de buen funcionamiento.Ubicado en el laboratorio Multidisciplinario. | Servicio
85 | Instituto de Ciencias Agropecuarias | 1 | Servicio de mantenimiento correctivo a potenciómetro Marca HANNA, Modelo HKI2211, sin número de serie y número de inventario 5321283126, el potenciometro no prende, incluye refacciones, calibración. Y pruebas de buen funcionamiento. Ubicado en el Laboratorio Multidisciplinario. | Servicio
86 | Instituto de Ciencias Agropecuarias | 1 | Servicio de mantenimiento correctivo a ultracongelador marca REVCO, Modelo ULT 1386-3-A35, Número de serie, número de inventario 562099513, no funciona ya que el Compresor de segunda etapa está dañado, incluye refacciones, limpieza y pruebas de buenfuncionamiento. Se requiere que el mantenimiento lo realice personal especializado en el área. | Servicio
87 | Instituto de Ciencias Agropecuarias | 1 | Servicio de mantenimiento de Preventivo Refrigerador marca Torrey Modelo R-36, con número de serie 105-01245, inventario 150151, que consiste en revisión del control de la temperatura, el refrigerante, el ventilador y limpieza externa del motor y pruebas de buen funcionamiento. ubicado en el laboratorio de Fisiología y patología Clínica en MVZ. | Servicio
88 | Instituto de Ciencias Agropecuarias | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo a autoclave vertical de 40 litros sin marca sin modelo con número de inventario 168247 que consiste en cambio de sellos, cambio de resistencias, de cableado si se requiere y pruebas y buen funcionamiento. Incluyerefacciones. El equipo se encuentra en el laboratorio Multidisciplinario | Servicio
89 | Instituto de Ciencias Agropecuarias | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo a Balanza analÍtica Marca Ohaus, Modelo Adventurer, numero de serie J1221226052168P, numero de inventario 150224, que consiste en revisión del sistema electrónico de pesado y calibración. Incluye refacciones. Ubicado en el laboratorio de Bioquímica, Bilogía Celular en MVZ. | Servicio
90 | Instituto de Ciencias Agropecuarias | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo a Campana de extracción de humo, Marca Fosher alder, Modelo CS-122, numero de serie 10/2005/43, numero de inventario 143896, Que consiste en revisión del motor de extracción y ajustes del mismo , ubicado en el aboratorio de Bioquímica Biología Celular en MVZ. | Servicio
91 | Instituto de Ciencias Agropecuarias | 1 | Servicio de Mantenimiento preventivo a Estufa de secado (horno de secado), Marca TERLAB, Modelo T-H-45DM, Número de serie 110559 y Número de inventario 00216740, que consiste en revisión de temperatura, revsión de sellos, limpiezageneral y pruebasde buen funcionamiento. Ubicado en el Laboratorio de Nutrición Animal. | Servicio
92 | Instituto de Ciencias Agropecuarias | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo a microscopio Marca Iroscope Modelo ENZ-14, número de serie 70453 con número de inventario168276 que consiste en limpieza de objetivos, ajuste de tornillo micrométrico, revisión de lampara, asi como pruebas y buen funcionamiento.si requiere refacciones se incluyen refacciones. El equipo se encuentra en el laboratorio Multidisciplinario | Servicio
93 | Instituto de Ciencias Agropecuarias | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo a microscopio marca Iroscope modelo ES-24PLIT, con número de serie 930726 con número de inventario 45793 que consiste en limpieza de objetivos, ajuste de tornillo micrométrico, revisión de lampara, asi como pruebas y buen funcionamiento.si requiere refacciones se incluyen refacciones. El equipo se encuentra en el laboratorio Multidisciplinario | Servicio
94 | Instituto de Ciencias Agropecuarias | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo a microscopio marca Iroscope modelo ES-24PLIT, número de serie 930631 con número de inventario 45795 que consiste en limpieza de objetivos, ajuste de tornillo micrométrico, revisión de lampara, asi como pruebas ybuen funcionamiento.si requiere refacciones se incluyen refacciones. El equipo se encuentra en el laboratorio Multidisciplinario | Servicio
95 | Instituto de Ciencias Agropecuarias | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo a microscopio Marca zeiss Modelo monocular, Número de serie 1606j27756 con número de inventario 45796 que consiste en limpieza de objetivos, ajuste de tornillo micrométrico, revisión de lampara, asi como pruebas y buen funcionamiento.si requiere refacciones se incluyen refacciones. El equipo se encuentra en el laboratorio Multidisciplinario | Servicio
96 | Instituto de Ciencias Agropecuarias | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo a microscopio Marca zeiss Modelo monocular, numero de serie 1606j27766 con un número de inventario 45798 que consiste en limpieza de objetivos, ajuste de tornillo micrométrico, revisión de lampara, asi como pruebas y buen funcionamiento.si requiere refacciones se incluyen refacciones. El equipo se encuentra en el laboratorio Multidisciplinario | Servicio
97 | Instituto de Ciencias Agropecuarias | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo a Mufla, Marca TERLAB, Modelo T-M12D, número de serie 110410, Número de Inventario 216741, que consiste en revisión del sistema eléctrico, del sensor de temperatura y limpieza, ubicado en el Laboratorio de Nutrición en MVZ. | Servicio
98 | Instituto de Ciencias Agropecuarias | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo a Refrigerador 1 puerta, Marca Torrey, Modelo R14, Número de serie G04-09456, numero de inventario 140581, que consiste en revisión del control de la temperatura, el refrigerante, el ventilador y limpieza externadel motor y pruebas de buen funcionamiento. ubicado en el laboratorio de bioquímica, Biología celular en MVZ. | Servicio
99 | Instituto de Ciencias Agropecuarias | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo a potencionmetro, Marca Hanna,Modelo PH 211, Número de serie 536882 con número de inventario 00219439, que consiste en revisión de calibración (tarda en calibrar), rellenar electrodo,limpieza general y pruebas debuen funcionamiento. Ubicado en el Laboratorio de Aprovechamiento Agroalimentario. | Servicio
100 | Instituto de Ciencias Agropecuarias | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo de Estufa (Horno de Secado), Marca LUMISTELL, Modelo HTP-41, número de serie 07009H1P41, Inventario 154752, que consiste en revisión del sistema eléctrico, del sensor de temperatura y limpieza. Ubicado en el laboratorio de Nutrición en MVZ. | Servicio
101 | Instituto de Ciencias Agropecuarias | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo de Microscopio triocular invertido, marca Lieder, modelo MI-535, numero de serie 0517756, numero de inventario 149287, que consiste en revisión del contacto de la luz, vida la lámpara, chequeo de los objetivos, ajuste del cuerpo del microscopio y pruebas de buen funcionamiento. ubicado en el laboratorio de Bioquímica, Biología Celular en MVZ. | Servicio
102 | Instituto de Ciencias Agropecuarias | 1 | Servicio de Mantenimiento preventivo o correctivo a Bomba de vacio para liofilizador, marca LABCONCO , modelo 117, número de serie 076143215, de inventario 165390. medidas 45 cm, peso 24 Kg, color gris, requiere Cambio de aceite, revisiòn del motor y limpieza general. incluye refacciones | Servicio
103 | Instituto de Ciencias Agropecuarias | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a digestor kjeldahl , marca Büchi, modelo K-425/K-436 con número de serie 1000190508 , con número de inventario 255970, por lo que requiere revisión de resistencias, cambio de 12 sellos que amortiguan las 12 probetas para no dejar escapar vapores ácidos , limpieza general y pruebas de funcionamiento. Ubicado en el Laboratorio Multidisciplinario | Servicio
104 | Área Académica de Enfermería | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo a Balanza Digital Ohaus Champ II/CD-11 No. Serie 0072938-6KH. No. De Inventario: 305192. Almacén de RPBI. Mantenimiento Preventivo, que incluya Revisión y limpieza sistema electrónico (revisión de la tarjeta electrónica, voltajes de alimentación, cables, terminales, conectores, teclado, display). Suministro y colocación de refacciones menores, además de limpieza exaustiva, del platillo de pesaje y de las partes internas y externas, lubricación del sistema mecánico, calibración y pruebas de funcionamiento. | Servicio
105 | Área Académica de Enfermería | 1 | Equipo: Mesa Hidraúlica para cirugia veterina, Marca: Corsa, Número de inventario: 184867, Descripción del servicio: reparar sistema hidráulico de elevación y de posición, realizar el kit de servicio, cambio de aceite y de empaque, así como las pruebas de funcionamiento. | Servicio
106 | Área Académica de Enfermería | 1 | Equipo: Mesa Hidraúlica para cirugia veterina, Marca: Corsa, Número de inventario: 184873, Descripción del servicio: reparar sistema hidráulico de elevación y de posición, realizar el kit de servicio, cambio de aceite y de empaque, así como las pruebas de funcionamiento. | Servicio
107 | Área Académica de Enfermería | 1 | Equipo: Mesa Hidraúlica para cirugia veterina, Marca: Corsa, Número de inventario: 184874, Descripción del servicio: reparar sistema hidráulico de elevación y de posición, realizar el kit de servicio, cambio de aceite y de empaque, así como las pruebas de funcionamiento. | Servicio
108 | Área Académica de Gerontología | 1 | Equipo: Microscopio binocular MARCA CARL ZEISS MODELOS K4 de 3 objetivos. No. Serie J2601311868 Núm. Inventario 00054023. Servicio de mantenimiento correctivo requiere cambio de cable, cambio de tarjeta de funcionamiento, revisión y limpieza general, revisión y limpieza de oculares, objetivos, lámpara, ajuste general, cambio de foco, dos focos de refacción y pruebas de buen funcionamiento | Servicio
109 | Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales | 1 | Equipo: Horno, Marca Scorpión Scientific, Modelo: A52050, Serie: 80907, Número de inventario: sin número. El mantenimiento es correctivo incluye el reemplazo de interruptor principal del encendido y apagado, ajuste electronico de control de temperatura y sensor de temperatura, reacondicionamiento de elementos y mantenimiento general incluyendo limpieza del mismo y prueba de funcionamiento | Servicio
110 | Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales | 1 | Equipo: Horno, Marca Thermo Scientific, Modelo: 6915, Serie: 608973-78, Número de inventario: sin numero de inventario. El mantenimiento es correctivo incluye reacondicionamiento de gabinete y mentenimiento general, que incluye limpieza de los gabinetes de acero y prueba de funcionamiento | Servicio
111 | Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales | 1 | Equipo: Medidor de Punto de Fusión de 0 a 400 grados centigrados , Marca Themsa , Modelo: JTR02, Serie: sin número de serie, Número de inventario: sin número de inventario. El mantenimiento es correctivo incluye cambio de resistencias, limpieza de componentes, revisión de componentes y prueba de funcionamiento | Servicio
112 | Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales | 1 | Equipo: Molino de rodillos, Marca: Stonware, Modelo: sin modelo, número de serie: CE-88148, Número de inventario: 2264. El mantenimiento es correctivo incluye sustitución de motor y reductor, revisión de cadena y accesorios, limpieza general, revisión de componentes y prueba de funcionamiento | Servicio
113 | Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales | 1 | Equipo: Mufla , Marca Hinotek, Modelo: SX2-2.5-12N, Serie: 150101049, Número de inventario: sin numero de inventario. El mantenimiento es correctivo incluye reemplazo de resistencias de calentamiento, sensor de temperatura, mantenimiento general, incluye limpieza de recubierta interior del equipo | Servicio
114 | Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales | 1 | Equipo: Unidad de Potencia de 30 KW. 3000 HZ, 700 Volts del Sistema de Fusión, Marca FARADAY INDUCCION, Modelo SPECTRA RMS, Número de Serie HF-0035-030-1013, Número de inventario 02280600 (253554). Descripción: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo anual a la unidad de potencia FARADAY INDUCCION, Modelo SPECTRA RMS que incluye dos servicios para realizar lo siguiente: Revisión y diagnóstico de funcionamiento de la unidad de potencia, limpieza del equipo, revisión y apriete de tornillería de barras y componentes eléctricos y electrónicos, revisión y apriete de conexiones eléctricas, revisión y calibraciones de parámetros eléctricos. Mantenimiento de torre de enfriamiento, lavado de cisterna de torre de enfriamiento y cambio deagua, revisión de posibles fugas y limpieza de equipo. Revisión y diagnóstico de funcionamiento de hornos, revisión de hornos, mangueras de potencia, conectores, interruptor selector de hornos y bobina. Además incluye todas las reparaciones necesarias durante la vigencia de la póliza, cambio de refractario (incluye gastos de transportación de personal de servicio, no incluye refacciones o materiales), asesorías vía soporte telefónico, Whatsapp y correo electrónico. | Servicio
115 | Escuela Preparatoria Número 5 | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a Microscopio Onix, modelo optico, nùmero de serie 282438, nùmero de inventario 5311282438, mantenimiento preventivo de las partes mecanicas y luminicas y las lentes. | Servicio
116 | Escuela Preparatoria Número 5 | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a Microscopio Onix, modelo optico, nùmero de serie 282439, nùmero de inventario 5311282439, mantenimiento preventivo de las partes mecanicas y luminicas. | Servicio
117 | Escuela Preparatoria Número 5 | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a Microscopio Onix, modelo optico, nùmero de serie 282436, nùmero de inventario 5311282436, mantenimiento preventivo de las partes mecanicas y luminicas. | Servicio
118 | Escuela Preparatoria Número 5 | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a Microscopio Onix, modelo optico, nùmero de serie 282437, nùmero de inventario 5311282437, mantenimiento preventivo de las partes mecanicas y luminicas. | Servicio
119 | Área Académica de Química | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a la Empacadora Alto Vacío, marca Torrey, modelo EV-20, N/S: 275ANA0060, número de inventario 147070. El equipo se encuentra úbicado en el laboratorio de docencia de planta piloto del edificio de Química de Alimentos del AAQ. Se requiere: limpieza de todo el equipo, ajustes mecánicos, cambio de aceite y sustitución del antiadherente o sello protector de las mordazas. Detalle: incluir el cambio del aceite y sustitución del antiadherente o sello protector de las mordazas. | Servicio
120 | Área Académica de Química | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Mufla Digital, marca TERLAB, modelo MA12D, número de serie 041008, número de inventario: 126612. Se requiere ajustes mécanicos y térmicos, verificación y corrección del controlador autómatico (100a 1100 ºC), limpieza general y pruebas de buen funcionamiento. (Nota: el equipo se estabiliza, respecto a la temperatura 1 h después) | Servicio
121 | Área Académica de Química | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 10 refrigeradores de una y doble puerta. Se requiere revisión de: regulador de temperatura, compresor, condensador, cantidad de refrigerante, limpieza general y pruebas de buen funcionamiento. Incluye refacciones necesarias y mano de obra. Se describen a continuación: 1 refrigerador de doble puerta, No. de Inventario 107976, Marca TORREY, Modelo CH-25, No. Serie 9823; 1 refrigerador de doble puerta, No. de Inventario 107977, Marca TORREY, Modelo CHTC-7, No. Serie 12135606; 1 refrigerador de doble puerta, No. de Inventario 104954, Marca TORREY, Modelo CH-5, No. Serie 01776118; 1 refrigerador de doble puerta, No. de Inventario 126613, Marca TORREY, Modelo CH-5, No. Serie F04-066664; 1refrigerador de doble puerta, No. de Inventario 126614, Marca TORREY, Modelo CH-5, No. Serie S/N; 1 refrigerador de doble puerta, No. de Inventario 127559, Marca TORREY, Modelo CH-5, No. Serie S/N; 1 refrigerador de doble puerta, No. de Inventario135217, Marca NIETO, Modelo REB-800, No. Serie 275ANA0060; 1 refrigerador de doble puerta, No. de Inventario 135218, Marca NIETO, Modelo REB-800, No. Serie 275ANA0069; 1 refrigerador de doble puerta, No. de Inventario 231108, Marca TORREY, Modelo CHTC-7, No. Serie 12135606; 1 refrigerador de una puerta, No. de Inventario 232451, Marca TORREY, Modelo VRD-18, No. Serie H12-002299. | Servicio
122 | Área Académica de Química | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 7 campanas de extracción, Marca Nacional, Modelo CS-20, sin número de serie, (No. de Inventarios: 75179, 75180, 75181, 75182, 75183, 75184 y 115220). Mantenimientos preventivos y correctivos de campanas de extracción de gases. Las campanas de extracción se emplean de manera continua en la manipulación de reactivos tóxicos y/o corrosivos. Se requiere de la revisión de motor y si es necesario el embobinado, revisión y cambio de poleas, revisióny cambio de llaves, limpieza general, colocación de pintura y pruebas de buen funcionamiento. | Servicio
123 | Área Académica de Química | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de liofilizadora de mesa marca LABCONCO, modelo FREEZONE, número de serie: 141099339 F, Número de inventario: 254454. Se requiere: revisión, reemplazo y ajuste de partes necesarias para tener funcionalidad completa, limpieza de partes mecánicas y todas las pruebas necesarias de buen funcionamiento. | Servicio
124 | Escuela Preparatoria Número 4 | 1 | 1 microscopio estereoscópico Marca Leica No. de serie 1390DV, No. De inventario 00100647; ajuste general del sitema mecánico, comprobar el ajuste del mecanismo de enfoque, verificar el funcionamiento del tornillo de enfoque, limpiar todos los componentes mecánicos, lubricar el microscopio de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, ajuste de las pinzas de sujeción, verificar alineamiento óptico, verificar el sistema de iluminación (focos internos) limpieza general de sus tres sitemas óptico, luminoso y mecánico. Revisión de funcionamiento en general. 1 microscopio estereoscópico Marca Leica No. de serie 1183DT, No. De inventario 00100648; ajuste general del sitema mecánico, comprobar el ajuste del mecanismo de enfoque, verificar el funcionamiento del tornillo de enfoque, limpiar todos los componentes mecánicos, lubricar el microscopio de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, ajuste de las pinzas de sujeción, verificar alineamiento óptico, verificar el sistema de iluminación (focos internos) limpieza general de sus tres sitemas óptico, luminoso y mecánico. Revisión de funcionamiento en general. 1 microscopio estereoscópico Marca Leica No. de serie 1343YM, No. De inventario 00100646; ajuste general del sitema mecánico, comprobar el ajuste del mecanismo de enfoque, verificar el funcionamiento del tornillo de enfoque, limpiar todos los componentes mecánicos, lubricar el microscopio de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, ajuste de las pinzas de sujeción, verificar alineamiento óptico, verificar el sistema de iluminación (focos internos) limpieza general de sus tres sitemas óptico, luminoso y mecánico. Revisión de funcionamiento en general. 1 microscopio estereoscópico Marca Leica No. de serie 1258JY, No. De inventario 00074905; ajuste general del sitema mecánico, comprobar el ajuste del mecanismo de enfoque, verificar el funcionamiento del tornillo de enfoque, limpiar todos los componentes mecánicos, lubricar el microscopio de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, ajuste de las pinzas de sujeción, verificar alineamiento óptico, verificar el sistema de iluminación (focos internos) limpieza general de sus tres sitemas óptico, luminoso y mecánico. Revisión de funcionamiento en general. 1 microscopio estereoscópico Marca Leica No. de serie 1569JX, No. De inventario 00074904; ajuste general del sitema mecánico, comprobar el ajuste del mecanismo de enfoque, verificar el funcionamiento del tornillo de enfoque, limpiar todos los componentes mecánicos, lubricar el microscopio de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, ajuste de las pinzas de sujeción, verificar alineamiento óptico, verificar el sistema de iluminación (focos internos) limpieza general de sus tres sitemas óptico, luminoso y mecánico. Revisión de funcionamiento en general. 1 microscopio estereoscópico Marca Velab No. de serie 1009080, No. De inventario 00208173.ajuste general del sitema mecánico, comprobar el ajuste del mecanismo de enfoque, verificar el funcionamiento del tornillo de enfoque, limpiar todos los componentes mecánicos, lubricar el microscopio de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, ajuste de las pinzas de sujeción, verificar alineamiento óptico, verificar el sistema de iluminación (focos internos) limpieza general de sus tres sitemas óptico, luminoso y mecánico. Revisión de funcionamiento en general. | Servicio
125 | Escuela Preparatoria Número 4 | 1 | Equipo Microscopio binocular compuesto. Marca VELAB. Serie 1440269. Modelo VE-B5. Número de Inventario 5311266294. Mantenimiento preventivo Presenta manchas y fallas al momento de enfocar muestras | Servicio
126 | Escuela Superior de Actopan | 1 | Mantenimiento correctivo a compresor de 2 HP libre de aceite ubicado en el taller de serigrafia, modulo 2 Diseño Grafico, sin numero de inventario. Marca Hidrocom air tools, modelo: SGW750 HD. Uno de los motores no funciona, por la tanto se requiere mantenimiento correctivo | Servicio
127 | Instituto de Artes | 1 | Servicio de Mantenimeinto correctivo a equipo ultrasonido marca BTL, serie número BTL-237-5-13, modelo BTL-4000 ULTRASONIDO, Número de Inventario 00201011, requiere Mantenimiento de pantalla, displey, botones y cabezal y calibración. | Servicio
128 | Instituto de Artes | 1 | Servicio de Mantenimiento a equipo láser marca QUANTUM THERAPEUTIC LASER, serie número IEEC825-1, Modelo EQUIPO LÁSER IR810, Número de Inventario 5311267788, requiere Calibración y mantenimiento del puntal de infrarojo. | Servicio
129 | Instituto de Artes | 1 | Servicio de Mantenimiento correctivo a equipo electrotroestimulador terapéutico marca BTL, serie número 038-B-07167, modelo BTL-5000 Electroterapia Número de Inventario 5311267778, Se le pide mantenimiento de touch, botones de inicio, apagado y cables de los canales 1, 2, 3 y 4. | Servicio
130 | Instituto de Artes | 1 | Servicio de Mantenimiento de parafino terapéutico marca RMT, número de serie 15058024, modelo C-989F PARAFINERO TERAPÉUTICO, número de inventario 00201020, requiere mantenimiento de regulador de temperatura. | Servicio
131 | Instituto de Artes | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo a compresor marca FISIOLAB, número de serie 230, modelo Hyd-C08 Compresero ThermoSteel, Número de Inventario 5311266009, requiere mantenimiento de resistencia electrica. | Servicio
132 | Dirección de Laboratorios | 1 | Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivoa Parrilla Simultánea marca CORNING, modelo PC - 420D, número de serie 13351211 0343, número de inventario 5321305660. Parrilla simultánea con base de metal. Cuenta con un regulador de temperatura y un regulador de velocidad, con un foco indicador de encendido. En la parte superior está la placa de calentamiento y agitación hecha de un material de aluminio de color blanco que transfiere la temperatura de manera uniforme, además de generar la agitación. Revisión general, ajuste y cambio de piezas | Servicio
133 | Dirección de Laboratorios | 1 | Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo Parrilla Simultánea, marca Cole Parmer modelo Stable Temp, número de serie C1921121266781, número de inventario 5321305662. Parrilla simultánea con base de metal. Cuenta con un regulador de temperatura y un regulador de velocidad, con un foco indicador de encendido. En la parte superior está la placa de calentamiento y agitación hecha de un material de aluminio de color blanco que transfiere la temperatura de manera uniforme, además de generar la agitación. Revisión general, ajuste y cambio de piezas | Servicio
134 | Dirección de Laboratorios | 1 | Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a Balanza Analitica, marca OHAUS PIONEER, modelo PA224, Serie:B604052059, número de inventario 5111274422 cap. 220grs, sensibilidad 0.0001 gr, 8-14.5V,50-60Hz,4AV, modos de pesaje: pesaje basico, conteo de partes, porcentaje, determinación de la densidad. Requiere de realizar una revisión, limpieza general, calibración, cambio de piezas y ajustes. | Servicio
135 | Dirección de Laboratorios | 1 | Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a Balanza Analitica, marca OHAUS, Modelo:PA224, número de serie :B604052065, número de inventario 5311274423 cap. 220grs, sensibilidad 0.0001 gr, modos de pesaje: pesaje basico, conteo de partes, porcentaje, determinación de la densidad, pesaje dinamico, temperatura de operacion. Dimensiones: 28.7 X 19.6 X 3. Requiere de realizar una revisión, limpieza general, calibración, cambio de piezas y ajustes. | Servicio
136 | Dirección de Laboratorios | 1 | Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a la Balanza Analítica marca Velab, modelo ES-1000H, número de serie 09A0187, número de inventario 5130194765. Requiere de realizar una revisión, limpieza general, calibración, cambio de piezas y ajustes. | Servicio
137 | Dirección de Laboratorios | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a la Balanza digital marca OHAUS PIONEER, Radaway, modelo AS220/C/2, número de serie 268896/09, número de inventario 5130195554 que cuenta con un plato de acero inoxidable en el centro, y está cubierto por cuatro paredes de vidrio, tres de ellas desplazables. Tiene capacidad máxima de 220 grs. Y mínima de 10 mg. Con un rango de error de 1 mg. Requiere de realizar una revisión, limpieza general, calibración, cambio de piezas y ajustes. | Servicio
138 | Dirección de Laboratorios | 1 | Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a Parrilla de Calentamiento marca Corning(gris) modelo PC-200, número de serie 300098292039, número de inventario 5321305658. Parrilla de calentamiento con base de metal. Cuenta con un regulador de temperatura y con un foco indicador de encendido. En la parte superior está la placa de calentamiento hecha de un material de aluminio que transfiere la temperatura de manera uniforme y solo sirve para calentar. Revisión general, ajustey cambio de piezas | Servicio
139 | Dirección de Laboratorios | 1 | Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo número de inventario 51304206 Centrifuga Centrifuga metalica color gris. Serie:41932M-M INTERNACIONAL Dirección de Laboratorios Bienes artísticos, culturales y científicos,equiere de calibración, reemplazo de piezas y ajuste | Servicio
140 | Dirección de Laboratorios | 1 | Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo número de inventario 51304368 Centrifuga Centrifuga metalica color gris. Serie:A8257X-18 Modelo:CL INTERNATIONAL EQUIPMENT Dirección de Laboratorios Bienes artísticos, culturales y científicos, Requiere de calibración, reemplazo de piezas y ajuste | Servicio
141 | Dirección de Laboratorios | 1 | Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo número de inventario 5321305637 Espectrofotómetro color gris oscuro con carcaza de plástico con una pantalla en su parte superior izquierda, acompañada de un teclado con 24 botones. Bien dado de altade acuedo al oficio OF/350/2019 con Fecha 01 de octubre de 2019 Serie:2D5H263001 Modelo:GENESYS 10vis Thermo Electro Corporation Dirección de Laboratorios Instrumental médico y de laboratorio,equiere de calibración, reemplazo de piezas y ajuste | Servicio
142 | Dirección de Laboratorios | 1 | Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo número de inventario 5321305638, Fusiómetro con carcaza de plástico. Trabaja a 45 W y maneja un rango de temperatura de 10° C a 400° C. Contiene eliminador y cable para corriente de 12 V a 17 VBien dado de alta de acuedo al oficio OF/350/2019 con Fecha 01 de octubre de 2019 Serie:10924188 Modelo:9100 ELECTROTHERMAL Dirección de Laboratorios Instrumental médico y de laboratorio. Revisión general, calibración y cambio de piezas | Servicio
143 | Dirección de Laboratorios | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo número de inventario 5321305643 Horno Horno secar material y reactivos con una puerta y un sistema de ventilación, dos parrillas que se desplazan a diferentes distancias. Temperatura máx 250° C .Biendado de alta de acuedo al oficio OF/350/2019 con Fecha 01 de octubre de 2019 Serie:1007050 Modelo:S/M FELISA Dirección de Laboratorios Instrumental médico y de laboratorio. Revisión general, ajuste y cambio de piezas | Servicio
144 | Dirección de Laboratorios | 1 | Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo número de inventario 5321305644 Horno Horno con una puerta y un sistema de ventilación, tres parrillas, temperatura máx 250° C con una perilla de regulación de diez niveles.Bien dado de alta de acuedo al oficio OF/350/2019 con Fecha 01 de octubre de 2019 Serie:06109104 Modelo:05015-55 OAKTON Dirección de Laboratorios Instrumental médico y de laboratorio. Revisión general, ajuste y cambio de piezas | Servicio
145 | Dirección de Laboratorios | 1 | Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo número de inventario 5321305654 Parrilla de calentamiento Parrilla de calentamiento con base de metal. Cuenta con un regulador de temperatura y con un foco indicador de encendido. Bien dado de alta de acuedo al oficio OF/350/2019 con Fecha 01 de octubre de 2019. Serie:300098289842 Modelo:PC-200 CORNING Dirección de Laboratorios Instrumental médico y de laboratorio. Revisión general, ajuste y cambio de piezas | Servicio
146 | Dirección de Laboratorios | 1 | Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo número de inventario 5321305655 Parrilla de calentamiento Parrilla de calentamiento con base de metal. Cuenta con un regulador de temperatura y con un foco indicador de encendido. Bien dado de alta de acuedo al oficio OF/350/2019 con Fecha 01 de octubre de 2019. Serie:143315251217 Modelo:6795-400D CORNING Dirección de Laboratorios Instrumental médico y de laboratorio. Revisión general, ajuste y cambio de piezas | Servicio
147 | Dirección de Laboratorios | 1 | Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo número de inventario 5321305656 Parrilla de calentamiento Parrilla de calentamiento con base de metal. Cuenta con un regulador de temperatura y con un foco indicador de encendido. Bien dado de alta de acuedo al oficio OF/350/2019 con Fecha 01 de octubre de 2019. Serie:143315251016 Modelo:6795-400D CORNING Dirección de Laboratorios Instrumental médico y de laboratorio. Revisión general, ajuste y cambio de piezas | Servicio
148 | Dirección de Laboratorios | 1 | Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo número de inventario 5321305657 Parrilla de calentamiento Parrilla de calentamiento con base de metal. Cuenta con un regulador de temperatura y con un foco indicador de encendido. Bien dado de alta de acuedo al oficio OF/350/2019 con Fecha 01 de octubre de 2019. número de serie:143315251147 Modelo:6795-400D marca CORNING Dirección de Laboratorios Instrumental médico y de laboratorio. Revisión general, ajuste y cambio de piezas | Servicio
149 | Dirección de Laboratorios | 1 | Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo número de inventario 5321305662 Parrilla simultánea Parrilla simultánea con base de metal. Cuenta con un regulador de temperatura, regulador de velocidad. Bien dado de alta de acuedo al oficio OF/350/2019 con Fecha 01 de octubre de 2019Serie:C1921121266781 Modelo:Stable Temp COLE PARMER Dirección de Laboratorios Instrumental médico y de laboratorio. Revisión general, ajuste y cambio de piezas | Servicio
150 | Dirección de Laboratorios | 1 | Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo número de inventario 5321305674 Parrilla simultánea Parrilla simultánea con base de metal. Cuenta con un regulador de temperatura, regulador de velocidad. Bien dado de alta de acuedo al oficio OF/350/2019 con Fecha 01 de octubre de 2019Serie:S/N Modelo:PC-420D CORNING Dirección de Laboratorios Instrumental médico y de laboratorio. Revisión general, ajuste y cambio de piezas | Servicio
151 | Dirección de Laboratorios | 1 | Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo Parrilla Simultánea, marca CORNING, modelo PC - 420D, número de serie 14351219 1487, número de inventario 5321305672. Parrilla simultánea con base de metal. Cuenta con un regulador de temperatura yun regulador de velocidad, con un foco indicador de encendido. En la parte superior está la placa de calentamiento y agitación hecha de un material de aluminio de color blanco que transfiere la temperatura de manera uniforme, además de generar laagitación. Revisión general, ajuste y cambio de piezas | Servicio
152 | Dirección de Laboratorios | 1 | Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo Parrilla Simultánea, marca Barnstead, modelo SP131325, número de serie 1768080341799, número de inventario 532130566. Parrilla simultánea con base de metal. Cuenta con un regulador de temperatura yun regulador de velocidad, con un foco indicador de encendido. En la parte superior está la placa de calentamiento y agitación hecha de un material de aluminio de color blanco que transfiere la temperatura de manera uniforme, además de generar la agitación. Revisión general, ajuste y cambio de piezas | Servicio
153 | Dirección de Laboratorios | 1 | Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo Parrilla Simultánea, marca Cole Parmer, modelo Stable Temp, número de serie C1921121163881, número de inventario 5321305665. Parrilla simultánea con base de metal. Cuenta con un regulador de temperatura y un regulador de velocidad, con un foco indicador de encendido. En la parte superior está la placa de calentamiento y agitación hecha de un material de aluminio de color blanco que transfiere la temperatura de manera uniforme, además de generar la agitación. Revisión general, ajuste y cambio de piezas | Servicio
154 | Dirección de Laboratorios | 1 | Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo Parrilla Simultánea, marca Cole Parmer, modelo Stable Temp, número de serie C19211221163880, número de inventario 5321305666. Parrilla simultánea con base de metal. Cuenta con un regulador de temperatura y un regulador de velocidad, con un foco indicador de encendido. En la parte superior está la placa de calentamiento y agitación hecha de un material de aluminio de color blanco que transfiere la temperatura de manera uniforme, además de generar la agitación. Revisión general, ajuste y cambio de piezas | Servicio
155 | Dirección de Laboratorios | 1 | Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo Refractómetro, marca Spectronic Instruments, modelo LR45227, número de serie 3459081001, número de inventario 51304147. Con carcaza de metal de color gris. Este tiene forma tipo triangular. En la parte superior del pico cuenta con un tipo de lente y una perilla de regulación. En la parte frontal cuenta con un cuerpo de válvulas (4) y otro lente, y justo del costado de las válvulas encontramos una palanca. En su costado derecho contiene una perilla de regulación y en su parte trasera está en interruptor de encendido y apagado. Revisión general, ajuste y cambio de piezas | Servicio
156 | Dirección de Laboratorios | 1 | Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo Reóstato marca STACO ENERGY, modelo 3PN1010B, número de inventario 56202687. Cubierto y protegido por una caja metálica ventilada. Tiene una perilla de mando con una escala de 0 a 100 W en valores de resistencia. Tiene un botón de encendido y la entrada a la conexión eléctrica. Revisión general, ajuste y cambio de piezas | Servicio
157 | Dirección de Laboratorios | 1 | Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo Reóstato marca STACO ENERGY, modelo 3PN1010B, número de inventario 56202686. Cubierto y protegido por una caja metálica ventilada. Tiene una perilla de mando con una escala de 0 a 100 W en valoresde resistencia. Tiene un botón de encendido y la entrada a la conexión eléctrica. Revisión general, ajuste y cambio de piezas | Servicio
158 | Dirección de Laboratorios | 1 | Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo Reóstato, marca STACO ENERGY, modelo 3PN1010B, número de inventario 56202685, Cubierto y protegido por una caja metálica ventilada. Tiene una perilla de mando con una escala de 0 a 100 W en valores de resistencia. Tiene un botón de encendido y la entrada a la conexión eléctrica. Revisión general, ajuste y cambio de piezas | Servicio
159 | Escuela Superior de Apan | 1 | Equipo Microscopio binocular compuesto. Marca VELAB. Serie 1440269. Modelo VE-B5. Número de Inventario 5311266294. Mantenimiento preventivo Presenta manchas y fallas al momento de enfocar muestras | Servicio
160 | Escuela Superior de Apan | 1 | Equipo Microscopio triocular biologico. Marca ZEIGEN. SERIE 00983. MODELO ZB-7100. Número de Inventario 5310240823. Mantenimiento preventivo Presenta manchas y fallas al momento de enfocar muestras. | Servicio
161 | Escuela Superior de Apan | 1 | Equipo Microscopio mococular biologico, Marca ZEIGEN, Serie 1357729, ModeloS/N. Número de Inventario 5311266288. Mantenimiento preventivo Presenta manchas y fallas al momento de enfocar muestras | Servicio
162 | Escuela Superior de Apan | 1 | Equipo Bomba de vacío Marca. ARSA; Modelo AR-1500L S/N 150720 Número de Inventario 5321274421. Mantenimiento correctivo presenta fallas, no genera vacio. | Servicio
163 | Escuela Superior de Apan | 1 | Equipo: Refrigerador vertical. Marca Torrey. Serie D16-003504. Modelo R16L. Número de Inventario 5641276753. Mantenimiento preventivo Presenta fallas debido a que en ocasiones no controla la temperatura de refrigeración. | Servicio
164 | Escuela Superior de Apan | 1 | Equipo: Bomba de vacio. Marca Felisa. Modelo FE-1500. Serie 1802063. Nùmero de Inventario 5311296156. Mantenimiento correctivo Presenta fallas, no genera vacio. | Servicio
165 | Escuela Superior de Apan | 1 | Equipo: Mufla. Marca THERMO FISHER. SERIE J02B-462856-JB. MODELO HTF55322A. Número de Inventario 5311280206. Mantenimiento preventivo Se requiere limpieza del equipo. | Servicio
166 | Escuela Superior de Apan | 1 | Equipo Microscopio triocular biologico. Marca ZEIGEN. MODELO ZB-7300. Número de Inventario 5290241027. Mantenimiento preventivo Presenta manchas y fallas al momento de enfocar | Servicio
167 | Escuela Superior de Apan | 1 | Equipo: AUTOCLAVE VERTICAL MARCA GEO-LAB, MODELO GL-310, SERIE 00292, Número de inventario 5311279921. Mantenimiento preventivo Presenta problemas al momento de retirar el agua, despues de su uso. | Servicio
168 | Escuela Superior de Apan | 1 | Equipo: Horno para desecación. Marca RIOSSA. Modelo H-62-D. Serie 120613. Número de Inventario 5290239141. Mantenimiento preventivo limpieza de equipo | Servicio
169 | Escuela Superior de Apan | 1 | Equipo: Bomba de vacío, marca elisa, modelo FE-1500-2536OE1XA56J, serie 1802062. Nùmero de inventario 5311296155. Mantenimiento correctivo Revisión General, asi como cambio de aceite, limpieza de alabes, limpieza general y pruebas de buen funcionamiento. | Servicio
170 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Equipo: Máquina punteadora marca: Macs, modelo DME-8, número de inventario: 00113862. Mantenimiento correctivo el cual consiste en la limpieza de electrodos, revisión del sistema eléctrico, ajuste de intensidad de electrodos, limpieza en general y fabricación de las puntas de cobre. Se requiere levantamiento en sitio. | Servicio
171 | Escuela Preparatoria Número 1 | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo, para un microscopio estereoscopico con sistema optico, cabeza triocular marca MOTIC, Número de serie 11601012, modelo. ANZ-143 N2GG, número de inventario. 5311279312, que consta de: Limpieza de componentes mecánicos (revolver, platina, tubo binocular, columna o brazo), Limpieza de componentes ópticos (Objetivos, lentes, adaptadores de cámara y cámara), Eliminación de restos adheridos, Eliminación de aceite de inmersión en objetivos, Ajuste de tornillo macrométrico y micrométrico, Inspección visual de componentes eléctricos, Ajuste de lámpara. | Servicio
172 | Escuela Preparatoria Número 1 | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo, para un microscopio óptico compuesto de cabeza trilocular marca MOTIC, Número de serie 897380, modelo. RED-223, número de inventario. 531127928, que consta de: Limpieza de componentes mecánicos (revolver, platina, tubo binocular, columna o brazo), Limpieza de componentes ópticos (Objetivos, lentes, adaptadores de cámara y cámara), Eliminación de restos adheridos, Eliminación de aceite de inmersión en objetivos, Ajuste de tornillo macrométrico y micrométrico, Inspección visual de componentes eléctricos, Ajuste de lámpara. | Servicio
173 | Escuela Preparatoria Número 1 | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo, para un microscopio estereoscopico con sistema optico, cabeza triocular marca MOTIC, Número de serie 11600676, modelo. ANZ-143 N2GG, número de inventario. 531127924, que consta de: Limpieza de componentes mecánicos (revolver, platina, tubo binocular, columna o brazo), Limpieza de componentes ópticos (Objetivos, lentes, adaptadores de cámara y cámara), Eliminación de restos adheridos, Eliminación de aceite de inmersión en objetivos, Ajuste de tornillo macrométrico y micrométrico, Inspección visual de componentes eléctricos, Ajuste de lámpara. | Servicio
174 | Escuela Preparatoria Número 1 | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo, para un microscopio estereoscopico con sistema optico, cabeza triocular marca MOTIC, Número de serie 11600690, modelo. ANZ-143 N2GG, número de inventario. 5311279243, que consta de: Limpieza de componentes mecánicos (revolver, platina, tubo binocular, columna o brazo), Limpieza de componentes ópticos (Objetivos, lentes, adaptadores de cámara y cámara), Eliminación de restos adheridos, Eliminación de aceite de inmersión en objetivos, Ajuste de tornillo macrométrico y micrométrico, Inspección visual de componentes eléctricos, Ajuste de lámpara. | Servicio
175 | Escuela Preparatoria Número 1 | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo, para un microscopio estereoscopico con sistema optico, cabeza triocular marca MOTIC, Número de serie 11600707, modelo. ANZ-143 N2GG, número de inventario. 5311279244, que consta de: Limpieza de componentes mecánicos (revolver, platina, tubo binocular, columna o brazo), Limpieza de componentes ópticos (Objetivos, lentes, adaptadores de cámara y cámara), Eliminación de restos adheridos, Eliminación de aceite de inmersión en objetivos, Ajuste de tornillo macrométrico y micrométrico, Inspección visual de componentes eléctricos, Ajuste de lámpara. | Servicio
176 | Escuela Preparatoria Número 1 | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo, para un microscopio estereoscopico con sistema optico, cabeza triocular marca MOTIC, Número de serie 11600989, modelo. ANZ-143 N2GG, número de inventario. 5311279314, que consta de: Limpieza de componentes mecánicos (revolver, platina, tubo binocular, columna o brazo), Limpieza de componentes ópticos (Objetivos, lentes, adaptadores de cámara y cámara), Eliminación de restos adheridos, Eliminación de aceite de inmersión en objetivos, Ajuste de tornillo macrométrico y micrométrico, Inspección visual de componentes eléctricos, Ajuste de lámpara. | Servicio
177 | Escuela Preparatoria Número 1 | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo, para un microscopio estereoscopico con sistema optico, cabeza triocular marca MOTIC, Número de serie 11601021, modelo. ANZ-143 N2GG, número de inventario. 5311279311, que consta de: Limpieza de componentes mecánicos (revolver, platina, tubo binocular, columna o brazo), Limpieza de componentes ópticos (Objetivos, lentes, adaptadores de cámara y cámara), Eliminación de restos adheridos, Eliminación de aceite de inmersión en objetivos, Ajuste de tornillo macrométrico y micrométrico, Inspección visual de componentes eléctricos, Ajuste de lámpara. | Servicio
178 | Escuela Preparatoria Número 1 | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo, para un microscopio estereoscopico con sistema optico, cabeza triocular marca MOTIC, Número de serie 11601039, modelo. ANZ-143 N2GG, número de inventario. 5311279313, que consta de: Limpieza de componentes mecánicos (revolver, platina, tubo binocular, columna o brazo), Limpieza de componentes ópticos (Objetivos, lentes, adaptadores de cámara y cámara), Eliminación de restos adheridos, Eliminación de aceite de inmersión en objetivos, Ajuste de tornillo macrométrico y micrométrico, Inspección visual de componentes eléctricos, Ajuste de lámpara. | Servicio
179 | Escuela Preparatoria Número 1 | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo, para un microscopio óptico compuesto de cabeza trilocular marca MOTIC, Número de serie 89740, modelo. RED-223, número de inventario. 5311279279, que consta de: Limpieza de componentes mecánicos (revolver, platina, tubo binocular, columna o brazo), Limpieza de componentes ópticos (Objetivos, lentes, adaptadores de cámara y cámara), Eliminación de restos adheridos, Eliminación de aceite de inmersión en objetivos, Ajuste de tornillo macrométrico y micrométrico, Inspección visual de componentes eléctricos, Ajuste de lámpara. | Servicio
180 | Escuela Preparatoria Número 1 | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo, para un microscopio óptico compuesto de cabeza trilocular marca MOTIC, Número de serie 92942, modelo. RED-223, número de inventario. 5311279278, que consta de: Limpieza de componentes mecánicos (revolver, platina, tubo binocular, columna o brazo), Limpieza de componentes ópticos (Objetivos, lentes, adaptadores de cámara y cámara), Eliminación de restos adheridos, Eliminación de aceite de inmersión en objetivos, Ajuste de tornillo macrométrico y micrométrico, Inspección visual de componentes eléctricos, Ajuste de lámpara. | Servicio
181 | Escuela Preparatoria Número 1 | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo, para un microscopio óptico compuesto de cabeza trilocular marca MOTIC, Número de serie 92958, modelo. RED-223, número de inventario. 5311279281, que consta de: Limpieza de componentes mecánicos (revolver, platina, tubo binocular, columna o brazo), Limpieza de componentes ópticos (Objetivos, lentes, adaptadores de cámara y cámara), Eliminación de restos adheridos, Eliminación de aceite de inmersión en objetivos, Ajuste de tornillo macrométrico y micrométrico, Inspección visual de componentes eléctricos, Ajuste de lámpara. | Servicio
182 | Escuela Preparatoria Número 1 | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo, para un microscopio óptico, marca MOTIC, Número de serie 0092965, modelo. RED-220, número de inventario. 5311279212, que consta de: Limpieza de componentes mecánicos (revolver, platina, tubo binocular, columnao brazo), Limpieza de componentes ópticos (Objetivos, lentes, adaptadores de cámara y cámara), Eliminación de restos adheridos, Eliminación de aceite de inmersión en objetivos, Ajuste de tornillo macrométrico y micrométrico, Inspección visual de componentes eléctricos, Ajuste de lámpara. | Servicio
183 | Escuela Preparatoria Número 1 | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo, para un microscopio óptico, marca MOTIC, sin Número de serie, modelo. RED-220, número de inventario. 5311279267, que consta de: Limpieza de componentes mecánicos (revolver, platina, tubo binocular, columna o brazo), Limpieza de componentes ópticos (Objetivos, lentes, adaptadores de cámara y cámara), Eliminación de restos adheridos, Eliminación de aceite de inmersión en objetivos, Ajuste de tornillo macrométrico y micrométrico, Inspección visual de componentes eléctricos, Ajuste de lámpara. | Servicio
184 | Escuela Preparatoria Número 1 | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo, para un microscopio óptico, marca MOTIC, Número de serie 0092966, modelo. RED-220, número de inventario. 5311279209, que consta de: Limpieza de componentes mecánicos (revolver, platina, tubo binocular, columnao brazo), Limpieza de componentes ópticos (Objetivos, lentes, adaptadores de cámara y cámara), Eliminación de restos adheridos, Eliminación de aceite de inmersión en objetivos, Ajuste de tornillo macrométrico y micrométrico, Inspección visual de componentes eléctricos, Ajuste de lámpara. | Servicio
185 | Escuela Preparatoria Número 1 | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo, para un microscopio óptico, marca MOTIC, Número de serie 0092948, modelo. RED-220, número de inventario. 5311279268, que consta de: Limpieza de componentes mecánicos (revolver, platina, tubo binocular, columnao brazo), Limpieza de componentes ópticos (Objetivos, lentes, adaptadores de cámara y cámara), Eliminación de restos adheridos, Eliminación de aceite de inmersión en objetivos, Ajuste de tornillo macrométrico y micrométrico, Inspección visual de componentes eléctricos, Ajuste de lámpara. | Servicio
186 | Escuela Preparatoria Número 1 | 1 | Servicio del paquete de mantenimiento preventivo anual para dos purificadores de agua, Marca del equipo. Ecomatic, Número de serie. 216086 y 216009, Modelo. M03DP30, número de inventario. 531127921 y 5311279216 que consta de: Paquete de refacciones Pack Cartuchos de Pretratamiento (qx2) Pack Cartuchos Resina Agua Tipo II (qx2) Membrana de osmosis, cambio de los cartuchos de resina de agua Tipo II y filtros de pretratamiento, cambio de membrana de Osmosis, desinfección del equipo (circuito de Agua Tipo II. y membrana de ósmosis). | Servicio
187 | Área Académica de Computación y Electrónica | 1 | Servicio de mantenimiento correctivo a un generador de funciones Marca: RIGOL, Modelo: DG1062Z, Número de serie: DG1ZA170300241, Número de Inventario: 5651257981. Descripción del servicio: Limpieza de carcasa externa y componentes internos , calibración, revisión general ya que el instrumento no enciende, corrección del problema y puesta en funcionamiento. | Servicio
188 | Área Académica de Computación y Electrónica | 1 | Servicio de mantenimiento correctivo fuente de alimenticio variable marca KEITHLEY a tektronix Modelo: 2230-30-1, Número de serie: 9032284, Número de inventario: 5311254895. Descripción del servicio: Limpieza de carcasa externa y componentes internos, calibración y remplazo de una bornera de conexión rota. | Servicio
189 | Área Académica de Computación y Electrónica | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo a máquina CNC para circuitos impresos Marca: LPKF Laser & Electronics Modelo: Protomat S43 Numero de serie: 2425000192, Número de inventario 5311257975. Descripción del servicio: calibración de cabezal de corte y perforación, limpieza de carcasa externa y componentes internos y verificación de correcto funcionamiento. | Servicio
190 | Área Académica de Computación y Electrónica | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo a osciloscopio. Marca: Tektronix. Modelo DPO 2014B. Número de serie: C020832. Número de inventario: 5311254880. Descripción del servicio: limpieza de carcasa externa y componentes internos , calibración, actualización de firmware y revisión de funcionamiento. | Servicio
191 | Área Académica de Computación y Electrónica | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo a osciloscopio. Marca: Tektronix. Modelo DPO 2014B. Número de serie: C020834. Número de inventario: 5311254881. Descripción del servicio: limpieza de carcasa externa y componentes internos , calibración, actualización de firmware y revisión de funcionamiento. | Servicio
192 | Área Académica de Computación y Electrónica | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo a osciloscopio. Marca: Tektronix. Modelo DPO 2014B. Número de serie: C020837. Número de inventario: 5311254882. Descripción del servicio: limpieza de carcasa externa y componentes internos , calibración, actualización de firmware y revisión de funcionamiento. | Servicio
193 | Área Académica de Computación y Electrónica | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo a osciloscopio. Marca: Tektronix. Modelo DPO 2014B. Número de serie: C020838. Número de inventario: 5311254883. Descripción del servicio: limpieza de carcasa externa y componentes internos , calibración, actualización de firmware y revisión de funcionamiento. | Servicio
194 | Área Académica de Computación y Electrónica | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo a osciloscopio. Marca: Tektronix. Modelo DPO 2014B. Número de serie: C020839. Número de inventario: 5311254884. Descripción del servicio: limpieza de carcasa externa y componentes internos , calibración, actualización de firmware y revisión de funcionamiento. | Servicio
195 | Área Académica de Computación y Electrónica | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo a osciloscopio. Marca: Tektronix. Modelo DPO 2014B. Número de serie: C020841. Número de inventario: 5311254885. Descripción del servicio: limpieza de carcasa externa y componentes internos , calibración, actualización de firmware y revisión de funcionamiento. | Servicio
196 | Área Académica de Computación y Electrónica | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo y puesta en marcha de Máquina de montaje superficial. Marca: Madel. Modelo :DP 2006. Número de inventario: 257975-6. Descripción del servicio: limpieza de carcasa externa y componentes internos , puesta en marcha y calibración de compresor. | Servicio
197 | Área Académica de Computación y Electrónica | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a analizador de señales marca ROHDE & SCHWARZ modelo FSH4, número de serie 1309.6000K24-115363-YT, número de inventario 2280400 que incluye: Limpieza general del equipo interna y externa, revisióndel sistema, revisión de canales, revisión de bornes y terminales, amperaje limpieza de componentes y ruidos, revisión del sistema eléctrico, cableado conexiones generales, revisión de parámetros y limpieza generales y pruebas de funcionamiento incluye cambio de batería (Li-Ion de analizador de espectro de 7.2v 10200mAh para ROHDE & SCHWARZ Fsh4) | Servicio
198 | Área Académica de Computación y Electrónica | 1 | Servicio de mantenimineto preventivo y/o correctivo a analizador de señales marca ROHDE & SCHWARZ modelo FSV30, número de serie 1321.3008K30-103262-Gb, número de inventario 2280400, Que incluye: Limpieza general del equipo interna y externa, revisión del sistema, revisión de canales, revisión de bornes y terminales, amperaje limpieza de componentes y ruidos, revisión del sistema eléctrico, cableado conexiones generales, revisión de parámetros y limpieza generales y pruebas de funcionamiento. | Servicio
199 | Área Académica de Computación y Electrónica | 1 | Servicio de mantenimineto preventivo y/o correctivo a generador de señales marca ROHDE & SCHWARZ, modelo SMW200A, Número de serie 1412.0000K02-101788-Yy, Número de inventario 2280400. Que incluye: Limpieza general del equipo interna y externa, revisión del sistema, revisión de canales, revisión de bornes y terminales, amperaje limpieza de componentes y ruidos, revisión del sistema eléctrico, cableado conexiones generales, revisión de parámetros y limpieza generales y pruebas de funcionamiento. | Servicio
200 | Área Académica de Computación y Electrónica | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a osciloscopio marca ROHDE & SCHWARZ, modelo RTE-1102, Número de serie 1317.2500K02-101035-XE, Número de inventario 2280400, Limpieza general del equipo interna y externa, revisión del sistema, revisión de canales, revisión de bornes y terminales, amperaje limpieza de componentes y ruidos, revisión del sistema eléctrico, cableado conexiones generales, revisión de parámetros y limpieza generales y pruebas de funcionamiento. | Servicio
201 | Área Académica de Medicina Tulancingo | 1 | Equipo: Simulador inalámbrico nursing anne Serie: S/N Modelo: 325-05050+204-300001+204-50150+325-00750+325-00650+325-00550+325-00450 Marca: Leardal Numero de inventario 5311294850 Descripcion del servicio: revisión y actualización de software (donde aplique), cambio de sensores de alta utilización, reemplazo de consumibles, verificación de integridad del cableado y de resistencias, rutinas de comprobación de valores de neumática, electrónica, mecánica, hidráulica, actualización a los lineamientos (dónde aplique), cosmética, limpieza completa. Cambio de vía aérea completa (tráquea, laringe, faringe, lengua, pulmones), cambio de piel de cabeza completa, recambio de piel de tórax, reemplazo de piel y sistema I.V. para brazo, reemplazo de puntos de inyección I.M. Revisión de neumática, electrónica, evaluación completa de sistema. | Servicio
202 | Área Académica de Medicina Tulancingo | 1 | Equipo: Simulador inhalambrico neonatal Slim NewB Serie: S/N Modelo: 226-05050+210-01750 Marca: Leardal Numero de inventario 5311294858 Descripcion del servicio: revisión y actualización de software (donde aplique), cambio de sensores de alta utilización, reemplazo de consumibles, verificación de integridad del cableado y de resistencias, rutinas de comprobación de valores de neumática, electrónica, mecánica, hidráulica, actualización a los lineamientos (dónde aplique), cosmética, limpieza completa. Cambio de piel de cabeza completa, recambio de piel de tórax, foam de tórax, reemplazo de piel y sistema I.V. para brazo, remplazo de pierna intraóseo, recambio de válvula para neumotórax, reemplazo de puntos de inyección I.M. Cambio de sensores de pulso. Revisión de neumática, electrónica, compresor interno, evaluación completa de sistema | Servicio
203 | Área Académica de Medicina Tulancingo | 1 | Equipo: Simulador materno de alta fidelidad SimMom con neonato Serie: S/N Modelo: 377-02050+2236-05050 Marca: Leardal Numero de inventario 5311293806 Descripcion del servicio: revisión y actualización de software (donde aplique), cambio de sensores de alta utilización, reemplazo de consumibles, verificación de integridad del cableado y de resistencias, rutinas de comprobación de valores de neumática, electrónica, mecánica, hidráulica, actualización a los lineamientos (dónde aplique), cosmética, limpieza completa. Cambio de vía aérea completa (tráquea, laringe, faringe, lengua, pulmones), cambio de piel de cabeza completa, recambio del piel de cuello, piel de tórax, recambio de válvula para neumotórax, reemplazo de puntos de inyección I.M. canal de parto y piso pélvico, Cambio de sensores de pulso, cérvix, cinta para cricotiroidotomía. Revisión de neumática, hidráulica, electrónica, limpieza de conductos líquidos, evaluación completa de sistema. | Servicio
204 | Área Académica de Biología | 1 | Equipo: Ultracongelador, Marca Thermo Scientific, Modelo: 88000, Número de serie: 014474501160201, Número de inventario: 5311272536. Descripción del servicio: mantenimiento preventivo que incluye la limpieza general de evaporador, limpieza general yajuste de motores, circuitos, condensadores y fuente de alimentación; limpieza de cámara de congelación, limpieza y verificación de sellos de puerta y bisagras; revisión de parámetros y presión de gas. | Servicio
205 | Área Académica de Biología | 1 | Equipo: Ultracongelador, Marca Thermo Scientific, Modelo: TSU 600a, Número de serie: 0148559101160301, Número de inventario: 5311275434. Descripción del servicio: mantenimiento preventivo que incluye la limpieza general de evaporador, limpieza general y ajuste de motores, circuitos, condensadores y fuente de alimentación; limpieza de cámara de congelación, limpieza y verificación de sellos de puerta y bisagras; revisión de parámetros y presión de gas. | Servicio
206 | Dirección de Laboratorios | 1 | Compresor de aire SHINE 172 DE 5 HP. Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo a Compresor de aire, marca, modelo, número de serie, número de inventario, ubicado aun lado del compresor del vacio del LUM. Se solicita el mantenimiento general,revisión general, cambio de bandas | Servicio
207 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Mantenimiento correctivo el cual consiste en la reparación y la calibración a equipo de medición digital de luz rango: 0 a 50,000 lux en 3 escalas y 0 a 5,000 p candela en 3escalas, marca: Extech Instruments, modelo: 401025, número de inventario: 5321268861. Se requiere levantamiento en sitio. | Servicio
208 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Mantenimiento correctivo; consiste en el ajuste, reparación y la calibración a equipo de medición digital de luz rango: 0 a 50,000 lux en 3 escalas y 0 a 5,000 p candela en 3escalas, marca: Extech Instruments, modelo: 401025, número de inventario: 5321268863. Se requiere levantamiento en sitio. | Servicio
209 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Mantenimiento correctivo. Se realizará la calibración, ajuste y reparación al equipo de medición digital de luz rango: 0 a 50,000 lux en 3 escalas y 0 a 5,000 p candela en 3escalas, marca: Extech Instruments, modelo: 401025, número de inventario: 5321268864. Se requiere levantamiento en sitio. | Servicio
210 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Mantenimiento correctivo, el cual consiste en la reparación y la calibración a equipo de medición digital de luz rango: 0 a 50,000 lux en 3 escalas y 0 a 5,000 p candela en 3escalas, marca: Extech Instruments, modelo: 401025, número de inventario: 5321268865. Se requiere levantamiento en sitio. | Servicio
211 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Mantenimiento correctivo; consiste en el ajuste, reparación y la calibración a equipo de medición digital de luz rango: 0 a 50,000 lux en 3 escalas y 0 a 5,000 p candela en 3escalas, marca: Extech Instruments, modelo: 401025, número de inventario: 5321268866. Se requiere levantamiento en sitio. | Servicio
212 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Mantenimiento correctivo. Se realizará la calibración, ajuste y reparación al equipo de medición de nivel de sonido de rango dual, con precisión de +- 1.5 dB, modelo: 407736, marca: EXTECH INSTRUMENTS, número de inventario: 5321266296. Se requiere levantamiento en sitio. | Servicio
213 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Mantenimiento correctivo, el cual consiste en la reparación y la calibración a equipo de medición de nivel de sonido de rango dual, con precisión de +- 1.5 dB, modelo: 407736, marca: EXTECH INSTRUMENTS, número de inventario: 5321266297. Se requiere levantamiento en sitio. | Servicio
214 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Mantenimiento correctivo; consiste en el ajuste, reparación y la calibración a equipo de medición de nivel de sonido de rango dual, con precisión de +- 1.5 dB, modelo: 407736, marca: EXTECH INSTRUMENTS, número de inventario: 5321266298. Se requiere levantamiento en sitio. | Servicio
215 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Mantenimiento correctivo. Se realizará la calibración, ajuste y reparación al equipo de medición de nivel de sonido de rango dual, con precisión de +- 1.5 dB, modelo: 407736, marca: EXTECH INSTRUMENTS, número de inventario: 5321266299. | Servicio
216 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Mantenimiento correctivo para el Equipo de Mecánica de Fluidos y Bombas Marca Generatoris, modelo: FF-DF-270/EL, número de serie: GEN-0915-406, número de inventario: 5311266792. Actividades: Reemplazo de tanque de alimentación rectangular por tanquecilíndrico con capacidad de 110 litros y conectores necesarios para línea de succion de las bombas. Limpieza de rotámetros. Llenado de manómetros con glicerina. Lubricación de empaques de válvulas de regulación. Limpieza interna de tuberías. Limpieza general del equipo. Revisión de componentes eléctricos en gabinete de control. Capacitación a personal académico de la Universidad con duración de 3 horas. Se requiere levantamiento en sitio. | Servicio
217 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Mantenimiento correctivo del equipo Cámara de Curado de cilindros de concreto, marca CONTROLS, número de serie 12011020, modelo 1152888001, número de inventario 224267. El cual consiste en la limpieza de cierres, zócalos, bastidores y filtros, reparación de resistencia, calibración de termómetro, revisión de válvula bola. Se requiere levantamiento en sitio. | Servicio
218 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Mantenimiento correctivo del Equipo para Consolidación, marca CONTROLS, modelo 26-WF03020, número de inventario 5310224463. El cual consiste en la conservación, reparaciones, revisiones y funcionamiento de los equipos. Se requiere levantamiento en sitio. | Servicio
219 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Mantenimiento preventivo y calibración de la Maquina de los Ángeles, marca CONTROLS, número de serie 11000561, modelo 48-D0500/DZ, número de inventario 227933. El cual consiste en inspección del funcionamiento de la máquina, ajuste, limpieza de componentes mecánicos. Se requiere levantamiento en sitio. | Servicio
220 | Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo de Potenciostato-Galvanostato, marca AutoLab, modelo PGSTAT30, número de serie AUT72135, número de inventario 00117462. El matenimiento consiste de: a) limpeza de trajetas electronicas del Potenciostato-Galvanostato y estación de trabajo (computadora de escritorio), b) limpieza de los sistemas de ventilación del Potenciostato-Galvanostato y estación de trabajo, c) revisión de cables y cambio de conectores del Potenciostato-Galvanostato y d) pruebas electroquímicas de funcionamiento de Potenciastato-Galvanostato con circutos electronicos externo. | Servicio
221 | Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales | 1 | Equipo: Mufla, marca Thermo Scientific, Modelo: F6010, Serie: 0151698001141124, Número de Inventario: 02280600-253432, el mantenimiento es correctivo, incluye reemplazo de material ceramico dañado, limpieza general y prueba de funcionamiento. | Servicio
222 | Dirección de Servicio Médico Universitario | 1 | Equipo: Ultrasonido, Marca: General Electric, Modelo VOLUSON E6, Número de inventario 268285, Número de serie: D 64662. Descripción del servicio: Pruebas de seguridad eléctrica con equipo Fluke Medtester 5000, resistencia y corriente de fuga. Limpieza de conectores, teclado, TrackBall. Calibración y diagnóstico del touch panel. TrackBall verificar errores del sistema. Depuración de información de pacientes. Diagnóstico del sistema, transductores, disco duro, puertos de entrada y salida, memorias del equipo, software y sistema operativo. Ajuste de tarjetas electrónicas, de conectores, teclado y TrackBall. Limpieza externa del equipo y remplazar o instalar protectores de transductores. | Servicio
223 | Área Académica de Biología | 1 | Equipo: Microscopio Estereoscópico, Marca: Olympus, Modelo: SZXZ-5TL, Número de serie 8L06860, Número de inventario: 182447, Factura: 9670. Descripción del servicio: Mantenimiento correctivo, que incluye, la visita de Servicio, reparación del microscopio, cambio e instalación de la pieza dañada (JW409300 GEAR ASSY FOR SZX2-ZB10, CMSZX10), limpieza de las partes ópticas del microscopio, lubricación de partes mecánicas, revisión general y pruebas de funcionalidad. | Servicio
224 | Área Académica de Biología | 1 | Equipo: Cámara de crecimiento de plantas, Marca: Lumistell, Modelo: ICP-55, Número de serie: 151371CP55, Número de inventario: 5311272532. Descripción del servicio: mantenimiento correctivo, que incluye, la revisión y corrección de fallas en el sistema de control de humedad, revisión de los componentes del equipo, ajustes generales, revisión de parámetros, limpieza y prueba de funcionamiento. | Servicio
225 | Área Académica de Biología | 1 | Equipo: Microcentrifuga Refrigerada, Marca Hermle, Modelo: z216mk, Número de serie: 61165004, Número de inventario: 5311275434. Descripción del servicio: mantenimiento correctivo, que incluye, la revisión y corrección de fallas presentadas al extraer y cambiar el rotor, revisión de los componentes del equipo, ajustes generales, revisión de parámetros, limpieza y prueba de funcionamiento. | Servicio
TOTAL DE LA PROPUESTA:
NUMERO DE PARTIDAS COTIZADAS:
CONDICIONES DE PAGO:
VIGENCIA DE COTIZACION:
CONDICIONES :
PLAZO DE ENTREGA:
GARANTIA DE LOS BIENES:
LUGAR DE ENTREGA:
ATENTAMENTE