## ANEXO 13
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Anexo 13
LA-913014998-E17-2022
“Adquisición de material eléctrico, plomería y jardinería”
No. Partida | idArticulo | Objeto Gasto | Cant. | Descripción | Unidad Medida
1 | 2552 | 2460 | 345 | Acrilico para plafón corrugado de 60 x 1.22 | Pieza
2 | 2553 | 2460 | 110 | Acrilico paraplafón de lujo de 30 x 1.22 | Pieza
3 | 13312 | 2460 | 507 | Placa con interruptor de 1.5 modulos 1 interruptor sencillo y placa color blanca linea lisboa | Pieza
4 | 13331 | 2460 | 54 | Balastro para panel led de 48w de 100-265V - 50/60 Hz | Pieza
5 | 14025 | 2460 | 15 | Balastro Aditivo metalico 150 w. Marca: SOLA BASIC | Pieza
6 | 13324 | 2460 | 40 | Balastro Aditivo metalico 250 w. Marca: SOLA BASIC | Pieza
7 | 13326 | 2460 | 28 | Balastro Aditivo metalico 400 w. Marca: SOLA BASIC | Pieza
8 | 13320 | 2460 | 11 | Balastro electronica T5 de 2x 28 w tensión nominal 120-277v Marca: PHILLIPS | Pieza
9 | 13322 | 2460 | 183 | Balastro electronica T5 de 3x 14 w tensión nominal 120-277v Marca: PHILLIPS | Pieza
10 | 13321 | 2460 | 2 | Balastro electronica T8 de 2x 17 w tensión nominal 120-277v Marca: PHILLIPS | Pieza
11 | 13319 | 2460 | 115 | Balastro electronica T8 de 2 x 60 w tensión nominal 120-277v Marca: PHILLIPS | Pieza
12 | 17474 | 2460 | 13 | Cable de cobre SPT 2- 2 polos calibre 12 color blanco rollo de 100 mts Marca: Condumex | Rollo
13 | 17475 | 2460 | 44 | Cable de cobre SPT 2- 2 polos calibre 14 color blanco rollo de 100 mts Marca: Condumex | Rollo
14 | 17476 | 2460 | 1 | Cable de cobre SPT 2- 2 polos calibre 16 color blanco rollo de 100 mts Marca: Condumex | Rollo
15 | 17464 | 2460 | 2 | Cable THW 00 de cobre (con certificado de calidad ISO 9001:2008 a través del IMNC (Instituto Mexicano de Normalización y Certificación) rollo de 100 mts Marca: Condumex | Rollo
16 | 17467 | 2460 | 1 | Cable THW 4 de cobre (con certificado de calidad ISO 9001:2008 a través del IMNC (Instituto Mexicano de Normalización y Certificación) rollo de 100 mts Marca: Condumex | Rollo
17 | 17470 | 2460 | 80 | Cable THW no. 10 de cobre (con certificado de calidad ISO 9001:2008 a través del IMNC (Instituto Mexicano de Normalización y Certificación) rollo de 100 mts Marca: Condumex | Rollo
18 | 17471 | 2460 | 68 | Cable THW no. 12 de cobre (con certificado de calidad ISO 9001:2008 a través del IMNC (Instituto Mexicano de Normalización y Certificación) rollo de 100 mts Marca: Condumex | Rollo
19 | 17469 | 2460 | 6 | Cable THW no. 8 de cobre (con certificado de calidad ISO 9001:2008 a través del IMNC (Instituto Mexicano de Normalización y Certificación) rollo de 100 mts Marca: Condumex | Rollo
20 | 17477 | 2460 | 2 | Cable uso rudo de cobre SJT dos polos calibre 12 color negro, 100 mts rollo de 100 mts Marca: Condumex | Rollo
21 | 17486 | 2460 | 21 | Canaleta TMK 1735 color blanco 2.5m de largo Marca: Thorsman | Pieza
22 | 17485 | 2460 | 2 | Centro de carga QOD-12 bifasico de empotrar con tapa Marca: SQARE´D | Pieza
23 | 13332 | 2460 | 6 | Centro de carga QOD-2 de sobreponer Marca: SQARE´D | Pieza
24 | 16010 | 2460 | 1 | Centro de carga QOD-20 de empotrar con tapa Marca: SQARE´D | Pieza
25 | 13334 | 2460 | 6 | Centro de carga QOD-4 de sobreponer Marca: SQARE´D | Pieza
26 | 14300 | 2460 | 3 | Cincho plástico, tension 8kg ancho 2.5 mm color naturl bolsa de 100 pzas | Paquete
27 | 13412 | 2460 | 20 | Clavija blindada de policarbonato y acero de 2 polos + tierra tensión 127 V | Pieza
28 | 13410 | 2460 | 60 | Clavija blindada de policarbonato y acero de 2 polos sin tierra tensión 127 V | Pieza
29 | 13437 | 2460 | 70 | Conector conduit galvanizado para tubo pared delgada tipo americano de 1" | Pieza
30 | 13435 | 2460 | 10 | Conector conduit galvanizado para tubo pared delgada tipo americano de 1/2" | Pieza
31 | 2738 | 2460 | 100 | Portalampara fluorescente T5 capacidad maxima de 600w color blanco | Par
32 | 17434 | 2460 | 2 | Flotador electrico para tinaco, cisternas, fosas, albercas y pozos, nivel ajustable con cable de 3mts cumpliendo NOM-003-SCFI | Pieza
33 | 14258 | 2460 | 150 | Lámpara de Led tipo bulbo A19, 6cm luz de dia con consumo de 12W y equivalencia de 75w con flujo luminoso 1,050 lm | Pieza
34 | 14028 | 2460 | 23 | Foco aditivo metalico de 150 w, color de iluminación neutro. Marca: PHILLIPS | Pieza
35 | 13351 | 2460 | 30 | Foco aditivo metalico de 250 w, color de iluminación neutro. Marca: PHILLIPS | Pieza
36 | 13352 | 2460 | 24 | Foco aditivo metalico de 400 w, color de iluminación neutro. Marca: PHILLIPS | Pieza
37 | 14027 | 2460 | 40 | Foco ahorrador master PL-C 13 w. /840/2p Blanco frio (que cuente con certificación NOM) Marca: PHILLIPS | Pieza
38 | 16008 | 2460 | 60 | Foco ahorrador master PL-C 13 w. /840/4p Blanco frio (que cuente con certificación NOM) Marca: PHILLIPS | Pieza
39 | 13346 | 2460 | 10 | Foco ahorrador master PL-C 26 w. /840/4p Blanco frio (que cuente con certificación NOM) Marca: PHILLIPS | Pieza
40 | 13349 | 2460 | 111 | Lampara led tipo mr16 base GU5.3 de 4w luz calida con flujo luminoso de 320 lm y equivalencia de 30w | Pieza
41 | 13348 | 2460 | 86 | Lampara led tipo mr16 base GU5.3 de 4w luz de dia con flujo luminoso de 320 lm y equivalencia de 30w | Pieza
42 | 16004 | 2460 | 29 | Lampara de led alta potencia tipo T, luz de dia con un consumo de 50w, equivalencia de 450w con un flujo luminos de 4,600lm | Pieza
43 | 16006 | 2460 | 242 | Lámpara de Led tipo bulbo A19, 6cm luz de dia con consumo de 18W y equivalencia de 125w con flujo luminoso 1900 lm | Pieza
44 | 16061 | 2460 | 411 | Lámpara de Led tipo bulbo A19, 6cm luz de dia con consumo de 18W y equivalencia de 125w con flujo luminoso 1900 lm | Pieza
45 | 16007 | 2460 | 150 | Lámpara de Led tipo bulbo A19, 6cm luz de dia con consumo de 18W y equivalencia de 125w con flujo luminoso 1900 lm | Pieza
46 | 13350 | 2460 | 152 | Lámpara de Led tipo bulbo A19, 6cm luz de dia con consumo de 18W y equivalencia de 125w con flujo luminoso 1900 lm | Pieza
47 | 14026 | 2460 | 5 | Lampara de led alta potencia tipo T, luz de dia con un consumo de 40w, equivalencia de 350w con un flujo luminos de 3,700lm | Pieza
48 | 17481 | 2460 | 25 | Lampara de led tipo par 30 luz de dia de 11w equivalencia de 65w con un flujo luminoso de 950lm | Pieza
49 | 16028 | 2460 | 1 | Fotocontrol 120v con base Marca: TORK | Pieza
50 | 16029 | 2460 | 1 | Fotocontrol 220v con base Marca: TORK | Pieza
51 | 17484 | 2460 | 5 | Fusible con jaladera de 100 amp. Marca: Mercury | Pieza
52 | 17482 | 2460 | 15 | Fusible con jaladera de 30 amp. Marca: Mercury | Pieza
53 | 17483 | 2460 | 6 | Fusible con jaladera de 60 amp. Marca: Mercury | Pieza
54 | 13381 | 2460 | 4 | Interruptor de seguridad de 3x100 amp (debe contar con certificación NOM-ANCE/UL) compatible con centro de carga SQARE´D | Pieza
55 | 13360 | 2460 | 48 | Interruptor termomagnetico 1 X 30 amp (debe cumplir con certificación NOM-ANCE/UL / CSA) compatible con centro de carga SQARE´D | Pieza
56 | 13361 | 2460 | 32 | Interruptor termomagnetico 1 X 40 amp (debe cumplir con certificación NOM-ANCE/UL / CSA) compatible con centro de carga SQARE´D | Pieza
57 | 13362 | 2460 | 4 | Interruptor termomagnetico 1 X 50 amp (debe cumplir con certificación NOM-ANCE/UL / CSA) compatible con centro de carga SQARE´D | Pieza
58 | 13363 | 2460 | 10 | Interruptor termomagnetico 2 X 15 amp (debe cumplir con certificación NOM-ANCE/UL / CSA) compatible con centro de carga SQARE´D | Pieza
59 | 13371 | 2460 | 1 | Interruptor termomagnetico 3 X 40 amp (debe cumplir con certificación NOM-ANCE/UL / CSA) compatible con centro de carga SQARE´D | Pieza
60 | 16206 | 2460 | 1 | Juego de cables c/ portaelectrodo y pinza a tierra, conector rápido 3/8" | Pieza
61 | 14259 | 2460 | 7 | Campana Led UFO HIGH BAY 150W - 6000K - 100 - 305V - 120° | Pieza
62 | 17380 | 2460 | 114 | Lampara en espiral de alta potencia, diámetro T5 de 65w equivalencia de 235w y un flujo luminoso de 3,900 lm | Pieza
63 | 14249 | 2460 | 106 | Luminario lineal de led para gabinete delgado FCLP-LED/001/B Zion | Pieza
64 | 13387 | 2460 | 1255 | Lampara flourescente 14 w. T-5 Marca: PHILLIPS | Pieza
65 | 13382 | 2460 | 415 | Lampara flourescente 60 w. T-8 Marca: PHILLIPS | Pieza
66 | 14265 | 2460 | 308 | Luminario empotrado redondo plano de luz de dia ultra delgado ajustable de 18w | Pieza
67 | 14264 | 2460 | 950 | Panel led de 36w de 60x60 color blanco de 2900lm con 25000 horas de vida | Pieza
68 | 16062 | 2460 | 60 | Tubo led, pantalla de policarbonato base T8 de 36w, equivalencia de 75w con un flujo luminoso de 3,800lm largo de 240cm | Pieza
69 | 14252 | 2460 | 46 | Panel led de 36w de 60x60 color blanco de 2900lm con 25000 horas de vida | Pieza
70 | 16194 | 2460 | 72 | Luminario empotrado redondo plano de luz de dia ultra delgado ajustable de 18w | Pieza
71 | 25492 | 2460 | 40 | Luminario empotrado redondo plano de luz de dia ultra delgado ajustable de 18w | Pieza
72 | 17490 | 2460 | 1 | Manguera poliducto naranja liso de 1/2 con 100mts | Rollo
73 | 17450 | 2460 | 354 | Panel led de 45w de 30 x 120 color blanco de 3,600 lm con 25,000 horas de vida | Pieza
74 | 17448 | 2460 | 50 | Panel led de 36w de 60x60 color blanco de 2900lm con 25000 horas de vida | Pieza
75 | 17449 | 2460 | 640 | Panel led de 60w de 60x120 color blanco de 5400lm con 25000 horas de vida | Pieza
76 | 13422 | 2460 | 56 | Placa con contacto duplex de tierra aislada fabricada en nylon-policarbonato color naranja tension de 127V | Pieza
77 | 13425 | 2460 | 5 | Placa con 3 interruptores sencillos color blanco linea lisboa | Pieza
78 | 13450 | 2460 | 60 | Portalampara de porcelana base tipo mogul E39 Marca: VOLTECK | Pieza
79 | 13344 | 2460 | 4 | Repuesto foco ahorrador mini T2 13w con rosca G21 Marca: PHILLIPS | Pieza
80 | 13772 | 2460 | 70 | Soldadura para tubería hidraulica Sólida 50-50 de 450gr | Pieza
81 | 13474 | 2460 | 12 | Taquete de plastico rojo de 1/4" | Ciento
82 | 17407 | 2480 | 116 | Adaptador de hule de 2" x 1-1-/2" | Pieza
83 | 17453 | 2480 | 100 | Aireadores spray oculto helvex SV-605 | Pieza
84 | 16069 | 2480 | 13 | Boquilla para lata roscada de laton y tenga ajuste precisio de flama | Pieza
85 | 17579 | 2480 | 274 | Cespol flexible de polietileno sin contra, con adaptadores para lavabo y fregadero de acabado en color blanco extensión 95cm | Pieza
86 | 17580 | 2480 | 58 | Cespol flexible de polietileno sin contra, con adaptadores para lavabo y fregadero de acabado en color blanco extensión 95cm | Pieza
87 | 12221 | 2480 | 10 | Cinta barricada inches peligro inches roja de 304.8 m (0.04 mm de espesor) | Pieza
88 | 13002 | 2480 | 42 | Cinta de precaución, color amarillo. Marca: Comex | Pieza
89 | 13771 | 2480 | 98 | Cinta teflon de 1" x 13mts | Pieza
90 | 13770 | 2480 | 182 | Cinta teflon de 1/2" x 13mts | Pieza
91 | 13777 | 2480 | 14 | Coladera de piso con cespol 1 salida 40mm Marca: helvex | Pieza
92 | 13778 | 2480 | 63 | Coladera universal rejilla de acero Marca: helvex | Pieza
93 | 13744 | 2480 | 166 | Cuello de cera robusto con guía empaquetada de manera individual en caja | Pieza
94 | 17455 | 2480 | 50 | Embolo flux verde de 0.5 lts. SF-744 | Pieza
95 | 17413 | 2480 | 125 | Embolo para fluxómetro helvex azul 6 litros (mod. SF-7196Lt.) Marca: helvex | Pieza
96 | 17454 | 2480 | 150 | Estopero Armado Helvex SF-110 | Pieza
97 | 17387 | 2480 | 70 | Extensión de latón cromado para contras de lavabo de 1-1/4" x 20 cm | Pieza
98 | 17419 | 2480 | 10 | Formaica gris claro Marca: Formaica | Hoja
99 | 17417 | 2480 | 84 | Guardapolvo blanco de 120 cm | Pieza
100 | 17578 | 2480 | 53 | Llave para manguera de 180g de 3/4" latón de maxima duración rosca de 3 cuerdas | Pieza
101 | 13768 | 2480 | 39 | Llave individual para lavabo nariz de laton para maxima duración peso de 215gr | Pieza
102 | 13742 | 2480 | 16 | Manguera para gas trenzado aluminio tuercas latón de 3/8" x 3/8" x 100 cm | Pieza
103 | 17408 | 2480 | 15 | Manguera de hule "T" 55cm de acero inoxidable usos generales 1/2" x 1/2" x 1/2" | Pieza
104 | 13734 | 2480 | 10 | Mezcladora de 4" para lavabo cuello tipo bar cuerpo de latón para maxima duración manerales metalicos tipo palanca peso de 475gr | Pieza
105 | 13735 | 2480 | 58 | Mezcladora de 8" para fregadero cuello curvo manerales metalicos hexagonales cuerpo de laton para maxima duración peso de 610gr cartucho céramico | Pieza
106 | 17456 | 2480 | 6 | Portapedal Armado de 3 y 6 lts. SF-113 | Juego
107 | 13779 | 2480 | 25 | Rejilla para coladera Marca: helvex | Pieza
108 | 17414 | 2480 | 150 | Rondana spud Helvex 32mm (mod. SF-058) Marca: helvex | Kit
109 | 17415 | 2480 | 100 | Rondana spud helvex 38 mm (mod. SF-059) Marca: helvex | Kit
110 | 17388 | 2480 | 84 | Sapo para W.C. de 3" Sello de silicona y cadena de acero inoxidable con resistencia al cloro y aguas duras alta, empaquetado de manera individual en bolsa | Pieza
111 | 13745 | 2480 | 47 | Sapo para W.C. de 2" Sello de silicona y cadena de acero inoxidable con resistencia al cloro y aguas duras alta, empaquetado de manera individual en bolsa | Pieza
112 | 16123 | 2480 | 40 | Sellador de 5 x 1 clásico | Galón
113 | 16116 | 2480 | 9 | Sellador para madera de nitrocelulosa 300% Marca: COMEX | Litro
114 | 14335 | 2480 | 5 | Sello adherible de seguridad de 8 por 23.9 cm | Pieza
115 | 13780 | 2480 | 7 | Tinaco con accesorios, capacidad 1100Lts tricapa Marca: rotoplas | Pieza
116 | 13808 | 2480 | 1 | Tinaco de 750 Lts, con accesorios tricapa Marca: rotoplas | Pieza
117 | 17357 | 2520 | 173 | Ojiva 200 SL Herbicida de contacto no selectivo (Paraquat: al 25%) Marca: Adama | Litro
118 | 12203 | 2720 | 2 | Guante de carnaza/loneta puño de seguridad unitalla con forro interno para mayor confort resistencia al desgarre y perforación normativa 4244X y EN388 | Par
119 | 25495 | 2720 | 3 | Bota industrial de pvc negras del #27 | Par
120 | 25493 | 2720 | 8 | Bota jardinera de pvc negras del #27 | Par
121 | 25494 | 2720 | 1 | Bota jardinera de pvc negras del #28 | Par
122 | 6796 | 2720 | 8 | Casco de seguridad ajuste de intervalos brinda protección baja tensión electrica de hasta 2,200 V color amarillo | Pieza
123 | 16166 | 2720 | 6 | Casco con visor y auditivos (kit de proteccion para trabajo forestal y jardineria) Marca: SAFETOP | Pieza
124 | 14968 | 2720 | 1 | Guante de carnaza/loneta puño de seguridad unitalla con forro interno para mayor confort resistencia al desgarre y perforación normativa 4244X y EN388 | Pieza
125 | 14968 | 2720 | 26 | Guante de carnaza/loneta puño de seguridad unitalla con forro interno para mayor confort resistencia al desgarre y perforación normativa 4244X y EN388 | Par
126 | 18654 | 2720 | 3 | Guante resistente al corte (acabado antideslizante espesor 0.4 mm) Marca: WESTCHESTER | Pieza
127 | 18654 | 2720 | 14 | Guante resistente al corte (acabado antideslizante espesor 0.4 mm) Marca: WESTCHESTER | Par
128 | 12223 | 2720 | 10 | Guante para manejo de solventes color negro puño enrollzdo guante de neopreno .80mm resistentes a solventes, aceites, grasas, ácidos, alcalinos y productos quimicos Medianos | Par
129 | 17452 | 2720 | 20 | Guantes uso automotriz de alta protección y comodidad unitalla color negroes, protección PVC anti impacto, palma de carnaza sintetica u poliuretano, ajustable con fijación hook and loop | Juego
130 | 17452 | 2720 | 10 | Guantes uso automotriz de alta protección y comodidad unitalla color negroes, protección PVC anti impacto, palma de carnaza sintetica u poliuretano, ajustable con fijación hook and loop | Par
131 | 14305 | 2720 | 4 | Kit de guantes dielectricos novax clase 2 - 17500 v | Par
132 | 16168 | 2720 | 6 | Conjunto impermeable ligero de 2 pzas color amarillo talla grande | Pieza
133 | 25496 | 2720 | 5 | Truper IMPER-XL, Gabardina impermeable, talla extra-grande, PVC | Pieza
134 | 16147 | 2910 | 5 | Arco jardinero tubular (24 ) Marca: TRUPER | Pieza
135 | 16075 | 2910 | 2 | Arco segueta Marca: stanley | Pieza
136 | 18696 | 2910 | 10 | Aspersor metalico conexión en serie 2 estaca de 20 cm presión de trabajo de 40 a 50 psi aspersor de 1/2" | Pieza
137 | 16150 | 2910 | 9 | Azadón de 2 cuernos con mango de 54" | Pieza
138 | 16109 | 2910 | 4 | Barreta cromada 1 x 1.50 mt escoplo ancho 10756 Marca: TRUPER | Pieza
139 | 16154 | 2910 | 6 | Barreta hexagonal de 1.75 m acero Marca: TRUPER | Pieza
140 | 16145 | 2910 | 17 | Bieldo para jardín puño "Y" con largo de 16" y con sistma de fijación | Pieza
141 | 6652 | 2910 | 6 | Brocha profesional con cerdas suaves y finas, mango ligero con resina epoxica que minimiza la caida de las cerdas de 3" | Pieza
142 | 2790 | 2910 | 3 | Manguera reforzada de 3 capas con tecnologia anti-torceduras con diametro de 3/4" rollo de 100 mts | Pieza
143 | 16157 | 2910 | 16 | Carretilla tubular (6 pies cub(100lts) largo 66.6 cm ancho 64.5 cm profundidad 155 cm) Marca: TRUPER | Pieza
144 | 16146 | 2910 | 10 | Cortador de ramas altas tr-82 (acero largo 41 cm ancho 21 cm) Marca: TRUPER | Pieza
145 | 16124 | 2910 | 6 | Escalera doble de tijera 100% aluminio de 7 peldaños con una altura de 2.4 mts y alcance maximo de 3.7mts peso de 10.8kg | Pieza
146 | 16152 | 2910 | 4 | Escalera doble de tijera 100% aluminio de 6 peldaños con una altura de 2.1 mts y alcance maximo de 3.4mts peso de 8.8kg | Pieza
147 | 16158 | 2910 | 4 | Escoba metalica Marca: TRUPER | Pieza
148 | 16102 | 2910 | 11 | Esmeriladora 6117-33D 13A diametro de disco de 5" Esmeriladora en ángulo pequeño de 127 mm (5 pulgadas) con interruptor deslizable y botón de bloqueo con selector de velocidad. Potente motor de 13 A y 11000 RPM, proporciona un máximo rendimiento y durabilidad. Protección contra sobrecarga: maximiza la vida útil del motor. Embrague electrónico, extiende la vida útil de la herramienta y ayuda a prevenir el amarre en marcha. Constant power technology, mantiene una velocidad constante bajo carga. Cambio de accesorios sin herramientas. Protector ajustable sin el uso de herramientas, para instalar y ajustar el protector rápidamente. Sistema de flujo de aire avanzado, maximiza el flujo de aire y reduce el ingreso de residuos, de modo que mejora el rendimiento y la vida útil del motor. Certificado por la norma NOM/C UL US. 5 Años de garantía contra defectos de fábrica. | Pieza
149 | 16082 | 2910 | 14 | Flexometro industrial de 5m crcasa de ABS y cubierta de TPR resistente a impactos, cinta ancha de 19mm con gancho doble magnetico | Pieza
150 | 16151 | 2910 | 4 | Hacha de podar (71.1cm) Marca: URREA | Pieza
151 | 19179 | 2910 | 2 | Carrete con 165 mts de hilo para albañil blanco | Pieza
152 | 16142 | 2910 | 6 | Juego de herramientas para jardin (4 piezas 15 ) Marca: TRUPER | Pieza
153 | 19236 | 2910 | 2 | Lentes de seguridad ajustables con mica 100% policarbonato con portección UV y antirayadura color gris | Pieza
154 | 16076 | 2910 | 1 | Llave stilson calidad industrial de 12" | Pieza
155 | 16144 | 2910 | 14 | Machete estandar cacha inyectada negra de 22" | Pieza
156 | 16140 | 2910 | 4 | Mango telescopico tr-82 (fibra vidrio, de 1.91 a 3.60 m) Marca: TRUPER | Pieza
157 | 18694 | 2910 | 1 | Manguera reforzada de 3 capas con tecnologia anti-torceduras con diametro de 3/4" rollo de 100 mts | Pieza
158 | 16156 | 2910 | 17 | Pala escarraman puño "Y" con puño plástico doble que permite sujetarlo con ambas manos para agarre mas firme al cavar espesor de 1.3mm largo total de 104cm | Pieza
159 | 16153 | 2910 | 12 | Pala cajualeras redondas con mango de fibra de vidrio y espesor de 1.3mm con un largo total de 72cm | Pieza
160 | 16070 | 2910 | 1 | Pinza de chofer comfort grip de 8" | Pieza
161 | 16143 | 2910 | 4 | Rastrillo reforzado (16 dientes, mango 50 ) Marca: TRUPER | Pieza
162 | 24048 | 2910 | 8 | Respirador profesional media cara con cartuchos multigas incluidos | Pieza
163 | 16141 | 2910 | 2 | Serrucho de poda hoja curva con gancho comfort grip dientes con dureza de 50 Hrc, mango robusto de PVC | Pieza
164 | 16155 | 2910 | 16 | Talacho pico de 5lb mango de fibra de vidrio | Pieza
165 | 16108 | 2910 | 1 | Taladro Rotomartillo 3/4 In 720W Uso Pesado + Maletin Makita - Muy bajo nivel de vibracion para reducir la fatiga del operador. - Doble proposito “Solo rotacion” y “rotacion con percusion”. - Construido con limite de torque que detiene la rotacion de la broca cuando esta choca con algun refuerzo. - Broquero industrial resistente. - Doble aislamiento. - Velocidad variable. - Reversible. - Potencia: 720 W. - Impactos por minuto (ipm): Alta: 0 a 58000, Baja:0 a 24000. - Velocidad sin carga: Alta: 0 a 2900 rpm, Baja: 0 a 1200 rpm. - Longitud total: 362mm (14-1/4”). - Peso neto: 2.5kg (5.6lbs). - Cable de conexion: 2.5 m (8.2ft). Incluye: - Llave de mandril. - Tope de profundidad. - Empuñadura y estuche | Pieza
166 | 16138 | 2910 | 15 | Tijera classis (para podar 48.2cm tubular) Marca: TRUPER | Pieza
167 | 16211 | 2910 | 6 | Tijera para plantas y tallos 3/4 de pulgada naranja truper | Pieza
168 | 16139 | 2910 | 6 | Tijeras para cortar setos hobby (50 longitud 50 cm peso 760g) Marca: SWISS TRAC | Pieza
169 | 17664 | 2920 | 10 | Bisagra 1 1/2 x 2 1/2 Marca: Phillips | Pieza
170 | 17665 | 2920 | 12 | Bisagra 3 x 3 Marca: Phillips | Pieza
171 | 18646 | 2920 | 2 | Bisagra hidraulica para puerta de cristal | Pieza
172 | 16201 | 2920 | 62 | Candado de laton solido de alta seguridad y llave de puntos seguridad 7 de 50x31x26x9 mm | Pieza
173 | 16202 | 2920 | 5 | Cerradura de sobreponer instafácil 715 | Pieza
174 | 13302 | 2920 | 39 | Cerradura para puerta residencial. Aluminio natural 549 Marca: PHILLIPS | Pieza
175 | 18651 | 2920 | 1 | Cerradura Philips para puerta metálica derecha | Pieza
176 | 18650 | 2920 | 1 | Cerradura Philips para puerta metálica izquierda | Pieza
177 | 13276 | 2920 | 15 | Chapa de bola para baño. Marca: PHILLIPS | Pieza
178 | 17420 | 2920 | 3 | Chapa de salida de emergencia de 73 cm. | Pieza
179 | 13277 | 2920 | 3 | Chapa de seguridad circular Marca: PHILLIPS | Pieza
180 | 13278 | 2920 | 19 | Chapa de seguridad de barra izquierda Marca: PHILLIPS | Pieza
181 | 17667 | 2920 | 16 | Chapa para cajón del no. 21 Marca: Phillips | Pieza
182 | 18647 | 2920 | 4 | Chapa para piso puerta de cristal | Pieza
183 | 16199 | 2920 | 32 | Chapa phillips modelo 550, aluminio blanco con llave | Pieza
184 | 13807 | 2920 | 20 | Juego de accesoris descarga de 2" resitencia al cloro y limpiadores alta | Juego
185 | 17666 | 2920 | 9 | Pasadores de 2 Marca: Phillips | Pieza
186 | 13196 | 2920 | 5 | Remache con espiga 1/8 x 1/2 plata | Ciento
187 | 13197 | 2920 | 9 | Remache con espiga 3/16 x 1/2 plata | Ciento
188 | 13203 | 2920 | 3 | Remache con espiga 3/16 x 3/4 plata | Ciento
189 | 13222 | 2920 | 10 | Resbalones de rodillos. Marca: PHILLIPS | Pieza
190 | 18648 | 2920 | 10 | Seguro para ventana corrediza de aluminio | Pieza
191 | 25497 | 2960 | 5 | Bujia para desbrozadora sthil fs38 | Pieza
192 | 25481 | 2980 | 2 | Kit contra caidas con 3 anillos que incluye: Arnes de cuerpo completo de 3 anillos, ancla de conexión, line de vida con amortiguador, cable de posicionamiento y mochila de tela | Pieza
193 | 25482 | 2980 | 8 | Aspersor metalico conexión en serie 2 estaca de 20 cm presión de trabajo de 40 a 50 psi aspersor de 1/2" | Pieza
194 | 25483 | 2980 | 6 | Aspersor metalico conexión en serie 2 estaca de 20 cm presión de trabajo de 40 a 50 psi aspersor de 1/2" | Pieza
195 | 18722 | 2980 | 4 | Aspersor marca Hunter, modelo Pgj-04 (Hunter PGP-adj - Cabezales de aspersor de rotor (6 unidades))Dimensiones del paquete ?31.39 x 29.39 x 12.09 cm; 1.59 kg Peso del producto ?1.59 kg | Pieza
196 | 18717 | 2980 | 3 | AUTOCUT C 26-2 STIHL CABEZAL CODIGO 4002 710 2169 | Pieza
197 | 18704 | 2980 | 8 | Banda para mesa de corte modelo GX20072CPT para tractor podador John Deere. | Pieza
198 | 18701 | 2980 | 8 | Cabezal Trimmer manual universal 24.6 cc - 45cc para desbrozadora marca Shindaiwa C-35 marca OREGON | Pieza
199 | 18702 | 2980 | 10 | Cadenas de corte para motosierra 3/8 calibre 0.58, eslabones dependiendo la medida de la barra. | Pieza
200 | 14137 | 2980 | 1 | Carretilla tubular (6 pies cub(100lts) largo 66.6 cm ancho 64.5 cm profundidad 155 cm) Marca: TRUPER | Pieza
201 | 25484 | 2980 | 3 | CUCHILLA DE CORTE DE TRES PUNTAS CODIGO 4112 713 4100 | Pieza
202 | 25219 | 2980 | 30 | Espuma expansiva multusos de poliuretano de 500ml con aplicador de plastico | Pieza
203 | 25486 | 2980 | 4 | Fumigadora aspersora de fertilizantes swedish Power manual de 15lt | Pieza
204 | 25487 | 2980 | 3 | GUADAÑA DE TRUPER TIPO ESPAÑOLACODIGO 14901 CLAVE GTX-26 | Pieza
205 | 25488 | 2980 | 30 | Hilo redondo para desbrozadora carrete de 373mts rojo | Pieza
206 | 18700 | 2980 | 9 | Hilo redondo para desbrozadora en carrete de 224mts de 05 libras c/u.para uso pesado. 2.7 mm de diámetro | Pieza
207 | 25489 | 2980 | 15 | Juego de conector ABS macho y hembra de plastico resistente al impacto de 3/4" que incluya empaque antifuga | Juego
208 | 18707 | 2980 | 4 | Juego de dos cuchillas de corte marca John Deere de 28- 3/8 Centro 7p | Juego
209 | 18705 | 2980 | 6 | Llanta 20X 800-8 sin camara para tractor podador JOHN DEERE CARLISLE | Pieza
210 | 14260 | 2980 | 4 | Reflector de led delgados de 100w luz de dia 6500k con un flujo luminoso de 8000lm | Pieza
211 | 17397 | 2980 | 78 | Reflector de led delgados de 200w luz de dia 6500k con un flujo luminoso de 17,400lm | Pieza
212 | 14283 | 2980 | 40 | Reflector de led delgados de 50w luz de dia 6500k con un flujo luminoso de 3,900lm | Pieza
213 | 17670 | 2980 | 2 | Regulador para gas L.P. 1 vía para baja presión con entradas de 1/4" - 18 NPT, salida de 3/8" - 18 NPT capacidad de flujo de 0.8m3/h y tierca izquierda de 7/8" | Pieza
214 | 25490 | 2980 | 2 | Manguera reforzada de 3 capas con tecnologia anti-torceduras con diametro de 3/4" rollo de 100 mts | Pieza
215 | 18706 | 2980 | 6 | Llanta 15 X 600-6 S/Camara Lt151 Lth171 Delantera Carlisle - Alto: 15 - Rin: 6 - Pisada: 6 - Ancho 4 para tractor podador John Deere. | Pieza
216 | 16139 | 2980 | 1 | Tijeras para cortar setos hobby (50 longitud 50 cm peso 760g) Marca: SWISS TRAC | Pieza
217 | 25491 | 2980 | 3 | Tijera mango tubular para poda 55cm | Pieza