## Anexo Técnico
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Dirección de Recursos Materiales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
Anexo Técnico UAEH-LP-N35-2022
Bloque 1 (partidas 1 a la 8) Bloque 2 (partidas 9 a la 16)
Partida | Dependencia (centro de costos) | Cantidad | Descripción | Unidad de Medida
1 | Escuela Superior de Actopan | 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE HIDRONEHUMATICO MARCA EVANS MODELO EQTH-480VE DE 480 LITROS C/U | Equipo
2 | Escuela Superior de Actopan | 2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA DE ALTA PRESIÓN MARCA EVANS , MODELO 3IAME0500 DE 5HP CON MOTOR TRIFASICO A 220V | Equipo
3 | Escuela Superior de Actopan | 1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL (ALTERNADOR SIMULTANEADOR)ESTE TABLERO TIENE LA CAPACIDAD DE CONTROLAR LAS BOMBAS INSTALADAS DE MODO QUE PUEDE ALTERNAR SU ARRANQUE O HACER QUE ARRANQUEN SIMULTANEAMENTE, SEGÚN SEA NECESARIO, DEPENDIENDO DEL CONSUMO DE AGUA, ESTE SISTEMA CUENTA CON PALANCA DE SELECCION TRES MODOS DE OPERACION 1.- AUTOMATICO 2.- APAGADO 3.- MANUAL , ASI COMO INDICADORES LED DE OPERACION Y FALLO PARA CADA BOMBA Y ELECTRONIVEL PARA CISTERNA. Los principales beneficios de instalar un alternador-simultaneador son: 1) Aseguran un desgaste uniforme de las bombas. 2) En caso que un equipo necesite servicio/mantenimiento, la instalación sigue funcionando. 3) Trabajan alternando cuando la demanda de agua es moderada y en simultáneo en momentos de alto consumo. 4) Protegen a las bombas de sobrecarga, falta de agua variaciones de voltaje, corto circuito y caida de fase. | Equipo
4 | Escuela Superior de Actopan | 1 | SUMINISRO E INSTALACION DE RED ELECTRICA PARA LA ALIMENTACION DE LOS EQUIPOS ANTES MENSIONADOSINCLUYE DUCTERIA, CONECCIONES Y CABLE (CONDUCTOR ELECTRICO #6 AWG), LA INSTALACION ELECTRICA SE REALIZARA DESDE EL REGISTRO ELECTRICO QUE SE ENCIENTRA A 8MTS DEL LUGAR DE INSTALACION Y SE USARA DUCTERIA DE PARED GRUESA PARA USO EN EXTERIOR | Equipo
5 | Escuela Superior de Actopan | 1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA QO,GABINETE PARA UN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO HASTA 100 AMP 3 FASES, NEMA 1 PARA EMPOTRAR, INCLUYE INTERRUPTOR TERMICO 60 AMP | Equipo
6 | Escuela Superior de Actopan | 1 | SUMINISTRO E INSTALACION HIDRAULICA PARA LOS EQUIPOS ANTES MENSIONADOS | Equipo
7 | Escuela Superior de Actopan | 1 | Suministro e instalacion de equipo supresor de picos de voltaje marca industronic trifasico 50ka | Material
8 | Escuela Superior de Actopan | 1 | Suministro e instalacion de equipo detector de falla de fase para redes trifasicas marca ABB modelo 200-500 vac,cm mps.31s | Material
9 | Ciudad del Conocimiento | 1 | Suministro de bomba para pozo profundo de 25 hp marca Evans Modelo:SD6200ME2500GI, DE 6", 220V, TRIFASICO INOXIDABLE, CON UN FLUJO OPTIMO DE 780 LPM | Equipo
10 | Ciudad del Conocimiento | 1 | KIT DE CONECTORES DE ACERO INOXIDABLE PARA CARGA MAXIMA DE 150 METROS MARCA EVANS. KIT ARNES 4" DE SUJECION PARA LA BOMBA SUMERGIBLE, INCLUYE ADAPTADOR INFERIOR QUE CONVIERTE A ROSCA NPT A ROSCA CUADRADA MARCA EVANS | Material
11 | Ciudad del Conocimiento | 2 | VALVULAS CHECK 4" PARA TUBERIAS HASTA 4" NPT EN VERTICAL. MATERIAL DE LATON, MARCA EVANS. | Material
12 | Ciudad del Conocimiento | 30 | TUBO UPVC MACHI HEMBRA 4" MARCA EVANS, TUBO DE 2.8 M DE LARGO MACHO-HEMBRA QUE INCLUYE ORING MARCA EVANS | Material
13 | Ciudad del Conocimiento | 90 | CABLE USO RUDO 4X2 MARCA IKURA, DE COBRE MUY FLEXIBLE, TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACIÓN 60 GRADOS C, TENSION MAXIMA DE OPERACIÓN 600VOLTS. | Material
14 | Ciudad del Conocimiento | 1 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETE 3X100 y ARRANCADOR TENSION PLENA 30HP MARCA WEG | Material
15 | Ciudad del Conocimiento | 1 | TUBERIA PARA CANALIZAR LINEA DE FUERZA | Material
16 | Ciudad del Conocimiento | 1 | MANIOBRAS RETIRO E INSTALACIÓN DE BOMBA Y TUBERIA | Mano de obra

## Anexo Económico
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Dirección de Recursos Materiales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
Anexo Económico UAEH-LP-N35-2022
Bloque 1 (partidas 1 a la 8) Bloque 2 (partidas 9 a la 16)
Partida | Dependencia (centro de costos) | Cantidad | Descripción | Unidad de Medida | Precio Unitario | Importe Total
1 | Escuela Superior de Actopan | 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE HIDRONEHUMATICO MARCA EVANS MODELO EQTH-480VE DE 480 LITROS C/U | Equipo
2 | Escuela Superior de Actopan | 2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA DE ALTA PRESIÓN MARCA EVANS , MODELO 3IAME0500 DE 5HP CON MOTOR TRIFASICO A 220V | Equipo
3 | Escuela Superior de Actopan | 1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL (ALTERNADOR SIMULTANEADOR)ESTE TABLERO TIENE LA CAPACIDAD DE CONTROLAR LAS BOMBAS INSTALADAS DE MODO QUE PUEDE ALTERNAR SU ARRANQUE O HACER QUE ARRANQUEN SIMULTANEAMENTE, SEGÚN SEA NECESARIO, DEPENDIENDO DEL CONSUMO DE AGUA, ESTE SISTEMA CUENTA CON PALANCA DE SELECCION TRES MODOS DE OPERACION 1.- AUTOMATICO 2.- APAGADO 3.- MANUAL , ASI COMO INDICADORES LED DE OPERACION Y FALLO PARA CADA BOMBA Y ELECTRONIVEL PARA CISTERNA. Los principales beneficios de instalar un alternador-simultaneador son: 1) Aseguran un desgaste uniforme de las bombas. 2) En caso que un equipo necesite servicio/mantenimiento, la instalación sigue funcionando. 3) Trabajan alternando cuando la demanda de agua es moderada y en simultáneo en momentos de alto consumo. 4) Protegen a las bombas de sobrecarga, falta de agua variaciones de voltaje, corto circuito y caida de fase. | Equipo
4 | Escuela Superior de Actopan | 1 | SUMINISRO E INSTALACION DE RED ELECTRICA PARA LA ALIMENTACION DE LOS EQUIPOS ANTES MENSIONADOSINCLUYE DUCTERIA, CONECCIONES Y CABLE (CONDUCTOR ELECTRICO #6 AWG), LA INSTALACION ELECTRICA SE REALIZARA DESDE EL REGISTRO ELECTRICO QUE SE ENCIENTRA A 8MTS DEL LUGAR DE INSTALACION Y SE USARA DUCTERIA DE PARED GRUESA PARA USO EN EXTERIOR | Equipo
5 | Escuela Superior de Actopan | 1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA QO,GABINETE PARA UN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO HASTA 100 AMP 3 FASES, NEMA 1 PARA EMPOTRAR, INCLUYE INTERRUPTOR TERMICO 60 AMP | Equipo
6 | Escuela Superior de Actopan | 1 | SUMINISTRO E INSTALACION HIDRAULICA PARA LOS EQUIPOS ANTES MENSIONADOS | Equipo
7 | Escuela Superior de Actopan | 1 | Suministro e instalacion de equipo supresor de picos de voltaje marca industronic trifasico 50ka | Material
8 | Escuela Superior de Actopan | 1 | Suministro e instalacion de equipo detector de falla de fase para redes trifasicas marca ABB modelo 200-500 vac,cm mps.31s | Material
9 | Ciudad del Conocimiento | 1 | Suministro de bomba para pozo profundo de 25 hp marca Evans Modelo:SD6200ME2500GI, DE 6", 220V, TRIFASICO INOXIDABLE, CON UN FLUJO OPTIMO DE 780 LPM | Equipo
10 | Ciudad del Conocimiento | 1 | KIT DE CONECTORES DE ACERO INOXIDABLE PARA CARGA MAXIMA DE 150 METROS MARCA EVANS. KIT ARNES 4" DE SUJECION PARA LA BOMBA SUMERGIBLE, INCLUYE ADAPTADOR INFERIOR QUE CONVIERTE A ROSCA NPT A ROSCA CUADRADA MARCA EVANS | Material
11 | Ciudad del Conocimiento | 2 | VALVULAS CHECK 4" PARA TUBERIAS HASTA 4" NPT EN VERTICAL. MATERIAL DE LATON, MARCA EVANS. | Material
12 | Ciudad del Conocimiento | 30 | TUBO UPVC MACHI HEMBRA 4" MARCA EVANS, TUBO DE 2.8 M DE LARGO MACHO-HEMBRA QUE INCLUYE ORING MARCA EVANS | Material
13 | Ciudad del Conocimiento | 90 | CABLE USO RUDO 4X2 MARCA IKURA, DE COBRE MUY FLEXIBLE, TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACIÓN 60 GRADOS C, TENSION MAXIMA DE OPERACIÓN 600VOLTS. | Material
14 | Ciudad del Conocimiento | 1 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETE 3X100 y ARRANCADOR TENSION PLENA 30HP MARCA WEG | Material
15 | Ciudad del Conocimiento | 1 | TUBERIA PARA CANALIZAR LINEA DE FUERZA | Material
16 | Ciudad del Conocimiento | 1 | MANIOBRAS RETIRO E INSTALACIÓN DE BOMBA Y TUBERIA | Mano de obra
Subtotal
IVA
TOTAL