## Anexo técnico
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Anexo Técnico
Licitación Pública Nacional LA-72-046-913014998-N-7-2023 "Adquisición de material eléctrico y plomeria"
No. Partida | idArticulo | Objeto Gasto | Cant. | Descripción | Unidad Medida
1 | 19251 | 2460 | 5 | CUBIERTA PARA CABLE DE PISO DE 1.8 M (6 PIES), PROTECTOR DE GOMA, PERFIL BAJO, PROTECTOR DE CABLES, OCULTADOR DE CABLES, ORGANIZADOR DE CABLES, GRIS, 47348 | Pieza
2 | 2552 | 2460 | 510 | Acrilico para plafón de 60 x 1.22 mts. | Pieza
3 | 2553 | 2460 | 420 | Acrilico para plafón de lujo de 30 x 1.22 mts. | Pieza
4 | 14046 | 2460 | 100 | Adaptador portalampara de conexión mogul a conexión media | Pieza
5 | 13512 | 2460 | 126 | Apagador Modus pro 3 vias color blanco con placa Modus pro color blanco. | Pieza
6 | 13312 | 2460 | 502 | Apagador Modus pro sencillo color blanco con placa Modus pro color blanco. | Pieza
7 | 13315 | 2460 | 1 | Arrancador termomagnetico trifásico de 10 HP 220v, rango de amperaje de 23amp a 28amp. Con caja de material aislante de alta resistencia al impacto y al ambiente | Pieza
8 | 13314 | 2460 | 5 | Arrancador termomagnetico trifásico de 5 HP 220v, rango de amperaje de 11amp a 16amp. Con caja de material aislante de alta resistencia al impacto y al ambiente | Pieza
9 | 13313 | 2460 | 4 | Arrancador termomagnetico trifásico de 7 1/2 HP 220v, rango de amperaje de 17amp a 22amp. Con caja de material aislante de alta resistencia al impacto y al ambiente | Pieza
10 | 13331 | 2460 | 171 | Balastra para panel led GR-LT-/40w. | Pieza
11 | 13325 | 2460 | 12 | Balastro Aditivo metalico 1000 w. | Pieza
12 | 13324 | 2460 | 148 | Balastro Aditivo metalico 250 w. | Pieza
13 | 13326 | 2460 | 26 | Balastro Aditivo metalico 400 w. | Pieza
14 | 13320 | 2460 | 10 | Balastro electronica T5 de 2x 28 w tensión nominal 120-277v | Pieza
15 | 13322 | 2460 | 88 | Balastro electronica T5 de 3x 14 w tensión nominal 120-277v | Pieza
16 | 13318 | 2460 | 531 | Balastro electronica T8 de 2 x 30 w tensión nominal 120-277v | Pieza
17 | 13317 | 2460 | 474 | Balastro electronica T8 de 2 x 32 w tensión nominal 120-277v | Pieza
18 | 13319 | 2460 | 121 | Balastro electronica T8 de 2 x 60 w tensión nominal 120-277v | Pieza
19 | 17474 | 2460 | 28 | Cable de cobre SPT 2- 2 polos calibre 12 color blanco rollo de 100 mts | Rollo
20 | 17475 | 2460 | 5 | Cable de cobre SPT 2- 2 polos calibre 14 color blanco rollo de 100 mts | Rollo
21 | 17476 | 2460 | 2 | Cable de cobre SPT 2- 2 polos calibre 16 color blanco rollo de 100 mts | Rollo
22 | 17467 | 2460 | 1 | Cable THW 4 de cobre (con certificado de calidad ISO 9001:2008 a través del IMNC (Instituto Mexicano de Normalización y Certificación) rollo de 100 mts | Rollo
23 | 17470 | 2460 | 48 | Cable THW no. 10 de cobre (con certificado de calidad ISO 9001:2008 a través del IMNC (Instituto Mexicano de Normalización y Certificación) rollo de 100 mts | Rollo
24 | 17471 | 2460 | 53 | Cable THW no. 12 de cobre (con certificado de calidad ISO 9001:2008 a través del IMNC (Instituto Mexicano de Normalización y Certificación) rollo de 100 mts | Rollo
25 | 17472 | 2460 | 5 | Cable THW no. 14 de cobre (con certificado de calidad ISO 9001:2008 a través del IMNC (Instituto Mexicano de Normalización y Certificación) rollo de 100 mts | Rollo
26 | 17477 | 2460 | 3 | Cable uso rudo de cobre SJT dos polos calibre 12 color negro, 100 mts rollo de 100 mts | Rollo
27 | 17479 | 2460 | 1 | Cable uso rudo de cobre SJT tres polos calibre 10 color negro rollo de 100 mts | Rollo
28 | 15996 | 2460 | 20 | Cable uso rudo SJT tres polos calibre 14 color negro | Rollo
29 | 17489 | 2460 | 164 | Caja para contacto TMK color blanco (sin fondo) | Pieza
30 | 17488 | 2460 | 36 | Canaleta 1720 pvc TMK con cinta autoadherible 2.5m de largo | Pieza
31 | 17487 | 2460 | 140 | Canaleta TMK 1720 color blanco 2.5m de largo | Pieza
32 | 17486 | 2460 | 34 | Canaleta TMK 1735 color blanco 2.5m de largo | Pieza
33 | 19462 | 2460 | 7 | CENTRO DE CARGA QOD-12 BIFASICO DE EMPOTRAR CON TAPA | Pieza
34 | 16009 | 2460 | 5 | Centro de carga QOD-16 de empotrar con tapa | Pieza
35 | 13332 | 2460 | 7 | Centro de carga QOD-2 de sobreponer | Pieza
36 | 16010 | 2460 | 5 | Centro de carga QOD-20 de empotrar con tapa | Pieza
37 | 13333 | 2460 | 5 | Centro de carga QOD-3 de sobreponer | Pieza
38 | 13334 | 2460 | 7 | Centro de carga QOD-4 de sobreponer | Pieza
39 | 14302 | 2460 | 7 | Cincho para cable, naylon, color natural. 6 100 pzas | Paquete
40 | 14300 | 2460 | 3 | Cincho para cable, naylon, color natural. 8 100 pzas | Paquete
41 | 17480 | 2460 | 398 | Cinta de aislar 18mts x 19mm color negra. (100 % ecológica, cumplimiento a la norma 9001 y 14001, resistencia eléctrica 10kv). | Pieza
42 | 25590 | 2460 | 2 | Clavija de seguridad 2331 Leviton Clavija Media Vuelta 2p 3h 20a 277vac L720-P | Pieza
43 | 13412 | 2460 | 20 | Clavija industrial blindada, cuerpo de acero, corriente 15 Amp | Pieza
44 | 19057 | 2460 | 53 | CLAVIJA POLARIZADA 2 POLOS, 3 HILOS, 15A, 125V | Pieza
45 | 13409 | 2460 | 20 | Clavija sencilla | Pieza
46 | 25588 | 2460 | 1 | Conector media vuelta, leviton 165-0213-00 industrial 30A 125V 2 P3H nema L5-30R, pack of/paquete. | Pieza
47 | 25583 | 2460 | 2 | Contacto de seguridad, Nma L6 30r 30 amp 250v, Twist Lock Receptáculo Hembra. | Pieza
48 | 25584 | 2460 | 4 | Contacto Duplex con caja, Toma de Corriente DUPLEX 2P + TIERRA CON PLACA BLANCO SIMON 25 Código 25424-60 | Pieza
49 | 25586 | 2460 | 10 | Contacto DUPLEX Falla a Tierra, Toma de corriente DUPLEX FALLA A TIERRA ICFT con chasis y con placa blanco / SIMON25 / Código 25425-60 | Pieza
50 | 25585 | 2460 | 10 | Contacto DUPLEX NARANJA, Illux de México Con-x Con Tapa 125 V-15A, color naranja, aterrizado. | Pieza
51 | 13407 | 2460 | 695 | Contacto polarizado duplex con placa Bticino Modus PRO resistente a 10,000 maniobras de conexión (NOM-J-508-ANCE-2010) | Pieza
52 | 25236 | 2460 | 25 | DOWNLIGHT CUADRADO NEGRO DIRIGIBLE BASE MCA ILLUX | Pieza
53 | 25233 | 2460 | 3 | Downlight de empotrar de 19w,2050lm,4000ºk,IP40,60º,120-277V MCA LUCECO | Pieza
54 | 19572 | 2460 | 12 | DOWNLIGHT LED COB 9W IRC80 CUERPO DE ALUMINIO NEGRO, VOLTAJE DE OPERACIÓN 90-130V MODELO 6-12454-07-NW- ASTRO LED | Pieza
55 | 25210 | 2460 | 5 | Electronivel tipo pera | Pieza
56 | 17434 | 2460 | 2 | Flotadores eléctricos para tanque alto mca. Rotoplas | Pieza
57 | 16011 | 2460 | 13 | Foco aditivo metalico de 1000w, color de iluminación neutro. | Pieza
58 | 14028 | 2460 | 10 | Foco aditivo metalico de 150 w, color de iluminación neutro. | Pieza
59 | 13351 | 2460 | 138 | Foco aditivo metalico de 250 w, color de iluminación neutro. | Pieza
60 | 13352 | 2460 | 36 | Foco aditivo metalico de 400 w, color de iluminación neutro. | Pieza
61 | 16008 | 2460 | 30 | Foco ahorrador master PL-C 13 w. /840/4p Blanco frio (que cuente con certificación NOM) | Pieza
62 | 13347 | 2460 | 205 | Foco ahorrador master PL-C 26 w. /840/2p Blanco frio (que cuente con certificación NOM) | Pieza
63 | 13346 | 2460 | 110 | Foco ahorrador master PL-C 26 w. /840/4p Blanco frio (que cuente con certificación NOM) | Pieza
64 | 13349 | 2460 | 110 | Foco dicroico LED MR16 4w Luz calida | Pieza
65 | 13348 | 2460 | 242 | Foco dicroico LED MR16 4w Luz fria | Pieza
66 | 16004 | 2460 | 195 | Foco LED 100w luz blanca con entrada estandar | Pieza
67 | 16006 | 2460 | 210 | Foco LED 20w luz blanca con entrada estandar | Pieza
68 | 16007 | 2460 | 240 | Foco LED 70w luz blanca con entrada estandar | Pieza
69 | 13350 | 2460 | 592 | Foco LED de 10w luz blanca con entrada estandar | Pieza
70 | 19533 | 2460 | 10 | FOCO LED DE 40W LUZ BLANCA CON ENTRADA ESTANDAR | Pieza
71 | 14026 | 2460 | 20 | Foco LED de 45w luz blanca con entrada estandar | Pieza
72 | 25237 | 2460 | 20 | Foco Led GU5.3 5W 400lm 127V 4000K MCA ASTROLED | Pieza
73 | 17481 | 2460 | 60 | Foco spot ahorrador par 30 de 13 w. de LED | Pieza
74 | 25250 | 2460 | 2 | FOCO VINTAGE 4.5W, 450LM,2700K MCA TECNOLITE Marca Tecnolite Mod. A19D-LEDF/001/027 | Pieza
75 | 16028 | 2460 | 7 | Fotocontrol 120v con base | Pieza
76 | 16029 | 2460 | 2 | Fotocontrol 220v con base | Pieza
77 | 17482 | 2460 | 5 | Fusible Ahedo con jaladera de 30 amp. | Pieza
78 | 17483 | 2460 | 5 | Fusible Ahedo con jaladera de 60 amp. | Pieza
79 | 16026 | 2460 | 1 | Interruptor de presión, compresor de aire y bomba de agua electrónico. Rango 0psi a 175psi (color negro con manometro) | Pieza
80 | 13377 | 2460 | 11 | Interruptor de seguridad de 2x30 amp (debe contar con certificación NOM-ANCE/UL) | Pieza
81 | 13358 | 2460 | 44 | Interruptor termomagnetico 1 X 15 amp (debe cumplir con certificación NOM-ANCE/UL / CSA) | Pieza
82 | 13359 | 2460 | 33 | Interruptor termomagnetico 1 X 20 amp (debe cumplir con certificación NOM-ANCE/UL / CSA) | Pieza
83 | 13360 | 2460 | 97 | Interruptor termomagnetico 1 X 30 amp (debe cumplir con certificación NOM-ANCE/UL / CSA) | Pieza
84 | 13361 | 2460 | 24 | Interruptor termomagnetico 1 X 40 amp (debe cumplir con certificación NOM-ANCE/UL / CSA) | Pieza
85 | 13363 | 2460 | 25 | Interruptor termomagnetico 2 X 15 amp (debe cumplir con certificación NOM-ANCE/UL / CSA) | Pieza
86 | 13365 | 2460 | 2 | Interruptor termomagnetico 2 X 30 amp (debe cumplir con certificación NOM-ANCE/UL / CSA) | Pieza
87 | 13370 | 2460 | 5 | Interruptor termomagnetico 3 X 30 amp (debe cumplir con certificación NOM-ANCE/UL / CSA) | Pieza
88 | 14030 | 2460 | 2 | Interruptor termomagnetico 3 X 70 amp (debe cumplir con certificación NOM-ANCE/UL / CSA) | Pieza
89 | 13389 | 2460 | 110 | Lampara curvalum tipo U fluorescente 32w T-8 | Pieza
90 | 19565 | 2460 | 45 | LAMPARA DE TECHO PARA EMPOTRAR CON DISEÑO ULTRA DELGADO Y CON UNA DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA, MODELO 86446-LEDVANCE | Pieza
91 | 17380 | 2460 | 71 | Lampara espiral alta potencia, diametro T5, base E26/E7, 65 watts, 3, 900lm | Pieza
92 | 14249 | 2460 | 30 | Lampara FLCP-LED/001/B ZION | Pieza
93 | 13387 | 2460 | 845 | Lampara flourescente 14 w. T-5 | Pieza
94 | 13383 | 2460 | 362 | Lampara flourescente 30 w. T-8 | Pieza
95 | 13382 | 2460 | 432 | Lampara flourescente 60 w. T-8 | Pieza
96 | 14265 | 2460 | 8 | Lampara L5006-1I0 LUNA 13TF | Pieza
97 | 19214 | 2460 | 100 | LAMPARA LED CO 1200 B BN A DE 46 W | Pieza
98 | 19213 | 2460 | 15 | LÁMPARA LED DE TALLER - ENLAZABLE, COLGANTE, CON CADENA | Pieza
99 | 16062 | 2460 | 140 | Lampara LED lineal T8 10W base g13 | Pieza
100 | 16197 | 2460 | 22 | Lámpara Led solar 120 w suburbana alumbrado público | Pieza
101 | 19187 | 2460 | 30 | LÁMPARA LED, LÁMPARA LED PARA SOBREPONER, COLOR BLANCO, 12 W, LUZ DE DÍA 6 500 K | Pieza
102 | 19058 | 2460 | 451 | LAMPARA PAN LED SLIM 60X60 LUZ BLANCAPARA EMPOTRAR 40W 4 000 LM Y 30,000 HORAS DE VIDA | Pieza
103 | 16194 | 2460 | 110 | Lámpara para empotrar Led 18 w | Pieza
104 | 25589 | 2460 | 1 | Leviton 02611-000 clavija con seguron de media vuelta, grand industrial, 30A, 125V, color blanco-negro. | Pieza
105 | 19577 | 2460 | 8 | LUMINARIA DE CORTESIA PARA SOBREPONER EN MURO LED 9.5 W IP 65 MODELO HLED-806/S - TECNOLITE | Pieza
106 | 25244 | 2460 | 2 | Luminaria de sobreponer, 12W, 1020lm, 100-277v, Ip20,4000°K,120°. Marca Astro Led Mod 22-0128-NW | Pieza
107 | 25245 | 2460 | 2 | Luminaria de sobreponer, 18W, 1530lm, 100-277V, IP20, 4000°K Marca Astro Led Mod. 22-0136-NW | Pieza
108 | 19575 | 2460 | 2 | LUMINARIA DECORATIVA PARA SUSPENDER, HACER TERMINADO NEGRO CON PANTALLA DE ACERO COLOR COBRE, LAMPARA LED DE FILAMENTO 7W MODELO 60CTL1946MVN + A19D-LEDF/002/27- TECNOLITE | Pieza
109 | 19574 | 2460 | 7 | LUMINARIA ESTACA PARA JARDIN IP65 LED 6.5 W CUERPO DE ALUMINIOMAQUINADO ACABAO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA MODELO Z360P K 3 E NN + ESTACA- ZERAUS | Pieza
110 | 25256 | 2460 | 65 | luminaria LED para sobreponer en techo, disponible en 10 W; Acabado: Blanco, Tensión: 100 - 277 V | Pieza
111 | 19576 | 2460 | 30 | LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN PISO, LED 9W, ALUMINIO, ACABADO SATIN, PANTALLA DE CRISTAL MODELO HLED-961/30 - TECNOLITE | Pieza
112 | 25240 | 2460 | 10 | Luminario dirigible, para riel, 25W, 2600lm,60° Modelo TL-4025.RB4060 Marca illux | Pieza
113 | 25230 | 2460 | 10 | Luminario estanca con sensor de movimiento LED 30W 3300lm IP65 100-277V Modelo 86792 Marca Ledvance | Pieza
114 | 25225 | 2460 | 25 | Luminario LED para empotrar en plafón, 12W, 950lm, 120°, 4000K, 100-240V, 17cm de diámetro. Modelo 86446 Marca Ledvance. | Pieza
115 | 25227 | 2460 | 160 | Luminario LED para empotrar en plafón, 18W, 1500lm, 120°, 4000K, 100-240V, 22.5cm de diámetro. Modelo 86452 Marca Ledvance | Pieza
116 | 25246 | 2460 | 2 | luminario LED para empotrar en plafón, IP20, 12W, 100-277v 50/60Hz, 960lm,4000k Mod. AT35124B | Pieza
117 | 25247 | 2460 | 3 | Luminario LED para empotrar en plafón, IP20, 7W, 100-277v 50/60Hz, 510 lm,3000k Mod. AT3573B | Pieza
118 | 25239 | 2460 | 5 | Luminario LED para empotrar en techo 20W Lente Prismatico 45° IP23 100-277V 3000K. Modelo TL-2820-NN3045P Marca Illux | Pieza
119 | 25238 | 2460 | 4 | Luminario para empotrar en techo LED 10W Lente prismatico 45° IP23 100-277V 3000K Modelo TL-2810-NN3045P Marca Illux | Pieza
120 | 19573 | 2460 | 7 | LUMINARIO PARA SOBREPONER EN PISO, CUERPO FABRICADO EN FUNDICION DE ALUMINIO CON DIFUSOR DE PC CLARO Y REFLECTORES DE ALUMINIO ANODIZADO MODELO PL-2017G- ILLUX | Pieza
121 | 19535 | 2460 | 20 | MEGALUZ W717 LÁMPARA SUBURBANA SOLAR CON SENSOR DE MOVIMIENTO 60W, IP 65 RESISTENTE AL CLIMA, 5400 LÚMENES (INCLUYE CONTROL REMOTO). | Pieza
122 | 13514 | 2460 | 15 | Mini poste exterior para sobreponer en piso de lamina de acero, terminado satinado (modelo sugerido: Amsterdam H430/S) | Pieza
123 | 17450 | 2460 | 30 | PAN-LED-L/45/40/S 45X120 | Pieza
124 | 19541 | 2460 | 95 | PAN-LED-L/45/40/S 60X120 | Pieza
125 | 17449 | 2460 | 50 | Panel Led Mod. 24FP4740C | Pieza
126 | 25242 | 2460 | 15 | Panel marco LED cuadrado 41W,3500lm 4000°K IP40 Modelo LPSF22W35S40-MX Marca Luceco | Pieza
127 | 4072 | 2460 | 50 | Placa ciega Modus PRO blanca | Pieza
128 | 19253 | 2460 | 150 | PLACA DE CONTACTO DUPLEX ACERO PLATA | Pieza
129 | 13422 | 2460 | 158 | Placa para contacto polarizado duplex Modus PRO | Pieza
130 | 13425 | 2460 | 15 | Placa tres modulos Modus PRO Color blanco | Pieza
131 | 13427 | 2460 | 1 | Poliflex de 1/2 naranja con guia, 50 mts. | Rollo
132 | 13428 | 2460 | 1 | Poliflex de 3/4 naranja con guia, 50 mts. | Rollo
133 | 13450 | 2460 | 200 | Portalampara de porcelana base tipo mogul E39 | Pieza
134 | 25212 | 2460 | 2 | Probador de receptaculo 120 v. | Pieza
135 | 17397 | 2460 | 66 | Reflector Led de 200 Watts Descripcion: Reflector led 200 COB watts Ip66 ( cumple Ip65 tambien) Alta Luminosidad y calidad Exteriores o Interiores. Dimensiones: 32x28.5 cms y Ultradelgado 4 cms °Tecnologia Ultra Bright para la maxima iluminacion y Brillantez.°Energy saving ahorro del 90% contra los reflectores incandescentes. °18000 Lumens°Luz Blanca fria. | Pieza
136 | 14283 | 2460 | 13 | Reflector LED Lumiere V/ 005/65 70W | Pieza
137 | 19243 | 2460 | 29 | REFLECTOR LED, 1500W, NEGRO | Pieza
138 | 3960 | 2460 | 20 | Socket porcelana 3./4 4x4 | Pieza
139 | 16014 | 2460 | 170 | Socket porcelana para candil | Pieza
140 | 3958 | 2460 | 20 | Socket sencillo baquelita negro | Pieza
141 | 13772 | 2460 | 61 | Soldadura 50-50 para plomero. | Pieza
142 | 13474 | 2460 | 69 | Taquete de plastico 1/4 color rojo para concreto y ladrillo | Ciento
143 | 17447 | 2460 | 25 | ZION LED 35W 100-240V | Pieza
144 | 17407 | 2480 | 60 | Adaptador de hule (Chupón) | Pieza
145 | 19328 | 2480 | 80 | ADAPTADOR DE HULE 2”X 1 1/4” | Pieza
146 | 17453 | 2480 | 35 | Aireadores spray oculto helvex SV-605 | Pieza
147 | 19324 | 2480 | 15 | AQUA AQF-92, MEZCLADORA 8” PARA FREGADERO, CONEXIONES DE PARED | Pieza
148 | 13763 | 2480 | 5 | Asiento para baño, labio chico color blanco | Pieza
149 | 13764 | 2480 | 68 | Asiento para baño, labio grande color blanco | Pieza
150 | 16069 | 2480 | 32 | Boquilla para cartcho de gas | Pieza
151 | 19068 | 2480 | 73 | CARTUCHO PARA LLAVE PUSH HELVEX MOD. SV-348 | Pieza
152 | 19321 | 2480 | 50 | CE-206, CONTRA PARA LAVABO, SISTEMA PUSH, ACABADO CROMO | Pieza
153 | 17579 | 2480 | 264 | Cespol completo flexible para lavabo de PVC | Pieza
154 | 17580 | 2480 | 178 | Cespol flexible para tarja. | Pieza
155 | 12221 | 2480 | 20 | Cinta barricada inches peligro inches roja de 304.8 m (0.04 mm de espesor) | Pieza
156 | 19120 | 2480 | 58 | CINTA GRIS INDUSTRIAL | Pieza
157 | 17362 | 2480 | 10 | Cinta teflon de 3/4 x 520 | Pieza
158 | 19067 | 2480 | 26 | CINTA VINÍLICA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - 2” X 36 YARDAS, AMARILLA/NEGRA | Pieza
159 | 13777 | 2480 | 11 | Coladera de piso con cespol 1 salida 40mm | Pieza
160 | 13778 | 2480 | 55 | Coladera universal rejilla de acero | Pieza
161 | 19527 | 2480 | 21 | CONECTOR SPUD DE 32 MM | Pieza
162 | 19528 | 2480 | 5 | CONECTOR SPUD DE 38 MM | Pieza
163 | 13744 | 2480 | 179 | Cuello de cera para sanitario | Pieza
164 | 17455 | 2480 | 35 | Embolo flux verde de 0.5 lts. SF-744 | Pieza
165 | 17413 | 2480 | 94 | Embolo para fluxómetro helvex azul 6 litros (mod. SF-7196Lt.) | Pieza
166 | 17454 | 2480 | 56 | Estopero Armado Helvex SF-110 | Pieza
167 | 18856 | 2480 | 30 | Etiqueta adherible Mantenga Sana Distancia de 1.5 Metros de 18X18 cm | Pieza
168 | 18857 | 2480 | 150 | Etiqueta adherible Prohibido Sentarse 7X11 cm | Pieza
169 | 18855 | 2480 | 30 | Etiqueta adherible Ruta de Evacuación de 11 por 24 cm | Pieza
170 | 17387 | 2480 | 20 | Extension Universal Coflex Laton Cromado 8puLG | Pieza
171 | 25595 | 2480 | 4 | Fluxometro de manija para migitorio, spud de 19mm 3L por descarga. presion minima requerida 1.00kg/cm2, acabado. | Pieza
172 | 17419 | 2480 | 125 | Formaica gris claro | Hoja
173 | 13204 | 2480 | 12 | Hoja de policarbonato celular, medidas 120cm x 120cm | Pieza
174 | 19299 | 2480 | 15 | JUEGO DE REPARACIÓN COMPLETO PARA SANITARIOS DE 2 PIEZAS 2 PULGADAS BLANCO | Pieza
175 | 13783 | 2480 | 10 | Junta Gibault 130mm | Pieza
176 | 17581 | 2480 | 270 | Llave angular de barril 1/2 | Pieza
177 | 19069 | 2480 | 32 | LLAVE ANGULAR ROSCABLE DE 1/2” X 1/2” | Pieza
178 | 17577 | 2480 | 90 | Llave de nariz de 1/2 | Pieza
179 | 17578 | 2480 | 30 | Llave de nariz de 3/4 | Pieza
180 | 25592 | 2480 | 4 | Llave economizadora Helvex TV-122v cromo, llave de cierre automatico, tiempo de activacion regulable de 5-13 segundos. | Pieza
181 | 25594 | 2480 | 4 | Llave electronica alta proximidad, tiempo de activación programado para evitar el desperdicio de agua modelo TV-405, marca helvex. | Pieza
182 | 13768 | 2480 | 78 | Llave individual para lavabo | Pieza
183 | 13739 | 2480 | 221 | Manguera para lavabo. | Pieza
184 | 13740 | 2480 | 182 | Manguera para tarja. | Pieza
185 | 13738 | 2480 | 121 | Manguera para WC | Pieza
186 | 17408 | 2480 | 15 | Mangueras tipo Y para tarja | Pieza
187 | 13734 | 2480 | 22 | Mezcladora para lavabo | Pieza
188 | 13735 | 2480 | 64 | Mezcladora para tarja. | Pieza
189 | 19329 | 2480 | 60 | MONOMANDO PARA FREGADERO ADARA. ACABADO CROMO. PRESIÓN MÍNIMA REQUERIDA 1.00 KG/CM². CABEZAL RETRÁCTIL CON DOS TIPOS DE CHORRO: AEREADO Y SPRAY. CUELLO GIRATORIO. INCLUYE JUEGO DE CUBRETALADROS. | Pieza
190 | 17456 | 2480 | 18 | Portapedal Armado de 3 y 6 lts. SF-113 | Juego
191 | 13779 | 2480 | 5 | Rejilla para coladera | Pieza
192 | 19070 | 2480 | 126 | REPUESTO DE LLAVE ECONÓMIZADORA TIPO PERA MARCA HELVEX MODELO SV-064 | Pieza
193 | 17405 | 2480 | 10 | Rondana Spud Helvex 19 mm (mod. SF-057) | Kit
194 | 17414 | 2480 | 51 | Rondana spud Helvex 32mm (mod. SF-058) | Kit
195 | 17415 | 2480 | 20 | Rondana spud helvex 38 mm (mod. SF-059) | Kit
196 | 17388 | 2480 | 55 | Sapo para W.C. de 3 | Pieza
197 | 13745 | 2480 | 114 | Sapo/ pera universal | Pieza
198 | 16123 | 2480 | 18 | Sellador 5x1 Clásico | Galón
199 | 16116 | 2480 | 8 | Sellador para madera de nitrocelulosa 300% | Litro
200 | 14335 | 2480 | 50 | Sello adherible de seguridad de 8 por 23.9 cm | Pieza
201 | 18829 | 2480 | 30 | Señalética Aplicación de Gel Antibacterial 25x25 Cms Fotoluminiscente. | Pieza
202 | 18830 | 2480 | 15 | Señalética Aplicación de Gel Antibacterial 25x25 Cms Normal. | Pieza
203 | 18776 | 2480 | 15 | Señalética Botiquín 25x25 Cms Normal. | Pieza
204 | 12579 | 2480 | 20 | Señalética Extintor 20x25 Cms Fotoluminicente. | Pieza
205 | 12576 | 2480 | 10 | Señalética Extintor 20x25 Cms Normal.. | Pieza
206 | 12563 | 2480 | 5 | Señalética No Fumar 25x25 Cms Normal. | Pieza
207 | 12573 | 2480 | 5 | Señalética No Corro, No Grito, No Empujo 35x50 Cms Normal. | Pieza
208 | 12523 | 2480 | 5 | Señalética Punto De Reunión 40x40 Cms Normal. | Pieza
209 | 12501 | 2480 | 20 | Señalética Ruta De Evacuación Dcha. 15x20 Cms Normal. | Pieza
210 | 12505 | 2480 | 20 | Señalética Ruta De Evacuación Izq. 15x20 Cms Normal. | Pieza
211 | 16284 | 2480 | 10 | Señalética subestación 30x40 Cms Fotoluminicente. | Pieza
212 | 12544 | 2480 | 45 | Señalética Uso Obligatorio De Cubre Bocas 30x40 Cms Normal. | Pieza
213 | 25591 | 2480 | 2 | Taza ollimpico flux ll el 38 4.8L, 3451s001mx020 B america standard, ceramica porceanizada, altura 16 1/2 pulgadas | Pieza
214 | 13780 | 2480 | 1 | Tinaco con accesorios, capacidad 1100Lts | Pieza
215 | 17385 | 2480 | 30 | Trampa de lavamanos de latón | Pieza
216 | 16166 | 2720 | 12 | Casco con visor y auditivos (kit de proteccion para trabajo forestal y jardineria) | Pieza
217 | 19294 | 2720 | 10 | CHALECO REFLECTANTE DE ALTA VISIBILIDAD PARA SEGURIDAD, CHALECO DE TRABAJO CON TIRAS REFLECTANTES, CUMPLE CON LAS NORMAS ANSI/ISEA, (NEGRO/ GRANDE) | Pieza
218 | 19293 | 2720 | 10 | CHALECO REFLECTANTE DE ALTA VISIBILIDAD PARA SEGURIDAD, CHALECO DE TRABAJO CON TIRAS REFLECTANTES, CUMPLE CON LAS NORMAS ANSI/ISEA, (NEGRO/ MEDIANA) | Pieza
219 | 23651 | 2720 | 11 | Guante de carnaza gruesa, modelo S-6777, incluye par derecho e izquierdo | Paquete
220 | 23654 | 2720 | 26 | Guantes de carnaza con reflejante, Unitalla, modelo 112075, incluye par derecho e izquierdo | Paquete
221 | 17452 | 2720 | 32 | Guantes de trabajo multiusos negros | Juego
222 | 14305 | 2720 | 10 | Guantes para electricista de piel vacuna | Par
223 | 19236 | 2720 | 25 | LENTES DE SEGURIDAD - AHUMADOS | Pieza
224 | 23660 | 2720 | 4 | Mandil de seguridad color negro de neopreno, modelo S-18815BL | Pieza
225 | 23656 | 2720 | 2 | Respirador de Media Mascarilla, modelo 349WK6 | Pieza
226 | 19235 | 2720 | 10 | RODILLERAS ANTIDERRAPANTES 1 PAR | Pieza
227 | 17664 | 2920 | 20 | Bisagra 1 1/2 x 2 1/2 | Pieza
228 | 17665 | 2920 | 36 | Bisagra 3 x 3 | Pieza
229 | 16201 | 2920 | 154 | Candado phillips assa abloy 113 | Pieza
230 | 16202 | 2920 | 3 | Cerradura de sobreponer instafácil 715 | Pieza
231 | 19101 | 2920 | 76 | CERRADURA PARA PUERTA RESIDENCIAL. ALUMINIO NATURAL 549 CON LLAVE | Pieza
232 | 19456 | 2920 | 2 | CERRADURA SOBREPONER DER CLASICA | Pieza
233 | 19457 | 2920 | 2 | CERRADURA SOBREPONER IZQ CLASICA | Pieza
234 | 17668 | 2920 | 10 | Cerrojo doble cilindro de alta seguridad, cromo mate 5349 | Pieza
235 | 13276 | 2920 | 49 | Chapa de bola para baño. | Pieza
236 | 13275 | 2920 | 223 | Chapa de bola para recamara. | Pieza
237 | 13277 | 2920 | 60 | Chapa de seguridad circular | Pieza
238 | 19103 | 2920 | 49 | CHAPA DE SEGURIDAD DE BARRA DERECHA | Pieza
239 | 19102 | 2920 | 51 | CHAPA DE SEGURIDAD DE BARRA IZQUIERDA | Pieza
240 | 17667 | 2920 | 98 | Chapa para cajón del no. 21 | Pieza
241 | 16199 | 2920 | 34 | Chapa phillips modelo 550, aluminio blanco | Pieza
242 | 19320 | 2920 | 60 | CONTRA CANASTA PARA FREGADERO CON TUBO DE LATÓN | Pieza
243 | 17393 | 2920 | 20 | Helvex fluxometro sensor electronico baterias Fb-110-38 Wc | Pieza
244 | 13807 | 2920 | 22 | Juego de herrajes para WC. | Juego
245 | 13301 | 2920 | 40 | Manija defiant, entrada con llave niquel, satin | Pieza
246 | 17666 | 2920 | 5 | Pasadores de 2 | Pieza
247 | 25214 | 2920 | 60 | Poste para tabla roca 50 6 cm. Cal 20 | Pieza
248 | 25261 | 2920 | 1 | Regadera cuadrada 20cm incluye juego de manerales color negro mate | Pieza
249 | 13196 | 2920 | 7 | Remache con espiga 1/8 x 1/2 plata | Ciento
250 | 13197 | 2920 | 4 | Remache con espiga 3/16 x 1/2 plata | Ciento
251 | 13203 | 2920 | 7 | Remache con espiga 3/16 x 3/4 plata | Ciento
252 | 17670 | 2980 | 2 | Regulador de tanque de gas 1 via. | Pieza
Número de partidas cotizadas:
Condiciones de pago:
Vigencia de cotización:
Condiciones y plazo de entrega:
Garantia de los bienes:
Lugar de entrega: