## 31
ANEXO TÉCNICO
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
LICITACIÓN PÚBLICA LA-72-046-913014998-N-14-2023
"MANTENIMIENTO A HIDROMEUMÁTICOS"
A través de la Comisión Gasto-Financiamiento
Instalada como Comité De Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
Pachuca de Soto, Hgo., a de agosto del 2023
Empresa
Licitación
Representante Legal
RFC
No. Partida | Centro de Costos | Objeto Gasto | Cant. | Descripción | Unidad Medida
1 | Administración de Ciudad del Conocimiento | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo a los cuartos de maquinas del sistema de riego de agua tratada. que consta de: revisión y mantenimiento a 2 tableros de automatización MARCA RAIN BIRD ESP-TM2, control de bombeo de agua, mantenimiento de 3 bombas centrifugas de trifásicas de 220V de 5 HP modelo MSL1J marca weg con numero de inventario:5662324977-3, 5662324977-4 y 5662324977-5. Incluye: instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo, cambio de pichanchas de succión y en caso de ser necesario reparación o ajuste de los mismos, revisión y ajuste de interruptores de presión, revisión de electroniveles, revisión de tuberias para detectar posibles fugas, revisar y apretar conexiones en el tablero de control, asi como todas las pruebas necesarias para su correcta operación.(Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. material, mano de obra y herrameinta ). nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
2 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 3570 | 1 | Mantenimiento a Bomba hidroneumática de 100 lts., con motor de 1 hp, S/N de serie, S/N modelo, marca truper con No. De inventario 5621330436. Incluye : Instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo, cambio de sellos mecanicos, pichanchas de succión y en caso de ser necesario reparación o ajuste de los mismos, revisión y ajuste de interruptores de presión, revisión de electroniveles, revisión de tuberias para detectar posibles fugas, revisar y apretar conexiones en el tablero de control, asi como todas las pruebas necesarias para su correcta operación. incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento El mantenimiento sera realizado 6 meses posterior al primer mantenimiento. | Servicio
3 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 3570 | 1 | Mantenimiento a Bomba hidroneumática de 100 lts., con motor de 1 hp, S/N de serie, S/N modelo, marca truper con No. De inventario 5621330436. Incluye : Instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo, cambio de sellos mecanicos, pichanchas de succión y en caso de ser necesario reparación o ajuste de los mismos, revisión y ajuste de interruptores de presión, revisión de electroniveles, revisión de tuberias para detectar posibles fugas, revisar y apretar conexiones en el tablero de control, asi como todas las pruebas necesarias para su correcta operación. incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | Servicio
4 | Área Académica de Medicina Tulancingo | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo a hidroneumaticoSerie:EQTH-480VE Modelo:IHID-491 , Marca: EVANS y su tablero de control Serie:TH-2AS Modelo:S/M , Marca: TECNO, N° BOMBA PRIMARIA TIPO BALA SUMERGIBLE MARCA EVANS MODELO SD425ME0150G, BOMBA SECUNDARIA TIPO BALA SUMERGIBLE MARCA EVANS MODELO SD425ME0150G con No. de inventario: 5621296108 instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo, cambio de sellos mecanicos, pichanchas de succión y en caso de ser necesario reparación o ajuste de los mismos, revisión y ajuste de interruptores de presión, revisión de electroniveles, revisión de tuberias para detectar posibles fugas, revisar y apretar conexiones en el tablero de control, asi como todas las pruebas necesarias para su correcta operación. incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento) nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
5 | Área Académica de Química | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo al Hidroneumático WELL TROL, modelo AMTROL, N/S: 9033-160 y número de inventario: 196706.Incluye: SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO ALTERNADOR MARCA EVANS O SIMILAR.instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. Incluye: todo lo necesario para su correcto funcionamiento. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
6 | Centro de Cómputo Académico | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo: a hidroneumático MARCA TANQUE EVANS MOTOR MARCA SIEMENS 3 HP SERIE H99TESP.23325,. No. de Inventario: 5671325972 instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. Inclutye: cambio de tanques prezurizados de igual o mayor capacidad (480 lts), y rehubicacion, ya que no es correcta debido al los rayos del sol (contemplar tuberia, accesorios necesarios para la rehubicacion). nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
7 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo Equipo de dotacion de agua cruda y tratada a laTorre de Posgrado, por medio de dos sistemas (alta y baja presion) El sistema de baja presion), dotado de 1 tablero de control mod.(A2BI-5-220-2VV),dos motobombas de 5.5 HP (Motores c/No. serie 180412857V2KK y 18064SQ76V2KK); y Bombas c/No. serie 1805023061 y 1807015719) y un tanque presurizado a 125 psi WaterPro con datos de codigo: 560105818); el sistema de baja presion se compone de 1 tablerorol mod. (A2BI-3-220-2VV) y dos motobombas de 3 HP (Motores c/No. serie NFD/180903766V2KK y NFD/180903764V2KK) y Bombas c/No. serie 1809049127 y 1809049129). Instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. Incluye: todo lo necesario para su correcto funcionamiento. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
8 | Dirección de Archivo General | 3570 | 1 | Mantenimiento correctivo a hidroneumatico tanque marca funcosa, serie 30L5 bomba marca pedrollo serie 03-08 con numero de inventario: 5671325963, instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo, cambio de pichanchas de succión y en caso de ser necesario reparación o ajuste de los mismos, revisión y ajuste de interruptores de presión, revisión de electroniveles, revisión de tuberias para detectar posibles fugas, revisar y apretar conexiones en el tablero de control, asi como todas las pruebas necesarias para su correcta operación.(Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. material, mano de obra y herrameinta )se requiere SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA JET DE 1 HP MARCA EVANS O SIMILAR (INCLUYE CONEXION ELECTRICA EN CASO DE REQUERIRSE), SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUE PREZURIZADO DE 110 LTS (INCLUYE INSTALACIONES, ACCESORIOS Y SUMINSITRO E INSTALACION) nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
9 | Dirección de Mantenimiento | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo a hidrioneumatico marca Aquapak, NS: 2122124563792, con tanque precargado de 20 galones, manómetro, interruptor de presión de 5 vías y base h75/fix10I con No. de inventario: 5671325844-2. Incluye: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
10 | Dirección General de Medios Autónomos | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Bomba sumergible para achique, capacidad 1 hp, kw 0.75, fase x volts 1x 115 Serie:350A Modelo:Sigma, Marca:Aquapak- Motor electrico 3 hp Serie:MO220T94127 Modelo:HE 1.5 30, Marca:WDM-PUMPS-Motor electrico 3 hp Serie:MO220T97335 Modelo:HE 1.5 30, Marca:WDM-PUMPS-Tablero de control Serie:S/N Modelo:TH2B3HP220VAC3FPLC, Marca:Taosa-Tanque de precargado , número de parte INT-WX350 Serie:S/N Modelo:WX-350, Marca:Wellxtrol. S/N DE INVENTARIO Incluye: Instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo, cambio de sellos mecanicos, pichanchas de succión y en caso de ser necesario reparación o ajuste de los mismos, revisión y ajuste de interruptores de presión, revisión de electroniveles, revisión de tuberias para detectar posibles fugas, revisar y apretar conexiones en el tablero de control, asi como todas las pruebas necesarias para su correcta operación. incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
11 | Dirección General de Medios Autónomos | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Bomba sumergible para achique, capacidad 1 hp, kw 0.75, fase x volts 1x 115 Serie:350A Modelo:Sigma, Marca:Aquapak- Motor electrico 3 hp Serie:MO220T94127 Modelo:HE 1.5 30, Marca:WDM-PUMPS-Motor electrico 3 hp Serie:MO220T97335 Modelo:HE 1.5 30, Marca:WDM-PUMPS-Tablero de control Serie:S/N Modelo:TH2B3HP220VAC3FPLC, Marca:Taosa-Tanque de precargado , número de parte INT-WX350 Serie:S/N Modelo:WX-350, Marca:Wellxtrol. S/N DE INVENTARIO Incluye:nstrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo, cambio de sellos mecanicos, pichanchas de succión y en caso de ser necesario reparación o ajuste de los mismos, revisión y ajuste de interruptores de presión, revisión de electroniveles, revisión de tuberias para detectar posibles fugas, revisar y apretar conexiones en el tablero de control, asi como todas las pruebas necesarias para su correcta operación. incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
12 | División de Vinculación e Internacionalización | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo: a hidroneumático MOTOR PRIMARIO SIEMENS SERIE F96TESP.285 MOTOR SECUNDARIO SIEMENS SERIE L96, 2 TANQUES HIDRONEUMATICOS MARCA EVANS instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería, desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo,cambio de sellos mecanicos, pichanchas de succión y en caso de ser necesario reparación o ajuste de los mismos, revisión y ajuste de interruptores de presión, revisión de electroniveles, revisión de tuberias para detectar posibles fugas, revisar y apretar conexiones en el tablero de control, asi como todas las pruebas necesarias para su correcta operación. incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento (adaptaciones, tuberia en caso de requerir).* Se requiere suministro e instalacion de valvulas check. Suministro y colocacion de tuberia externa. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
13 | Escuela Preparatoria Número 1 | 3570 | 1 | Mantenimiento correctivo y preventivo a hidroneumatico SERIEM1215P47630 MODELOGE-1.5D 400 MARCAWDN PUMPS con No. de inventario:5620199208 y 5620199209. Incluye: instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. Revision de tablero marca evans de presion constante , implica limpieza, ajuste de tornilleria, Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.*SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUE PREZURIZADO, DE IGUAL CAPACIDAD (DE SER NECESARIO LA ADAPTACION Y COLOCACION DE ACCESORIOS). nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
14 | Escuela Preparatoria Número 1 | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo a bombas SERIEM1215P47630 MODELOGE-1.5D 400 MARCAWDN PUMPS con No. de inventario:5620199208 y 5620199209. Incluye: instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo.Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
15 | Escuela Preparatoria Número 1 | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo a bombas SERIEM1215P47630 MODELOGE-1.5D 400 MARCAWDN PUMPS con No. de inventario:5620199208 y 5620199209. Incluye: instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo.Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
16 | Escuela Preparatoria Número 3 | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo a bomba de 1 1/2 hp s/n de serie, sin marca con numero de inventariio: 562066330. Instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. Incluye: todo lo necesario para su correcto funcionamiento. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
17 | Escuela Preparatoria Número 3 | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo a bomba de 1 1/2 hp s/n de serie, sin marca con numero de inventariio: 562066330. Instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. Incluye: todo lo necesario para su correcto funcionamiento.* suministro y colocacion de tanques hidroneumaticos que se encuentran en los sanitarios. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
18 | Escuela Preparatoria Número 4 | 3570 | 1 | Mantenimiento correctivo, de bomba de 1/2 Hp. Modelo N50360E1XA56JMarca: WEG Número de inventario 275571 Incluye:instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana barnizado de campo. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento (adaptaciones,ajuste y tramos de tuberia), *SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA PARA AGUA LIMPIA DE 1 HP, 120 V., MARCA SIEMENS, WEG O SIMILAR, CON UN DIAMETRO DE SUCCION DE 1 1/4 Y 1 DE DESCARGA Y UN ALCANCE DE HASTA 30 m. DE ALTURA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA). nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
19 | Escuela Preparatoria Número 4 | 3570 | 1 | Mantenimiento correctivo, de bomba de agua de 1/2 HP Serie:Q2-B15 Marca:SIEMENS Número de Inventario:275572 Incluye:instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) barnizado de campo. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento (adaptaciones,ajuste y tramos de tuberia), *SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA PARA AGUA LIMPIA DE 1 HP, 120 V., MARCA SIEMENS, WEG O SIMILAR, CON UN DIAMETRO DE SUCCION DE 1 1/4 Y 1 DE DESCARGA Y UN ALCANCE DE HASTA 30 m. DE ALTURA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA). nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
20 | Escuela Preparatoria Número 5 | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo a Tanque hidroneumático Hydro-Mac de 480 L vertical,EQTH-480VE.Incluye: instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
21 | Escuela Preparatoria Número 6 | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo: a hidroneumático TANQUE MARCA BARMESA MOTOR PRIMARIO MARCA WEG SERIE 1035458923 MOTOR SECUNDARIO MARCA WEG SERIE 1035565743: instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento* CAMBIO DE TUBERIA EXTERNA Y ACCESORIOS (VALVULAS CHECK, PICHANCHAS ETC). nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
22 | Escuela Superior de Huejutla | 3570 | 1 | Mantenimiento correctivo: a hidroneumático BOMBA PRIMARIA BARNES MODELO IC1 1/4-5-2 SERIE B86240 BOMBA SECUNDARIA BARNES MODELO IC 1 1/4-5-2 SERIE B84558 COMPRESOR MARCA MIKELS DE ½ HP CON MOTOR SIEMENS DE ½ HP: instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. . incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento adaptaciones, tuberia en caso de requerir .* SE REQUIERE DEL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 TANQUES PREZURIZADOS DE 480 LTS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 BOMBAS DE 5 HP, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS CHECK Y VALVULAS DE PURGA. MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A REMPLAZO DE PIEZAS EXISTENTES. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
23 | Escuela Superior de Tepeji del Río | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo: a hidroneumático MARCA BARNES DE MEXICO A 2 BOMBAS CON CAPACIDAD DE 5 HP Y TABLERO DE CONTROL MARCA ALTAMIRA. instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento * 1.- Suministro y colocacion de tuberia dañada. 2.- Suministro y colocacion de accesorios para el funcionamiento de hidroneumatico. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
24 | Escuela Superior de Tepeji del Río | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo: a hidroneumático MARCA BARNES DE MEXICO A 2 BOMBAS CON CAPACIDAD DE 5 HP Y TABLERO DE CONTROL MARCA ALTAMIRA. instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento* se realizara mantenimiento 6 meses despues del 1er mantenimiento. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
25 | Escuela Superior de Tizayuca | 3570 | 2 | Mantenimiento correctivo a hidroneumático TANQUE MARCA MASS MODELO 01-1474 s/n numero de inventario. instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. Incluye: Sustitutcion de tanque prezurizado por 4 tanques de 480 lts marca evans o similar, para igualar caracteristicas al existente Y TUBERIA EXTERNA DE HIDRONEUMATICOS Y BOMBEO, (INCLUYE: CAMBIO DE ACCESORIOS, VALVULAS DE PURGA Y CONEXIONES NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO). nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
26 | Escuela Superior de Tizayuca | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo a COMPRESOR CON CABEZAL DE ½ HP CON MOTOR SIEMENS ½ HP s/n de inventario. Incluye: instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
27 | Escuela Superior de Tizayuca | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo a hidroneumático BOMBA BARNES BARMESA CON No. DE SERIE B05432 CON No. DE INVENTARIO:5620101837 : instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
28 | Escuela Superior de Tizayuca | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo a hidroneumático BOMBA PRIMARIA: BARMESA CON No. DE SERIE B03631 CON No. DE INVENTARIO 5620101835 instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
29 | Escuela Superior de Tizayuca | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo a hidroneumático BOMBA SECUNDARIA: BARNES BARMESA CON No. DE SERIE B05433 CON No. DE INVENTARIO:5620101836 : instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
30 | Escuela Superior de Zimapán | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo: a hidroneumático TANQUE MARCA ALTAMIRA MODELO THDI-23 BOMBA PRIMARIA: MARCA SIEMENS MODELO C06T4921M21 BOMBA SECUNDARIA: MARCA SIEMENS MODELO B06T4921M25: S/N DE INVENTARIO.Incluye: instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento* CAMBIO DE TUBERIA EXTERNA Y ACCESORIOS (VALVULAS CHECK, PICHANCHAS ETC). nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
31 | Instituto de Artes | 3570 | 1 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Hidroneumático ModeloWP119, Marca WATER PRO, Serie Número 42710886 sin No. de inventario y a 2 bombas de 3.0 hp marca WDM PUMPS Incluye: instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo, cambio de pichanchas de succión y en caso de ser necesario reparación o ajuste de los mismos, revisión y ajuste de interruptores de presión, revisión de electroniveles, revisión de tuberias para detectar posibles fugas, revisar y apretar conexiones en el tablero de control, asi como todas las pruebas necesarias para su correcta operación. incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento adaptaciones, tuberia en caso de requerir .* Se requiere suministro e instalacion de tanque hidroneumatico con capacidad de 450 lts WP119 y mantenimiento correctivo a bombas. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
32 | Instituto de Ciencias Agropecuarias | 3570 | 1 | Mantenimiento Hidroneumático marca Siemens, bomba centrifuga de 5 hp, voltaje 220vac,succión negativa.Incluye: Instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. barnizado de campo, cambio de sellos mecanicos, pichanchas de succión y en caso de ser necesario reparación o ajuste de los mismos, revisión y ajuste de interruptores de presión, revisión de electroniveles, revisión de tuberias para detectar posibles fugas, revisar y apretar conexiones en el tablero de control, asi como todo lo necesario para su correcto funcionamiento. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
33 | Instituto de Ciencias Agropecuarias | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Hidroneumático marca Mejorada, presurisador Em, voltaje 220 vac,succiónnegativa. Instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. barnizado de campo, cambio de sellos mecanicos, pichanchas de succión y en caso de ser necesario reparación o ajuste de los mismos, revisión y ajuste de interruptores de presión, revisión de electroniveles, revisión de tuberias para detectar posibles fugas, revisar y apretar conexiones en el tablero de control, asi como todas las pruebas necesarias para su correcta operación. incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
34 | Instituto de Ciencias Agropecuarias | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo a Hidroneumático marca Siemens, bomba centrifuga de 5 hp, voltaje 220vac,succión negativa. Incluye: Instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. barnizado de campo, cambio de sellos mecanicos, pichanchas de succión y en caso de ser necesario reparación o ajuste de los mismos, revisión y ajuste de interruptores de presión, revisión de electroniveles, revisión de tuberias para detectar posibles fugas, revisar y apretar conexiones en el tablero de control, asi como todas las pruebas necesarias para su correcta operación. incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
35 | Instituto de Ciencias de la Salud | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo a hidroneumático DE TRES BOMBAS DE 5 HP A 220 V. MARCA EVANS, MODELO MT1AME0500 TABLERO MARCA EVANS ALTERNADOR SIMULTANEADOR TRIPLEX, TANQUES EVANS (8) DE 480 LTS VERTICALES EQTH-480VE : instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
36 | Parque Cientifíco y Tecnológico | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo hidroneumático del edificio principal del PCyT.El sistema hidroneumático se compone de una base con No. de serie M0117R65889, modelo ATP21.5-50, un tanque marca FPS tipo cilíndrico de 450 litros, con un funcionamiento máximo a prueba de presión de 863 kPa y una precarga de fábrica del tanque de 262 kPa, una estación de hidroneumático marca WDM pumps, que consta de 2 bombas, con No. de serie M0117A65478, Modelo HE 1.5 50 y la otra bomba con No. de serie M1216P65032 Modelo HE 1.5 50. incluye: instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. Incluye: todo lo necesario para su correcto funcionamiento. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
TOTAL DE LA PROPUESTA:
NUMERO DE PARTIDAS COTIZADAS:
CONDICIONES DE PAGO:
VIGENCIA DE COTIZACION:
PLAZO DE ENTREGA:
GARANTIA DE LOS BIENES:
LUGAR DE ENTREGA:
ATENTAMENTE