## ANEXO TECNICO
ANEXO 13
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
LA-72-046-913014998-N-17-2023
MANTENIMIENTO A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS
Partida | Centro de costos | Cantidad | Descripción | Unidad de Medida
1 | Administración de Ciudad del Conocimiento | 1 | Mantenimiento correctivo a SUBESTACION ELECTRICA TRAGESA CON UNTRANSFORMADOR DE 500 KVA, MARCA CONTINENTAL ELECTRIC CON CAPACIDAD DE 150 KVA, TENSION ELECTRICA DE 23000 VOLT, VOLUMEN 420 LTS TIPO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION. S/N DE INVENTARIO. Incluye: Servicio de muestreo de bpc,s, prueba de detección de bpc,s, apariencia visual, color, densidad relativa 20/40°c, tensión interfacial viscocidad cinematica a 40°c, numero d neutralización, factor de potencia a 25°c, factor de potencia a 100°c, tensión de ruptura dielectrica con electrodos planos, Mantenimiento a subestacion principal, limpieza exterior e interior de gabinetes, verificación de operación de las cuchillas seccionadoras, verificación de operación de interruptor principal, reapriete de conexiones y lubricación de partes móviles, medición de sistema de tierras, Pruebas eléctricas a transformador, resistencia de aislamiento meguer, relación de transformación ttr, rigidez dieléctrica (punto de ruptura del aceite aislante), sistema de tierras medición, Mantenimiento a tableros de baja tensión, servicio a tableros de baja tensión, incluye; reapriete de conexiones, pruebas con cámara termografica, limpieza en general de los tableros, Reacondicionado del aceite, filtrado y degasificado al alto vacio en un transformador en aceite, revisión del termómetro, revisión del indicador de nivel y válvulas de llenado y extracción, inspección de boquillas, limpieza exterior del transformador. Nota: 1.- El proveedor se encargará de hacer el tramite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la nema para saber el estado del aceite del transformador. | Servicio
2 | Administración de Torres Rectoría | 1 | Mantenimiento correctivo a SUBESTACION ELECTRICA MARCA VOLTRAN CON CAPACIDAD DE 1000 KVA, TENSION ELECTRICA DE 23000 VOLT, VOLUMEN DE 887 LTS, TIPO TRANSFORMADOR DE POTENCIA (MAYOR A 500 KVA), SIN LTC, No. DE SRIE 10492, CON No. DE INVENTARIO:5662303732. Incluye: Servicio de muestreo de bpc,s prueba de detección de bpc,s apariencia visual color densidad relativa 20/40°c tensión interfacial viscocidad cinematica a 40°c numero d neutralización factor de potencia a 25°c factor de potencia a 100°c tensión de ruptura dielectrica con electrodos planos Mantenimiento a subestacion principal limpieza exterior e interior de gabinetes verificación de operación de las cuchillas seccionadoras verificación de operación de interruptor principal, reapriete de conexiones y lubricación de partes móviles medición de sistema de tierras Pruebas eléctricas a transformador resistencia de aislamiento meguer relación de transformación ttr rigidez dieléctrica (punto de ruptura del aceite aislante) sistema de tierras medición Mantenimiento a tableros de baja tensión servicio a tableros de baja tensión, incluye; reapriete de conexiones, pruebas con cámara termografica limpieza en general de los tableros Reacondicionado del aceite. filtrado y degasificado al alto vacio en un transformador en aceite revisión del termómetro revisión del indicador de nivel y válvulas de llenado y extracción inspección de boquillas limpieza exterior del transformador Nota:1.-El proveedor se encargará de hacer el tramite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la nema para saber el estado del aceite del transformador. | Servicio
3 | Administración del Centro Cultural Universitario La Garza | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo a SUBESTACION ELECTRICA MARCA ARTEFACTOS ELECTRICOS S. DE R.L CON NUMERO DE SERIE 35825 CON CAPACIDAD 300 KVA TENSION ELECTRICO 23000 VOLT VOLUMEN 716 LITROS TIPO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION, CON No. DE INVENTARIO 562057191 Incluye: Servicio de muestreo de bpc,s prueba de detección de bpc,s apariencia visual color densidad relativa 20/40°c tensión interfacial viscocidad cinematica a 40°c numero d neutralización factor de potencia a 25°c factor de potencia a 100°c tensión de ruptura dielectrica con electrodos planos Mantenimiento a subestacion principal limpieza exterior e interior de gabinetes verificación de operación de las cuchillas seccionadoras verificación de operación de interruptor principal, reapriete de conexiones y lubricación de partes móviles medición de sistema de tierras Pruebas eléctricas a transformador resistencia de aislamiento meguer relación de transformación ttr rigidez dieléctrica (punto de ruptura del aceite aislante) sistema de tierras medición Mantenimiento a tableros de baja tensión servicio a tableros de baja tensión, incluye; reapriete de conexiones, pruebas con cámara termografica limpieza en general de los tableros Reacondicionado del aceite. filtrado y degasificado al alto vacio en un transformador en aceite revisión del termómetro revisión del indicador de nivel y válvulas de llenado y extracción inspección de boquillas limpieza exterior del transformador Nota:1.-El proveedor se encargará de hacer el tramite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la nema para saber el estado del aceite del transformador. | Servicio
4 | Área Académica de Medicina Tulancingo | 1 | Mantenimiento correctivo a SUBESTACION ELECTRICATransformador de 225 KVA Serie:4005 Modelo:TIO PEDESTAL RADIAL , Marca: CONTINENTAL ELECTRIC, N° inventario: 5662296104: Incluye: Servicio de muestreo de bpc,s prueba de detección de bpc,s apariencia visual color densidad relativa 20/40°c tensión interfacial viscocidad cinematica a 40°c numero d neutralización factor de potencia a 25°c factor de potencia a 100°c tensión de ruptura dielectrica con electrodos planos Mantenimiento a subestacion principal limpieza exterior e interior de gabinetes verificación de operación de las cuchillas seccionadoras verificación de operación de interruptor principal, reapriete de conexiones y lubricación de partes móviles medición de sistema de tierras Pruebas eléctricas a transformador resistencia de aislamiento meguer relación de transformación ttr rigidez dieléctrica (punto de ruptura del aceite aislante) sistema de tierras medición Mantenimiento a tableros de baja tensión servicio a tableros de baja tensión, incluye; reapriete de conexiones, pruebas con cámara termografica limpieza en general de los tableros Reacondicionado del aceite. filtrado y degasificado al alto vacio en un transformador en aceite revisión del termómetro revisión del indicador de nivel y válvulas de llenado y extracción inspección de boquillas limpieza exterior del transformador Nota: 1.-El proveedor se encargará de hacer el tramite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la nema para saber el estado del aceite del transformador. | Servicio
5 | Área Académica de Química | 1 | Mantenimiento correctivo a SUBESTACION ELECTRICA MARCA SELMEC CON NUMERO DE SERIE 258-T con un transformador de 750 KVA TENSION ELECTRICA DE 23,000 VOLT, VOLUMEN DE 831 LITROS TRANSFORMADOR DE POTENCIA (MAYOR A 500 KVA, SIN LTC).con No. de Inventario: 562092951. Incluye: Servicio de muestreo de bpc,s, prueba de detección de bpc, apariencia visual, color densidad relativa 20/40°c, tensión interfacial viscocidad cinematica a 40°c, numero d neutralización, factor de potencia a 25°c, factor de potencia a 100°c, tensión de ruptura dielectrica con electrodos planos, Mantenimiento a subestacion principal, limpieza exterior e interior de gabinetes, verificación de operación de las cuchillas seccionadoras, verificación de operación de interruptor principal, reapriete de conexiones y lubricación de partes móviles, medición de sistema de tierras, Pruebas eléctricas a transformador, resistencia de aislamiento meguer, relación de transformación ttr, rigidez dieléctrica (punto de ruptura del aceite aislante), sistema de tierras medición, Mantenimiento a tableros de baja tensión, servicio a tableros de baja tensión, incluye; reapriete de conexiones, pruebas con cámara termografica, limpieza en general de los tableros, Reacondicionado del aceite, filtrado y degasificado al alto vacio en un transformador en aceite, revisión del termómetro, revisión del indicador de nivel y válvulas de llenado y extracción, inspección de boquillas limpieza exterior del transformador. Nota: 1.- El proveedor se encargará de hacer el tramite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica, el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la nema para saber el estado del aceite del transformador. | Servicio
6 | Centro de Cómputo Académico | 1 | Mantenimiento correctivo a SUBESTACION ELECTRICA MARCA SIEMENS TIPO TRANSFORMADOR CON CAPACIDAD DE 225 KVA MODELO H251g20/630 SERIE 8684 CON No. DE INVENTARIO 5662325970. Incluye: Servicio de muestreo de bpc,s prueba de detección de bpc,s apariencia visual color densidad relativa 20/40°c tensión interfacial viscocidad cinematica a 40°c numero d neutralización factor de potencia a 25°c factor de potencia a 100°c tensión de ruptura dielectrica con electrodos planos Mantenimiento a subestacion principal limpieza exterior e interior de gabinetes verificación de operación de las cuchillas seccionadoras verificación de operación de interruptor principal, reapriete de conexiones y lubricación de partes móviles medición de sistema de tierras Pruebas eléctricas a transformador resistencia de aislamiento meguer relación de transformación ttr rigidez dieléctrica (punto de ruptura del aceite aislante) sistema de tierras medición Mantenimiento a tableros de baja tensión servicio a tableros de baja tensión, incluye; reapriete de conexiones, pruebas con cámara termografica limpieza en general de los tableros Reacondicionado del aceite. filtrado y degasificado al alto vacio en un transformador en aceite revisión del termómetro revisión del indicador de nivel y válvulas de llenado y extracción inspección de boquillas limpieza exterior del transformador Nota: 1.-El proveedor se encargará de hacer el tramite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la nema para saber el estado del aceite del transformador. | Servicio
7 | Colegio de Posgrado | 2 | Mantenimiento preventivo y correctivo a transformador (tipo pedestal) trifasico, 1.5MVA 23000/220-127V Y-Y, modelo GH, número de serie 7234, número de inventario 5662332637. Sistemas que contorman el mantenimiento:Tablero de distribución Qed-2 4000A, personalizado serie 2, capacidad del sistema 4000a, máximacorriente falla disponible 8RMS) 65K, gabinete tipo 1, marca SQUARE, número de inventario armonizado 5662332637-2.Tablero de transferencia con INTs electro magnéticos interruptor master pact 3200, marca PLANELEC, número de inventario armonizado 5662332637-3.Tablero principal 1 tipo combo 2000 a tablero de distribución, marca SQUARE, número de inventario 5662332637-4.Tablero principal tipo 2 tipo combo 2000a, tablero de distribuccion square de personalizado, probado de acuerdo con ul 891, marca SQUARE, número de inventario armonizado 5662332637-5.Tablero de emergencia cat. NQ430L2C, de sobreponer, marca SQUARE, número de inventario armonizado 5662332638-5.Tablero de emergencia cat. NQ430L2C, de sobreponer. Incluye: Servicio de muestreo de bpc,s prueba de detección de bpc,s apariencia visual color densidad relativa 20/40°c tensión interfacial viscocidad cinematica a 40°c numero d neutralización factor de potencia a 25°c factor de potencia a 100°c tensión de ruptura dielectrica con electrodos planos Mantenimiento a subestacion principal limpieza exterior e interior de gabinetes verificación de operación de las cuchillas seccionadoras verificación de operación de interruptor principal, reapriete de conexiones y lubricación de partes móviles medición de sistema de tierras Pruebas eléctricas a transformador resistencia de aislamiento meguer relación de transformación ttr rigidez dieléctrica (punto de ruptura del aceite aislante) sistema de tierras medición Mantenimiento a tableros de baja tensión servicio a tableros de baja tensión, incluye; reapriete de conexiones, pruebas con cámara termografica limpieza en general de los tableros Reacondicionado del aceite. filtrado y degasificado al alto vacio en un transformador en aceite revisión del termómetro revisión del indicador de nivel y válvulas de llenado y extracción inspección de boquillas limpieza exterior del transformador. Nota: 1.-El proveedor se encargará de hacer el tramite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la nema para saber el estado del aceite del transformador. | Servicio
8 | Colegio de Posgrado | 1 | Mantenimiento preventivo a transformador (tipo pedestal) trifasico, 1.5MVA 23000/220-127V Y-Y, modelo GH, número de serie 7234:1. Tablero: Tablero de emergencia cat. NQ424AB225, sobreponer, Marca SQUARE, con número de inventario 5662332638-6, ubicado en el cuarto de maquinas. {pb}2. Tablero:Tablero de emergencia cat. NQ472L2C, sobreponer, con número de inventario 5662332638-8, ubicado en el cuarto de maquinas. {pb}3. Tablero: Tablero normal para video wall NQ424AB225, sobreponer, Marca SQUARE, con número de inventario 5662332638-9, ubicado en el cuarto de maquinas. {n3}4. Tablero: Tablero para carga UPS cat. NQ184AB100, Marca SQUARE, con número de inventario 5662332638-12, ubicado en el cuarto de maquinas. Incluye: Servicio de muestreo de bpc,s prueba de detección de bpc,s apariencia visual color densidad relativa 20/40°c tensión interfacial viscocidad cinematica a 40°c numero d neutralización factor de potencia a 25°c factor de potencia a 100°c tensión de ruptura dielectrica con electrodos planos Mantenimiento a subestacion principal limpieza exterior e interior de gabinetes verificación de operación de las cuchillas seccionadoras verificación de operación de interruptor principal, reapriete de conexiones y lubricación de partes móviles medición de sistema de tierras Pruebas eléctricas a transformador resistencia de aislamiento meguer relación de transformación ttr rigidez dieléctrica (punto de ruptura del aceite aislante) sistema de tierras medición Mantenimiento a tableros de baja tensión servicio a tableros de baja tensión, incluye; reapriete de conexiones, pruebas con cámara termografica limpieza en general de los tableros Reacondicionado del aceite. filtrado y degasificado al alto vacio en un transformador en aceite revisión del termómetro revisión del indicador de nivel y válvulas de llenado y extracción inspección de boquillas limpieza exterior del transformador Nota: 1.-El proveedor se encargará de hacer el tramite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la nema para saber el estado del aceite del transformador. | Servicio
9 | Dirección de Archivo General | 1 | Mantenimiento correctivo a SUBESTACION ELECTRICA TRANSFORMADOR MARCA CONTINENTAL ELECTRIC SERIE 400525513 CON CAPACIDAD DE 225 KVA, TENSION ELECTRICA DE 23000 VOLT, VOLUMEN DE 525 LTS, TIPO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIONN CON No. DE INVENTARIO: 5662325962. Incluye: Servicio de muestreo de bpc,s prueba de detección de bpc,s apariencia visual color densidad relativa 20/40°c tensión interfacial viscocidad cinematica a 40°c numero d neutralización factor de potencia a 25°c factor de potencia a 100°c tensión de ruptura dielectrica con electrodos planos Mantenimiento a subestacion principal limpieza exterior e interior de gabinetes verificación de operación de las cuchillas seccionadoras verificación de operación de interruptor principal, reapriete de conexiones y lubricación de partes móviles medición de sistema de tierras Pruebas eléctricas a transformador resistencia de aislamiento meguer relación de transformación ttr rigidez dieléctrica (punto de ruptura del aceite aislante) sistema de tierras medición Mantenimiento a tableros de baja tensión servicio a tableros de baja tensión, Incluye; reapriete de conexiones, pruebas con cámara termografica limpieza en general de los tableros Reacondicionado del aceite. filtrado y degasificado al alto vacio en un transformador en aceite revisión del termómetro revisión del indicador de nivel y válvulas de llenado y extracción inspección de boquillas limpieza exterior del transformador Nota: 1.-El proveedor se encargará de hacer el tramite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la nema para saber el estado del aceite del transformador. | Servicio
10 | Dirección de Bibliotecas y Centros de Información | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo a SUBESTACION ELECTRICA MARCA TRAGESA SERIE PL81-45, CAPACIDAD DE 500KVA TENSION ELECTRICA 23,000 VOLT, VOLUMNE 600 LITROS, TIPO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION SUBESTACION COMPACTA INTERIOR MARCA BRELEC SERIE SGS-6596,CON No. DE INVENTARIO: 5662325967. Incluye: Servicio de muestreo de bpc,s prueba de detección de bpc,s apariencia visual color densidad relativa 20/40°c tensión interfacial viscocidad cinematica a 40°c numero d neutralización factor de potencia a 25°c factor de potencia a 100°c tensión de ruptura dielectrica con electrodos planos Mantenimiento a subestacion principal limpieza exterior e interior de gabinetes verificación de operación de las cuchillas seccionadoras verificación de operación de interruptor principal, reapriete de conexiones y lubricación de partes móviles medición de sistema de tierras Pruebas eléctricas a transformador resistencia de aislamiento meguer relación de transformación ttr rigidez dieléctrica (punto de ruptura del aceite aislante) sistema de tierras medición Mantenimiento a tableros de baja tensión servicio a tableros de baja tensión, Incluye; reapriete de conexiones, pruebas con cámara termografica limpieza en general de los tableros Reacondicionado del aceite. filtrado y degasificado al alto vacio en un transformador en aceite revisión del termómetro revisión del indicador de nivel y válvulas de llenado y extracción inspección de boquillas limpieza exterior del transformador Nota: 1.-El proveedor se encargará de hacer el tramite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la nema para saber el estado del aceite del transformador. | Servicio
11 | Dirección de Mantenimiento | 1 | Mantenimiento correctivo a SUBESTACION ELECTRICA 300 KVA CONTINENTAL ELECTRIC con No. de serie: 4005-38175 Tipo pedestal, No. de inventario: 5662325889 Incluye: Servicio de muestreo de bpc,s prueba de detección de bpc,s apariencia visual color densidad relativa 20/40°c tensión interfacial viscocidad cinematica a 40°c numero d neutralización factor de potencia a 25°c factor de potencia a 100°c tensión de ruptura dielectrica con electrodos planos Mantenimiento a subestacion principal limpieza exterior e interior de gabinetes verificación de operación de las cuchillas seccionadoras verificación de operación de interruptor principal, reapriete de conexiones y lubricación de partes móviles medición de sistema de tierras Pruebas eléctricas a transformador resistencia de aislamiento meguer relación de transformación ttr rigidez dieléctrica (punto de ruptura del aceite aislante) sistema de tierras medición Mantenimiento a tableros de baja tensión servicio a tableros de baja tensión, Incluye; reapriete de conexiones, pruebas con cámara termografica limpieza en general de los tableros Reacondicionado del aceite. filtrado y degasificado al alto vacio en un transformador en aceite revisión del termómetro revisión del indicador de nivel y válvulas de llenado y extracción inspección de boquillas limpieza exterior del transformador Nota: 1.-El proveedor se encargará de hacer el tramite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la nema para saber el estado del aceite del transformador. | Servicio
12 | División de Vinculación e Internacionalización | 1 | Mantenimiento correctivo a SUBESTACION ELECTRICATRANSFORMADOR MARCA ITESA SERIE 981209-583 300KVA SUBESTACION UNITARIA MARCA SELMEC MODELO SEL2-823-AYMUS SERIE SEL2-02006 16KVA, Volumen 434 lts, tension electrica 23000 volt, tipo transformador de distribución; No. de inventario: 5662332604. Incluye: Servicio de muestreo de bpc,s prueba de detección de bpc,s apariencia visual color densidad relativa 20/40°c tensión interfacial viscocidad cinematica a 40°c numero d neutralización factor de potencia a 25°c factor de potencia a 100°c tensión de ruptura dielectrica con electrodos planos Mantenimiento a subestacion principal limpieza exterior e interior de gabinetes verificación de operación de las cuchillas seccionadoras verificación de operación de interruptor principal, reapriete de conexiones y lubricación de partes móviles medición de sistema de tierras Pruebas eléctricas a transformador resistencia de aislamiento meguer relación de transformación ttr rigidez dieléctrica (punto de ruptura del aceite aislante) sistema de tierras medición Mantenimiento a tableros de baja tensión servicio a tableros de baja tensión, Incluye; reapriete de conexiones, pruebas con cámara termografica limpieza en general de los tableros Reacondicionado del aceite. filtrado y degasificado al alto vacio en un transformador en aceite revisión del termómetro revisión del indicador de nivel y válvulas de llenado y extracción inspección de boquillas limpieza exterior del transformador Nota: 1.-El proveedor se encargará de hacer el tramite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la nema para saber el estado del aceite del transformador. | Servicio
13 | Escuela Preparatoria Número 1 | 1 | Mantenimiento correctivo a SUBESTACION ELECTRICA 300 KVA CONTINENTAL ELECTRIC MARCA REG. tipo pedestal. Incluye: Servicio de muestreo de bpc,s prueba de detección de bpc,s apariencia visual color densidad relativa 20/40°c tensión interfacial viscocidad cinematica a 40°c numero d neutralización factor de potencia a 25°c factor de potencia a 100°c tensión de ruptura dielectrica con electrodos planos Mantenimiento a subestacion principal limpieza exterior e interior de gabinetes verificación de operación de las cuchillas seccionadoras verificación de operación de interruptor principal, reapriete de conexiones y lubricación de partes móviles medición de sistema de tierras Pruebas eléctricas a transformador resistencia de aislamiento meguer relación de transformación ttr rigidez dieléctrica (punto de ruptura del aceite aislante) sistema de tierras medición Mantenimiento a tableros de baja tensión servicio a tableros de baja tensión, Incluye; reapriete de conexiones, pruebas con cámara termografica limpieza en general de los tableros Reacondicionado del aceite. filtrado y degasificado al alto vacio en un transformador en aceite revisión del termómetro revisión del indicador de nivel y válvulas de llenado y extracción inspección de boquillas limpieza exterior del transformador Nota: 1.-El proveedor se encargará de hacer el tramite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la nema para saber el estado del aceite del transformador. | Servicio
14 | Escuela Superior de Tepeji del Río | 1 | Mantenimiento correctivo a SUBESTACION ELECTRICA TRANSFORMADOR MARCA SELMEC CON No. DE SERIE 300204, CON CAPACIDAD 300 KVA, TENSION ELECTRICA DE 23000, VOLUMEN 653 LTS, TIPO TRANSFORMADOR DE POTENCIA (MAYOR A 500 KVA), SIN LTC CON No. DE INVENTARIO: 5662325966. Incluye: Servicio de muestreo de bpc,s prueba de detección de bpc,s apariencia visual color densidad relativa 20/40°c tensión interfacial viscocidad cinematica a 40°c numero d neutralización factor de potencia a 25°c factor de potencia a 100°c tensión de ruptura dielectrica con electrodos planos Mantenimiento a subestacion principal limpieza exterior e interior de gabinetes verificación de operación de las cuchillas seccionadoras verificación de operación de interruptor principal, reapriete de conexiones y lubricación de partes móviles medición de sistema de tierras Pruebas eléctricas a transformador resistencia de aislamiento meguer relación de transformación ttr rigidez dieléctrica (punto de ruptura del aceite aislante) sistema de tierras medición Mantenimiento a tableros de baja tensión servicio a tableros de baja tensión, incluye; reapriete de conexiones, pruebas con cámara termografica limpieza en general de los tableros Reacondicionado del aceite. filtrado y degasificado al alto vacio en un transformador en aceite revisión del termómetro revisión del indicador de nivel y válvulas de llenado y extracción inspección de boquillas limpieza exterior del transformador Nota: 1.-El proveedor se encargará de hacer el tramite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la nema para saber el estado del aceite del transformador. | Servicio
15 | Escuela Superior de Tepeji del Río | 1 | Mantenimiento correctivo a SUBESTACION ELECTRICA TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 8.3 AMP PARA VOLTAJE FIJO DE ENTRADA 120 VOLTS MARCA NEW LINE CON No. DE SERIE 004. No. DE INVENTARIO: 5662309565. Incluye: Servicio de muestreo de bpc,s prueba de detección de bpc,s apariencia visual color densidad relativa 20/40°c tensión interfacial viscocidad cinematica a 40°c numero d neutralización factor de potencia a 25°c factor de potencia a 100°c tensión de ruptura dielectrica con electrodos planos Mantenimiento a subestacion principal limpieza exterior e interior de gabinetes verificación de operación de las cuchillas seccionadoras verificación de operación de interruptor principal, reapriete de conexiones y lubricación de partes móviles medición de sistema de tierras Pruebas eléctricas a transformador resistencia de aislamiento meguer relación de transformación ttr rigidez dieléctrica (punto de ruptura del aceite aislante) sistema de tierras medición Mantenimiento a tableros de baja tensión servicio a tableros de baja tensión, incluye; reapriete de conexiones, pruebas con cámara termografica limpieza en general de los tableros Reacondicionado del aceite. filtrado y degasificado al alto vacio en un transformador en aceite revisión del termómetro revisión del indicador de nivel y válvulas de llenado y extracción inspección de boquillas limpieza exterior del transformador Nota: 1.-El proveedor se encargará de hacer el tramite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la nema para saber el estado del aceite del transformador. | Servicio
16 | Escuela Superior de Zimapán | 1 | Mantenimiento correctivo a SUBESTACION TIPO TRANSFORMADOR MARCA VOLTRAN SERIE 13873 300KVA SUBESTACION COMPACTA INTERIOR MARCA FPE MODELO NEMA1 SERIE FPX23G04A-D. No. DE INVENTARIO: 5193279736-2. Incluye:Servicio de muestreo de bpc,s prueba de detección de bpc,s apariencia visual color densidad relativa 20/40°c tensión interfacial viscocidad cinematica a 40°c numero d neutralización factor de potencia a 25°c factor de potencia a 100°c tensión de ruptura dielectrica con electrodos planos Mantenimiento a subestacion principal limpieza exterior e interior de gabinetes verificación de operación de las cuchillas seccionadoras verificación de operación de interruptor principal, reapriete de conexiones y lubricación de partes móviles medición de sistema de tierras Pruebas eléctricas a transformador resistencia de aislamiento meguer relación de transformación ttr rigidez dieléctrica (punto de ruptura del aceite aislante) sistema de tierras medición Mantenimiento a tableros de baja tensión servicio a tableros de baja tensión, incluye; reapriete de conexiones, pruebas con cámara termografica limpieza en general de los tableros Reacondicionado del aceite. filtrado y degasificado al alto vacio en un transformador en aceite revisión del termómetro revisión del indicador de nivel y válvulas de llenado y extracción inspección de boquillas limpieza exterior del transformador Nota: 1.-El proveedor se encargará de hacer el tramite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la nema para saber el estado del aceite del transformador. | Servicio
17 | Instituto de Artes | 1 | Mantenimiento correctivo a SUBESTACION ELECTRICA MARCA AMBAR TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACIÓN No. DE SERIE: 50924, TENSION ELECTRICA: 23000 VOLT, VOLUMEN 512 LITROS 300 KVA:S/N DE INVENTARIO. Incluye: Servicio de muestreo de bpc,s prueba de detección de bpc,s apariencia visual color densidad relativa 20/40°c tensión interfacial viscocidad cinematica a 40°c numero d neutralización factor de potencia a 25°c factor de potencia a 100°c tensión de ruptura dielectrica con electrodos planos Mantenimiento a subestacion principal limpieza exterior e interior de gabinetes verificación de operación de las cuchillas seccionadoras verificación de operación de interruptor principal, reapriete de conexiones y lubricación de partes móviles medición de sistema de tierras Pruebas eléctricas a transformador resistencia de aislamiento meguer relación de transformación ttr rigidez dieléctrica (punto de ruptura del aceite aislante) sistema de tierras medición Mantenimiento a tableros de baja tensión servicio a tableros de baja tensión, incluye; reapriete de conexiones, pruebas con cámara termografica limpieza en general de los tableros Reacondicionado del aceite. filtrado y degasificado al alto vacio en un transformador en aceite revisión del termómetro revisión del indicador de nivel y válvulas de llenado y extracción inspección de boquillas limpieza exterior del transformador Nota: 1.-El proveedor se encargará de hacer el tramite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la nema para saber el estado del aceite del transformador. | Servicio
18 | Instituto de Ciencias de la Salud | 1 | Mantenimiento correctivo a SUBESTACION ELECTRICA 300 KVA, TIPO PEDESTAL, MARCA MEPISA CON No. DE SERIE 1611001138,S/N DE VOLUMEN,No. DE INVENTARIO: 5662325988 Incluye: Servicio de muestreo de bpc,s prueba de detección de bpc,s apariencia visual color densidad relativa 20/40°c tensión interfacial viscocidad cinematica a 40°c numero d neutralización factor de potencia a 25°c factor de potencia a 100°c tensión de ruptura dielectrica con electrodos planos Mantenimiento a subestacion principal limpieza exterior e interior de gabinetes verificación de operación de las cuchillas seccionadoras verificación de operación de interruptor principal, reapriete de conexiones y lubricación de partes móviles medición de sistema de tierras Pruebas eléctricas a transformador resistencia de aislamiento meguer relación de transformación ttr rigidez dieléctrica (punto de ruptura del aceite aislante) sistema de tierras medición Mantenimiento a tableros de baja tensión servicio a tableros de baja tensión, incluye; reapriete de conexiones, pruebas con cámara termografica limpieza en general de los tableros Reacondicionado del aceite. filtrado y degasificado al alto vacio en un transformador en aceite revisión del termómetro revisión del indicador de nivel y válvulas de llenado y extracción inspección de boquillas limpieza exterior del transformador Nota: 1.- El proveedor se encargará de hacer el tramite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la nema para saber el estado del aceite del transformador. Incluye todo lo necesario para el correcto funcionamiento* se recomienda realizar el cambio físico del líquido aislante por uno nuevo para así asegurar la vida útil de los aislamientos sólidos del equipo eléctrico.) | Servicio
19 | Instituto de Ciencias de la Salud | 1 | Mantenimiento correctivo a SUBESTACION ELECTRICA MEPISA de 300 KVA, tipo subestacion con No. de serie 533013174 con tension electrica de 23000 volt y un volumen de 570 lts con No. de inventario: 5662325987 Inlcuye: Servicio de muestreo de bpc,s prueba de detección de bpc,s apariencia visual color densidad relativa 20/40°c tensión interfacial viscocidad cinematica a 40°c numero d neutralización factor de potencia a 25°c factor de potencia a 100°c tensión de ruptura dielectrica con electrodos planos Mantenimiento a subestacion principal limpieza exterior e interior de gabinetes verificación de operación de las cuchillas seccionadoras verificación de operación de interruptor principal, reapriete de conexiones y lubricación de partes móviles medición de sistema de tierras Pruebas eléctricas a transformador resistencia de aislamiento meguer relación de transformación ttr rigidez dieléctrica (punto de ruptura del aceite aislante) sistema de tierras medición Mantenimiento a tableros de baja tensión servicio a tableros de baja tensión, incluye; reapriete de conexiones, pruebas con cámara termografica limpieza en general de los tableros Reacondicionado del aceite. filtrado y degasificado al alto vacio en un transformador en aceite revisión del termómetro revisión del indicador de nivel y válvulas de llenado y extracción inspección de boquillas limpieza exterior del transformador Nota: 1.-El proveedor se encargará de hacer el tramite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la nema para saber el estado del aceite del transformador. | Servicio
20 | Instituto de Ciencias de la Salud | 1 | Mantenimiento correctivo a SUBESTACION ELECTRICA Transformador de 225 KVA Serie:4005 Modelo:TIO PEDESTAL RADIAL , Marca: CONTINENTAL ELECTRIC, N° inventario: 5662325993, con volumen de 800 lts, tension electrica de 23000 volt Incluye: Servicio de muestreo de bpc,s prueba de detección de bpc,s apariencia visual color densidad relativa 20/40°c tensión interfacial viscocidad cinematica a 40°c numero d neutralización factor de potencia a 25°c factor de potencia a 100°c tensión de ruptura dielectrica con electrodos planos Mantenimiento a subestacion principal limpieza exterior e interior de gabinetes verificación de operación de las cuchillas seccionadoras verificación de operación de interruptor principal, reapriete de conexiones y lubricación de partes móviles medición de sistema de tierras Pruebas eléctricas a transformador resistencia de aislamiento meguer relación de transformación ttr rigidez dieléctrica (punto de ruptura del aceite aislante) sistema de tierras medición Mantenimiento a tableros de baja tensión servicio a tableros de baja tensión, incluye; reapriete de conexiones, pruebas con cámara termografica limpieza en general de los tableros Reacondicionado del aceite. filtrado y degasificado al alto vacio en un transformador en aceite revisión del termómetro revisión del indicador de nivel y válvulas de llenado y extracción inspección de boquillas limpieza exterior del transformador Nota: 1.-El proveedor se encargará de hacer el tramite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la nema para saber el estado del aceite del transformador. | Servicio
21 | Instituto de Ciencias de la Salud | 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR A SUBESTACION Y TRANSFORMADOR UBICADO EN ICSA UAEH EQUIPO TRANSFORMADOR MARCA CONTINENTAL ELECTRIC SERIE 4005-2560, 500KVA: CON No. DE INVENTARIO: 5662325990, TIPO PEDESTAL, VOLUMEN DE 1105 LTS. TENSION ELECTRICA 23000 VOLT Incluye: Servicio de muestreo de bpc,s prueba de detección de bpc,s apariencia visual color densidad relativa 20/40°c tensión interfacial viscocidad cinematica a 40°c numero d neutralización factor de potencia a 25°c factor de potencia a 100°c tensión de ruptura dielectrica con electrodos planos Mantenimiento a subestacion principal limpieza exterior e interior de gabinetes verificación de operación de las cuchillas seccionadoras verificación de operación de interruptor principal, reapriete de conexiones y lubricación de partes móviles medición de sistema de tierras Pruebas eléctricas a transformador resistencia de aislamiento meguer relación de transformación ttr rigidez dieléctrica (punto de ruptura del aceite aislante) sistema de tierras medición Mantenimiento a tableros de baja tensión servicio a tableros de baja tensión, incluye; reapriete de conexiones, pruebas con cámara termografica limpieza en general de los tableros Reacondicionado del aceite. filtrado y degasificado al alto vacio en un transformador en aceite revisión del termómetro revisión del indicador de nivel y válvulas de llenado y extracción inspección de boquillas limpieza exterior del transformador Nota: 1.- El proveedor se encargará de hacer el tramite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la nema para saber el estado del aceite del transformador. Incluye todo lo necesario para el correcto funcionamiento* se recomienda realizar el cambio físico del líquido aislante por uno nuevo para así asegurar la vida útil de los aislamientos sólidos del equipo eléctrico.) | Servicio
22 | Parque Cientifíco y Tecnológico | 1 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo a subestación eléctrica con número de serie M0117A65478 y número de inventario 5662325982 Incluye: Servicio de muestreo de bpc,s prueba de detección de bpc,s apariencia visual color densidad relativa 20/40°c tensión interfacial viscocidad cinematica a 40°c numero d neutralización factor de potencia a 25°c factor de potencia a 100°c tensión de ruptura dielectrica con electrodos planos Mantenimiento a subestacion principal limpieza exterior e interior de gabinetes verificación de operación de las cuchillas seccionadoras verificación de operación de interruptor principal, reapriete de conexiones y lubricación de partes móviles medición de sistema de tierras Pruebas eléctricas a transformador resistencia de aislamiento meguer relación de transformación ttr rigidez dieléctrica (punto de ruptura del aceite aislante) sistema de tierras medición Mantenimiento a tableros de baja tensión servicio a tableros de baja tensión, incluye; reapriete de conexiones, pruebas con cámara termografica limpieza en general de los tableros Reacondicionado del aceite. filtrado y degasificado al alto vacio en un transformador en aceite revisión del termómetro revisión del indicador de nivel y válvulas de llenado y extracción inspección de boquillas limpieza exterior del transformador Nota: 1.-El proveedor se encargará de hacer el tramite correspondiente ante cfe para la libranza de la energía eléctrica el proveedor deberá de realizar pruebas fisico-quimicas a través de un laboratorio certificado ante la nema para saber el estado del aceite del transformador. | Servicio

## DIRECCIONES
DIRECTORIO
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
MANTENIMIENTO A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS
Partidas | Centro de costos | Dirección
1 | Administración de Ciudad del Conocimiento | Carretera Pachuca, Tulancingo KM 4.5 Col. Carboneras, Municipio de Mineral de la Reforma Hidalgo.
2 | Administración de Torres Rectoría | Carretera Pachuca a, Actopan - Pachuca km. 4.5, Campo de Tiro, 42039 Pachuca de Soto, Hgo
3 | Administración del Centro Cultural Universitario La Garza | Calle Mariano Abasolo 600, Centro, 42010 Pachuca de Soto, Hgo.
4 | Área Académica de Medicina Tulancingo | Avenida Universidad Km. 1 s/n Exhacienda Aquetzalpa, 43600 Tulancingo de Bravo, Hgo.
5 | Área Académica de Química | Carretera Pachuca, Tulancingo KM 4.5 Col. Carboneras, Municipio de Mineral de la Reforma Hidalgo.
6 | Centro de Cómputo Académico | Centro de Extensión Universitario, CEUNI S/N, Avenida Universidad, Santiago Jaltepec, Hgo
7 Y 8 | Colegio de Posgrado | Carretera Pachuca, Tulancingo KM 4.5 Col. Carboneras, Municipio de Mineral de la Reforma Hidalgo.
9 | Dirección de Archivo General | Fray Bernardino de Sahagún s/n, Boulevares de San Francisco, 42078 Pachuca de Soto, Hgo
10 | Dirección de Bibliotecas y Centros de Información | Carretera Pachuca, Tulancingo KM 4.5 Col. Carboneras, Municipio de Mineral de la Reforma Hidalgo.
11 | Dirección de Mantenimiento | Carretera Pachuca-Tulancingo s/n, Colonia Amaque, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42187
12 | División de Vinculación e Internacionalización | Carretera Pachuca, Tulancingo KM 4.5 Col. Carboneras, Municipio de Mineral de la Reforma Hidalgo.
13 | Escuela Preparatoria Número 1 | Avenida Benito Juárez s/n, Constitución, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42060
14 y 15 | Escuela Superior de Tepeji del Río | Noxtongo, 42860 Tepeji del Rio de Ocampo, Hgo.
16 | Escuela Superior de Zimapán | Avenida, Jorge Preisser Terán s/n, Nueva Reforma, 42337 Hgo.
17 | Instituto de Artes | Calle Exhacienda de San Cayetano s/n Colonia Centro, 42135 Mineral del Monte, Hgo.
18-19-20-21 | Instituto de Ciencias de la Salud | Carretera Pachuca-Actopan camino a Tilcuautla s/n Pueblo San Juan Tilcuautla, 42160 Hgo.
22 | Parque Cientifíco y Tecnológico | Blvd Ciudad Del Conocimiento, Mza 1 Lt 2, Santa Catarina, Hgo.