## Anexos
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
UAEH-LP-N72-2023 Segundo Procedimiento
Aires Acondicionados
Partida | Centro de Costos | Cantidad | Descripción | Unidad de Medida | Modelo | Marca | Precio Unitario | Importe Total
1 | Instituto de Ciencias de la Salud | 4 | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado. Tipo: mini split de 2 tr 220v. Incluye: costo directo por mano de obra certificada, materiales menores, soportería, maniobra, circuito de refrigeración básico (3m) herramienta, cone | Equipo
2 | Radio Universidad Zimapán | 1 | Refrigerador automático, capacidad de almacenamiento es de 360 L, tecnología Home Energy Saber, medidas son 176.9 x 67.7 x 77 cm, despachador de agua de 2 L y recogedor de gotas para mayor limpieza, puertas con jaladera full grip, luz LED, cajón de carnes frías, anaqueles en puerta, parrillas de cristal templado, anaquel especial para botellas, cajón legumbrero con tapa de cristal y huevera. Congelador con anaqueles en puerta, fábrica de hielos en puerta y 1 parrilla de cristal templado. | Pieza
3 | Escuela Superior de Huejutla | 13 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN COIL EFICIENCIA INVERTER 18 SEER r-410, EQUIVALENTE A 5 TONELADAS DE REFRIGERACION 58,000 btus, HEAT PUMP 18 SEER PARA TRABAJAR EN UN SISTEMA 230/1/60 CON DIMENSIONES 1400 X858X440 Y UN PESO NETO 74KG, .QUE INCLUYE:INSTALACION CON MANO DE OBRA CERTIFICADA , MATERIALES ADICIONALES, SOPORTERIA, TUBERIA DE REFRIGERACION, TUBERIA DE DESAGUE, TRABAJOS DE TABLAROCK, instalación de CONTROLADOR, SALIDA ELECTRICA a pie de equipo desde acometida con COMPONENTES SQUAR DI INSTALACION,suministro e instalacion de 5 difusores de inyecion mod sfrac marcas innes con control de volumen, 5 rejillas de extracion mod ghr con control de volumen , ducteria de lamina galvanizada marca ternium con aislamiento termico de fibra de vidrio y sellado entre uniones con sika flex 1a, materiales menores y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, Se debe Retirar EQUIPOS Y ducteria existente de toda la instalacion anterior, asi como el sellado de techo para evitar infiltraciones de agua de instalaciones retiradas o nuevas | Equipo
4 | Escuela Superior de Huejutla | 13 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETE EFICIENCIA INVERTER 18 SEER R-410 , EQUIVALENTE A 4.5 TON 54,000 btus, HEAT PUMP , PARA TRABAJAR EN UN SISTEMA 230/1/60 .QUE INCLUYE:INSTALACION CON MANO DE OBRA CERTIFICADA , MATERIALES ADICIONALES, SOPORTERIA, TUBERIA DE REFRIGERACION, TUBERIA DE DESAGUE, TRABAJOS DE TABLAROCK, instalación de CONTROLADOR y SALIDA ELECTRICA a pie de equipo desde acometida con COMPONENTES SQUAR DI, Se debe Retirar EQUIPOS Y ducteria existente de toda la instalacion anterior, asi como el sellado de techo para evitar infiltraciones de agua de instalaciones retiradas o nuevas | Pieza
5 | Escuela Superior de Huejutla | 3 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETE EFICIENCIA INVERTER 17 SEER R-410 , EQUIVALENTE A 3 TON 36,000 btus, HEAT PUMP , PARA TRABAJAR EN UN SISTEMA 230/1/60 .QUE INCLUYE:INSTALACION CON MANO DE OBRA CERTIFICADA , MATERIALES ADICIONALES, SOPORTERIA, TUBERIA DE REFRIGERACION, TUBERIA DE DESAGUE, TRABAJOS DE TABLAROCK, instalación de CONTROLADOR y SALIDA ELECTRICA a pie de equipo desde acometida con COMPONENTES SQUAR DI, Se debe Retirar EQUIPOS Y ducteria existente de toda la instalacion anterior, asi como el sellado de techo para evitar infiltraciones de agua de instalaciones retiradas o nuevas | Pieza
Subtotal
I.V.A.
Total