## DESAZOLVES
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Servicio de desazolves
Anexo Económico
No. Partida | Bloques | Centro de Costos | Cant. | Descripción | Unidad Medida | Precio unitario | Precio Total
1 | 1 | Administración de Ciudad del Conocimiento | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo de la red de drenaje pluvial y sanitario, que incluye desazolve de 2500 mts. lineales aproximadamente de tubería de 4 a 11 , registros de conducción, pozos generales y líneas de distribución a red de drenaje principal, limpieza y desazolve de cárcamo de distribución de aguas hacia la PTAR de medidas 2x4x2, servicio de desazolve en drenaje pluvial, de distintas áreas como odontología, cevide, laboratorio central zona inferior desazolve en baños de 8 edificios de la zona superior de ciudad de conocimiento, empezando en área académica de ingeniería y terminando en área académica de biología desazolve en cárcamo , 4 tanques, un tanque de retención en estacionamiento , cisterna de planta de tratamiento y serpentín de la PTAR ejecución de los trabajos en tres jornadas de trabajo, así como en dos etapas (antes después de temporada de lluvias), incluye camión tipo vactor, pipa suministrada de agua para limpieza, alto vacío creado por bomba de desplazamiento positivo, lóbulos rotativos que transporta el material azolve directamente al tanque por medio de tubería de 8? de diámetro con rango de operación al nivel del mar 0 a 8500 CFM (pies cúbicos por minuto) de aire libre y 2700 CFM en operación a 217 columna de agua, 16 de HG hidrodinámica, acción mecánica a base de bombeo a alta y baja presión de 0 a 2000 PSI y un gasto de 65 gal/min de agua y retiro de solidos para depositarlos en vertederos municipales | Servicio
2 |  | Administración de Ciudad del Conocimiento | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo de la red de drenaje pluvial y sanitario, que incluye desazolve de 2500 mts. lineales aproximadamente de tubería de 4 a 11 , registros de conducción, pozos generales y líneas de distribución a red de drenaje principal, limpieza y desazolve de cárcamo de distribución de aguas hacia la PTAR de medidas 2x4x2, servicio de desazolve en drenaje pluvial, de distintas áreas como odontología, CEVIDE, laboratorio central zona inferior. Desazolve en baños de 8 los edificios de la zona superior de ciudad del conocimiento, empezando en Área Académica de Ingeniería y terminando en Área académica de Biología. Desazolve en cárcamo, 4 tanques, un tanque de retención en estacionamiento, cisterna de planta de tratamiento y serpentín de la PTAR. Ejecución de los trabajos en tres jornadas de trabajo, así como en dos etapas (antes después de temporada de lluvias), incluye camión tipo VACTOR, pipa suministradora de agua para limpieza, alto vacío creado por bomba de desplazamiento positivo, lóbulos rotativos que transporta el material o azolve directamente al tanque por medio de tubería de 8?? de diámetro con rango de operación al nivel del mar 0 a 8500 CFM (pies cúbicos por minuto) de aire libre y 2700 CFM en operación a 217 columna de agua, 16 de HG. Hidrodinámica, acción mecánica a base de bombeo a alta y baja presión de 0 a 2000 PSI y un gasto de 65 gal/min de agua y retiro de sólidos para depositarlos en vertederos municipales. | Servicio
3 | 2 | Administración de Torres Rectoría | 1 | Desazolvar 185 metros cúbicos de deshechos y destapar tubería de la fosa séptica en el mes de septiembre. | Servicio
4 | 3 | Dirección de Mantenimiento | 1 | Limpieza y desazolve de 1 fosa septica, ubicada en las instalaciones de Amaque, desalojo automático por filtración de líquidos del 50% de su capacidad a succionar 16m3 de lodos sanitarios. Correspondiente al mes de abril. | Servicio
5 |  | Dirección de Mantenimiento | 1 | Limpieza y desazolve de 1 fosa septica, ubicada en las instalaciones de Amaque, desalojo automático por filtración de líquidos del 50% de su capacidad a succionar 16m3 de lodos sanitarios. Correspondiente al mes de noviembre | Servicio