## PLOMERIA
ANEXO TÉCNICO
No. Partida | Cant. | Descripción | Unidad de Medida
1 | 10 | ABRAZADERA SIN-FIN 1 1/2"” | Pieza
2 | 20 | ABRAZADERA SIN-FIN 1/2"” | Pieza
3 | 20 | ABRAZADERA SIN-FIN 1” | Pieza
4 | 40 | Abrazadera uña 1/2" para tubo conduit de acero electrogalvanizado. | Pieza
5 | 20 | Abrazadera uña 3/4" para tubo conduit de acero electrogalvanizado. | Pieza
6 | 20 | Abrazaderas omega 1" para tubo conduit de acero electrogalvanizado. | Pieza
7 | 20 | Abrazaderas omega 1/2" para tubo conduit de acero electrogalvanizado. | Pieza
8 | 20 | Abrazaderas omega 3/4" para tubo conduit de acero electrogalvanizado. | Pieza
9 | 10 | Aceite dieletrico WD-40 400ml | Pieza
10 | 120 | Adaptador portalampara de conexión mogul a conexión media | Pieza
11 | 10 | APAGADOR CON TAPA QUINZIÑO MARCA BTICINO COLOR METAL | Pieza
12 | 298 | Apagador Modus pro 3 vias color blanco con placa Modus pro color blanco. | Pieza
13 | 611 | Apagador Modus pro sencillo color blanco con placa Modus pro color blanco. | Pieza
14 | 5 | Arrancador termomagnetico trifásico de 5 HP 220v, rango de amperaje de 11amp a 16amp. Con caja de material aislante de alta resistencia al impacto y al ambiente | Pieza
15 | 4 | Arrancador termomagnetico trifásico de 7 1/2" HP 220v, rango de amperaje de 17amp a 22amp. Con caja de material aislante de alta resistencia al impacto y al ambiente | Pieza
16 | 25 | Balastra para panel led GR-LT-/40w. | Pieza
17 | 6 | Balastro Aditivo metalico 1000 w. | Pieza
18 | 20 | Balastro Aditivo metalico 150 w. | Pieza
19 | 102 | Balastro Aditivo metalico 250 w. | Pieza
20 | 24 | Balastro Aditivo metalico 400 w. | Pieza
21 | 20 | Bases slim para lampara de 30w | Par
22 | 5 | Medidor de Distáncia Láser GLM 40 | Pieza
23 | 17 | Cable de cobre SPT 2- 2 polos calibre 12 color blanco rollo de 100 mts | Rollo
24 | 7 | Cable de cobre SPT 2- 2 polos calibre 14 color blanco rollo de 100 mts | Rollo
25 | 1 | Cable de cobre SPT 2- 2 polos calibre 16 color blanco rollo de 100 mts | Rollo
26 | 1 | Cable portaelectrodo awg no 0 | Metro
27 | 2 | Cable THW 4 de cobre (con certificado de calidad ISO 9001:2008 a través del IMNC (Instituto Mexicano de Normalización y Certificación) rollo de 100 mts | Rollo
28 | 30 | Cable THW no. 10 de cobre (con certificado de calidad ISO 9001:2008 a través del IMNC (Instituto Mexicano de Normalización y Certificación) rollo de 100 mts | Rollo
29 | 35 | Cable THW no. 12 de cobre (con certificado de calidad ISO 9001:2008 a través del IMNC (Instituto Mexicano de Normalización y Certificación) rollo de 100 mts | Rollo
30 | 5 | Cable THW no. 14 de cobre (con certificado de calidad ISO 9001:2008 a través del IMNC (Instituto Mexicano de Normalización y Certificación) rollo de 100 mts | Rollo
31 | 2 | Cable THW no. 16 de cobre (con certificado de calidad ISO 9001:2008 a través del IMNC (Instituto Mexicano de Normalización y Certificación) rollo de 100 mts | Rollo
32 | 2 | Cable THW no. 8 de cobre (con certificado de calidad ISO 9001:2008 a través del IMNC (Instituto Mexicano de Normalización y Certificación) rollo de 100 mts | Rollo
33 | 3 | Cable uso rudo de cobre SJT dos polos calibre 12 color negro, 100 mts rollo de 100 mts | Rollo
34 | 1 | Cable uso rudo de cobre SJT tres polos calibre 10 color negro rollo de 100 mts | Rollo
35 | 175 | Caja para contacto TMK color blanco (sin fondo) | Pieza
36 | 43 | Canaleta 1720 pvc TMK con cinta autoadherible 2.5m de largo | Pieza
37 | 112 | Canaleta TMK 1720 color blanco 2.5m de largo | Pieza
38 | 84 | Canaleta TMK 1735 color blanco 2.5m de largo | Pieza
39 | 7 | CENTRO DE CARGA QOD-12 BIFASICO DE EMPOTRAR CON TAPA | Pieza
40 | 5 | Centro de carga QOD-16 de empotrar con tapa | Pieza
41 | 8 | Centro de carga QOD-2 de sobreponer | Pieza
42 | 6 | Centro de carga QOD-20 de empotrar con tapa | Pieza
43 | 10 | Centro de carga QOD-3 de sobreponer | Pieza
44 | 1 | CENTRO DE CARGA QOD-30 DE EMPOTRAR CON TAPA | Pieza
45 | 9 | Centro de carga QOD-4 de sobreponer | Pieza
46 | 1 | Cincho para cable, naylon, color natural 4 1000 pzas | Paquete
47 | 2 | Cincho para cable, naylon, color natural. 8 100 pzas | Paquete
48 | 509 | Cinta de aislar 18mts x 19mm color negra. (100 % ecológica, cumplimiento a la norma 9001 y 14001, resistencia eléctrica 10kv). | Pieza
49 | 8 | CITI 55 B luminaria para alumbrado de vialidades con fuente de luz LED, con un driver electrónico con un rango de tensión de 100 - 305 V | Pieza
50 | 20 | Clavija industrial blindada, cuerpo de acero, corriente 15 Amp | Pieza
51 | 80 | CLAVIJA POLARIZADA 2 POLOS, 3 HILOS, 15A, 125V | Pieza
52 | 30 | Clavija sencilla | Pieza
53 | 20 | Clavija trifasica de seguridad | Pieza
54 | 15 | Conector conduit galvanizado para tubo pared delgada tipo americano de 3/4" | Pieza
55 | 20 | CONTACTO MAGNÉTICO PARA PUERTAS Y VENTANAS MODELO 949WH ALAMBRICO EN COLOR BLANCO | Pieza
56 | 993 | Contacto polarizado duplex con placa Bticino Modus PRO resistente a 10,000 maniobras de conexión (NOM-J-508-ANCE-2010) | Pieza
57 | 5 | Cople conduit galvanizado para tubo pared delgada de 1/2" | Pieza
58 | 5 | Curva conduit galvanizado para tubo de pared delgada de 1/2" | Pieza
59 | 3 | Downlight de empotrar de 19w,2050lm,4000ºk,IP40,60º,120-277V MCA LUCECO | Pieza
60 | 11 | Electronivel tipo pera | Pieza
61 | 330 | ENCHUFES LED MR16 DE BIOLUZ, CASQUILLO GU5.3 | Pieza
62 | 1 | ENEGON 9V USB Directa Recargable Batería 650mAh Lito-Ion con Cable Micro USB 2 en 1 para Micrófonos, Alarma de Humos, Juguetes electrónicos, Walkie Talkie y Más aparatos (4 Baterías) | Paquete
63 | 12 | Foco aditivo metalico de 1000w, color de iluminación neutro. | Pieza
64 | 26 | Foco aditivo metalico de 150 w, color de iluminación neutro. | Pieza
65 | 93 | Foco aditivo metalico de 250 w, color de iluminación neutro. | Pieza
66 | 49 | Foco aditivo metalico de 400 w, color de iluminación neutro. | Pieza
67 | 20 | Foco ahorrador master PL-C 13 w. /840/2p Blanco frio (que cuente con certificación NOM) | Pieza
68 | 10 | Foco ahorrador master PL-C 13 w. /840/4p Blanco frio (que cuente con certificación NOM) | Pieza
69 | 55 | Foco ahorrador master PL-C 26 w. /840/2p Blanco frio (que cuente con certificación NOM) | Pieza
70 | 87 | Foco ahorrador master PL-C 26 w. /840/4p Blanco frio (que cuente con certificación NOM) | Pieza
71 | 190 | Foco dicroico LED MR16 4w Luz calida | Pieza
72 | 270 | Foco dicroico LED MR16 4w Luz fria | Pieza
73 | 95 | Foco LED 100w luz blanca con entrada estandar | Pieza
74 | 135 | Foco LED 20w luz blanca con entrada estandar | Pieza
75 | 10 | Foco LED 50w luz blanca con entrada estandar | Pieza
76 | 50 | foco led 6MR16LLED40MV36 Luz blanca neutra 4 000 K Blanco Potencia: 6 W Lumens: 550 lm Volts: 100-240 V Vida útil: 15 000 h Tipo de base: GX5.3 Atenuable: No Dimensiones del producto: 50 x 45 mm | Pieza
77 | 60 | Foco LED 70w luz blanca con entrada estandar | Pieza
78 | 100 | Foco LED de 10w luz blanca con entrada estandar | Pieza
79 | 10 | FOCO LED DE 40W LUZ BLANCA CON ENTRADA ESTANDAR | Pieza
80 | 10 | Foco LED de 45w luz blanca con entrada estandar | Pieza
81 | 110 | Foco Led GU5.3 5W 400lm 127V 4000K MCA ASTROLED | Pieza
82 | 65 | Foco spot ahorrador par 30 de 13 w. de LED | Pieza
83 | 60 | FOCO VINTAGE 4.5W, 450LM,2700K MCA TECNOLITE Marca Tecnolite Mod. A19D-LEDF/001/027 | Pieza
84 | 9 | Fotocontrol 120v con base | Pieza
85 | 3 | Fotocontrol 220v con base | Pieza
86 | 12 | FUMETAX CABLES PASA CORRIENTE CABLE DE PUENTE PARA BATERÍA CALIBRE 10 X 3.5M CON BOLSA DE TRANSPORTE (10 AWG X 3.5M), SW-81380102 | Pieza
87 | 13 | Fusible Ahedo con jaladera de 100 amp. | Pieza
88 | 47 | Fusible Ahedo con jaladera de 30 amp. | Pieza
89 | 30 | Fusible Ahedo con jaladera de 60 amp. | Pieza
90 | 2 | Interruptor de presión, compresor de aire y bomba de agua electrónico. Rango 0psi a 175psi (color negro con manometro) | Pieza
91 | 7 | Interruptor de seguridad de 2x30 amp (debe contar con certificación NOM-ANCE/UL) | Pieza
92 | 4 | Interruptor de seguridad de 3x100 amp (debe contar con certificación NOM-ANCE/UL) | Pieza
93 | 112 | Interruptor termomagnetico 1 X 15 amp (debe cumplir con certificación NOM-ANCE/UL / CSA) | Pieza
94 | 79 | Interruptor termomagnetico 1 X 20 amp (debe cumplir con certificación NOM-ANCE/UL / CSA) | Pieza
95 | 175 | Interruptor termomagnetico 1 X 30 amp (debe cumplir con certificación NOM-ANCE/UL / CSA) | Pieza
96 | 22 | Interruptor termomagnetico 1 X 40 amp (debe cumplir con certificación NOM-ANCE/UL / CSA) | Pieza
97 | 2 | Interruptor termomagnetico 1 X 50 amp (debe cumplir con certificación NOM-ANCE/UL / CSA) | Pieza
98 | 10 | Interruptor termomagnetico 2 X 15 amp (debe cumplir con certificación NOM-ANCE/UL / CSA) | Pieza
99 | 10 | Interruptor termomagnetico 2 X 20 amp (debe cumplir con certificación NOM-ANCE/UL / CSA) | Pieza
100 | 9 | Interruptor termomagnetico 2 X 30 amp (debe cumplir con certificación NOM-ANCE/UL / CSA) | Pieza
101 | 2 | Interruptor termomagnetico 3 X 70 amp (debe cumplir con certificación NOM-ANCE/UL / CSA) | Pieza
102 | 1 | Interruptor termomagnetico FAL 3 x 100 amp (debe cumplir con certificación NOM-ANCE/UL / CSA) | Pieza
103 | 4 | Interruptor termomagnetico KAL 3 x 150 amp (debe cumplir con certificación NOM-ANCE/UL / CSA) | Pieza
104 | 1 | Interruptor termomagnetico KAL 3 x 200 amp (debe cumplir con certificación NOM-ANCE/UL / CSA) | Pieza
105 | 1 | Juego de porta electrodos lincoln electric kh520, capacidad 200amp | Pieza
106 | 237 | KIT DE TENSORES PARA PANEL LED AJUSTABLE ACERO INOXIDABLE | Pieza
107 | 114 | Kit De Tensores Para Panel Led Ajustable Acero Inoxidable | Kit
108 | 2 | KIT DE TUBOS TERMORRETRÁCTILES – RELACIÓN 3:1 – FORRO ADHESIVO – TUBO RETRÁCTIL DE ALAMBRE IMPERMEABLE DE GRADO MARINO – TUBO TERMORRETRÁCTIL INDUSTRIAL | Pieza
109 | 7 | LAMPARA DE TECHO PARA EMPOTRAR CON DISEÑO ULTRA DELGADO Y CON UNA DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA, MODELO 86446-LEDVANCE | Pieza
110 | 70 | Lampara espiral alta potencia, diametro T5, base E26/E7, 65 watts, 3, 900lm | Pieza
111 | 10 | Lampara FLCP-LED/001/B ZION | Pieza
112 | 8 | Lampara L5006-1I0 LUNA 13TF | Pieza
113 | 4 | LAMPARA LED CO 1200 B BN A DE 46 W | Pieza
114 | 20 | Lampara LED lineal T8 10W base g13 | Pieza
115 | 25 | Lámpara Led solar 120 w suburbana alumbrado público | Pieza
116 | 35 | LÁMPARA LED, LÁMPARA LED PARA SOBREPONER, COLOR BLANCO, 12 W, LUZ DE DÍA 6 500 K | Pieza
117 | 10 | Lampara Lineal LED a Prueba de Vapor 32 W, Luz de Día, 2 Bases G5, IP65, Sobreponer, Incluye focos 2 bases G5. Incluye 2 focos tubo LED de 16 W. 1.26 metros de longitud. Difusor de policarbonato. Ángulo de apertura de 80°. Protección IP65: la Lampara queda resguardada del polvo y chorros de agua en cualquier dirección. No interconectable. 32 W, Luz de Día 6500 K, No atenuable. Accesorios de conexión. | Pieza
118 | 175 | LAMPARA PAN LED SLIM 60X60 LUZ BLANCAPARA EMPOTRAR 40W 4 000 LM Y 30,000 HORAS DE VIDA | Pieza
119 | 5 | Lampara PAN-LED/60/40/S | Pieza
120 | 5 | Lampara PAN-LED-L/45W/40/S PARGI V | Pieza
121 | 55 | Lámpara para empotrar Led 18 w | Pieza
122 | 8 | LÁMPARA PLAFÓN DE TECHO LED 8 PULGADAS BLANCO | Pieza
123 | 20 | Lampara Plafón LED de Sobreponer 18 W, Luz Suave Cálida, Interiores, No atenuable, LED integrado LED integrado. Difusor de policarbonato para proporcionar mejor distribución de la luz. Ángulo de apertura de 100°. Sobreponer en techos de interior. No genera calor. No emite rayos UV. 18 W, Luz Suave Cálida, No atenuable. Accesorios de conexión y montaje incluidos. Diseño circular de 220mm x 32mm de alto | Pieza
124 | 2 | LUMINARIA ”CALICUT” DE 12 W CAT. NO. HLED-650/12W/30 MULTIVOLTAJE 3000 K | Pieza
125 | 15 | LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO LED GREENCOBRA MODELO GCL1 CODIGO LED 80J VOLTAJE 120-277V, 4000K ACABADO GRIS BRONCE INCLUYE: SOPORTE DE BRAZO HORIZONTAL DE POSTE REDONDO Y FOTOCONTROL DE BLOQUEO GIRATORIO DE LARGA DURACIÓN | Pieza
126 | 3 | LUMINARIA DE CORTESIA PARA SOBREPONER EN MURO LED 9.5 W IP 65 MODELO HLED-806/S | Pieza
127 | 2 | Luminaria de sobreponer, 12W, 1020lm, 100-277v, Ip20,4000°K,120°. Marca Astro Led Mod 22-0128-NW | Pieza
128 | 2 | Luminaria de sobreponer, 18W, 1530lm, 100-277V, IP20, 4000°K Marca Astro Led Mod. 22-0136-NW | Pieza
129 | 10 | LUMINARIA DOWNLIGHT 8” DE SOBREPONER EN PLAFON CON BASE DE PLASMA DE 15W | Pieza
130 | 10 | LUMINARIA DOWNLIGHT 8” DE SOBREPONER EN PLAFON CON BASE DE PLASMA DE 20W | Pieza
131 | 5 | Luminaria empotrada a piso CHICAGO I • HLED-530/7.5WRGB Satinado Potencia: 7.5 W Volts: 100-240 V ~ IP: 68 Ángulo: 40° Vida útil: 30 000 h Tipo de Lampara: LED integrado Corte de empotramiento: 140 mm Atenuable: No *Para uso exclusivo dentro del agua | Pieza
132 | 7 | LUMINARIA ESTACA PARA JARDIN IP65 LED 6.5 W CUERPO DE ALUMINIOMAQUINADO ACABAO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA MODELO Z360P K 3 E NN + ESTACA | Pieza
133 | 5 | Luminaria estanca con sensor de movimiento LED marca ledvance modelo 86792 30W 300lm IP65 100-227 | Pieza
134 | 5 | Luminaria estanca marca tecnolite modelo Oporto II PBA/VAPOR 40W 4000K | Pieza
135 | 20 | Luminaria exterior ALMODOVAR MODELO H-410/S NEGRO Potencia: 60 W máx. Volts: 100-240 V ~ IP: 44 Tipo de Lampara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27 Ideal para Zona Costera A | Pieza
136 | 60 | LUMINARIA FLUORESCENTE DE 2 O 3 X 34 W | Pieza
137 | 10 | luminaria interior ZION • FLCP-LED/001/S Potencia: 35 W Lumens: 3500 lm Volts: 100-240 V Vida útil: 25 000 h Tipo de Lampara: LED integrado Atenuable: No | Pieza
138 | 23 | luminaria LED para sobreponer en techo, disponible en 10 W; Acabado: Blanco, Tensión: 100 - 277 V | Pieza
139 | 10 | LUMINARIA LITEPAD DE 25 W. CAT. NO. RE1098BBNB | Pieza
140 | 93 | LUMINARIA PANEL LED 60X60,MODELO: L5520-1I0, DE 33W-3300 LM, LÍNEA MODERNA Y MUY ESTÉTICA DE BAJO MANTENIMIENTO CON FLUJO LUMINOSO DE 3300 LM 4000K, TEMPERATURA DE COLOR 4000K | Pieza
141 | 5 | Luminaria para inerior/exterior REGOR II 150UFOLED65MVN LUZ DE DÍA 6 500 K Lumens: 15 000 lm Potencia: 150 W Volts: 100-277 V ~ Aplicación: Suspendido / Sobreponer Terminado: Negro IRC: 80 Vida útil: 30 000 h Ángulo: 90° IP: 65 Tipo de Lampara: LED (Integrado) Atenuable: No Incluye Braket y gancho | Pieza
142 | 5 | Luminaria para interior POTENCA II 120UFOELED65MVN LUZ DE DÍA 6 500 K Lumens: 12 800 lm Potencia: 120 W Volts: 100-240 V ~ Terminado: Negro IRC: 80 Vida útil: 20 000 h Ángulo: 90° Tipo de base: E40 Tipo de Lampara: LED (Integrado) Incluye: Driver LED Atenuable: No Incluye accesorio de seguridad para sujeción | Pieza
143 | 20 | LUMINARIA PARA INTERIOR TARF 40FRLED601MV40B LUZ BLANCA NEUTRA 4 000 K Lumens: 3 000 lm Potencia: 40 W Volts: 100-240 V ~ Terminado: Blanco IRC: 80 Vida útil: 25 000 h Ángulo: 120 ° Tipo de Lampara: LED (integrado) Atenuable: No * incluye balastro y equipo de suspension | Pieza
144 | 10 | Luminaria poste exterior Almodovar 15 W TN 100-240V CAT. H-410/S | Pieza
145 | 10 | LUMINARIA TIPO ARBOTANTE, MODELO H-1190/S, PANTALLA CRISTAL OPALINO, CON ACABADO PINTURA COLOR GRIS, | Pieza
146 | 10 | Luminario dirigible, para riel, 25W, 2600lm,60° Modelo TL-4025.RB4060 | Pieza
147 | 1 | Luminario estanca con sensor de movimiento LED 30W 3300lm IP65 100-277V Modelo 86792 | Pieza
148 | 10 | Luminario LED para empotrar en plafón, 18W, 1500lm, 120°, 4000K, 100-240V, 22.5cm de diámetro. Modelo 86452 | Pieza
149 | 5 | Luminario LED para empotrar en plafón, 35W, 3300lm, 100°, 4000K, 100-277V, 22cm de diámetro. MODELO 86711 | Pieza
150 | 2 | luminario LED para empotrar en plafón, IP20, 12W, 100-277v 50/60Hz, 960lm,4000k Mod. AT35124B | Pieza
151 | 3 | Luminario LED para empotrar en plafón, IP20, 7W, 100-277v 50/60Hz, 510 lm,3000k Mod. AT3573B | Pieza
152 | 1 | Luminario LED para empotrar en techo 20W Lente Prismatico 45° IP23 100-277V 3000K. Modelo TL-2820-NN3045P | Pieza
153 | 8 | Luminario LED para uso en interiores, LCO12WO24D40, Sistema suspendido de luz continua. Módulo conectable de 1200 mm y conectores iluminados. Extrusión de aluminio premium con difusor de policarbonato de alta calidad. Difusor opal, micro prisma y óptica asimétrica. Suspensión montada mediante kit de suspensión de 1,5 m, cableado plug and play para conexión continua. Incluye Conectores mecánicos y eléctricos: conector de cableado continuo (se requiere 1 para cada conexión eléctrica) y Soporte de Fijación Continuo (se requiere 1 para cada luminaria). LEDS muy eficientes que alcanzan 114 Llm/W. Blanco neutro 4000k CCT con SDCM <3 | Pieza
154 | 4 | Luminario para empotrar en techo LED 10W Lente prismatico 45° IP23 100-277V 3000K Modelo TL-2810-NN3045P | Pieza
155 | 7 | LUMINARIO PARA SOBREPONER EN PISO, CUERPO FABRICADO EN FUNDICION DE ALUMINIO CON DIFUSOR DE PC CLARO Y REFLECTORES DE ALUMINIO ANODIZADO MODELO PL-2017G | Pieza
156 | 6 | LuxFrame Luminaria decorativa LED 2x2ft fabricado en cuerpo de aluminio, diseño moderno, lente difusor de policarbonato moldeado con precisión en acabado opalino. Eficacia hasta 85 Llm/W, con driver on/off, equivale a luminarios fluorescentes con lamparas 2x32WT8U6 / 3x17WT8 / 3x14WT5. Montaje empotrado, incluye driver remoto | Pieza
157 | 30 | Panel de LED ultradelgado para suspender de 1’ x 4’ 35W 3500 lúmenes; 120-277V; 1.0A; 50/60Hz incluye Driver LED. | Pieza
158 | 5 | Panel Led Mod. 24FP4740C | Pieza
159 | 41 | PAN-LED-L/45/40/S 45X120 | Pieza
160 | 163 | PAN-LED-L/45/40/S 60X120 | Pieza
161 | 1 | PISTOLA DE CALOR COMPACTA INALAMBRICA M18 DE 18 V | Pieza
162 | 20 | PLACA CIEGA ACERO GRIS 11.3 X 6.8 CM | Pieza
163 | 20 | Placa ciega Modus PRO blanca | Pieza
164 | 139 | PLACA DE CONTACTO DUPLEX ACERO PLATA | Pieza
165 | 211 | Placa para contacto polarizado duplex Modus PRO | Pieza
166 | 56 | Placa tres modulos Modus PRO Color blanco | Pieza
167 | 2 | Poliflex de 1/2" naranja con guia, 50 mts. | Rollo
168 | 5 | Poliflex de 3/4" naranja con guia, 50 mts. | Rollo
169 | 146 | Portalampara de porcelana base tipo mogul E39 | Pieza
170 | 2 | Probador de receptaculo 120 v. | Pieza
171 | 5 | Reflector CO-T400-100W | Pieza
172 | 11 | REFLECTOR LED 300W | Pieza
173 | 139 | Reflector Led de 200 Watts Descripcion: Reflector led 200 COB watts Ip66 ( cumple Ip65 tambien) Alta Luminosidad y calidad Exteriores o Interiores. Dimensiones: 32x28.5 cms y Ultradelgado 4 cms °Tecnologia Ultra Bright para la maxima iluminacion y Brillantez.°Energy saving ahorro del 90% contra los reflectores incandescentes. °18000 Lumens°Luz Blanca fria. | Pieza
174 | 34 | Reflector LED Lumiere V/ 005/65 70W | Pieza
175 | 17 | REFLECTOR LED, 1500W, NEGRO | Pieza
176 | 40 | Repuesto foco ahorrador mini T2 13w con rosca G21 | Pieza
177 | 5 | Riel para empotrar en techo marca Illux modelo TL-400 rbem 10 994mm | Pieza
178 | 25 | Sobre tapa metálica galvanizada para caja de 3/4" | Pieza
179 | 20 | Socket porcelana 3./4 4x4 | Pieza
180 | 30 | Socket porcelana para candil | Pieza
181 | 10 | Socket sencillo baquelita negro | Pieza
182 | 117 | Soldadura 50-50 para plomero. | Pieza
183 | 2 | SPOT BASE EMPOTRABLE PARA FOCO MR11 LED DICROICO. | Pieza
184 | 20 | Tapa metalica cuadrada para caja galvanizada de 1/2" | Pieza
185 | 87 | Taquete de plastico 1/4 color rojo para concreto y ladrillo | Ciento
186 | 10 | Tira led HALO RGB • 35TIRLEDRGBVCDBT2M RGB Blanco Potencia: 35 W Volts: 100-240 V Vida útil: 25 000 h Tipo de Lampara: LED integrado Atenuable: No Incluye entrada del eliminador | Pieza
187 | 20 | Tira led para interiores HALO I lumens: 900 lm Vida útil: 25 000 h Tipo de Lampara: LED integrado Atenuable: No ° Longitud de tira: 5 metros incluye eliminador | Pieza
188 | 5 | Tubo conduit galvanizado pared delgada de 1/2" | Pieza
189 | 10 | Tubo conduit galvanizado pared delgada de 3/4" | Pieza
190 | 25 | Tubo electrico conduit pvc 2" | Pieza
191 | 40 | ZION LED 35W 100-240V | Pieza
192 | 5 | Alambre de puas Galv. Cal. 15.5vaq. (17 kg/360m) | Pieza
193 | 2 | Alambre galvanizado cal 20. | Kilogramo
194 | 22 | Alambre Liso Galv. Cal.14 | Pieza
195 | 78 | Alambre recocido, de acero al carbono, con recubrimiento negro | Kilogramo
196 | 10 | Armex de 10 x 10cm | Pieza
197 | 4 | Armex de 10 x 15cm | Pieza
198 | 10 | Armex de 10x15 cm | Pieza
199 | 20 | CANAL USG CAL. 20 DE 6.35 CM X 3.05 M | Pieza
200 | 20 | CANAL USG CALIBRE 20, 4.10CM X 3.05M | Pieza
201 | 20 | CANAL USG CALIBRE 20, 9.20CM X 3.05M | Pieza
202 | 5 | CANALETA DE CARGA CAL-26 | Pieza
203 | 54 | cartucho de gas, con valvula roscada 450 ml | Pieza
204 | 9 | Clavos con cabeza 1 1/2" | Kilogramo
205 | 24 | Clavos con cabeza 2" | Kilogramo
206 | 4 | Clavos de acero 1 1/2" | Kilogramo
207 | 3 | Clavos de acero 1 1/4" | Kilogramo
208 | 11 | Clavos de acero 1" | Kilogramo
209 | 13 | Clavos de acero 2" | Kilogramo
210 | 1 | Clavos sin cabeza 1 1/2" | Kilogramo
211 | 1 | Clavos sin cabeza 1 1/4" | Kilogramo
212 | 3 | Clavos sin cabeza 1" | Kilogramo
213 | 1 | Clavos sin cabeza 2" | Kilogramo
214 | 60 | Codo galvanizado 1 90° | Pieza
215 | 61 | Codo galvanizado 2 90° | Pieza
216 | 11 | Codos pipa cobre de 1/2" | Pieza
217 | 2 | Concertina super Arpon Galv. 45 CM 85ML Cal.-26 | Pieza
218 | 30 | Conector Spud de 19 mm | Pieza
219 | 5 | COPLE ESPIGA DE 1/2" | Pieza
220 | 12 | LLAVE DE COBRE DE 1 1/4"TIPO ESFERA | Pieza
221 | 5 | LLAVE DE COBRE DE 1 TIPO ESFERA | Pieza
222 | 36 | LLAVE DE COBRE DE 1/2" TIPO ESFERA | Pieza
223 | 10 | LLAVE DE COBRE DE 2 TIPO ESFERA | Pieza
224 | 16 | LLAVE DE COBRE DE 3/4" TIPO ESFERA | Pieza
225 | 12 | Llave de migitorio tipo resorte | Pieza
226 | 10 | Perfil tubular R200 (Tramo), CALIBRE 18 | Pieza
227 | 6 | Perfil tubular R-300 (tramo) | Pieza
228 | 20 | PHC4 VALVULA ESFERA 1/2"” SPEARS CEMENTAR PARA GAS | Pieza
229 | 11 | Pija plana 1/2" no 8 (100) | Paquete
230 | 19 | Pija plana cabeza de cruz de 1/2" (C/100 Pzas) | Caja
231 | 5 | PIJA PUNTA DE BROCA #8 1/2" | Caja
232 | 19 | PIJA PUNTA DE BROCA CABEZA PH FOSFATADA 8 X 1 1/2"” 100PZ | Pieza
233 | 5 | PIJA PUNTA DE BROCA CABEZA PH FOSFATADA 8 X 1/2"” 100 PZ | Pieza
234 | 5 | PIJA PUNTA DE BROCA CABEZA PH FOSFATADA 8 X 1” 100 PZ | Pieza
235 | 2 | Pijas para tablaroca no 12, de 2 1/2" (C/100 Pzas) | Caja
236 | 12 | Pijas para tablaroca no 12, de 2" (C/100 Pzas) | Caja
237 | 3 | Pijas para tablaroca no 12, de 3" (C/100 Pzas) | Caja
238 | 2 | Pijas para tablaroca no 12, de 4" (C/100 Pzas) | Caja
239 | 9 | Pijas para tablaroca no 8, de 2" (C/100 Pzas) | Caja
240 | 139 | Pijas para tablaroca no 8, de 1 1/2" (C/100 Pzas) | Caja
241 | 18 | Pijas para tablaroca no 8, de 1 1/4" (C/100 Pzas) | Caja
242 | 28 | Pijas para tablaroca no 8, de 1" (C/100 Pzas) | Caja
243 | 73 | Pijas para w.c | Juego
244 | 20 | POSTE METALICO USG CALIBRE 22. 4.10M X 3.05 | Pieza
245 | 10 | POSTE METALICO USG CALIBRE 22. 6.35M X 3.05 | Pieza
246 | 5 | PTR 2 1/2" (tramo). | Pieza
247 | 16 | PTR 2" (tramo). | Pieza
248 | 12 | REDUCCION DE COBRE SOLDABLE DE 3/4" A 1 1/2"” | Pieza
249 | 2 | Reducciones de cobre de 1 1/2" a 1/2" bushing | Pieza
250 | 20 | Rondana Spud Helvex 19 mm (mod. SF-057) | Kit
251 | 7 | Solera 1/4 x 2" | Pieza
252 | 14 | Solera 1/8 x 1" | Pieza
253 | 5 | TAPON COBRE 1 1/2"” | Pieza
254 | 2 | TAPON COBRE 1 1/4” | Pieza
255 | 10 | TAPON COBRE 1/2"” | Pieza
256 | 5 | TAPON COBRE 1” | Pieza
257 | 5 | TAPON COBRE 3/4"” | Pieza
258 | 40 | Tee galvanizada 1" | Pieza
259 | 1 | Tee galvanizada 2" | Pieza
260 | 1 | tornilleria de cuerda fina 1/4 x 1 1/2" (C/100 Pzas) | Caja
261 | 5 | tornilleria de cuerda fina 1/4 x 1" (C/100 Pzas) | Caja
262 | 4 | tornilleria de cuerda fina 5/16 x 1 1/2" (C/100 Pzas) | Caja
263 | 3 | Tornilleria de cuerda STD 1/4 X 1 1/2" (C/100 Pzas) | Caja
264 | 3 | Tornilleria de cuerda STD 1/4 X 1" (C/100 Pzas) | Caja
265 | 3 | Tornilleria de cuerda STD 1/4 X 2" (C/100 Pzas) | Caja
266 | 3 | Tornilleria de cuerda STD 1/4 X 3" (C/100 Pzas) | Caja
267 | 5 | Tornilleria de cuerda STD 1/4 X 3/4" (C/100 Pzas) | Caja
268 | 5 | Tornilleria de cuerda STD 5/32 X 1 1/2" (C/100 Pzas) | Caja
269 | 3 | Tornilleria de cuerda STD 5/32 X 1" (C/100 Pzas) | Caja
270 | 110 | TORNILLO 3/8 x 2” | Pieza
271 | 3 | TORNILLO C/TUERCA 5 / 8 X 3 P / BRIDA 3” Y 4” | Juego
272 | 4 | TORNILLO CABEZA DE COCHE DE 2” DE LARGO X 1/4” ESTANDAR CON RONDANA PLANA Y TUERCA C/100 | Pieza
273 | 2 | Tornillo HL cuerda fina de 1 (C/100 Pzas) | Caja
274 | 7 | Tornillo para taquetear (C/100 Pzas) | Caja
275 | 2 | Tornillo tec 1/2" (C/100 Pzas) | Caja
276 | 22 | Tuberia de cobre- tubo m 3/4" (tramo) | Pieza
277 | 7 | Tuberia de cobre- codo de 45° de 1" | Pieza
278 | 2 | Tuberia de cobre- codo de 45° de 1 1/4" | Pieza
279 | 97 | Tuberia de cobre- codo de 45° de 1/2" | Pieza
280 | 2 | Tuberia de cobre- codo de 45° de 2" | Pieza
281 | 46 | Tuberia de cobre- codo de 45° de 3/4" | Pieza
282 | 10 | Tuberia de cobre- codo de 90° de 1" | Pieza
283 | 2 | Tuberia de cobre- codo de 90° de 1 1/4" | Pieza
284 | 170 | Tuberia de cobre- codo de 90° de 1/2" | Pieza
285 | 10 | Tuberia de cobre- codo de 90° de 2" | Pieza
286 | 75 | Tuberia de cobre- codo de 90° de 3/4" | Pieza
287 | 65 | Tuberia de cobre- conector rosca interior 3/4" | Pieza
288 | 2 | Tuberia de cobre- Conector rosca exterior 1 1/4" | Pieza
289 | 5 | Tuberia de cobre- Conector rosca exterior 1" | Pieza
290 | 145 | Tuberia de cobre- Conector rosca exterior 1/2" | Pieza
291 | 2 | Tuberia de cobre- Conector rosca interior 1 1/4" | Pieza
292 | 95 | Tuberia de cobre- Conector rosca interior 1/2" | Pieza
293 | 2 | Tuberia de cobre- Cople de 1 1/4" | Pieza
294 | 35 | Tuberia de cobre- Cople de 1" | Pieza
295 | 120 | Tuberia de cobre- Cople de 1/2" | Pieza
296 | 105 | Tuberia de cobre- Cople de 3/4" | Pieza
297 | 20 | Tuberia de cobre- Reduccion campana 1 1/4 x 1" | Pieza
298 | 5 | Tuberia de cobre- Reduccion campana 1 x 1/2" | Pieza
299 | 3 | Tuberia de cobre- Reduccion campana 2 x 1" | Pieza
300 | 10 | Tuberia de cobre- Tee de 1" | Pieza
301 | 2 | Tuberia de cobre- Tee de 1 1/4" | Pieza
302 | 15 | Tuberia de cobre- Tee de 1/2" | Pieza
303 | 13 | Tuberia de cobre- Tee de 3/4" | Pieza
304 | 35 | Tuberia de cobre- Tubo l de 1/2" (tramo) | Pieza
305 | 7 | Tuberia de cobre- Tubo l de 3/4" (tramo) | Pieza
306 | 5 | Tuberia de cobre- Tubo m de 1" (tramo) | Pieza
307 | 5 | Tuberia de cobre- Tubo m de 1 1/2" (tramo) | Pieza
308 | 7 | Tuberia de cobre- Tubo m de 1 1/4"(tramo) | Pieza
309 | 11 | Tuberia de cobre- Tubo m de 1/2" (tramo) | Pieza
310 | 5 | Tuberia de cobre- Tubo m de 2" (tramo) | Pieza
311 | 5 | Tuberia de cobre- tuerca union 1 1/2" | Pieza
312 | 5 | Tuberia de cobre- tuerca union 1" | Pieza
313 | 10 | Tuberia de cobre- tuerca union 1/2" | Pieza
314 | 6 | Tuberia de cobre- tuerca union 2" | Pieza
315 | 5 | Tuberia de cobre- tuerca union 3/4" | Pieza
316 | 2 | Tuberia de cobre- Yee de 1" | Pieza
317 | 2 | Tuberia de cobre- Yee de 1 1/2" | Pieza
318 | 2 | Tuberia de cobre- Yee de 1/2" | Pieza
319 | 20 | Tuberia Galvanizada- Codo de 45° de 1/2" | Pieza
320 | 20 | Tuberia Galvanizada- Codo de 45° de 3/4" | Pieza
321 | 50 | Tuberia Galvanizada- Codo de 90° de 1/2" | Pieza
322 | 20 | Tuberia Galvanizada- Codo de 90° de 3/4" | Pieza
323 | 35 | Tuberia Galvanizada- Tapon hembra 1/2" | Pieza
324 | 15 | Tuberia Galvanizada- Tapon macho 1/2" | Pieza
325 | 20 | Tuberia Galvanizada- Tapon macho 3/4" | Pieza
326 | 5 | Tuberia Galvanizada- tubo de 1/2" (tramo) | Pieza
327 | 20 | Tuberia Galvanizada- tubo de 2” (tramo) | Pieza
328 | 60 | TUBO GALVANIZADO CAL.20, 1-1/2"” (38 MM) | Pieza
329 | 10 | Tuerca union cobre de 1 1/2" | Pieza
330 | 22 | Tuerca union cobre de 1 1/4" | Pieza
331 | 25 | Tuerca union cobre de 1" | Pieza
332 | 20 | Tuerca union cobre de 1/2" | Pieza
333 | 6 | Tuerca union cobre de 2" | Pieza
334 | 25 | Tuerca union de cobre de 3/4" | Pieza
335 | 14 | Válvula check de 1 1/2" | Pieza
336 | 10 | Válvula check de 1" | Pieza
337 | 5 | Válvula check de 1/2" | Pieza
338 | 3 | Válvula check de 3/4" | Pieza
339 | 33 | Válvula de compuerta, esfera de 1" | Pieza
340 | 9 | Válvula de compuerta, esfera de 1 1/2" | Pieza
341 | 9 | Válvula de compuerta, esfera de 1 1/4" | Pieza
342 | 30 | Válvula de compuerta, esfera de 1/2" | Pieza
343 | 2 | Válvula de compuerta, esfera de 2" | Pieza
344 | 30 | Válvula de compuerta, esfera de 3/4" | Pieza
345 | 3 | Válvula de esfera, rosca de 1 1/2" | Pieza
346 | 13 | Válvula de esfera, rosca de 1" | Pieza
347 | 57 | Válvula de esfera, rosca de 1/2" | Pieza
348 | 3 | Válvula de esfera, rosca de 2" | Pieza
349 | 54 | Válvula de esfera, rosca de 3/4" | Pieza
350 | 37 | Válvula de globo de 1/2" | Pieza
351 | 17 | VÁLVULA DE LABORATORIO TIPO ESPIGA 1/2" | Pieza
352 | 3 | Válvula de llenado tanque alto de 1/2" mca. Urrea | Pieza
353 | 7 | VÁLVULA DE LLENADO TANQUE ALTO DE 1/2"” MCA. URREA | Pieza
354 | 13 | VÁLVULA DE LLENADO TANQUE ALTO DE 1” MCA. URREA | Pieza
355 | 1 | VÁLVULA DE LLENADO TANQUE ALTO DE 2” MCA. URREA | Pieza
356 | 15 | VÁLVULA DE LLENADO TANQUE ALTO DE 3/4"” MCA. URREA | Pieza
357 | 1 | VÁLVULA DE LLENADO TANQUE ALTO DE 3” MCA. URREA | Pieza
358 | 12 | Valvula para tinaco de 1/2" | Pieza
359 | 28 | Valvula pichancha 1" | Pieza
360 | 20 | Valvula pichancha 2" | Pieza
361 | 11 | VARILLA DE 3/8” | Pieza
362 | 183 | Adaptador de hule (Chupón) | Pieza
363 | 114 | ADAPTADOR DE HULE 2”X 1 1/4” | Pieza
364 | 45 | Aireadores spray oculto SV-605 | Pieza
365 | 5 | AQUA AQF-92, MEZCLADORA 8” PARA FREGADERO, CONEXIONES DE PARED | Pieza
366 | 3 | Asiento elongado para taza Fluxometro sin tapa. Material Polipropileno. Acabado brillante ACCESORIOS: Incluye paquete de sujeción | Pieza
367 | 18 | ASIENTO EXCLUSIVO PARA TAZAS DE FLUXOMETRO MODELO M-230, | Pieza
368 | 3 | ASIENTO PARA TAZA DE FLUXOMETRO ALONGADO SIN TAPA MODELO AF-1 BLANCO | Pieza
369 | 1 | Barra angular Boomerang 305mm x 305 mm izquierda. Acabado Acero Inoxidable. Carga máxima aplicada 136 kg máximo por un periodo de 5 minutos. Materiales Tubo Ø 1 1/4” acero inoxidable AISI 304 cal. 18. Accesorio de semiempotrar Incluye paquete de sujeción. | Pieza
370 | 1 | Barra recta de seguridad 305 mm Acero Inoxidable. Carga máxima aplicada 136kg máximo por un periodo de 5 minutos. Materiales Tubo Ø 1 1/4” acero inoxidable AISI 304 cal. 18. Accesorio de semiempotrar Incluye paquete de sujeción. | Pieza
371 | 1 | Barra recta de seguridad 610 mm Acero Inoxidable. Carga máxima aplicada 136 kg máximo por un periodo de 5 minutos. Materiales Tubo Ø 1 1/4” acero inoxidable AISI 304 cal. 18. Accesorio de semiempotrar Incluye paquete de sujeción | Pieza
372 | 1 | Barra recta de seguridad 700 mm Acero Inoxidable. Carga máxima aplicada 136 kg máximo por un periodo de 5 minutos. Materiales Tubo Ø 1 1/4” acero inoxidable AISI 304 cal. 18. Accesorio de semiempotrar Incluye paquete de sujeción | Pieza
373 | 21 | Boquilla para cartcho de gas | Pieza
374 | 21 | Casco de Seguridad - Amarillo | Pieza
375 | 34 | CE-206, CONTRA PARA LAVABO, SISTEMA PUSH, ACABADO CROMO | Pieza
376 | 250 | Cespol completo flexible para lavabo de PVC | Pieza
377 | 121 | Cespol flexible para tarja. | Pieza
378 | 3 | Cespol para fregadero con registro. Acabado Cromo. Cuenta con registro de limpieza y sello hidráulico ajustable. Cuerpo de latón cromado. Tipo de instalación Tubo Ø 1-1/2"” (38 mm) | Pieza
379 | 9 | CESPOL PARA LAVABO CON REGISTRO MODELO TV-016 ACABADO CROMO | Pieza
380 | 7 | Cespol para lavabo con registro. No incluye contra. Acabado cromo. Cuenta con registro de limpieza y sello hidráulico ajustable. Cuerpo de latón cromado. Tipo de instalación Tubo Ø 1-1/4” (32 mm) | Pieza
381 | 52 | Chaleco de Seguridad de Alta Visibilidad Clase 2 - Estandar, Naranja | Pieza
382 | 61 | cinta adhesiva 3m doble cara | Pieza
383 | 11 | Cinta de advertencia PELIGRO rojo, código: 274312, rollo de 7.5 cm de ancho x 305 m de largo | Pieza
384 | 28 | Cinta de advertencia PRECAUCIÓN amarillo, código 280363, rollo de 7.5 cm de ancho x 305 m de largo | Pieza
385 | 148 | CINTA GRIS INDUSTRIAL | Pieza
386 | 205 | Cinta teflon de 1" x 260 | Pieza
387 | 202 | Cinta teflon de 1/2" x 520 | Pieza
388 | 38 | CINTA VINÍLICA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - 2” X 36 YARDAS, AMARILLA/NEGRA | Pieza
389 | 16 | Coladera de piso con cespol 1 salida 40mm | Pieza
390 | 1 | Coladera de pretil para azotea. Conexión para tubo 102 mm (4”) De roscar. Materiales Fierro colado. Tipo de instalación Conexión 4”-8 NPSM | Pieza
391 | 1 | Coladera de rejilla rectangular con campana Conexión para tubo de 102 mm (4”). De roscar. Para patios, garages, terrazas, donde se requiere gran capacidad de drenado. Sello hidráulico. Materiales Rejilla: Fierro Colado Cuerpo: Fierro Colado. Tipo de instalación Conexión rosca de Instalación 4”- 8 NPSM | Pieza
392 | 1 | Coladera de tres bocas desagüe de contorno rejilla redonda. Sello hidráulico. No permite el paso de malos olores. Materiales Contra de latón forjado Cúpula de latón forjado Cuerpo de hierro fundido. Tipo de instalación Rosca de Instalación 2” - 11 ½” NPSM | Pieza
393 | 1 | Coladera de una boca, desagüe de contorno tapa redonda. Sello hidráulico. No permite el paso de malos olores. Materiales Contra de latón Cúpula de latón forjado Cuerpo de fierro colado. Tipo de instalación Conexión Rosca de Instalación 2” - 11 ½” NPSM | Pieza
394 | 95 | CONECTOR SPUD DE 32 MM | Pieza
395 | 70 | CONECTOR SPUD DE 38 MM | Pieza
396 | 2 | Contra de rejilla para lavabo con rebosadero acabado cromo. Con Rebosadero Rejilla Fija. Latón | Pieza
397 | 8 | Contracanasta para fregadero. Acero Inoxidable. Canasta Trampa para Solidos. Latón Acero Inoxidable. Tipo de instalación Tubo de 1-½” | Pieza
398 | 309 | Cuello de cera para sanitario | Pieza
399 | 26 | Embolo flux verde de 0.5 lts. SF-744 | Pieza
400 | 74 | Embolo para fluxómetro azul 6 litros (mod. SF-7196Lt.) | Pieza
401 | 39 | Estopero Armado SF-110 | Pieza
402 | 10 | Etiqueta adherible Ruta de Evacuación de 11 por 24 cm | Pieza
403 | 20 | Extension Universal Coflex Laton Cromado 8puLG | Pieza
404 | 1 | Formaica gris claro | Hoja
405 | 4 | Guarda polvo de 80 cm ( No hay solo de 1m) | Pieza
406 | 38 | Guarda polvo de 1.50 m ( No hay solo de 1.2m) | Pieza
407 | 9 | INODORO (TAZA) PARA FLUXOMETRO, MODELO TZF-1 PRODUCTO NAO 17 COLOR BLANCO | Pieza
408 | 22 | JUEGO CLÁSICO DE REPARACIÓN PARA TANQUE DE SANITARIO 3” | Pieza
409 | 39 | JUEGO DE REPARACIÓN COMPLETO PARA SANITARIOS DE 2 PIEZAS 2 PULGADAS BLANCO | Pieza
410 | 15 | Junta Gibault 130mm | Pieza
411 | 28 | Lazo de polipropileno (11 mm de 7/16 x kilo arx) | Kilogramo
412 | 104 | Llave angular de barril 1/2" | Pieza
413 | 69 | LLAVE ANGULAR ROSCABLE DE 1/2"” X 1/2"” | Pieza
414 | 2 | Llave de lavabo electrónica Forza de sensor de baterías. Requiere baterías alcalinas AA. Presión mínima requerida 0.80 kg/cm2. Acabado Cromo. Llave electrónica de baterías ACCESORIOS: Herramienta para Sujeción Kit de sujeción 6 baterías alcalinas Módulo electrónico Conexión a Tierra ELECTRÓNICO: Sensor Infrarojo Distacia de Detección 12cm (Ajuste de Fábrica) Tensión de Alimentación 9 Vcc Potencia 3 Watts. Cuerpo de latón. Tipo de instalación Conexión 1/2"” - 14 NPSM | Pieza
415 | 2 | Llave de lavabo temporizadora a piso. Cierre automático. Presión mínima recomendada 1.00 kg/cm2. Consumo de agua 1.9 L/min. Recubrimiento Antivac en botón accionador. Acabado Cromo. Llave economizadora de cierre automático ajustable de 5 a 13 segundos ACCESORIOS: Válvula check con filtro Botón con recubrimiento antibacterial Herramienta de instalación. Cuerpo de latón. Tipo de instalación Conexión 1/2"” - 14 NPSM | Pieza
416 | 173 | Llave de nariz de 1/2" | Pieza
417 | 35 | Llave de nariz de 3/4" | Pieza
418 | 79 | Llave individual para lavabo | Pieza
419 | 6 | LLAVE PARA LAVABO TEMPORIZADORA MODELO TV122-1.9 ACABADO CROMO | Pieza
420 | 24 | MANGUERA COFLEX PARA LAVABO DE 13 MM X 13 MM X 40 CMS DE LARGO | Pieza
421 | 169 | Manguera para lavabo. | Pieza
422 | 124 | Manguera para tarja. | Pieza
423 | 135 | Manguera para WC | Pieza
424 | 42 | Mezcladora para lavabo | Pieza
425 | 70 | Mezcladora para tarja. | Pieza
426 | 4 | Mingitorio tipo cascada para Fluxometro 0,5 lpd ó 1 lpd con completo intercambio de agua en el sello hidraúlico. ACCESORIOS: Spud y empaque incluido Incluye 2 juegos de anclas para fijación de ac.inox. y tornillos Incluye contra de acero inoxidable . Color blanco. Material cerámica de alto brillo. Tipo de instalación Conexión a la alimentación: Spud Ø 19 mm (3/4"-14 NPSM) Conexión a la descarga: Ø 2-11 ½ NPSM | Pieza
427 | 17 | MONOMANDO PARA FREGADERO ADARA. ACABADO CROMO. PRESIÓN MÍNIMA REQUERIDA 1.00 KG/CM². CABEZAL RETRÁCTIL CON DOS TIPOS DE CHORRO: AEREADO Y SPRAY. CUELLO GIRATORIO. INCLUYE JUEGO DE CUBRETALADROS. | Pieza
428 | 19 | Portapedal Armado de 3 y 6 lts. SF-113 | Juego
429 | 15 | Rejilla para coladera | Pieza
430 | 106 | Rondana spud Helvex 32mm (mod. SF-058) | Kit
431 | 70 | Rondana spud helvex 38 mm (mod. SF-059) | Kit
432 | 93 | Sapo para W.C. de 3 | Pieza
433 | 166 | Sapo/ pera universal | Pieza
434 | 111 | Sellador 5x1 Clásico | Galón
435 | 10 | Sellador para madera de nitrocelulosa 300% | Litro
436 | 1 | TARJA PARA ASEO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE DE 65 CMS X 65 CMS DE ANCHO, 60 CMS DE PROFUNDIDAD Y UNA ALTURA TOTAL DE 95 CMS, PBMS-C-2016 MOP SINK | Pieza
437 | 13 | Tinaco con accesorios, capacidad 1100Lts | Pieza
438 | 3 | Trampa de lavamanos de latón | Pieza
439 | 10 | Impermeable (Prendas de seguridad y protección personal) | Pieza
440 | 35 | Casco con visor y auditivos (kit de proteccion para trabajo forestal y jardineria) | Pieza
441 | 10 | CASCO DE SEGURIDAD DE ALA COMPLETA - AMARILLO | Pieza
442 | 7 | CASCO DE SEGURIDAD DE ALA COMPLETA - AZUL | Pieza
443 | 18 | CASCO DE SEGURIDAD DE ALA COMPLETA - BLANCO | Pieza
444 | 5 | CASCO DE SEGURIDAD DE ALA COMPLETA - ROJO | Pieza
445 | 26 | CHALECO REFLECTANTE DE ALTA VISIBILIDAD PARA SEGURIDAD, CHALECO DE TRABAJO CON TIRAS REFLECTANTES, CUMPLE CON LAS NORMAS ANSI/ISEA, (NEGRO/ GRANDE) | Pieza
446 | 20 | CHALECO REFLECTANTE DE ALTA VISIBILIDAD PARA SEGURIDAD, CHALECO DE TRABAJO CON TIRAS REFLECTANTES, CUMPLE CON LAS NORMAS ANSI/ISEA, (NEGRO/ MEDIANA) | Pieza
447 | 4 | Guante de Asbesto Tratado, Largo De 35cm, soporta Altas Temperaturas, modelo GUAN4-35, incluye par derecho e izquierdo | Paquete
448 | 29 | Guante de carnaza gruesa, código S-6777, talla mediana, caja con tres pares (incluye par derecho e izquierdo) | Caja
449 | 33 | Guantes de carnaza con reflejante, unitalla, modelo 112075. Paquete con el par derecho e izquierdo. | Paquete
450 | 77 | Guantes de trabajo multiusos negros | Juego
451 | 19 | Guantes para electricista de piel vacuna | Par
452 | 74 | LENTES DE SEGURIDAD - AHUMADOS | Pieza
453 | 3 | Mandil de seguridad color negro de neopreno, modelo S-18815BL | Pieza
454 | 2 | Par de botas industriales color negro # 27 | Par
455 | 15 | Respirador para gases tóxicos múltiples. Paquete que incluye un respirador modelo 6100 + Cartuchos 6006. | Paquete
456 | 10 | RODILLERAS ANTIDERRAPANTES 1 PAR | Pieza
457 | 12 | STORMWAY CHAQUETA BOMBER IMPERMEABLE DE DOS TONOS PARA HOMBRE, ALTA VISIBILIDAD VIS, ESTÁNDAR HI VIS, ROPA DE TRABAJO DE SEGURIDAD COLOR NEGRO, GRANDE | Pieza
458 | 29 | STORMWAY CHAQUETA BOMBER IMPERMEABLE DE DOS TONOS PARA HOMBRE, ALTA VISIBILIDAD VIS, ESTÁNDAR HI VIS, ROPA DE TRABAJO DE SEGURIDAD COLOR NEGRO, MEDIANO | Pieza
459 | 45 | SUDADERA DE ALTA VISIBILIDAD PARA HOMBRE CON CAPUCHA REFLECTANTE PARA TRABAJO EN CARRETERA Y TRABAJO EN CARRETERA DE ALTA VISIBILIDAD | Pieza
460 | 6 | Tenis de seguridad dieléctrico. Clave: 450 Color: Negro con detalles en rojo Puntera: Poliamida. Capaz de soportar impactos de 200J (20kg) cayendo de una altura de 1.5 mts Plantilla: Antiperforación Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 Voltios Forro: Textil poliéster Talla: 25 Suela: Translúcido/Rojo con tecnología de retorno de energía Corte: 100% poliéster Certificación: Tipo III + Tipo II tenis de seguridad dieléctrico con puntera de protección (NOM-113-STPS-2009) | Par
461 | 10 | Tenis de seguridad dieléctrico. Clave: 450 Color: Negro con detalles en rojo Puntera: Poliamida. Capaz de soportar impactos de 200J (20kg) cayendo de una altura de 1.5 mts Plantilla: Antiperforación Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 Voltios Forro: Textil poliéster Talla: 27 Suela: Translúcido/Rojo con tecnología de retorno de energía Corte: 100% poliéster Certificación: Tipo III + Tipo II tenis de seguridad dieléctrico con puntera de protección (NOM-113-STPS-2009 | Par
462 | 2 | Tenis de seguridad dieléctrico. Clave: 450 Color: Negro con detalles en rojo Puntera: Poliamida. Capaz de soportar impactos de 200J (20kg) cayendo de una altura de 1.5 mts Plantilla: Antiperforación Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 Voltios Forro: Textil poliéster Talla: 28 Suela: Translúcido/Rojo con tecnología de retorno de energía Corte: 100% poliéster Certificación: Tipo III + Tipo II tenis de seguridad dieléctrico con puntera de protección (NOM-113-STPS-2009 | Par
463 | 1 | Tenis de seguridad dieléctrico. Clave: 450 Color: Negro con detalles en rojo Puntera: Poliamida. Capaz de soportar impactos de 200J (20kg) cayendo de una altura de 1.5 mts Plantilla: Antiperforación Dieléctrico: Resiste hasta 14,000 Voltios Forro: Textil poliéster Talla: 29 Suela: Translúcido/Rojo con tecnología de retorno de energía Corte: 100% poliéster Certificación: Tipo III + Tipo II tenis de seguridad dieléctrico con puntera de protección (NOM-113-STPS-2009) | Par
464 | 10 | Tenis de seguridad dieléctrico.Clave: 450Color: Negro con detalles en rojoPuntera: Poliamida. Capaz de soportar impactos de 200J (20kg) cayendo de una altura de 1.5 mtsPlantilla: AntiperforaciónDieléctrico: Resiste hasta 14,000 VoltiosForro: Textil poliésterTalla: 26Suela: Translúcido/Rojo con tecnología de retorno de energíaCorte: 100% poliésterCertificación: Tipo III + Tipo II tenis de seguridad dieléctrico con puntera de protección (NOM-113-STPS-2009) | Par
465 | 20 | VISERA PARA CASCOS ALA COMPLETA MSA 697410 | Pieza
466 | 50 | WORKERS CHALECO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL TIPO BRIGADISTA (AZUL) | Pieza
467 | 5 | WORKERS CHALECO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL TIPO BRIGADISTA (BEIGE) | Pieza
468 | 5 | WORKERS CHALECO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL TIPO BRIGADISTA (GRIS) | Pieza
469 | 7 | WORKERS CHALECO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL TIPO BRIGADISTA (NARANJA) | Pieza
470 | 5 | WORKERS CHALECO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL TIPO BRIGADISTA (ROJO) | Pieza
471 | 5 | WORKERS CHALECO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL TIPO BRIGADISTA (VERDE BANDERA) | Pieza
472 | 30 | Bisagra 1 1/2" x 2 1/2" | Pieza
473 | 55 | Bisagra 3 x 3" | Pieza
474 | 10 | Bisagra 4 x 4" plana para sueltos, baleros 3.3" | Pieza
475 | 205 | Candado assa abloy 113 | Pieza
476 | 11 | Cerradura de sobreponer instafácil 715 | Pieza
477 | 83 | CERRADURA PARA PUERTA RESIDENCIAL. ALUMINIO NATURAL 549 CON LLAVE | Pieza
478 | 41 | CERRADURA SOBREPONER DER CLASICA | Pieza
479 | 41 | CERRADURA SOBREPONER IZQ CLASICA | Pieza
480 | 12 | Cerrojo doble cilindro de alta seguridad, cromo mate 5349 | Pieza
481 | 64 | Chapa de bola para baño. | Pieza
482 | 201 | Chapa de bola para recamara. | Pieza
483 | 2 | Chapa de salida de emergencia de 73 cm. | Pieza
484 | 35 | Chapa de seguridad circular | Pieza
485 | 32 | CHAPA DE SEGURIDAD DE BARRA DERECHA | Pieza
486 | 26 | CHAPA DE SEGURIDAD DE BARRA IZQUIERDA | Pieza
487 | 32 | Chapa para cajón del no. 21 | Pieza
488 | 106 | Chapa phillips modelo 550, aluminio blanco | Pieza
489 | 3 | CIERRAPUERTAS GRIS | Pieza
490 | 21 | CONTRA CANASTA PARA FREGADERO CON TUBO DE LATÓN | Pieza
491 | 8 | Fluxometro de manija para mingitorio, spud de 19mm 1 L por descarga. Presión mínima requerida 1.00 kg/cm2. Acabado cromo. Fluxometro de manija para mingitorio con camisa recortable, se acopla en muebles con spud de 19 mm. ACCESORIOS: Incluye adaptador para llave de retención. Latón. Tipo de instalación Conexión de alimentación: tubo Ø 25,4 mm Conexión de descarga: Spud 3/4" - 14 NPSM | Pieza
492 | 2 | Fluxometro de pedal expuesto para taza flux Nao o Nao17, spud de 38mm 3.5L por descarga. Presión mínima requerida 2.00 kg/cm2. Acabdo cromo. Conexión de alimentación: 1-11,5 NPT Conexión de descarga: 1½ -11,5 NPSM. Latón. Tipo de instalación Conexión de alimentación: 1-11,5 NPT Conexión de descarga: 1½ -11,5 NPSM | Pieza
493 | 3 | Fluxometro de sensor electrónico de corriente para mingitorio, spud de 19mm, 0.5 L por descarga. Presión mínima requerida 1.00 kg/cm2. Acabado cromo. Botón con recubrimiento Antibac. Material Latón. Fluxometro de sensor electrónico de corriente para mingitorio con niple recto y botón accionador mecánico con recubrimiento antibacterial, entrada spud de Ø19 mm y 0,5 l por descarga. ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS: Tensión de alimentación: 6 Vcc. Consumo maximo de potencia: 2 Watts. Adaptador modelo: Ra0004 Entrada 115/230 Vcca 50/60 Hz Salida: 6 Vcc 200 mA Rango de detección del sensor: 0 - 40 cm ACCESORIOS: Incluye botón de accionamiento manual con recubrimiento antibacterial Incluye llave de mantenimiento Incluye adaptador para llave de retención Incluye caja y tapa para circuito eléctrico Incluye llave allen 2 mm NOTA: La tubería de alimentación debe tener un Ø 32mm mínimo y debe conectarse una reducción de campana de 32mm - 25mm a la llave de retención. | Pieza
494 | 7 | Fluxometro para W. C. de manija con recubrimiento antibacterial entrada superior para spud de 38 mm Descarga de 3,2 a 3,5 l por accionamiento Camisa recortable Conexión izquierda o derecha Niple recto Ø38 mm x 9” de largo ACCESORIOS: Palanca con recubrimiento antibacterial Incluye adaptador para llave de retención Nota:La tubería de alimentación debe tener un Ø 32mm mínimo y debe conectarse una reducción de campana de 32mm - 25mm a la llave de retención. Latón. Tipo de instalación Conexión de alimentación: tubo Ø25,4mm Conexión de descarga: Spud 1¼ - 11,5 NPSM | Pieza
495 | 1 | Jaladera de boton. | Pieza
496 | 65 | Juego de herrajes para WC. | Juego
497 | 104 | Manija defiant, entrada con llave niquel, satin | Pieza
498 | 4 | Manija olimpic p/ baño, acero inoxidable. | Pieza
499 | 40 | Pasadores de 2" | Pieza
500 | 70 | Poste para tabla roca 50 6 cm. Cal 20 | Pieza
501 | 7 | Regadera cuadrada 20cm incluye juego de manerales color negro mate | Pieza
502 | 10 | Remache con espiga 1/8" x 1/2" plata | Ciento
503 | 12 | Remache con espiga 3/16 x 1/2" plata | Ciento
504 | 19 | Remache con espiga 3/16 x 3/4" plata | Ciento
505 | 5 | Rust-Oleum Frosted Glass- Pintura Efecto Esmerilado Semi-transparente, Se Puede Aplicar con Estencil, Uso en Interirores, Ideal Para Privacidad, Para Superficies de Vidrio. Aerosol 395 ml | Lata
506 | 3 | Vinil Esmerilado Adhesivo Para Cristal Decoración 30 X 3 Mt | Rollo
507 | 3 | Wc Olimpia 3.8 Litros Redondo De Dos Piezas Cerámica | Pieza