## Técnico
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTDO DE HIDALGO
Mantenimiento a infraestructura
Anexo Técnico UAEH-LP-N40-2024
Número de partida | Centro de Costos | Cantidad | Descripción del bien | Unidad de medida
1 | Administración de Ciudad del Conocimiento | 1 | 1.- Mantenimiento preventivo y correctivo a tablero de control general y tablero exterior de llenado de bombas que consiste en: apriete de conexiones eléctricas, apriete general de tornillería y abrazaderas, limpieza de elementos de control a base de aire a presión y solvente dieléctrico de seguridad, limpieza de gabinete de control a base de solvente dieléctrico de seguridad. 2.- Mantenimiento a soplador consiste en: cambio de aceite, engrasado, Bandas modelo 5VX650 para motor del aireador y limpieza a medio filtrante. 3.- Tubería en PVC hidráulica para aireadores, como son: codos, coples, tubería, etc. en medida de 2 pulgadas. Costo de materiales y mano de obra. Reemplazo de piezas dañadas. Incluye: materiales de consumo, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución | Servicio
2 | Administración de Residencias Universitarias | 45 | Dar mantenimiento preventivo a los fluxómetros para taza marca flux helvex 110 - wc -4.8 de 40 sanitarios y sustituir 5 fluxómetros para taza marca flux helvex 110 - wc -4.8 que se encuentren descompuestos. Reemplazo de piezas dañadas y empaques. Incluye: materiales de consumo, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Servicio
3 | Administración de Residencias Universitarias | 1 | Mantenimiento a fachada principal en el módulo 1 donde se requiere: limpieza de residuos, colocación, sellado y fijación de vidrio Vidrio templado: 100cm x 250cm Grosor: 1.2cm Altura máxima: 10 m Realización de servicio en sitio de residencias. Anexar al concepto: Incluye: materiales de consumo, equipo, andamios, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución | Servicio
4 | Administración de Residencias Universitarias | 16 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo semestral de las calderas del módulo 1 para garantizar el servicio de agua caliente a los residentes. Modelo THERM 8000S Funcionamiento instantáneo Gas LP Limpieza física cuatro cambios de tarjetas Revisión de display. Incluye: materiales de consumo, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución | Servicio
5 | Administración de Residencias Universitarias | 4 | Mantenimiento preventivo semestral a los transformadores de luz ubicados en los módulos 1 y 2 de las residencias universitarias. MANTENIMIENTO PREVENTIVO TABLERO DE DISTRIBUCION. INCLUYE DESCONEXION Y CONEXION, REVISION FISICA, LIMPIEZA EXTERIOR E INTERIOR, LUBRICACION, APRITE DE CONEXIONES (TORQUIMETRO), HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD/PROTECCION Y MANO DE OBRA. SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 1 POLO, 30AMP, CLAVE BTN130, MCA B TICINO. INCLUYE ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES, FASEO, CONEXIÓNES, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | Servicio
6 | Administración de Residencias Universitarias | 24 | Se requiere mantenimiento correctivo y preventivo de lavadoras de módulo 1, que se adquirieron en el año 2018 incluye limpieza detallada de tina y motor, revision de display y de bomba de desagüe pruebas y puesta en marcha Color Gris Capacidad 20 a 22 KG Modelo WD20VVS6 Color Blanco Capacidad 20 a 22 KG Modelo WD20WV256. Incluye: materiales de consumo, equipo, herramienta, mano de obra, limpieza al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pieza
7 | Administración de Residencias Universitarias | 1 | Se requiere servicio especializado de impermeabilización para evitar filtraciones en las áreas de residencias. Impermeabilización para 123 m2 Colocación por termofusión de manto impermeable pre fabricado de 4 milímetros de espesor Reforzado internamente con una membrana de poliéster de alta resistencia; incluir el calafateo de grietas, así como el refuerzo en grietas, traslapes, zoclos, soporteria de calentadores, tanques y bases de equipos | Servicio
8 | Administración de Torres Rectoría | 1 | Puerta eléctrica privada: Limpieza de motor, lubricación de brazos hidráulicos, limpieza de tarjeta, cambio de controles, programación de los controles, antena de recepción, mantenimiento a control manual, reposición de pilas de los controles y 5 repuestos de pila para emergencias. Puerta eléctrica general: Limpieza de motor, lubricación de rieles con grasa, ajuste y lubricación de cadena, adquirir motor, cambio de controles, programación de controles, mantenimiento a control manual, reposición de pilas de los controles y 2 repuestos de pila para emergencias. Incluye: materiales de consumo, equipo especializado, herramienta, mano de obra, limpieza al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución | Servicio
9 | Administración de Torres Rectoría | 1 | Puerta eléctrica privada: Limpieza de motor, lubricación de brazos hidráulicos, limpieza de tarjeta, cambio de controles, programación de los controles, antena de recepción, mantenimiento a control manual, reposición de pilas de los controles y 5 repuestos de pila para emergencias. Puerta eléctrica general: Limpieza de motor, lubricación de rieles con grasa, ajuste y lubricación de cadena, adquirir motor, cambio de controles, programación de controles, mantenimiento a control manual, reposición de pilas de los controles y 2 repuestos de pila para emergencias, para el mes de octubre. Incluye: materiales de consumo, equipo especializado, herramienta, mano de obra, limpieza al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución | Servicio
10 | Administración del Museo Casa Grande | 21 | Rehabilitación de puertas de madera con dos hojas de cristal y madera y cuatro hojas interiores con tablero ( a dos caras). Incluye desmontaje y montaje, raspado, lijado a mano con lija del numero 80,100 y 120 asentado con fibra de acero y lija de agua No. 240 y 320, aplicación de antipolilla a una mano, aplicación de anti flama a tres manos, materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución y aplicación. Incluye: la rehabilitación de marcos y antepechos; revision y reemplazo de herrajes | Servicio
11 | Área Académica de Danza | 1 | Mantenimiento correctivo a duelas y zoclo: Aplicación y suministro correctivo a duelas de salones prácticos del Área Académica de Danza, que consiste en retiro de duelas dañadas y cambio por duelas nuevas, así como del zoclo, renivelación de piso con máquina lijadora; realizar sellado con altos sólidos y aplicación de barniz poliuterano poliforum 11000 en tres capas en las siguientes áreas: Salón Práctico 4 módulo A Danza Folklórica (medidas: 10.15 x 8.92 mts.), Salón Práctico 7 módulo A Danza Clásica (medidas: 10.12 x 8.58 mts.), Sala polivalente módulo C (medidas: 13.60 x 10.73 mts.), Salón Práctico 1 módulo F Danza Folklórica (medidas: 11.55 x 4.83 mts.), Salón Práctico 1 módulo I Danza Folklórica (medidas: 11.22 x 9.87 mts.), Salón práctico 4 módulo I Danza Contemporánea (medidas: 12.07 x 6.88 mts.)Incluir en el mantenimiento, los bastidores de madera que pueden estar dañados por la humedad | Servicio
12 | Área Académica de Turismo | 1 | Mantenimiento correctivo para la instalación de nodos de internet para 30 equipos de cómputo en el laboratorio de Agencia de Viajes de la Licenciatura en Turismo. Las cantidades lo indicará el especialista que realizará la instalación. Cableado Cable FTP Cat 6A LSZH azul (305 m), con 4 pares de 23 AWG, cubierta LSZH color azul, bobina de 305 metros Cordón de parcheo UTP categoría 6A con conectores RJ45, forro CM color azul o blanco de 7 pies Tapas de pared para entrada de RJ45 altura: 114 mm, anchura: 70 mm color: Blanco. Accesorios complementarios para su instalación. Incluye: materiales de consumo, equipo especializado, herramienta, mano de obra, limpieza al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución | Servicio
13 | Área Académica de Turismo | 1 | Mantenimiento correctivo para la instalación eléctrica y operar 21 equipos de cómputo nuevos con estas características: 20 equipos de cómputo Marca DELL, modelo OPTIPLEX 7400 AIO, i7, procesador intel Core i7-12700 de 12.ª generación, 25 MB de caché, 12 núcleos, 20 subprocesos, de 2,10 a 4,90 GHz, 65 W, Windows 11; dimensiones Altura: 344,00 mm (13,54 pulg.); anchura: 540,20 mm (21,26 pulg.); profundidad: 52,60 mm (2,07 pulg.); 6,18 kg Conexión inalambrica Intel® AX211, 2 × 2 MIMO, 2400 Mb/s, 2,40 GHz/5 GHz/6 GHz, Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax), Bluetooth® 5.2 1 puerto Ethernet RJ45 01 equipo de cómputo marca DELL, modelo OPTIPLEX 7400 AIO, i5 Intel® Core? i5-12600 de 12.ª generación, 18 MB de caché, 6 núcleos, 12 subprocesos, de 3,30 a 4,80 GHz, 65 W Mismas especificaciones que el anterior modelo. Ademas de 07 equipos de computo (anteriores) HP Pavilion Slimline procesador ntel Core i3-550 (3.2GHz), Memoria 2GB DDR3, D.D. de 500GB, DVD SuperMulti DL LightScribe, Red, Windows 7 Home Basic (64Bits), Monitor LED Widescreen de 20 con 1 puerto Ethernet RJ45. Se necesitan habilitar 30 contactos con placa dúplex 2P + T de color blanco, con 127 Vca, 15 Amperes, que tenga espacio para los cables dentro de la chalupa. Material en plástico ABS auto extinguible, y sistema de conexión prensa cables, con tornillos para su colocación. Cableado con calibre/AWG DE 10 Y 6 mm2 de sección Accesorios que indique el electricista para su instalación Interruptor magnetotérmico y tablero de distribución para conectar y proteger 30 equipos de cómputo en el laboratorio de Agencia de Viajes de la Licenciatura en Turismo. Especificaciones: Tripolares, para ser utilizados en corriente alterna. Frecuencia nominal de 60 Hz Interruptor será al menos de IP20, de acuerdo a la NOM-001-SEDE-2012 Accesorios que indique el electricista para su instalación. Incluye: materiales de consumo, equipo especializado, herramienta, mano de obra, limpieza al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución | Servicio
14 | Bioterio | 10 | Suministro y colocación de puerta de acero inoxidable de .95 m x 2.30 m, con mirilla de .40 m x .40 m, marco y perfil de puerta de acero inoxidable, color acero inoxidable, cristal inastillable de 6 mm, cerradura, 3 bisagras de acero inoxidable, brazo hidráulico cierra puerta. incluye: maniobras, fijar en sitio, material, mano de obra y herramienta. Se debe especificar si es una puerta existente o si se tendrá que abrir para la colocación de la misma, ya que de ser así se tendrá incluir el emboquillado. | Pieza
15 | Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de odontología (unidad 05) modelo klt-6210 n1 marca rosson incluye: fijado de banquillos. fijado de lámpara fijado de cabeza de aparato de rx. servicio general y preventivo de mantenimiento de la unidad dental. servicio general y preventivo de la autoclave. servicio general y preventivo al compresor. verificación de instalación eléctrica, apriete de conexiones y cambio de accesorios. servicio general y mantenimiento preventivo al aire acondicionado. fijación de cajones con topes magnéticos. colocación de tiras de madera similar al color existente en estante de madera para evitar caídas de accesorios. cambio de puerta plegable similar al existente en medidas y color. | Servicio
16 | Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de odontología (unidad 06) modelo klt-6210 n1 marca rosson incluye: fijado de banquillos. fijado de lámpara. fijado de cabeza de aparato de rx. servicio general y preventivo de mantenimiento de la unidad dental.servicio general y preventivo de la autoclave. servicio general y preventivo al compresor. reparación de brazo auxiliar de asistente. verificación de instalación eléctrica, apriete de conexiones y cambio de accesorios. servicio general y mantenimiento preventivo al aire acondicionado. fijación de cajones con topes magnéticos. colocación de tiras de madera similar al color existente en estante de madera para evitar caídas de accesorios. cambio de puerta plegable similar al existente en medidas y color. | Servicio
17 | Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de odontología modelo klt-6210 n1 marca rosson incluye: fijado de banquillos. fijado de lámpara fijado de cabeza de aparato de rx. servicio general y preventivo de mantenimiento de la unidad dental. servicio general y preventivo de la autoclave. servicio general y preventivo al compresor. verificación de instalación eléctrica, apriete de conexiones y cambio de accesorios. servicio general y mantenimiento preventivo al aire acondicionado. fijación de cajones con topes magnéticos. colocación de tiras de madera similar al color existente en estante de madera para evitar caídas de accesorios. cambio de puerta plegable similar al existente en medidas y color. | Servicio
18 | Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de veterinaria modelo p100 hfv marca xray incluye: fijado de banquillos. fijado de lámpara servicio general de la autoclave. servicio general y preventivo a lámpara de cirugía. fijado de charola auxiliar para cirugía. mantenimiento general y preventivo a mesa de cirugía. cambio de líquidos y servicio general y preventivo a la reveladora. verificación de instalación eléctrica, apriete de conexiones y cambio de accesorios. servicio general y mantenimiento preventivo al aire acondicionado. fijación de cajones con topes magnéticos. colocación de tiras de madera similar al color existente en estante de madera para evitar caídas de accesorios | Servicio
19 | Escuela Superior de Actopan | 1 | Aplicación y suministro de sistema para piso autonivelante epóxico de 1mm., de espesor acabado liso con poliuretano en color, 165 m2 totales, el sistema incluye: preparación de superficie con máquinas con disco de diamante, aplicación de primario epóxico, aplicación de autonivelante a 1mm., de espesor, aplicación de poliuretano acabado mate. Incluye servicio de retiro de butacas del auditorio para la aplicación de pintura epóxica, retiro de alfombra para la aplicación de pintura epóxica y servicio de instalación de butacas en área de pintura epóxica acabada. Además incluye todos los materiales de consumo necesarios, equipo especializado, herramienta, mano de obra, limpieza final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Servicio
20 | Escuela Superior de Tizayuca | 1 | Servicio de Mantenimiento de Infraestructura Física de la unidad bibliotecaria de la Escuela Superior de Tizayuca, la cual consta de tres cubículos, área de cómputo, área de consulta en sala y área de bibliografía, con un área de 300 m2. - Pintar 286 m2 de pared interna en color blanco chantilly institucional. - Sustituir 18 plafones de 1.20 m x .60 m con deterioro por humedad. - Reparación a 12 m2 de pared interna con deterioro por humedad. - Barnizar en áreas de recepción y oficinas. 2 Marcos de madera de ventanas de 1.85 m x 2.43 m con tres divisiones. 2 Marcos de madera de ventanas de 2 m x 1.85 m con una división. 1 Marco de ventana de 1.87 m x 1.95 m con dos divisiones. 1 Marco de ventana de 1.50 m x 1.90 m con dos divisiones. 2 Puertas de 2.21 m x .93 m. - Implementar 5 mosquiteros para 5 ventanas de 1.22 m x .78 m. - Reparación de un ventilador de 3 aspas ubicado en el techo. - Reemplazar 12 candados de seguridad en ventanas. Incluye: materiales de consumo, equipo especializado, herramienta, mano de obra, limpieza al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución | Servicio
21 | Radio Universidad Actopan | 1 | Mantenimiento correctivo a 2 logotipos, que incluye revisión de cables, pegado de letras, limpieza y revisión de la iluminación de escudos. Cada escudo actualmente tiene una tira LED (que ya no funciona) y que enmarca la imagen de la garza, las letras de Radio UAEH Actopan y un rectángulo inferior; el primer escudo mide aproximadamente 2.70 x 1.76 mts.; el segundo escudo mide aproximadamente 1.90 x 1.5 mts. Incluye: materiales de consumo, equipo especializado, herramienta, mano de obra, limpieza al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución Mano de obra: electricista y especialista en acrílico y aluminio (aluminero). Herramientas: cortadora de acrílico, pinzas, escalera, desarmadores, martillo, taladro, remachadora, soldadora, hidrolavadora para lavado y limpieza. Materiales: Cables, cable led, fuente de poder (balastra), acrílico, pegamento, cinta de aislar, remaches, pijas, pegamento para acrílico o silicón, trapos, limpiador para acrílico (que no raye ni manche), vinil (de colores naranja, rojo y blanco) para los números y el nombre del logotipo. Se requiere para el Escudo frontal: cambio de cableado LED y de vinil de letras y logo, soldar o pegar la letra "O" de la palabra "Radio", un cuadro de la letra "E" de "UAEH", así como soldar todas las piezas de aluminio. Para el escudo lateral: soldar el marco de la garza de aluminio, cambiar el vinil de letras y logo, cambio de cableado LED, pegar el centro del "0", soldar todas las piezas de aluminio. | Servicio
22 | Radio Universidad Huejutla | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo a 5 puertas herméticas ubicadas en la cabina de transmisión, grabación y pasillo de la emisora en la radio universidad de Huejutla, el cual consiste en limpieza de los elementos de la puerta, lubricación de piezas sometidas a fricción, revisión del estado de sellos, revisión de los perfiles de aluminio, revisión de cerradura, suministro e instalación de insumos o piezas que requieran cambiarse para un correcto funcionamiento. Incluye: - Limpieza de los carros y de la guía de deslizamiento. - Verificación de la tensión de la correa. - Verificación del estado de desgaste de la correa y de las ruedas de los carros (de ser necesario, sustituya). - Compruebe la correcta fijación de las hojas en los carros. Considerar herramienta, materiales y mano de obra para su ejecución. Materiales de consumo, equipo especializado, herramienta, mano de obra, limpieza al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución | Servicio
23 | Rectoría | 1 | Servicio de elaboración y colocación de ventana rectangular de aluminio color institucional, medidas 1.20 x 0.20 mts; en 2 hojas de 60 cms. cada una, ambas corredizas, cristal transparente de espesor 1.5 Para el área de archivo; adaptada al espacio para la entrega recepción de documentos. Incluye: materiales de consumo, equipo especializado, herramienta, mano de obra, limpieza al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución | Servicio

## Económico
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTDO DE HIDALGO
Mantenimiento a infraestructura
Anexo Económico UAEH-LP-N40-2024
Número de partida | Centro de Costos | Cantidad | Descripción del bien | Unidad de medida | Precio unitario | Monto total
1 | Administración de Ciudad del Conocimiento | 1 | 1.- Mantenimiento preventivo y correctivo a tablero de control general y tablero exterior de llenado de bombas que consiste en: apriete de conexiones eléctricas, apriete general de tornillería y abrazaderas, limpieza de elementos de control a base de aire a presión y solvente dieléctrico de seguridad, limpieza de gabinete de control a base de solvente dieléctrico de seguridad. 2.- Mantenimiento a soplador consiste en: cambio de aceite, engrasado, Bandas modelo 5VX650 para motor del aireador y limpieza a medio filtrante. 3.- Tubería en PVC hidráulica para aireadores, como son: codos, coples, tubería, etc. en medida de 2 pulgadas. Costo de materiales y mano de obra. Reemplazo de piezas dañadas. Incluye: materiales de consumo, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución | Servicio
2 | Administración de Residencias Universitarias | 45 | Dar mantenimiento preventivo a los fluxómetros para taza marca flux helvex 110 - wc -4.8 de 40 sanitarios y sustituir 5 fluxómetros para taza marca flux helvex 110 - wc -4.8 que se encuentren descompuestos. Reemplazo de piezas dañadas y empaques. Incluye: materiales de consumo, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Servicio
3 | Administración de Residencias Universitarias | 1 | Mantenimiento a fachada principal en el módulo 1 donde se requiere: limpieza de residuos, colocación, sellado y fijación de vidrio Vidrio templado: 100cm x 250cm Grosor: 1.2cm Altura máxima: 10 m Realización de servicio en sitio de residencias. Anexar al concepto: Incluye: materiales de consumo, equipo, andamios, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución | Servicio
4 | Administración de Residencias Universitarias | 16 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo semestral de las calderas del módulo 1 para garantizar el servicio de agua caliente a los residentes. Modelo THERM 8000S Funcionamiento instantáneo Gas LP Limpieza física cuatro cambios de tarjetas Revisión de display. Incluye: materiales de consumo, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución | Servicio
5 | Administración de Residencias Universitarias | 4 | Mantenimiento preventivo semestral a los transformadores de luz ubicados en los módulos 1 y 2 de las residencias universitarias. MANTENIMIENTO PREVENTIVO TABLERO DE DISTRIBUCION. INCLUYE DESCONEXION Y CONEXION, REVISION FISICA, LIMPIEZA EXTERIOR E INTERIOR, LUBRICACION, APRITE DE CONEXIONES (TORQUIMETRO), HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD/PROTECCION Y MANO DE OBRA. SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 1 POLO, 30AMP, CLAVE BTN130, MCA B TICINO. INCLUYE ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES, FASEO, CONEXIÓNES, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | Servicio
6 | Administración de Residencias Universitarias | 24 | Se requiere mantenimiento correctivo y preventivo de lavadoras de módulo 1, que se adquirieron en el año 2018 incluye limpieza detallada de tina y motor, revision de display y de bomba de desagüe pruebas y puesta en marcha Color Gris Capacidad 20 a 22 KG Modelo WD20VVS6 Color Blanco Capacidad 20 a 22 KG Modelo WD20WV256. Incluye: materiales de consumo, equipo, herramienta, mano de obra, limpieza al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pieza
7 | Administración de Residencias Universitarias | 1 | Se requiere servicio especializado de impermeabilización para evitar filtraciones en las áreas de residencias. Impermeabilización para 123 m2 Colocación por termofusión de manto impermeable pre fabricado de 4 milímetros de espesor Reforzado internamente con una membrana de poliéster de alta resistencia; incluir el calafateo de grietas, así como el refuerzo en grietas, traslapes, zoclos, soporteria de calentadores, tanques y bases de equipos | Servicio
8 | Administración de Torres Rectoría | 1 | Puerta eléctrica privada: Limpieza de motor, lubricación de brazos hidráulicos, limpieza de tarjeta, cambio de controles, programación de los controles, antena de recepción, mantenimiento a control manual, reposición de pilas de los controles y 5 repuestos de pila para emergencias. Puerta eléctrica general: Limpieza de motor, lubricación de rieles con grasa, ajuste y lubricación de cadena, adquirir motor, cambio de controles, programación de controles, mantenimiento a control manual, reposición de pilas de los controles y 2 repuestos de pila para emergencias. Incluye: materiales de consumo, equipo especializado, herramienta, mano de obra, limpieza al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución | Servicio
9 | Administración de Torres Rectoría | 1 | Puerta eléctrica privada: Limpieza de motor, lubricación de brazos hidráulicos, limpieza de tarjeta, cambio de controles, programación de los controles, antena de recepción, mantenimiento a control manual, reposición de pilas de los controles y 5 repuestos de pila para emergencias. Puerta eléctrica general: Limpieza de motor, lubricación de rieles con grasa, ajuste y lubricación de cadena, adquirir motor, cambio de controles, programación de controles, mantenimiento a control manual, reposición de pilas de los controles y 2 repuestos de pila para emergencias, para el mes de octubre. Incluye: materiales de consumo, equipo especializado, herramienta, mano de obra, limpieza al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución | Servicio
10 | Administración del Museo Casa Grande | 21 | Rehabilitación de puertas de madera con dos hojas de cristal y madera y cuatro hojas interiores con tablero ( a dos caras). Incluye desmontaje y montaje, raspado, lijado a mano con lija del numero 80,100 y 120 asentado con fibra de acero y lija de agua No. 240 y 320, aplicación de antipolilla a una mano, aplicación de anti flama a tres manos, materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución y aplicación. Incluye: la rehabilitación de marcos y antepechos; revision y reemplazo de herrajes | Servicio
11 | Área Académica de Danza | 1 | Mantenimiento correctivo a duelas y zoclo: Aplicación y suministro correctivo a duelas de salones prácticos del Área Académica de Danza, que consiste en retiro de duelas dañadas y cambio por duelas nuevas, así como del zoclo, renivelación de piso con máquina lijadora; realizar sellado con altos sólidos y aplicación de barniz poliuterano poliforum 11000 en tres capas en las siguientes áreas: Salón Práctico 4 módulo A Danza Folklórica (medidas: 10.15 x 8.92 mts.), Salón Práctico 7 módulo A Danza Clásica (medidas: 10.12 x 8.58 mts.), Sala polivalente módulo C (medidas: 13.60 x 10.73 mts.), Salón Práctico 1 módulo F Danza Folklórica (medidas: 11.55 x 4.83 mts.), Salón Práctico 1 módulo I Danza Folklórica (medidas: 11.22 x 9.87 mts.), Salón práctico 4 módulo I Danza Contemporánea (medidas: 12.07 x 6.88 mts.)Incluir en el mantenimiento, los bastidores de madera que pueden estar dañados por la humedad | Servicio
12 | Área Académica de Turismo | 1 | Mantenimiento correctivo para la instalación de nodos de internet para 30 equipos de cómputo en el laboratorio de Agencia de Viajes de la Licenciatura en Turismo. Las cantidades lo indicará el especialista que realizará la instalación. Cableado Cable FTP Cat 6A LSZH azul (305 m), con 4 pares de 23 AWG, cubierta LSZH color azul, bobina de 305 metros Cordón de parcheo UTP categoría 6A con conectores RJ45, forro CM color azul o blanco de 7 pies Tapas de pared para entrada de RJ45 altura: 114 mm, anchura: 70 mm color: Blanco. Accesorios complementarios para su instalación. Incluye: materiales de consumo, equipo especializado, herramienta, mano de obra, limpieza al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución | Servicio
13 | Área Académica de Turismo | 1 | Mantenimiento correctivo para la instalación eléctrica y operar 21 equipos de cómputo nuevos con estas características: 20 equipos de cómputo Marca DELL, modelo OPTIPLEX 7400 AIO, i7, procesador intel Core i7-12700 de 12.ª generación, 25 MB de caché, 12 núcleos, 20 subprocesos, de 2,10 a 4,90 GHz, 65 W, Windows 11; dimensiones Altura: 344,00 mm (13,54 pulg.); anchura: 540,20 mm (21,26 pulg.); profundidad: 52,60 mm (2,07 pulg.); 6,18 kg Conexión inalambrica Intel® AX211, 2 × 2 MIMO, 2400 Mb/s, 2,40 GHz/5 GHz/6 GHz, Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax), Bluetooth® 5.2 1 puerto Ethernet RJ45 01 equipo de cómputo marca DELL, modelo OPTIPLEX 7400 AIO, i5 Intel® Core? i5-12600 de 12.ª generación, 18 MB de caché, 6 núcleos, 12 subprocesos, de 3,30 a 4,80 GHz, 65 W Mismas especificaciones que el anterior modelo. Ademas de 07 equipos de computo (anteriores) HP Pavilion Slimline procesador ntel Core i3-550 (3.2GHz), Memoria 2GB DDR3, D.D. de 500GB, DVD SuperMulti DL LightScribe, Red, Windows 7 Home Basic (64Bits), Monitor LED Widescreen de 20 con 1 puerto Ethernet RJ45. Se necesitan habilitar 30 contactos con placa dúplex 2P + T de color blanco, con 127 Vca, 15 Amperes, que tenga espacio para los cables dentro de la chalupa. Material en plástico ABS auto extinguible, y sistema de conexión prensa cables, con tornillos para su colocación. Cableado con calibre/AWG DE 10 Y 6 mm2 de sección Accesorios que indique el electricista para su instalación Interruptor magnetotérmico y tablero de distribución para conectar y proteger 30 equipos de cómputo en el laboratorio de Agencia de Viajes de la Licenciatura en Turismo. Especificaciones: Tripolares, para ser utilizados en corriente alterna. Frecuencia nominal de 60 Hz Interruptor será al menos de IP20, de acuerdo a la NOM-001-SEDE-2012 Accesorios que indique el electricista para su instalación. Incluye: materiales de consumo, equipo especializado, herramienta, mano de obra, limpieza al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución | Servicio
14 | Bioterio | 10 | Suministro y colocación de puerta de acero inoxidable de .95 m x 2.30 m, con mirilla de .40 m x .40 m, marco y perfil de puerta de acero inoxidable, color acero inoxidable, cristal inastillable de 6 mm, cerradura, 3 bisagras de acero inoxidable, brazo hidráulico cierra puerta. incluye: maniobras, fijar en sitio, material, mano de obra y herramienta. Se debe especificar si es una puerta existente o si se tendrá que abrir para la colocación de la misma, ya que de ser así se tendrá incluir el emboquillado. | Pieza
15 | Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de odontología (unidad 05) modelo klt-6210 n1 marca rosson incluye: fijado de banquillos. fijado de lámpara fijado de cabeza de aparato de rx. servicio general y preventivo de mantenimiento de la unidad dental. servicio general y preventivo de la autoclave. servicio general y preventivo al compresor. verificación de instalación eléctrica, apriete de conexiones y cambio de accesorios. servicio general y mantenimiento preventivo al aire acondicionado. fijación de cajones con topes magnéticos. colocación de tiras de madera similar al color existente en estante de madera para evitar caídas de accesorios. cambio de puerta plegable similar al existente en medidas y color. | Servicio
16 | Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de odontología (unidad 06) modelo klt-6210 n1 marca rosson incluye: fijado de banquillos. fijado de lámpara. fijado de cabeza de aparato de rx. servicio general y preventivo de mantenimiento de la unidad dental.servicio general y preventivo de la autoclave. servicio general y preventivo al compresor. reparación de brazo auxiliar de asistente. verificación de instalación eléctrica, apriete de conexiones y cambio de accesorios. servicio general y mantenimiento preventivo al aire acondicionado. fijación de cajones con topes magnéticos. colocación de tiras de madera similar al color existente en estante de madera para evitar caídas de accesorios. cambio de puerta plegable similar al existente en medidas y color. | Servicio
17 | Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de odontología modelo klt-6210 n1 marca rosson incluye: fijado de banquillos. fijado de lámpara fijado de cabeza de aparato de rx. servicio general y preventivo de mantenimiento de la unidad dental. servicio general y preventivo de la autoclave. servicio general y preventivo al compresor. verificación de instalación eléctrica, apriete de conexiones y cambio de accesorios. servicio general y mantenimiento preventivo al aire acondicionado. fijación de cajones con topes magnéticos. colocación de tiras de madera similar al color existente en estante de madera para evitar caídas de accesorios. cambio de puerta plegable similar al existente en medidas y color. | Servicio
18 | Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo de veterinaria modelo p100 hfv marca xray incluye: fijado de banquillos. fijado de lámpara servicio general de la autoclave. servicio general y preventivo a lámpara de cirugía. fijado de charola auxiliar para cirugía. mantenimiento general y preventivo a mesa de cirugía. cambio de líquidos y servicio general y preventivo a la reveladora. verificación de instalación eléctrica, apriete de conexiones y cambio de accesorios. servicio general y mantenimiento preventivo al aire acondicionado. fijación de cajones con topes magnéticos. colocación de tiras de madera similar al color existente en estante de madera para evitar caídas de accesorios | Servicio
19 | Escuela Superior de Actopan | 1 | Aplicación y suministro de sistema para piso autonivelante epóxico de 1mm., de espesor acabado liso con poliuretano en color, 165 m2 totales, el sistema incluye: preparación de superficie con máquinas con disco de diamante, aplicación de primario epóxico, aplicación de autonivelante a 1mm., de espesor, aplicación de poliuretano acabado mate. Incluye servicio de retiro de butacas del auditorio para la aplicación de pintura epóxica, retiro de alfombra para la aplicación de pintura epóxica y servicio de instalación de butacas en área de pintura epóxica acabada. Además incluye todos los materiales de consumo necesarios, equipo especializado, herramienta, mano de obra, limpieza final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Servicio
20 | Escuela Superior de Tizayuca | 1 | Servicio de Mantenimiento de Infraestructura Física de la unidad bibliotecaria de la Escuela Superior de Tizayuca, la cual consta de tres cubículos, área de cómputo, área de consulta en sala y área de bibliografía, con un área de 300 m2. - Pintar 286 m2 de pared interna en color blanco chantilly institucional. - Sustituir 18 plafones de 1.20 m x .60 m con deterioro por humedad. - Reparación a 12 m2 de pared interna con deterioro por humedad. - Barnizar en áreas de recepción y oficinas. 2 Marcos de madera de ventanas de 1.85 m x 2.43 m con tres divisiones. 2 Marcos de madera de ventanas de 2 m x 1.85 m con una división. 1 Marco de ventana de 1.87 m x 1.95 m con dos divisiones. 1 Marco de ventana de 1.50 m x 1.90 m con dos divisiones. 2 Puertas de 2.21 m x .93 m. - Implementar 5 mosquiteros para 5 ventanas de 1.22 m x .78 m. - Reparación de un ventilador de 3 aspas ubicado en el techo. - Reemplazar 12 candados de seguridad en ventanas. Incluye: materiales de consumo, equipo especializado, herramienta, mano de obra, limpieza al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución | Servicio
21 | Radio Universidad Actopan | 1 | Mantenimiento correctivo a 2 logotipos, que incluye revisión de cables, pegado de letras, limpieza y revisión de la iluminación de escudos. Cada escudo actualmente tiene una tira LED (que ya no funciona) y que enmarca la imagen de la garza, las letras de Radio UAEH Actopan y un rectángulo inferior; el primer escudo mide aproximadamente 2.70 x 1.76 mts.; el segundo escudo mide aproximadamente 1.90 x 1.5 mts. Incluye: materiales de consumo, equipo especializado, herramienta, mano de obra, limpieza al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución Mano de obra: electricista y especialista en acrílico y aluminio (aluminero). Herramientas: cortadora de acrílico, pinzas, escalera, desarmadores, martillo, taladro, remachadora, soldadora, hidrolavadora para lavado y limpieza. Materiales: Cables, cable led, fuente de poder (balastra), acrílico, pegamento, cinta de aislar, remaches, pijas, pegamento para acrílico o silicón, trapos, limpiador para acrílico (que no raye ni manche), vinil (de colores naranja, rojo y blanco) para los números y el nombre del logotipo. Se requiere para el Escudo frontal: cambio de cableado LED y de vinil de letras y logo, soldar o pegar la letra "O" de la palabra "Radio", un cuadro de la letra "E" de "UAEH", así como soldar todas las piezas de aluminio. Para el escudo lateral: soldar el marco de la garza de aluminio, cambiar el vinil de letras y logo, cambio de cableado LED, pegar el centro del "0", soldar todas las piezas de aluminio. | Servicio
22 | Radio Universidad Huejutla | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo a 5 puertas herméticas ubicadas en la cabina de transmisión, grabación y pasillo de la emisora en la radio universidad de Huejutla, el cual consiste en limpieza de los elementos de la puerta, lubricación de piezas sometidas a fricción, revisión del estado de sellos, revisión de los perfiles de aluminio, revisión de cerradura, suministro e instalación de insumos o piezas que requieran cambiarse para un correcto funcionamiento. Incluye: - Limpieza de los carros y de la guía de deslizamiento. - Verificación de la tensión de la correa. - Verificación del estado de desgaste de la correa y de las ruedas de los carros (de ser necesario, sustituya). - Compruebe la correcta fijación de las hojas en los carros. Considerar herramienta, materiales y mano de obra para su ejecución. Materiales de consumo, equipo especializado, herramienta, mano de obra, limpieza al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución | Servicio
23 | Rectoría | 1 | Servicio de elaboración y colocación de ventana rectangular de aluminio color institucional, medidas 1.20 x 0.20 mts; en 2 hojas de 60 cms. cada una, ambas corredizas, cristal transparente de espesor 1.5 Para el área de archivo; adaptada al espacio para la entrega recepción de documentos. Incluye: materiales de consumo, equipo especializado, herramienta, mano de obra, limpieza al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución | Servicio
SUBTOTAL
I.V.A. 16%
TOTAL