## LA-72-046-913014998-N-20-2024
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Anexo Técnico
Mantenimiento a Hidroneumáticos
Fondo | No. Partida | Centro de Costos | Objeto Gasto | Cant. | Descripcion2 | Unidad Medida
Operación Federal Generico | 1 | Administración de Ciudad del Conocimiento | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo a las bombas centrifugas que actualmente se encuentran en funcionamiento en los cuartos de bombeo 1 y 2.1 Bomba trifásica de 5 HP marca Evans. Serie:S/N y No. inventario 56213094051 Bomba industrial alto flujo presión mdeia 5 H:P: trifásica, marca Evans. Modelo:MT1AME0500 y No. inventario 5621309419. Incluye: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de las bombas y tuberías de succion y alimentacion ( cambiar en caso de estar dañadas): inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., (cambio valvulas) verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento adaptaciones, tubería en caso de requerir. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre partici | Servicio
Operación Federal Generico | 2 | Administración de Residencias Universitarias | 3570 | 2 | Mantenimiento preventivo del sistema de Hidroneumáticos ubicado en el cuarto de maquinas del módulo 1 de Residencias Universitarias. Marca EVANS(SISTEMA CENTRAL DE PRESION VARIABLE CON 2 BOMBAS SD460ME0300G Y 2 TANQUES HIDRONEUMATICOS DE 450L) No. Inv.:56 | Servicio
Operación Federal Generico | 3 | Administración de Residencias Universitarias | 3570 | 2 | Mantenimiento preventivo del sistema de Hidroneumáticos ubicado en el módulo 2 de Residencias Universitarias. Marca EVANS(SISTEMA CENTRAL DE PRESION VARIABLE CON 2 BOMBAS SD460ME0300G Y 2 TANQUES HIDRONEUMATICOS DE 380L) No. Inv.: 5621310007, BOMBA 1 (BOM | Servicio
Operación Federal Generico | 4 | Administración de Torres Rectoría | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo a hidrioneumatico marca Aquapak, NS: 2122124563792, con tanque precargado de 20 galones, manómetro, interruptor de presión de 5 vías y base h75/fix10I con No. de inventario: 5621353327. Incluye: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de las bombas y tuberías de succion y alimentacion ( cambiar en caso de estar dañadas): inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., (cambio valvulas) verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento adaptaciones, tubería en caso de requerir. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. Incluye: todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | Servicio
Operación Federal Generico | 5 | Administración del Centro Cultural Universitario La Garza | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo al sistema de hidroneumático Horizontal de 50 litros marca Evans. Incluye: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de las bombas y tuberías de succion y alimentacion ( cambiar en caso de estar dañadas): inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., (cambio valvulas) verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento adaptaciones, tubería en caso de requerir. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. Incluye: todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | Servicio
Operación Federal Generico | 6 | Administración del Centro Cultural Universitario La Garza | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo al sistema de hidroneumático Modelo WM0450 CPVCDRAIN, Serie 235205253, capacidad 453 litros, sin numero de inventario. Incluye: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de las bombas y tuberías de succion y alimentacion ( cambiar en caso de estar dañadas): inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., (cambio valvulas) verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento adaptaciones, tubería en caso de requerir. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. Incluye: todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | Servicio
Operación Federal Generico | 7 | Administración del Centro de Extensión Universitaria | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo a sistema hidroneumático que se compone de: Motobomba centrifuga eléctrica Modelo ME 2 100, 2 Tanques precargados para almacenamiento y censado de presión Marca: ALTAMIRA Modelo: ALTAPRO 18 LV Serie: 03D06-000232 y 03D06-000251, Tablero de protección y control Marca: BOMPER Serie: S002F100820 Modelo de Sistema: EHB2-ME2 100-3220-VV, 2 Bombas Marca: WEG Modelo: ME 2 100 Serie: 1053393571 y 1053393573, Sin número de inventario. Incluye: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de las bombas y tuberías de succion y alimentacion ( cambiar en caso de estar dañadas): inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., (cambio valvulas) verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento adaptaciones, tubería en caso de requerir. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofert | Servicio
Operación Federal Generico | 8 | Administración del Museo Casa Grande | 3570 | 1 | Mantenimiento mayor a bombas marca Emerson tipo D4 ,tanque hidronehumatico y pichancha. BOMBAS HIDRONEUMATICO No. de Inv. Descripcion: 5621332586 TANQUE DE POZO VERTICAL 34 GALONES MODELO: CH8205 5621332586-2 TABLERO DE CONTROL EBI MODELO: ASM2B1-5 NUMERO DE SERIE: 14112 VOLTAJE: 220 VAC SUCCIÓN: NEG 5621332586-3 MOTOR MARCA: MOTORES U.s DE MEXICO SA DE CV EMERSON MODELO: A16828 NUMERO DE SERIE: R0990017020019M0002 56213325864 MOTOR MARCA: MOTORES U.S DE MEXICOSA DE EMERSON MODELO: A16828 NUMERO DE SERIE: R099001726-0029M0001. MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A CUARTO DE BOMBAS. Incluye: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de las bombas y tuberías de succion y alimentacion ( cambiar en caso de estar dañadas): inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., (cambio valvulas en caso de estar dañadas) verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bien | Servicio
Operación Federal Generico | 9 | Administración del Polifórum Carlos Martínez Balmori | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo: a Motor hidroneumático SIEMENS Trifásico de inducción cerrado tipo JM100 CP3 núm. de serie: C7933. Número de Inventario: 5671325885. Incluye: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de las bombas y tuberías de succion y alimentacion ( cambiar en caso de estar dañadas): inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., (cambio valvulas) verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento adaptaciones, tubería en caso de requerir. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. Incluye: todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | Servicio
Operación Federal Generico | 10 | Administración del Polifórum Carlos Martínez Balmori | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo: a Motor hidroneumático SIEMENS Trifásico de inducción cerrado tipo JM100 CP3 núm. de serie: SP Q21-K14T3887GME32 Número de Inventario: 5671325887.Incluye: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de las bombas y tuberías de succion y alimentacion ( cambiar en caso de estar dañadas): inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., (cambio valvulas) verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento adaptaciones, tubería en caso de requerir. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. Incluye: todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | Servicio
Operación Federal Generico | 11 | Administración del Polifórum Carlos Martínez Balmori | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo: a Motor hidroneumático SIEMENS Trifásico de inducción cerrado tipo RGZ CP3 núm. de serie: H99TESP.23326.Número de Inventario: 5671325886. Incluye: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de las bombas y tuberías de succion y alimentacion ( cambiar en caso de estar dañadas): inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., (cambio valvulas) verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento adaptaciones, tubería en caso de requerir. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. Incluye: todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | Servicio
Operación Federal Generico | 12 | Administración del Polifórum Carlos Martínez Balmori | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo: Hidroneumático Motor SIEMENS Trifásico de inducción cerrado tipo RGZ CP3 núm. de serie: H99TESP2351. Número de Inventario: 5671325884. Incluye: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de las bombas y tuberías de succion y alimentacion ( cambiar en caso de estar dañadas): inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., (cambio valvulas) verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento adaptaciones, tubería en caso de requerir. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. Incluye: todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | Servicio
Operación Federal Generico | 13 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo a bomba hidroneumática de 100 lts., con motor de 1 hp, marca Truper con No. de inventario 5621330436. Incluye: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de las bombas y tuberías de succion y alimentacion ( cambiar en caso de estar dañadas): inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., (cambio valvulas) verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento adaptaciones, tubería en caso de requerir. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. Incluye: todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | Servicio
Operación Federal Generico | 14 | Área Académica de Medicina Tulancingo | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo del hidroneumático, Serie:EQTH-480VE Modelo:IHID-491 , Marca: EVANS, N° inventario: 5621296107 y su Tablero de control para programación de arranque alterno o simultaneo de 2 bombas de 2 hp, 220v, trifasico con tanque orecargado y oritección por bajo nivel de agua. Serie:TH-2AS Modelo:S/M , Marca: TECNO, N° inventario: 5621296108. Incluye: Instrumentos de control: Limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos), Vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería, Desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear, Anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba; Revisión de compresor: Verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas), Revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario, Verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas, Cambio de la banda en caso de que estén desgastadas; Revisión de las bombas y tuberías: Inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos), Revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., Verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas; Revisión del motor: Verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa, Verificar espesor de paredes y soldadura, En el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana, Servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento), En caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico, En caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico, Barnizado de campo, Todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | Servicio
Operación Federal Generico | 15 | Área Académica de Química | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo a hidroneumático: WELL TROL, modelo AMTROL, N/S: 9033-160, Número de Inventario:196706. Incluye: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de las bombas y tuberías de succion y alimentacion ( cambiar en caso de estar dañadas): inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., (cambio valvulas) verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento adaptaciones, tubería en caso de requerir. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. Incluye: todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | Servicio
Operación Federal Generico | 16 | Centro de Cómputo Académico | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo a hidroneumático marca EVANS, capacidad de 167 litros, No. de inventario: 5671325972. Incluye: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de las bombas y tuberías de succion y alimentacion ( cambiar en caso de estar dañadas): inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., (cambio valvulas en caso de estar dañadas) verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
Operación Federal Generico | 17 | Centro de Educación Continua y a Distancia | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo de bomba de agua marca Pedrollo sin numero de inventario 5621339767. Incluye: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de las bombas y tuberías de succion y alimentacion ( cambiar en caso de estar dañadas): inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., (cambio valvulas en caso de estar dañadas) verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
Operación Federal Generico | 18 | Centro de Educación Continua y a Distancia | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo de bomba de agua marca Shimege, con numero de serie QDX1.5-32-0.75TF y con número de inventario 5621326031. Incluye: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de las bombas y tuberías de succion y alimentacion ( cambiar en caso de estar dañadas): inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., (cambio valvulas en caso de estar dañadas) verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
Operación Federal Generico | 19 | Centro de Educación Continua y a Distancia | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo de bomba de agua marca Truper con numero de serie 10-2022 y numero de inventario 5621339767.Incluye: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de las bombas y tuberías de succion y alimentacion ( cambiar en caso de estar dañadas): inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., (cambio valvulas en caso de estar dañadas) verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
Operación Federal Generico | 20 | Colegio de Posgrado | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo a equipo hidroneumático de la Torre de Posgrado, por medio de dos sistemas (alta y baja presión) El sistema de baja presión), dotado de 1 tablero de control mod. (A2BI-5-220-2VV),dos motobombas de 5.5 HP (Motores c/No. serie 180412857V2KK y 18064SQ76V2KK); y Bombas c/No. serie 1805023061 y 1807015719) y un tanque presurizado a 125 psi WaterPro con datos de código: 560105818); el sistema de baja presión se compone de 1 tablero mod. (A2BI-3-220-2VV) y dos motobombas de 3 HP (Motores c/No. serie NFD/180903766V2KK y NFD/180903764V2KK) y Bombas c/No. serie 1809049127 y 1809049129). Incluye: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de las bombas y tuberías de succion y alimentacion ( cambiar en caso de estar dañadas): inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., (cambio valvulas en caso de estar dañadas) verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de lo | Servicio
Operación Federal Generico | 21 | Dirección de Archivo General | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo a tanque Hidroneumático (Tanque hidroneumático) vertical de 110 litros. Serie:7 95577 04096 Modelo:S/M , Marca:EVANS, Nun. de inventario: 5621353586, con Bomba de agua, motor eléctrico E2C100, potencia 0.746KW (1HP), Serie:S/N Modelo:S/M , Marca:EVANS, num. de inventario: 5621353586-2 y Compresor Serie:S/N Modelo:S/M , Marca:EVANS; Núm. de inventario:5621353586-3. Incluye: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de las bombas y tuberías de succion y alimentacion ( cambiar en caso de estar dañadas): inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., (cambio valvulas) verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento adaptaciones, tubería en caso de requerir. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o | Servicio
Operación Federal Generico | 22 | Dirección de Laboratorios | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo a Sistema Hidroneumático Agua Potable Taosa cuenta con 3 motobombas centrifugas eléctricas. WDM/Barner Modelo IC1-11/2-3-2 Alta eficiencia con series: E06727,E07546, E06721 de 3HP,3500RPM, 3 fases y 220/440Volts. 1 tablero de protección t control con 3 variadores de velocidad y un programador de trabajo PLC de alta eficiencia. 1 tanque precargado para amortiguar el censado de la presión en la línea. 1 cabezal de descarga de 4?? de acero C-40. 1 sensor de presión. 1Manómetro de glicerina. 1 pera de protección para bajo nivel de cisterna. 1 porta tablero. 1Chasis metálico. Sistema de protección de falla de dase inversión de dase alto y bajo voltaje. Incluye: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de las bombas y tuberías de succion y alimentacion ( cambiar en caso de estar dañadas): inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., (cambio valvulas en caso de estar dañadas) verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marc | Servicio
Operación Federal Generico | 23 | Dirección de Laboratorios | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo a Sistema Hidroneumático Agua Suave Taosa cuenta con: 3 motobombas centrifugas eléctricas. WDM/Barner Modelo IA1-11/2-5-2 Alta eficiencia con series: E04572, No visible, E04574 de 5HP,3500RPM, 3 fases y 220/440Volts. 1 tablero de protección t control con 3variadores de velocidad y un programador de trabajo PLC de alta eficiencia. 1 tanque precargado para amortiguar el censado de la presión en la línea. 1 cabezal de descarga de 4?? de acero C-40. 1 sensor de presión. 1Manómetro de glicerina. 1 pera de protección para bajo nivel de cisterna. 1 porta tablero. 1Chasis metálico. Sistema de protección de falla de dase inversión de dase alto y bajo voltaje. Sistema de sobremarcha. Sistema de baja presiónSistema de protección por gasto excesivo no programado.Incluye: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de las bombas y tuberías de succion y alimentacion ( cambiar en caso de estar dañadas): inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., (cambio valvulas en caso de estar dañadas) verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y | Servicio
Operación Federal Generico | 24 | Dirección de Laboratorios | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo a Sistema Hidroneumático Agua Tratada Taosa cuenta con 3 motobombas centrifugas eléctricas. WDM/Barner Modelo IA1-11/2-5-2 Alta eficiencia con series: E01111, E05035, E05095 de 5HP,3500RPM, 3 fases y 220/440Volts. 1 tablero de protección t control con 3variadores de velocidad y un programador de trabajo PLC de alta eficiencia. 1 tanque precargado para amortiguar el censado de la presión en la línea. 1 cabezal de descarga de 4?? de acero C-40. 1 sensor de presión. 1Manómetro de glicerina. 1 pera de protección para bajo nivel de cisterna. 1 porta tablero. 1Chasis metálico. Sistema de protección de falla de dase inversión de dase alto y bajo voltaje. Sistema de sobremarcha. Sistema de baja presiónSistema de protección por gasto excesivo no programado. Incluye: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de las bombas y tuberías de succion y alimentacion ( cambiar en caso de estar dañadas): inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., (cambio valvulas en caso de estar dañadas) verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y c | Servicio
Operación Federal Generico | 25 | Dirección de Mantenimiento | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo a hidrioneumatico armado cilindro de 1.5 hp de 200 lts, s/n de seie, modelo: PM024HS,marca pedrollo, con No. de inventario:5193353292.Incluye: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de las bombas y tuberías de succion y alimentacion ( cambiar en caso de estar dañadas): inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., (cambio valvulas en caso de estar dañadas) verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
Operación Federal Generico | 26 | Dirección de Mantenimiento | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo a hidrioneumatico marca Aquapak, NS: 2122124563792, con tanque precargado de 20 galones, manómetro, interruptor de presión de 5 vías y base h75/fix10I con No. de inventario: 5671325844-2. Incluye: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de las bombas y tuberías de succion y alimentacion ( cambiar en caso de estar dañadas): inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., (cambio valvulas en caso de estar dañadas) verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
Operación Federal Generico | 27 | Dirección de Transporte | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo a hidroneumático MARCA SHIMGE 1/2 HP 127V, SIN MODELO, SIN No. DE INVENTARIO. Incluye: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de las bombas y tuberías de succion y alimentacion ( cambiar en caso de estar dañadas): inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., (cambio valvulas en caso de estar dañadas) verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
Operación Federal Generico | 28 | Dirección General de Medios Autónomos | 3570 | 1 | Mantenimiento de tipo preventivo a hidroneumático, Marca: Aquapak, Número de serie: 2122124563792, el equipo incluye:1.-Motor eléctrico 3 HP, Marca: WDM PUMPS, Modelo: HE 1.5 30, Número de serie: MO220T94127, Número de inventario: 5193332450-22,2.-Motor eléctrico 3 HP, Marca WDM PUMPS, Modelo: HE 1.5 30, Número de serie: MO220T97335, Número inventario: 5193332450-33,3.-Tablero de control, Marca: Taosa, Modelo: TH2B3HP220VAC3FPLC, Número de serie: S/N, Número de inventario: 5193332450-44,4.-Tanque de precargado, Marca: Wellxtrol, Modelo: WX-350, Número de serie: INT-WX350, Número de inventario: 5193332450-5. Incluye: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de las bombas y tuberías de succion y alimentacion ( cambiar en caso de estar dañadas): inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., (cambio valvulas en caso de estar dañadas) verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa | Servicio
Operación Federal Generico | 29 | División de Vinculación e Internacionalización | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo: a hidroneumático NUMERO DE INVENTARIO 5621332605, MOTOR PRIMARIO SIEMENS NUMERO DE INVENTARIO 5621332605-2, SERIE F96TESP.285 MOTOR SECUNDARIO SIEMENS NUMERO DE INVENTARIO 5621332605-3, SERIE L96, 2 TANQUES HIDRONEUMATICOS MARCA EVANS. Incluye: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de las bombas y tuberías de succion y alimentacion ( cambiar en caso de estar dañadas): inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., (cambio valvulas en caso de estar dañadas) verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
Operación Federal Generico | 30 | Escuela Preparatoria Número 5 | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo a Tanque hidroneumático Hydro-Mac de 480 L vertical,EQTH-480VE. Incluye: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de las bombas y tuberías de succion y alimentacion ( cambiar en caso de estar dañadas): inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., (cambio valvulas en caso de estar dañadas) verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
Operación Federal Generico | 31 | Escuela Preparatoria Número 6 | 3570 | 1 | Mantenimiento correctivo de hidroneumático de la cisterna de agua de la Escuela Preparatoria Numero 6. El sistema hidroneumático se compone de una base con No. de serie Serie:S/N Modelo:EHD-IA1-5-2-WP119-LV, NO. Inventario 5621310514, un tanque sin marca tipo cilíndrico de 119 galones, con un funcionamiento máximo a prueba de presión de 863 kPa y una precarga de fábrica del tanque de 262 kPa, NO. Inventario 5621310514-4, una estación de hidroneumático marca WDM pumps, que consta de 2 bombas, con No. de serie Serie:S/N Modelo:IA1-5-2, NO. Inventario 5621310514-2 y la otra bomba con No. de serie Serie:S/N Modelo:IA1-5-2, NO. Inventario 5621310514-3, 1 tablero de fuerza y control para alternar y simultanear las bombas operación a 230 volts 3 fases, 60 hz. No. Inventario 5621310514-5, 2 interruptores de presión sin marca, el primer interruptor con NO. de Inventario 5621310514-6 y en segundo interruptor con NO. de Inventario 5621310514-7. Incluye: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de las bombas y tuberías de succion y alimentacion ( cambiar en caso de estar dañadas): inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., (cambio valvulas en caso de estar dañadas) verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y | Servicio
Operación Federal Generico | 32 | Escuela Preparatoria Número 7 | 3570 | 1 | Mantenimiento a hidroneumáticoINVENTARIO5671325926 Hidroneumático MS119-35V-01 DATECODE 001H19G 0906 S/N Myers, MODELO TASA2 43220H , 2 BOMBAS 1.5 50Mantenimiento correctivo a sistema hidroneumatico que se compone de 2 bombas WEG DE 5 HP 220/440 V, con tanque prezurizado de 100 lts marca evans con, Numero de serie:1035458923, No. de inventario: 5671325926.1. Incluye: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de las bombas y tuberías de succion y alimentacion ( cambiar en caso de estar dañadas): inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., (cambio valvulas en caso de estar dañadas) verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
Operación Federal Generico | 33 | Escuela Superior de Actopan | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo hidroneumático marca evans, con 4 tanques de 480 litros cada uno modelo eqth-489ve, sin numero de serie, y dos bombas de 5 hp de capacidad, trifasicas a 220v, marca evans, modelo 3iame0500, con numero de serie 107217053 y 1072496161, con mantenimiento a tablero y la calibracion a supresor de picos marca industronic sin numero de serie. Incluye: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de las bombas y tuberías de succion y alimentacion ( cambiar en caso de estar dañadas): inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., (cambio valvulas en caso de estar dañadas) verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados | Servicio
Operación Federal Generico | 34 | Escuela Superior de Apan | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo a sistema hidroneumático Tanque Marca CHAMPIÓN, MODELO CH8205, con bombas primaria y secundaria DV75 de 5HP, con número de INVENTARIO 5621353535. Incluye: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de las bombas y tuberías de succion y alimentacion ( cambiar en caso de estar dañadas): inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., (cambio valvulas en caso de estar dañadas) verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. incluye: sustitución de tablero de control, con indicadores, botoneras de paro, automatico y manual, contactores y guardamotores para 2 bombas de 5 hp (2x5). | Servicio
Operación Federal Generico | 35 | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo al hidroneumático, consistente en 2 hidrobombas Evans siemens 5HP y 1 hidrobomba WDM pumps No. Inventario 5621305264, 5621305265, 5621305266. Incluye: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de las bombas y tuberías de succion y alimentacion ( cambiar en caso de estar dañadas): inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., (cambio valvulas) verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
Operación Federal Generico | 36 | Escuela Superior de Huejutla | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo al hidroneumático, consistente en 2 hidrobombas Evans 5HP Modelo: MT4ME05004 y 4 tanques prezurizados de 480 lts modelo EQTH-480VE. Incluye: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de las bombas y tuberías de succion y alimentacion ( cambiar en caso de estar dañadas): inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., (cambio valvulas) verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
Operación Federal Generico | 37 | Escuela Superior de Tepeji del Río | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo a hidroneumático: Inventario 5193325965 Marca: Barnes Serie: B35509 Modelo: IA2-25-2 se compone de: 2 BOMBAS CON CAPACIDAD DE 5 HP Y TABLERO DE CONTROL MARCA ALTAMIRA. Incluye: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de las bombas y tuberías de succion y alimentacion ( cambiar en caso de estar dañadas): inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., (cambio valvulas) verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. | Servicio
Operación Federal Generico | 38 | Escuela Superior de Tizayuca | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo a Bomba hidroneumático incluye 4 tanque de 480 lts marca evans, Modelo: EQTH-480VE , y 2 bombas marca barmesa modelo IB11/2-3-2 , serie: B 05432, No. inventario: 101837 y inventario :101836 al igual que una bomba de r | Servicio
Operación Federal Generico | 39 | Escuela Superior de Zimapán | 3570 | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA HIDRONEUMATICO UBICADO EN ESCUELA SUPERIOR DE ZIMAPAN EN CUARTO DE MAQUINAS TANQUE MARCA ALTAMIRA MODELO THDI-23 BOMBA PRIMARIA: MARCA SIEMENS MODELO C06T4921M21 BOMBA SECUNDARIA: MARCA SIEMENS MODELO B06T4921M25EL. Incluye: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de las bombas y tuberías de succion y alimentacion ( cambiar en caso de estar dañadas): inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., (cambio valvulas) verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. ncluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento adaptaciones, tubería en caso de requerir. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. Incluye: todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | Servicio
Operación Federal Generico | 40 | Instituto de Artes | 3570 | 1 | Mantenimiento correctivoa Hidroneumático ModeloWP119, Marca WATER PRO, Serie Número 42710886, No. de inventario: 5671326007 y a 2 bombas de 3.0 hp marca WDM PUMPS. Incluye: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de las bombas y tuberías de succion y alimentacion ( cambiar en caso de estar dañadas): inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., (cambio valvulas) verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. * Se requiere suministro e instalación de tanque hidroneumático con capacidad de 450 lts. WP119 y mantenimiento correctivo a bombas. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. Incluye: todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | Servicio
Operación Federal Generico | 41 | Instituto de Ciencias Agropecuarias | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo a hidroneumático con 1 tanque marca evans de 480 lts, 1 bomba sumergible de 2 hp , MODELO: 50425ME02006 Y SE425PE200, SIN NÚMERO DE SERIE: 1608P7317. NUMERO DE SERIE: A64158, CON NUMERO DE INVENTARIO: 5621298999. Incluye: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de las bombas y tuberías de succion y alimentacion ( cambiar en caso de estar dañadas): inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., (cambio valvulas) verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. ncluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento adaptaciones, tubería en caso de requerir. Se requiere sustitucion de 1 tanque hidroneumatico vertical de 480 lts. por daños de corrosión. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación d | Servicio
Operación Federal Generico | 42 | Instituto de Ciencias Agropecuarias | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo a hidroneumático con 2 tanques marca evans de 480 lts, 2 bombas centrifugas de 5 hp MARCA MEJORADA /barnes), NUMERO DE SERIE: H99TESP.23325, CON NUMERO DE INVENTARIO: 5621325722. Incluye: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de las bombas y tuberías de succion y alimentacion ( cambiar en caso de estar dañadas): inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., (cambio valvulas) verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. ncluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento adaptaciones, tubería en caso de requerir. Se requiere sustitucion de 1 tanque hidroneumatico vertical de 480 lts. por daños de corrosión. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. Incluye: todo l | Servicio
Operación Federal Generico | 43 | Instituto de Ciencias Agropecuarias | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo a hidroneumático marca evans de tanque hidroneumatico de 480 lts, con 3 bombas barnes de 5 hps, MODELO: IB11/2-5-2. NUMERO DE SERIE: A64170, CON NUMERO DE INVENTARIO: 5621298998. Incluye: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de las bombas y tuberías de succion y alimentacion ( cambiar en caso de estar dañadas): inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., (cambio valvulas) verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento adaptaciones, tubería en caso de requerir. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. Incluye: todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | Servicio
Operación Federal Generico | 44 | Instituto de Ciencias de la Salud | 3570 | 1 | Mantenimiento correctivo al hidroneumático del Instituto de Ciencias de la Salud, mismo que se compone de una base con No. de serie s/n , modelo EQTH-480VE, 10 tanques marca EVANS tipo cilíndrico de 480 litros, con un funcionamiento máximo a prueba de presión de 150 PSI , una estación de hidroneumático marca EVANS, que consta de 3 bombas, con No. de serie S/N , Modelo MT1AME0500. Incluye: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de las bombas y tuberías de succion y alimentacion ( cambiar en caso de estar dañadas): inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., (cambio valvulas) verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento , adaptaciones y tubería en caso de requerir. Cambio de 2 tanques prezurizados marca evans de 480 lts. Cambio de valvula check de 2 en linea de alimentacion de hidroneumaticos (salida). Colocación de una valvula check de 4 en tuberia de salida debido a la carga de la columna de agua. nota. 1.- En las partidas en las que se señala | Servicio
Operación Federal Generico | 45 | Instituto de Ciencias Económico Administrativas | 3570 | 4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MAYOR: A HIDRONEUMÁTICO 2 TANQUES MARCA BARNES MODELO BMV32-42-1503/70120062 2 BOMBAS VERTICALES MARCA BARNES DE 15 HP 2 MOTORES CON SERIE 11020004V2 Y 11030001V2 INSTRUMENTOS DE CONTROL: LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE SU | Servicio
Operación Federal Generico | 46 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo a sistema de Hidroneumático Serie:07G10000602 Modelo:S/M , Marca: Altamira, Numero de inventario:5621331858, Bomba duplex 3x220v, presurizador multiple de presion constante ubicado en tunel del ICSHu. Incluye: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de las bombas y tuberías de succion y alimentacion ( cambiar en caso de estar dañadas): inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., (cambio valvulas) verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento adaptaciones, tubería en caso de requerir. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados. Incluye: todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | Servicio
Operación Federal Generico | 47 | Radio Universidad Pachuca | 3570 | 1 | Mantenimiento a la Bomba Centrifuga, marca Evans, modelo Y001560S156J de 1.5 hp, succión de 1.5 pulgadas y descarga de 1.25 pulgadas. Monofásico. Número de inventario: 562133921. Incluye: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de las bombas y tuberías de succion y alimentacion ( cambiar en caso de estar dañadas): inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., (cambio valvulas en caso de estar dañadas) verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. nota. 1.- En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados.. | Servicio