## Técnico
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Licitación Pública Nacional UAEH-LP-N57-2024 Segundo Procedimiento
Mantenimiento a equipo de cómputo, audio y telecomunicaciones
Anexo Técnico
Fondo | No. Partida | Centro de Costos | Objeto Gasto | Cant. | Descripción | Unidad Medida | Ubicación
Participaciones Federales Ordinario | 1 | Administración de Residencias Universitarias | 3530 | 2 | Se requiere mantenimiento preventivo a las 56 cámaras de video vigilancia del modulo 1 y 2 de las residencias universitarias. Modelo IPC3615SB Cámara IP Domo Alta definición de 5mp con compresión lo cual consiste: Limpieza física de cámaras y monitores Revisión de software Revisión de fuente de alimentación Revisión de cableado | Servicio | Avenida Universidad Km. 1 s/n, Exhacienda Aquetzalpa, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, C.P. 43600
Participaciones Federales Ordinario | 2 | Área Académica de Computación y Electrónica | 3530 | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de unidad de energía ininterrumpida (UPS) Marca Datashield, modelo OL-15K33, con capacidad de 15 kva, con número de inventario 5662326872, el cual consiste en lo siguiente: Mantenimiento preventivo: Mediciones y reporte de voltaje de baterías, calibracion de la temperatura, ambiente de operación, diagnostico de vida util de las baterias y su limpieza , ajuste del torque de conexiones, ajuste del cargador de baterías, limpieza interna del ups con quimicos especiales y removedores de polvo, ajuste de turbinas y ventiladores revisión de voltajes, frecuencias, corrientes,etc. ( si hay falla electrica, de inmediato haremos conocimiento al responsable del Equipo), revisión de la temperatura de operación del equipo , pruebas inductivas para la correcta operación de los transformadores, sustitucion o limpieza de filtros, semiconductores, Bobinas, etc, ajuste electrónico de cada tarjeta, prueba de carga, descarga y Flotación de las baterías, prueba de corte de transferencia y retransferencia, Limpieza externa del ups (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.). Debera incluir cambio de baterias | Servicio | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras S/N Mineral de la Reforma, Hidalgo C.P.42184
Participaciones Federales Ordinario | 3 | Área Académica de Computación y Electrónica | 3530 | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de unidad de energía ininterrumpida (UPS) Marca Datashield, modelo OL-20K33, con capacidad de 20 kva, con número de inventario 5662326873, el cual consiste en lo siguiente: Mantenimiento preventivo: Mediciones y reporte de voltaje de baterías, calibracion de la temperatura, ambiente de operación, diagnostico de vida util de las baterias y su limpieza , ajuste del torque de conexiones, ajuste del cargador de baterías, limpieza interna del ups con quimicos especiales y removedores de polvo, ajuste de turbinas y ventiladores revisión de voltajes, frecuencias, corrientes,etc. ( si hay falla electrica, de inmediato haremos conocimiento al responsable del Equipo), revisión de la temperatura de operación del equipo , pruebas inductivas para la correcta operación de los transformadores, sustitucion o limpieza de filtros, semiconductores, Bobinas, etc, ajuste electrónico de cada tarjeta, prueba de carga, descarga y Flotación de las baterías, prueba de corte de transferencia y retransferencia, Limpieza externa del ups (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.) Debera incluir cambio de baterias | Servicio | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras S/N Mineral de la Reforma, Hidalgo C.P.42184
Participaciones Federales Ordinario | 4 | Área Académica de Computación y Electrónica | 3530 | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de unidad de energía ininterrumpida (UPS) Marca Zigor, AZMa, No. Serie 08400193, con capacidad de 7 kva, con número de inventario 5150195577, el cual consiste en lo siguiente: Mantenimiento preventivo: Mediciones y reporte de voltaje de baterías, calibracion de la temperatura, ambiente de operación, diagnostico de vida util de las baterias y su limpieza , ajuste del torque de conexiones, ajuste del cargador de baterías, limpieza interna del ups con quimicos especiales y removedores de polvo, ajuste de turbinas y ventiladores revisión de voltajes, frecuencias, corrientes,etc. ( si hay falla electrica, de inmediato haremos conocimiento al responsable del Equipo), revisión de la temperatura de operación del equipo , pruebas inductivas para la correcta operación de los transformadores, sustitucion o limpieza de filtros, semiconductores, Bobinas, etc, ajuste electrónico de cada tarjeta, prueba de carga, descarga y Flotación de las baterías, prueba de corte de transferencia y retransferencia, Limpieza externa del ups (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento). Debera incluir cambio de baterias | Servicio | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras S/N Mineral de la Reforma, Hidalgo C.P.42184
Participaciones Federales Ordinario | 5 | Centro de Cómputo Académico | 3530 | 1 | El mantenimiento preventivo al sistema de energía ininterrumpible (UPS), de 30 KVAS, Marca: EATON, Modelo: 9355. NO. de Serie: MQ523KXX02. Que incluya: 1. Mediciones y reporte de baterías. 2. Calibración de la Temperatura. 3. Ambiente de Operación. 4. Ajuste del Torque de Conexiones. 5. Ajuste del cargador de baterías. 6. Limpieza interna del UPS con químicos especiales y removedores de polvo. 7. Ajuste de Turbinas y ventiladores. 8. Revisión de voltajes, frecuencias. 9. Corrientes (Si existe falla eléctrica, de inmediato hacer de conocimiento al responsable). 10. Pruebas inductivas para la correcta operación de los transformadores, semiconductores, bobinas, etc.) 11. Prueba de carga, descarga y flotación de las baterias. 12. Pruebas de corte de transferencia y retrasferencia. 13. Limpieza externa del UPS. Este servicio estas programado en 4 horas con la finalidad de suspender trabajos requeridos por el UPS, debido a su desconexión total del equipo (Se programara una vez admitido el servicio) | Servicio | Avenida Universidad, Colonia Santiago Jaltepec S/N Mineral de la Reforma, Hidalgo C.P.42090
Participaciones Federales Ordinario | 6 | Dirección de Bibliotecas y Centros de Información | 3530 | 1 | Mantenimiento preventivo a los sistemas de seguridad, con las que cuenta el sistema bibliotecario, incluye revisión, limpieza, parámetros decalibración, calibración del equipo y refacciones menores lo que permitirá que sigan dando servicio de calidad a través de su buen funcionamiento de la DBCI. Sistema de auto préstamo RFID. 5291274418-ICEA. | Servicio | Camino La Concepción s/n, Pueblo San Juan Tilcuautla, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42160
Participaciones Federales Ordinario | 7 | Dirección de Bibliotecas y Centros de Información | 3530 | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10 CAMARAS DEL CIRCUITO CERRADO DE LA DBCI 10 CAMARAS VARIFOCALES MARCA MERIVA, 2 CAMARAS DOMO MARCA MERIVA, JOSTICK, INSTALADA EN TV LED 32 SAMSUNG. CUBRIENDO SUSTITUCIÓN, REPARACIÓN Y REVISIÓN DE LAS MISMAS, VERIFICACIÓN Y REPARACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE CABLEADO Y COTROLADORES Y ADITAMENTOS NECESARIOS QUE ASEGUREN LA FUNCIONALIDAD DE LOS EQUIPOS. SE REALIZARÁ DIAGNÓSTICO DE SITUACIONES DE MANTENIMIENTO INICIAL Y SE PRESENTARÁN PROPUESTAS DE VISITAS POSTERIORES. INCLUYE: VISITAS PROGRAMADAS PARA REALIZAR SERVICIOS PREVENTIVOS Y DE MANTENIMIENTO, ATENCIÓN EN CASO DE CONTINGENCIAS O EMERGENCIAS, CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL QUE USA EL EQUIPO, ENTREGA DE REPORTES EN CADA VISITA O SERVICIO, INCLUYE SUSTITUCIÓN DE SWITCH, CÁMARAS O CUALQUIER OTRO ADITAMETO NECESARIO PARA SUSTITUCIÓN Y/O REPARACIÓN Y REFACCIONES ESPECÍFICAS DE ACUERDO CON EL TIPO DE SERVICIO. inentario 5290244905- | Servicio | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras S/N Mineral de la Reforma, Hidalgo C.P.42184
Participaciones Federales Ordinario | 8 | Dirección de Bibliotecas y Centros de Información | 3530 | 1 | Mantenimiento preventivo incluye revisión,limpieza, parámetros de calibración, calibración del equipo y refacciones menores. Kiosco de impresion, 5150216429- | Servicio | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras S/N Mineral de la Reforma, Hidalgo C.P.42184
Participaciones Federales Ordinario | 9 | Dirección de Bibliotecas y Centros de Información | 3530 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo de los proyectores; incluye revisión, limpieza de la lente y del exterior del proyector, parámetros de calibración, calibración del equipo, mantenimiento del filtro y salidas del aire así como de la lámpara del proyector, reemplazo de las pilas del control remoto y refacciones menores, inventario 00229240 modelo ViewSonic ubicado en sala de lectura de la DBCI | Servicio | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras S/N Mineral de la Reforma, Hidalgo C.P.42184
Participaciones Federales Ordinario | 10 | Dirección de Bibliotecas y Centros de Información | 3530 | 1 | Mantenimiento preventivo a los sistemas de seguridad RFID, con las que cuenta el sistema bibliotecario, incluye revisión, limpieza, parámetros decalibración, calibración del equipo y refacciones menores lo que permitirá que sigan dando servicio de calidad a través de su buen funcionamiento. Detector de formaica y metal color beige, 513039672-ICAP. | Servicio | Avenida Universidad Km. 1 s/n, Exhacienda Aquetzalpa, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, C.P. 43600
Participaciones Federales Ordinario | 11 | Dirección de Bibliotecas y Centros de Información | 3530 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo de los proyectores; incluye revisión, limpieza de la lente y del exterior del proyector, parámetros de calibración, calibración del equipo, mantenimiento del filtro y salidas del aire así como de la lámpara del proyector, reemplazo de las pilas del control remoto y refacciones menores, inventario 5211283063 modelo Epson, ubicado en area de computo de la DBCI. | Servicio | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras S/N Mineral de la Reforma, Hidalgo C.P.42184
Participaciones Federales Ordinario | 12 | Dirección de Bibliotecas y Centros de Información | 3530 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo de los proyectores; incluye revisión, limpieza de la lente y del exterior del proyector, parámetros de calibración, calibración del equipo, mantenimiento del filtro y salidas del aire así como de la lámpara del proyector, reemplazo de las pilas del control remoto y refacciones menores, inventario 5211296131 modelo Epson, ubicado en Unidad bibliotecaria del ICSHU. | Servicio | Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5 s/n, Colonia San Cayetano, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42084
Participaciones Federales Ordinario | 13 | Dirección de Bibliotecas y Centros de Información | 3530 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo de los proyectores; incluye revisión, limpieza de la lente y del exterior del proyector, parámetros de calibración, calibración del equipo, mantenimiento del filtro y salidas del aire así como de la lámpara del proyector, reemplazo de las pilas del control remoto y refacciones menores, inventario 76673 modelo polaroid LCD 215E ubicado en sala de reunioes de la DBCI | Servicio | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras S/N Mineral de la Reforma, Hidalgo C.P.42184
Participaciones Federales Ordinario | 14 | Dirección de Comunicación Social | 3530 | 1 | Mantenimiento preventivo de dos Flash Godox TT600 sin número de serie; No. de inventario 5231305351 | Servicio | Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42039
Participaciones Federales Ordinario | 15 | Dirección de Comunicación Social | 3530 | 2 | Mantenimiento preventivo de los lente Canon EF 70-300 mm | Servicio | Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42039
Participaciones Federales Ordinario | 16 | Dirección de Comunicación Social | 3530 | 1 | Mantenimiento preventivo del cuerpo de la cámaras fotográfica Canon 6D Mark II; No. de Serie 142052001572 | Servicio | Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42039
Participaciones Federales Ordinario | 17 | Dirección de Comunicación Social | 3530 | 1 | Mantenimiento preventivo del cuerpo de la cámaras fotográfica Canon 6D Mark II; No. de Serie 152052000016 con lente Canon fotográfico y lente Canon EF 70-300 | Servicio | Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42039
Participaciones Federales Ordinario | 18 | Dirección de Comunicación Social | 3530 | 1 | Mantenimiento preventivo del cuerpo de la cámaras fotográfica Canon EOS 7D; No. de Serie 3771512360 | Servicio | Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42039
Participaciones Federales Ordinario | 19 | Dirección de Comunicación Social | 3530 | 1 | Mantenimiento preventivo del lente Canon fotográfico EF 24-105mm F/4L IS II USM; No. de Serie 6620004398 | Servicio | Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42039
Participaciones Federales Ordinario | 20 | Dirección de Información y Sistemas | 3530 | 1 | Mantenimiento correctivo para el conmutador telefónico, marca: Avaya, modelo: Definity G3siV12 (con no de inventario 562053098, 562053099, 562053649) , con capacidad 500 extensiones y 60 troncales, incluye: 1-. Reemplazo y/o reparación en caso de algún daño de las tarjetas que se describen a continuación; modulo A : processor tn2404 v9, netcon/pktint tn2401, net/pkn bp conn tn2400, tone/clock tn2182, call classifier tn744c, announcement tn750c, 4 digital line tn2181, 7 análog line tn746b, 2 ds1 interface tn464f. modulo B : tone detector, 3 analog line tn746b, 3 ds1 interface tn464f, 2 tie trunk tn760e, 9 tie tn760d. modulo C : 5 tie tn760d, analog line tn746b, co trunk tn747b, tie tn760e, analog line tn746b. Call classifier mod. , announcement, digital line, analog line, ds1 interface, tone detector, tie trunk , co trunk, , netcon/pktint, net/pkt bp conm, tone/clock. 2-. Intervención correctiva cuando el conmutador presente alarmas o fallas pequeñas en algún componente eléctrico.4.- Validación del correcto funcionamiento del sistema Operativo y las configuraciones del sistema. 5-. Una vez corregido la falla, realizar un diagnóstico general que incluya las condiciones en las que se encuentra el chasis, las tarjetas y el sistema eléctrico.6.- Incluirá garantía de 3 meses de los trabajos realizados. Dirección - CEVIDE: Tercer Piso Edificio CEVIDE, Carretera Pachuca, Tulancingo Km. 4.5 Col. Carboneras, Municipio de Mineral de la Reforma Hidalgo. C.P. 42084 | Servicio | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184
Participaciones Federales Ordinario | 21 | Dirección de Información y Sistemas | 3530 | 1 | Mantenimiento Preventivo UPS marca APC de 40 KVAs, modelo: Y40K40F, serie: PD1343150041, inventario: 241168.. Servicio preventivo a UPS: Mediciones y reporte de voltaje de baterías, calibración de la temperatura, ambiente de operación, diagnostico de vida útil de las baterías y su limpieza (en caso de que las baterías no funcionen se reportara a la área usuaria para gestión de las mismas), ajuste del torque de conexiones, ajuste y re-apriete de terminales de cada batería, ajuste del cargador de baterías y calibración del tiempo de respaldo, limpieza interna del ups con químicos especiales y removedores de polvo, ajuste de turbinas y ventiladores, revisión de voltajes, frecuencias, corrientes, etc. (si hay falla eléctrica, de inmediato haremos, conocimiento del responsable), revisión de componentes con termómetro digital laser, revisión de la temperatura de operación del equipo, pruebas inductivas para la correcta operación de los transformadores, semiconductores, bobinas, etc, ajuste electrónicos de cada tarjeta, prueba de carga, descarga y flotación de las baterías, prueba de corte de transferencia y re transferencia, limpieza externa del ups, configuración de parámetros de red, retiro de módulos de potencia y baterías para su revisión y limpieza, pruebas de cada batería con analizador digital, verificar los ajustes electrónicos de cada tarjeta, reporte electrónico con memoria fotográfica indicando las condiciones de operación del equipo y recomendaciones, el ingeniero deberá de presentar por lo menos 3 certificaciones de ups de diferentes marcas para corroborar su experiencia y su constancia ante el seguro social para corroborar que es de la empresa que imparte el servicio Este servicio está programado en 3 horas con la finalidad de suspender trabajos requeridos por el ups, debido a su desconexión total del equipo (se programará una vez admitido el servicio) | Servicio | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184
Participaciones Federales Ordinario | 22 | Dirección de Recursos Financieros | 3530 | 1 | Mantenimiento correctivo a impresora Multifuncional Laser Jet managed, Modelo: E82550DN, con número de inventario;5152307924, serie; CNC1M790HH el cual consiste en limpieza y lubricación de piezas , se requieren refacciones. la impresora se ubica en el Área de archivo del Departamento de contabilidad. | Servicio | Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42039
Participaciones Federales Ordinario | 23 | Dirección de Recursos Materiales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios | 3530 | 1 | Mantenimiento preventivo a impresora multifuncional a color marca XEROX modelo ALTALINK C8135 No. inventario 351614 (Subdirección) Mantenimiento preventivo, verificación funcional de la impresora, autocomprobación de la impresora, prueba de impresión, limpieza y rendimiento, eliminación de suciedad; tales como polvo de papel y residuos de tinta del interior del mecanismo de impresión, limpieza de las piezas de la carcasa de la impresora, limpieza de la trayectoria del papel, recomendaciones para el reemplazo de componentes con desgaste habitual, revisión del firmware e instalación de las actualizaciones necesarias, hoja de vida del equipo, limpieza de los rodillos impulsores, verificación del teclado, el escáner debe limpiarse y recalibrarse si existen líneas blancas o negras. | Mantenimiento | Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro S/N Pachuca de Soto, Hidalgo C.P.42039
Participaciones Federales Ordinario | 24 | Dirección de Recursos Materiales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios | 3530 | 1 | Mantenimiento preventivo a impresora multifuncional a color marca XEROX modelo ALTALINK C8135 No. inventario 351615 (Subdirección) Mantenimiento preventivo, verificación funcional de la impresora, autocomprobación de la impresora, prueba de impresión, limpieza y rendimiento, eliminación de suciedad; tales como polvo de papel y residuos de tinta del interior del mecanismo de impresión, limpieza de las piezas de la carcasa de la impresora, limpieza de la trayectoria del papel, recomendaciones para el reemplazo de componentes con desgaste habitual, revisión del firmware e instalación de las actualizaciones necesarias, hoja de vida del equipo, limpieza de los rodillos impulsores, verificación del teclado, el escáner debe limpiarse y recalibrarse si existen líneas blancas o negras. | Mantenimiento | Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro S/N Pachuca de Soto, Hidalgo C.P.42039
Participaciones Federales Ordinario | 25 | Dirección de Recursos Materiales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios | 3530 | 1 | Mantenimiento preventivo a impresora multifuncional KONICA MINOLTA bizhub c3351 No. inventario 303718 (Dirección) Mantenimiento preventivo, verificación funcional de la impresora, autocomprobación de la impresora, prueba de impresión, limpieza y rendimiento, eliminación de suciedad; tales como polvo de papel y residuos de tinta del interior del mecanismo de impresión, limpieza de las piezas de la carcasa de la impresora, limpieza de la trayectoria del papel, recomendaciones para el reemplazo de componentes con desgaste habitual, revisión del firmware e instalación de las actualizaciones necesarias, hoja de vida del equipo, limpieza de los rodillos impulsores, verificación del teclado, el escáner debe limpiarse y recalibrarse si existen líneas blancas o negras | Mantenimiento | Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro S/N Pachuca de Soto, Hidalgo C.P.42039
Participaciones Federales Ordinario | 26 | Dirección de Recursos Materiales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios | 3530 | 1 | Mantenimiento preventivo a impresora multifuncional láser a color marca HP modelo ENTERPRISE M 578 dn No. inventario 351551 (Adquisiciones) Mantenimiento preventivo, verificación funcional de la impresora, autocomprobación de la impresora, prueba de impresión, limpieza y rendimiento, eliminación de suciedad; tales como polvo de papel y residuos de tinta del interior del mecanismo de impresión, limpieza de las piezas de la carcasa de la impresora, limpieza de la trayectoria del papel, recomendaciones para el reemplazo de componentes con desgaste habitual, revisión del firmware e instalación de las actualizaciones necesarias, hoja de vida del equipo, limpieza de los rodillos impulsores, verificación del teclado, el escáner debe limpiarse y recalibrarse si existen líneas blancas o negras. | Mantenimiento | Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro S/N Pachuca de Soto, Hidalgo C.P.42039
Participaciones Federales Ordinario | 27 | Dirección de Recursos Materiales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios | 3530 | 1 | Mantenimiento preventivo a impresora multifuncional marca HP modelo PI606DN No. inventario 232541 (Comisión Gasto Financiamiento) Mantenimiento preventivo, verificación funcional de la impresora, autocomprobación de la impresora, prueba de impresión, limpieza y rendimiento, eliminación de suciedad; tales como polvo de papel y residuos de tinta del interior del mecanismo de impresión, limpieza de las piezas de la carcasa de la impresora, limpieza de la trayectoria del papel, recomendaciones para el reemplazo de componentes con desgaste habitual, revisión del firmware e instalación de las actualizaciones necesarias, hoja de vida del equipo, limpieza de los rodillos impulsores. | Mantenimiento | Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro S/N Pachuca de Soto, Hidalgo C.P.42039
Participaciones Federales Ordinario | 28 | Dirección de Relaciones Interinstitucionales | 3530 | 1 | Mantenimiento correctivo a Fotocopiadora Xerox M20i con número de inventario 5620181526 | Servicio | Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42039
Participaciones Federales Ordinario | 29 | Dirección de Relaciones Interinstitucionales | 3530 | 1 | Mantenimiento preventivo a Fotocopiadora Xerox M20i con número de inventario 5620181526 | Servicio | Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42039
Participaciones Federales Ordinario | 30 | Dirección de Televisión | 3530 | 1 | Mantenimiento preventivo especializado a UPS de 60 KVA, marca EATON, modelo 93E, número de serie MP102LXX01, inventario 5662314024. El cual consiste en lo siguiente: Mediciones y reporte de voltaje de baterías, calibración de la temperatura, ambiente de operación, diagnóstico de vida útil de las baterías y su limpieza (en caso de que las baterías no funcionen se reportara al área usuaria para gestión de las mismas), ajuste del torque de conexiones, ajuste y re-apriete de terminales de cada batería, ajuste del cargador de baterías y calibración del tiempo de respaldo, limpieza interna del UPS con químicos especiales y removedores de polvo, ajuste de turbinas y ventiladores, revisión de voltajes, frecuencias, corrientes, etc., (si hay falla eléctrica de inmediato se informará al responsable), revisión de componentes con termómetro digital laser, revisión de la temperatura de operación del equipo, pruebas inductivas para la correcta operación de los transformadores, semiconductores, bobinas, etc., ajuste electrónico de cada tarjeta, prueba de carga, descarga y flotación de las baterías, prueba de corte de transferencia y retransferencia, limpieza externa del UPS, configuración de parámetros de red, retiro de módulos de potencia y baterías para su revisión y limpieza, pruebas de cada batería con analizador digital, verificación de los ajustes electrónicos de cada tarjeta, reporte electrónico con memoria fotográfica indicando las condiciones de operación del equipo y recomendaciones. El ingeniero deberá presentar por lo menos 3 certificaciones de UPS de diferentes marcas para corroborar su experiencia, además deberá proporcionar constancia ante el seguro social con la finalidad de corroborar que labora en la empresa que imparte dicho servicio. El mantenimiento se requiere para el mes de julio y debe realizarse en 3 horas con la finalidad de suspender trabajos requeridos por el UPS, debido a su desconexión total (se programará una vez admitido el servicio). | Servicio | Viaducto Rojo Gómez N° 211, Col. Céspedes, Pachuca de Soto, Hidalgo. C.P. 42090
Participaciones Federales Ordinario | 31 | Dirección General de Evaluación | 3530 | 1 | Mantenimiento correctivo, limpieza, diagnóstico y análisis de software a una IMac con número de inventario 5150236914 | Pieza | Calle Mariano Abasolo 600, Colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42000
Participaciones Federales Ordinario | 32 | Dirección General de Evaluación | 3530 | 1 | Mantenimiento correctivo, limpieza, diagnóstico y análisis de software para una Laptop DELL con número de inventario 5152315317 | Pieza | Calle Mariano Abasolo 600, Colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42000
Participaciones Federales Ordinario | 33 | Dirección General de Medios Autónomos | 3530 | 1 | Mantenimiento preventivo especializado a UPS 10 KVA, Modelo:UPS-IND-HF-1310, Serie:1310-170221174, Número de Inventario 5662332367, para el mes de Julio que consiste en: Mediciones y reporte de voltaje de baterías, calibración de la temperatura, ambiente de operación, diagnóstico de vida útil de las baterías y su limpieza (en caso de que las baterías no funcionen se reportara a la área usuaria para gestión de las mismas), ajuste del torque de conexiones, ajuste y re-apriete de terminales de cada batería, ajuste del cargador de baterías y calibración del tiempo de respaldo, limpieza interna del UPS con químicos especiales y removedores de polvo, ajuste de turbinas y ventiladores, revisión de voltajes, frecuencias, corrientes, etc. (si hay falla eléctrica, de inmediato haremos, conocimiento del responsable), revisión de componentes con termómetro digital laser, revisión de la temperatura de operación del equipo, pruebas inductivas para la correcta operación de los transformadores, semiconductores, bobinas, etc, ajuste electrónicos de cada tarjeta, prueba de carga, descarga y flotación de las baterías, prueba de corte de transferencia y retransferencia , limpieza externa del UPS, configuración de parámetros de red, retiro de módulos de potencia y baterías para su revisión y limpieza, pruebas de cada batería con analizador digital, verificar los ajustes electrónicos de cada tarjeta, reporte electrónico con memoria fotográfica indicando las condiciones de operación del equipo y recomendaciones, el ingeniero deberá de presentar por lo menos 3 certificaciones de UPS de diferentes marcas para corroborar su experiencia y su constancia ante el seguro social para corroborar que es de la empresa que imparte el servicio. este servicio está programado en 3 hrs con la finalidad de suspender trabajos requeridos por el UPS, debido a su desconexión total del equipo (se programará una vez admitido el servicio) | Servicio | Viaducto Rojo Gómez N° 211, Col. Céspedes, Pachuca de Soto, Hidalgo. C.P. 42090
Participaciones Federales Ordinario | 34 | Dirección General de Medios Autónomos | 3530 | 1 | Mantenimiento preventivo especializado a UPS 30 KVA, Modelo:9355-30, Serie:MN382KXX03, Número de Inventario 5651307127 para el mes de Julio, que consiste en: Mediciones y reporte de voltaje de baterías, calibración de la temperatura, ambiente de operación, diagnóstico de vida útil de las baterías y su limpieza (en caso de que las baterías no funcionen se reportará a la área usuaria para gestión de las mismas), ajuste del torque de conexiones, ajuste y re-apriete de terminales de cada batería, ajuste del cargador de baterías y calibración del tiempo de respaldo, limpieza interna del UPS con químicos especiales y removedores de polvo, ajuste de turbinas y ventiladores, revisión de voltajes, frecuencias, corrientes, etc. (si hay falla eléctrica, de inmediato haremos, conocimiento del responsable), revisión de componentes con termómetro digital láser, revisión de la temperatura de operación del equipo, pruebas inductivas para la correcta operación de los transformadores, semiconductores, bobinas, etc, ajuste electrónicos de cada tarjeta, prueba de carga, descarga y flotación de las baterías, prueba de corte de transferencia y retransferencia , limpieza externa del UPS, configuración de parámetros de red, retiro de módulos de potencia y baterías para su revisión y limpieza, pruebas de cada batería con analizador digital, verificar los ajustes electrónicos de cada tarjeta, reporte electrónico con memoria fotográfica indicando las condiciones de operación del equipo y recomendaciones. El ingeniero deberá de presentar por lo menos 3 certificaciones de UPS de diferentes marcas para corroborar su experiencia y su constancia ante el seguro social para corroborar que es de la empresa que imparte el servicio este servicio está programado en 3 hrs con la finalidad de suspender trabajos requeridos por el UPS, debido a su desconexión total del equipo (se programará una vez admitido el servicio). | Servicio | Viaducto Rojo Gómez N° 211, Col. Céspedes, Pachuca de Soto, Hidalgo. C.P. 42090
Participaciones Federales Ordinario | 35 | Dirección General de Medios Autónomos | 3530 | 1 | Mantenimiento preventivo especializado a UPS 30 KVA, Modelo:UPS-IND-1358, Serie:1358-170221167, Número de Inventario 5662332369 con banco de baterías, Modelo:BAT-IND-1358-1, Serie:BB1358-170221166, Número de Inventario 5662332370, para el mes de Julio, que consiste en: Mediciones y reporte de voltaje de baterías, calibración de la temperatura, ambiente de operación, diagnóstico de vida útil de las baterías y su limpieza (en caso de que las baterías no funcionen se reportara a la área usuaria para gestión de las mismas), ajuste del torque de conexiones, ajuste y reapriete de terminales de cada batería, ajuste del cargador de baterías y calibración del tiempo de respaldo, limpieza interna del UPS con químicos especiales y removedores de polvo, ajuste de turbinas y ventiladores, revisión de voltajes, frecuencias, corrientes, etc. (si hay falla eléctrica, de inmediato haremos, conocimiento del responsable), revisión de componentes con termómetro digital laser, revisión de la temperatura de operación del equipo, pruebas inductivas para la correcta operación de los transformadores, semiconductores, bobinas, etc, ajuste electrónicos de cada tarjeta, prueba de carga, descarga y flotación de las baterías, prueba de corte de transferencia y retransferencia , limpieza externa del UPS, configuración de parámetros de red, retiro de módulos de potencia y baterías para su revisión y limpieza, pruebas de cada batería con analizador digital, verificar los ajustes electrónicos de cada tarjeta, reporte electrónico con memoria fotográfica indicando las condiciones de operación del equipo y recomendaciones, el ingeniero deberá de presentar por lo menos 3 certificaciones de UPS de diferentes marcas para corroborar su experiencia y su constancia ante el seguro social para corroborar que es de la empresa que imparte el servicio. Este servicio está programado en 3 hrs con la finalidad de suspender trabajos requeridos por el UPS, debido a su desconexión total del equipo (se programará una vez admitido el servicio). | Servicio | Viaducto Rojo Gómez N° 211, Col. Céspedes, Pachuca de Soto, Hidalgo. C.P. 42090
Participaciones Federales Ordinario | 36 | Dirección General de Medios Autónomos | 3530 | 1 | Mantenimiento preventivo especializado a UPS 40 KVA, Modelo:UPS-IND-1362, Serie:1362-170221168, Número de Inventario 5662332363, con banco de baterías, Modelo:BAT-IND-1362-10, Serie:BB1362-170221173, Número de Inventario 5662332364, para el mes de Julio, que consiste en: Mediciones y reporte de voltaje de baterías, calibración de la temperatura, ambiente de operación, diagnóstico de vida útil de las baterías y su limpieza (en caso de que las baterías no funcionen se reportara a la área usuaria para gestión de las mismas), ajuste del torque de conexiones, ajuste y re-apriete de terminales de cada batería, ajuste del cargador de baterías y calibración del tiempo de respaldo, limpieza interna del UPS con químicos especiales y removedores de polvo, ajuste de turbinas y ventiladores, revisión de voltajes, frecuencias, corrientes, etc. (si hay falla eléctrica, de inmediato haremos, conocimiento del responsable), revisión de componentes con termómetro digital laser, revisión de la temperatura de operación del equipo, pruebas inductivas para la correcta operación de los transformadores, semiconductores, bobinas, etc, ajuste electrónicos de cada tarjeta, prueba de carga, descarga y flotación de las baterías, prueba de corte de transferencia y retransferencia , limpieza externa del UPS, configuración de parámetros de red, retiro de módulos de potencia y baterías para su revisión y limpieza, pruebas de cada batería con analizador digital, verificar los ajustes electrónicos de cada tarjeta, reporte electrónico con memoria fotográfica indicando las condiciones de operación del equipo y recomendaciones, el ingeniero deberá de presentar por lo menos 3 certificaciones de UPS de diferentes marcas para corroborar su experiencia y su constancia ante el seguro social para corroborar que es de la empresa que imparte el servicio. este servicio está programado en 3 hrs con la finalidad de suspender trabajos requeridos por el UPS, debido a su desconexión total del equipo (se programará una vez admitido el servicio) | Servicio | Viaducto Rojo Gómez N° 211, Col. Céspedes, Pachuca de Soto, Hidalgo. C.P. 42090
Participaciones Federales Ordinario | 37 | Dirección General de Medios Autónomos | 3530 | 1 | Mantenimiento preventivo especializado a UPS 40 KVA, Modelo:UPS-IND-1362, Serie:1362-170221169, Número de Inventario 5662332361, con banco de baterías, Modelo:BAT-IND-1362-10, Serie:BB1362-170221171, Número de Inventario 5662332362, para el mes de Julio, que consiste en: Mediciones y reporte de voltaje de baterías, calibración de la temperatura, ambiente de operación, diagnóstico de vida útil de las baterías y su limpieza (en caso de que las baterías no funcionen se reportara a la área usuaria para gestión de las mismas), ajuste del torque de conexiones, ajuste y re-apriete de terminales de cada batería, ajuste del cargador de baterías y calibración del tiempo de respaldo, limpieza interna del UPS con químicos especiales y removedores de polvo, ajuste de turbinas y ventiladores, revisión de voltajes, frecuencias, corrientes, etc. (si hay falla eléctrica, de inmediato haremos, conocimiento del responsable), revisión de componentes con termómetro digital laser, revisión de la temperatura de operación del equipo, pruebas inductivas para la correcta operación de los transformadores, semiconductores, bobinas, etc, ajuste electrónicos de cada tarjeta, prueba de carga, descarga y flotación de las baterías, prueba de corte de transferencia y retransferencia , limpieza externa del UPS, configuración de parámetros de red, retiro de módulos de potencia y baterías para su revisión y limpieza, pruebas de cada batería con analizador digital, verificar los ajustes electrónicos de cada tarjeta, reporte electrónico con memoria fotográfica indicando las condiciones de operación del equipo y recomendaciones, el ingeniero deberá de presentar por lo menos 3 certificaciones de UPS de diferentes marcas para corroborar su experiencia y su constancia ante el seguro social para corroborar que es de la empresa que imparte el servicio. este servicio está programado en 3 hrs con la finalidad de suspender trabajos requeridos por el UPS, debido a su desconexión total del equipo (se programará una vez admitido el servicio). | Servicio | Viaducto Rojo Gómez N° 211, Col. Céspedes, Pachuca de Soto, Hidalgo. C.P. 42090
Participaciones Federales Ordinario | 38 | Dirección General de Medios Autónomos | 3530 | 1 | Mantenimiento preventivo especializado a UPS 40 KVA, Modelo:UPS-IND-1362, Serie:1362-170221170, Número de Inventario 5662332365, con banco de baterías, Modelo:BAT-IND-1362-10, Serie:BB1362-170221172, Número de Inventario 5662332366, para el mes de Julio Mediciones y reporte de voltaje de baterías, calibración de la temperatura, ambiente de operación, diagnóstico de vida útil de las baterías y su limpieza (en caso de que las baterías no funcionen se reportara a la área usuaria para gestión de las mismas), ajuste del torque de conexiones, ajuste y re-apriete de terminales de cada batería, ajuste del cargador de baterías y calibración del tiempo de respaldo, limpieza interna del UPS con químicos especiales y removedores de polvo, ajuste de turbinas y ventiladores, revisión de voltajes, frecuencias, corrientes, etc. (si hay falla eléctrica, de inmediato haremos, conocimiento del responsable), revisión de componentes con termómetro digital laser, revisión de la temperatura de operación del equipo, pruebas inductivas para la correcta operación de los transformadores, semiconductores, bobinas, etc, ajuste electrónicos de cada tarjeta, prueba de carga, descarga y flotación de las baterías, prueba de corte de transferencia y retransferencia , limpieza externa del UPS, configuración de parámetros de red, retiro de módulos de potencia y baterías para su revisión y limpieza, pruebas de cada batería con analizador digital, verificar los ajustes electrónicos de cada tarjeta, reporte electrónico con memoria fotográfica indicando las condiciones de operación del equipo y recomendaciones, el ingeniero deberá de presentar por lo menos 3 certificaciones de UPS de diferentes marcas para corroborar su experiencia y su constancia ante el seguro social para corroborar que es de la empresa que imparte el servicio. este servicio está programado en 3 hrs con la finalidad de suspender trabajos requeridos por el UPS, debido a su desconexión total del equipo (se programará una vez admitido el servicio). | Servicio | Viaducto Rojo Gómez N° 211, Col. Céspedes, Pachuca de Soto, Hidalgo. C.P. 42090
Participaciones Federales Ordinario | 39 | Dirección General de Medios Autónomos | 3530 | 1 | Mantenimiento preventivo especializado a UPS 6 KVA, Modelo: UPS-IND-HF-1206, Serie:1306-080221038, Número de Inventario 5662332368, para el mes de Julio, que consiste en: Mediciones y reporte de voltaje de baterías, calibración de la temperatura, ambiente de operación, diagnóstico de vida útil de las baterías y su limpieza (en caso de que las baterías no funcionen se reportara a la área usuaria para gestión de las mismas), ajuste del torque de conexiones, ajuste y re-apriete de terminales de cada batería, ajuste del cargador de baterías y calibración del tiempo de respaldo, limpieza interna del UPS con químicos especiales y removedores de polvo, ajuste de turbinas y ventiladores, revisión de voltajes, frecuencias, corrientes, etc. (si hay falla eléctrica, de inmediato haremos, conocimiento del responsable), revisión de componentes con termómetro digital laser, revisión de la temperatura de operación del equipo, pruebas inductivas para la correcta operación de los transformadores, semiconductores, bobinas, etc, ajuste electrónicos de cada tarjeta, prueba de carga, descarga y flotación de las baterías, prueba de corte de transferencia y retransferencia , limpieza externa del UPS, configuración de parámetros de red, retiro de módulos de potencia y baterías para su revisión y limpieza, pruebas de cada batería con analizador digital, verificar los ajustes electrónicos de cada tarjeta, reporte electrónico con memoria fotográfica indicando las condiciones de operación del equipo y recomendaciones, el ingeniero deberá de presentar por lo menos 3 certificaciones de UPS de diferentes marcas para corroborar su experiencia y su constancia ante el seguro social para corroborar que es de la empresa que imparte el servicio. este servicio está programado en 3 hrs con la finalidad de suspender trabajos requeridos por el UPS, debido a su desconexión total del equipo (se programará una vez admitido el servicio). | Servicio | Viaducto Rojo Gómez N° 211, Col. Céspedes, Pachuca de Soto, Hidalgo. C.P. 42090
Participaciones Federales Ordinario | 40 | Dirección General de Medios Autónomos | 3530 | 1 | Mantenimiento preventivo para Marzo a impresora multifuncional, modelo E82550, número de inventario 5152317949. Que consiste en: limpieza interna y externa del equipo, retirar el cartucho de tóner y proceder a limpiar todos los residuos del mismo así como todas las partículas de polvo, limpieza con líquidos especiales en los componentes mecánicos, chequeo y resoldado de componentes eléctricos si es que se requiere, limpieza de los rodillos con alcohol isopropílico, limpieza de gomas con alcohol isopropílico, limpieza de bandejas, pruebas de funcionamiento del equipo, no incluye cambio de refacciones. | Servicio | Viaducto Rojo Gómez N° 211, Col. Céspedes, Pachuca de Soto, Hidalgo. C.P. 42090
Participaciones Federales Ordinario | 41 | Dirección General de Planeación | 3530 | 1 | Mantenimiento preventivo que incluya limpieza de unidad óptica, unidad de revelado, unidad de fijado, unidad de limpieza y reemplazo de gomas de rodillos de impresión para la impresoras HP LaserJet 5550DN | Mantenimiento | Calle Mariano Abasolo 600, Colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 4200
Participaciones Federales Ordinario | 42 | Dirección General de Planeación | 3530 | 7 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A NO BREAK CON REGULADOR Y SUPRESOR INTEGRADO, 1500VA, RESPALDO DE 55 MINUTOS, POTENCIA DE SALIDA 750W, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYE: LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, REVISIO?N VISUAL DE LA UNIDAD, REVISIO?N DE INDICADORES VISUALES, LECTURA DE PARA?METROS DEL RECTIFICADOR, PARA?METROS DEL INVERSOR, REVISIO?N DE LA OPERACIO?N DE LOS SISTEMAS Y REVISIO?N GENERAL INTERNA, REVISIO?N Y PRUEBAS DE ALARMAS, REVISIO?N Y APRIETE DE CONEXIONES, EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYE: CAMBIO DE BATERI?AS Y CAMBIO DE TRANSISTORES QUEMADOS SI ES QUE LO REQUIERE EL EQUIPO. | Mantenimiento | Calle Mariano Abasolo 600, Colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 4200
Participaciones Federales Ordinario | 43 | División Académica | 3530 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo multifuncional XEROX WORKCENTRE 5325-SD, incluye limpieza de componentes internos, como los rodillos de alimentación, la comprobación y ajuste de los niveles de tinta o tóner, y la verificación de las conexiones y cables. | Servicio | Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42039
Participaciones Federales Ordinario | 44 | División Académica | 3530 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo multifuncional XEROX WORKCENTRE 3550, incluye limpieza de componentes internos, como los rodillos de alimentación, la comprobación y ajuste de los niveles de tinta o tóner, y la verificación de las conexiones y cables. | Servicio | Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42039
Participaciones Federales Ordinario | 45 | División Académica | 3530 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo de impresora HP Color LaserJet 4700n, incluye limpieza de componentes internos, como los rodillos de alimentación, la comprobación y ajuste de los niveles de tinta o tóner, y la verificación de las conexiones y cables. | Servicio | Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42039
Participaciones Federales Ordinario | 46 | División de Investigación, Desarrollo e Innovación | 3530 | 1 | Mantenimiento preventivo a Pantalla plasma No. de inventario: 5100188294 Limpieza, verificación de conexiones, control de ventilación, revisión de display. MODELO: PL50B450 MARCA: SAMSUNG | Mantenimiento | Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42039
Participaciones Federales Ordinario | 47 | Escuela Preparatoria Número 3 | 3530 | 1 | Mantenimiento preventivo a impresora multifuncional, con número de serie: AL18009761B0, modelo: MB480, con número de inventario: 5290229111. en función, Limpieza de componentes internos, como los rodillos de alimentación, comprobación y ajuste de los niveles de tinta o tóner, verificación de las conexiones y cables, revisión de los cabezales de impresión o los fusores. Para evitar averías en las impresoras es importante contar con un entorno adecuado, por lo que se debe indicar si las impresoras están en lugares limpios y libres de polvo, si se controla la temperatura y la humedad relativa, así como un suministro eléctrico estable. | Servicio | Carretera Pachuca-Actopan, Colonia Javier Rojo Gómez S/N Pachuca de Soto, Hidalgo C.P.42030
Participaciones Federales Ordinario | 48 | Escuela Superior de Actopan | 3530 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo al circuito cerrado de tv, que incluye 39 cámaras de vigilancia, cubriendo eventos de revisión, reparación y sustitución del 100 % del cableado dañado y controladores y aditamentos para el correcto funcionamiento del circuito cerrado de tv. | Servicio | Carretera México-Laredo Km. 120.5 S/N Actopan, Hidalgo C.P.42500
Participaciones Federales Ordinario | 49 | Escuela Superior de Atotonilco de Tula | 3530 | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo a las 45 cámaras de videovigilancia instaladas en la Escuela Superior Atotonilco de Tula con número de inventario: 5193290295-3, 5193290295-4, 5193290295-5, 5193290295-6, 5193290295-7, 5193290295-8, 5193290295-9, 5193290295-10, 5231296646, 5211343247, 5211343248, 5211343249, 5211343250, 5231346603, 5510210728, 5510210729, 5510210730, 5510210731, así como los grabadores DVR con número de inventario 510210726, 5193290295-2, 5193339747. El mantenimiento preventivo incluye revisión y limpieza de las cámaras y lentes, limpieza y sopleteado de los DVR, ajuste de la posición y enfoque de las cámaras. | Servicio | Calle la Deportiva 9 Atotonilco de Tula, Hidalgo C.P.42987
Participaciones Federales Ordinario | 50 | Instituto de Ciencias Agropecuarias | 3530 | 1 | Servicio de mantenimiento correctivo a Multifuncional copiadora impresora escáner Xerox 3550. No. de inventario 5150234969. El servicio consiste en lo siguiente: Limpieza interna y externa del equipo, retirar el cartucho del tóner y proceder a limpiar todos los residuos del mismo, así como todas las partículas de polvo. Limpieza con líquidos especiales en los componentes mecánicos, realizar el reemplazo de las piezas dañadas ( la banda de transferencia el tóner y/o fusor), limpieza de los rodillos limpieza de gomas o en su caso cambio de las mismas, actualización de firmware, reporte de impresiones, pruebas de funcionamiento. | Servicio | Avenida Universidad Km. 1, Exhacienda Aquetzalpa S/N Tulancingo de Bravo, Hidalgo C.P.43600
Participaciones Federales Ordinario | 51 | Instituto de Ciencias Agropecuarias | 3530 | 1 | Servicio de mantenimiento correctivo a Multifuncional copiadora impresora escáner Xerox 5020. No. de inventario 5150214507. El servicio consiste en lo siguiente: Limpieza interna y externa del equipo, retirar el cartucho del tóner y proceder a limpiar todos los residuos del mismo, así como todas las partículas de polvo. Limpieza con líquidos especiales en los componentes mecánicos, realizar el reemplazo de las piezas dañadas ( la banda de transferencia el tóner y/o fusor), limpieza de los rodillos limpieza de gomas o en su caso cambio de las mismas, actualización de firmware, reporte de impresiones, pruebas de funcionamiento. | Servicio | Avenida Universidad Km. 1, Exhacienda Aquetzalpa S/N Tulancingo de Bravo, Hidalgo C.P.43600
Participaciones Federales Ordinario | 52 | Instituto de Ciencias Agropecuarias | 3530 | 1 | servicio de mantenimiento preventivo a Impresora Multifuncional Brother DCP 8060. No. de inventario 5150179394. El servicio consiste en lo siguiente: Limpieza interna y externa del equipo, retirar el cartucho del tóner y proceder a limpiar todos los residuos del mismo, así como todas las partículas de polvo. Limpieza con líquidos especiales en los componentes mecánicos, limpieza de los rodillos, limpieza de gomas, actualización de firmware, reporte de impresiones, pruebas de funcionamiento. | Servicio | Avenida Universidad Km. 1, Exhacienda Aquetzalpa S/N Tulancingo de Bravo, Hidalgo C.P.43600
Participaciones Federales Ordinario | 53 | Instituto de Ciencias Agropecuarias | 3530 | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo a Impresora Multifuncional HP Laser Jet M 1120 MFP. No. de inventario 5150200778. El servicio consiste en lo siguiente: Limpieza interna y externa del equipo, retirar el cartucho del tóner y proceder a limpiar todos los residuos del mismo, así como todas las partículas de polvo. Limpieza con líquidos especiales en los componentes mecánicos, limpieza de los rodillos, limpieza de gomas, actualización de firmware, reporte de impresiones, pruebas de funcionamiento. | Servicio | Avenida Universidad Km. 1, Exhacienda Aquetzalpa S/N Tulancingo de Bravo, Hidalgo C.P.43600
Participaciones Federales Ordinario | 54 | Radio Universidad Actopan | 3530 | 1 | Servicio de mantenimiento preventivo a CCTV con: servidor de video profesional NVR 8MP 8CH/ 8 POE UNIV NVR302-8S-P8, el programa EZStation, 4 cámaras IP (domo lente motorizado UNV IPC3238SR3-), 4 cámaras IP Bullet lente motorizado (IPC2328SBR5-DPZ 8MP) y dos monitores; con números de inventario: 5193304022, 5193304022-2, 5193304022-3 y de 5193304022-5 a 5193304022-12. EL MANTENIMIENTO CONSISTE EN: conexión del sistema a la nube para ver las imágenes vía remota, cambio de disco duro (de 16 TB), limpieza de cristales y ópticas del suciedad y polvo, revisión de visión de infrarrojos tapando el sensor para que se enciendan los LED o el foco; revisión de voltaje en fuentes de alimentación de cámaras, si hay varias cámaras que son alimentadas a través de una misma, comprobar voltaje; comprobación en el NVR, ya que si va en red, el puerto de comunicación esté en óptimas funciones, que la transmisión de imagen sea la más nítida; comprobación de: que graba bien, grabación por movimiento, el perfecto funcionamiento de los botones y mando del mouse; revisión del funcionamiento y limpieza general de las cámaras y del NVR, revisión de trayectorias cableado y conexiones, estado de la canalización del cableado, funcionamiento de los transceptores y fuente de poder, revisión del correcto funcionamiento del disco duro, revisión de conexión vía remota con el NVR, actualizaciones de firmware del sistema del NVR, ya que el sistema operativo ejecuta diferentes tipos de servicios que se actualizan con frecuencia para corregir fallos de software y mejorar la seguridad. Suministro e instalación de un kit de extensor KVM y cableado para conectar el servicio al cuarto de planteros (creando un perfil de usuario), incluye: transmisor (con entradas HDMI y DC2.1; salidas: HDMI, RJ45 y USB-A) y receptor (con entradas: DC2.1, RJ45 y USB-A; salidas: HDMI y L/R), conector HDMI tipo A hembra 19 pines, transporte protocol ipcolor, medio transmisión CAT6/CAT6A/CAT7, distancia de transmisión 1080P@ Hz a 70 metros, 10.2 Gbps ancho de banda de video, soporte de audio PCM, LPCM, DTS HD, DTS Audio. Correspondiente al mes de julio. | Mantenimiento | Carretera México-Laredo Km. 120.5 S/N Actopan, Hidalgo C.P.42500
Participaciones Federales Ordinario | 55 | Radio Universidad Huejutla | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo a antena y torre de Radio UAEH Huejutla Mantenimiento general a su antena y su línea de transmisión, kits de aterrizaje y herrajes colocación cinta vulcanizada para proteger las conexiones de la humedad. mantenimiento preventivo: pintura, alineación, revisión del estado de las anclas, tensores, rozaderas, perros, retenidas, tornillos, brazos anti-torsión, luces de obstrucción, etc. Mantenimiento correctivo: suministro, instalación y puesta en operación de los materiales, herramientas, insumos y mano de obra necesaria de iguales o superiores características a los ya instalados en la torre, de manera que la falla, emergencia o eventualidad reportada quede completamente solucionada. Numero de inventario 5651277398 antena y numero de inventario torre 5651277406 | Servicio | Calle Acceso Principal al Corredor Industrial, Colonia Parque de Poblamiento S/N Huejutla de Reyes, Hidalgo C.P.43000
Participaciones Federales Ordinario | 56 | Radio Universidad Huejutla | 3530 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo de UPS marca eaton modelo 93e de 20 kva, el cual consiste en lo siguiente: mediciones y reporte de voltaje de baterías, calibración de la temperatura, ambiente de operación, ajuste del torque de conexiones, ajuste del cargador de baterías, limpieza interna del ups con químicos especiales y removedores de polvo, ajuste de turbinas y ventiladores, revisión de voltajes, frecuencias, corrientes, etc. (si hay falla letrica, de inmediato haremos conocimiento del responsable, revisión de la temperatura de operación del equipo (para recomendar un sistema de aire acondicionado si se requiere, esto en caso de no tenerlo) pruebas inductivas para la correcta operación de los transformadores, semiconductores, bobinas, etc. ajuste electrónicos de cada tarjeta, prueba de carga, descarga y flotación de las baterías, prueba de corte de transferencia y re transferencia, limpieza externa del ups, configuración de parámetros de red y capacitación al usuario. | Servicio | Calle Acceso Principal al Corredor Industrial, Colonia Parque de Poblamiento S/N Huejutla de Reyes, Hidalgo C.P.43000
Participaciones Federales Ordinario | 57 | Radio Universidad Pachuca | 3570 | 1 | Mantenimiento a la Torre de soporte-antena, con número de inventario: 5620100611, preventivo que consiste en: Cubitos: Balizado de torre según norma (aeronáutica civil), cambio de perros o nudos según sea necesario, cambio de foto fijos (obstrucción), cambio de vasos rojos natural si es necesario, revisión y cambio de instalación eléctrica de focos fijos, instalación de 2 estrobo Led para obstrucción autónoma con Led color rojo con panel solar estroboscópica configurable, verificación y corrección de la verticalidad de torre terminado el mantenimiento, revisión de sistema de tierra, revisión antena para rayos, revisión antena FM, herrajes apretados, posición vertical y horizontal, revisión de cable soportes y sellado de la misma, revisión conectores de línea sellado y prueba de agua, revisión y mantenimiento a philistran, mantenimiento y cambio de bollas. Complemento Pachuca: Supervisión de bases en su conector y sus pernos, anclar así mismo sus placas igualadoras de esfuerzo D5R, mantenimiento en sus tensores de acero, limpieza y grafitados para mejorar funcionamiento y duración en corrosión, tensión de catenarias y alineación de torre, supervisión y cambio de aisladores sujetables y eslabones dañados, limpieza d punta receptora anillo bobina exitadora barra de descarga en para rayos y electrodo magneto activo, limpieza en partes de estructura de torre de pintura botada, colocación de 4 colores naranja y 3 color blanco como lo requiere aeronáutica. | Servicio | Viaducto Rojo Gómez , Colonia Céspedes 211 Pachuca de Soto, Hidalgo C.P.42090
Participaciones Federales Ordinario | 58 | Radio Universidad Pachuca | 3520 | 1 | Mantenimiento al UPS, Número de inventario 5662288229, preventivo que consiste en: mediciones y reporte de voltaje de baterías, calibración de la temperatura, ambiente de operación, diagnostico de vida útil de las baterías y su limpieza, ajuste del torque de conexiones, ajuste y re-apriete de terminales de cada batería, ajuste del cargador de baterías y calibración del tiempo de respaldo, limpieza interna del ups con químicos especiales y removedores de polvo, ajuste de turbinas y ventiladores, revisión de voltajes, frecuencias, corrientes, etc. revisión de componentes con termómetro digital laser, revisión de la temperatura de operación del equipo, pruebas inductivas para la correcta operación de los transformadores, semiconductores, bobinas, etc, ajuste electrónicos de cada tarjeta, prueba de carga, descarga y flotación de las baterías, prueba de corte de transferencia y re transferencia , limpieza externa del ups, configuración de parámetros de red, retiro de módulos de potencia y baterías para su revisión y limpieza, pruebas de cada batería con analizador digital, verificar los ajustes electrónicos de cada tarjeta, reporte electrónico con memoria fotográfica indicando las condiciones de operación del equipo y recomendaciones. | Servicio | Viaducto Rojo Gómez , Colonia Céspedes 211 Pachuca de Soto, Hidalgo C.P.42090
Participaciones Federales Ordinario | 59 | Radio Universidad San Bartolo Tutotepec | 3570 | 1 | Mantenimiento preventivo de la Torre Antena de Radio UAEH San Bartolo, número de inventario 5651277723, de 45 mts de altura,15 tramos de torre modelo de 3m. cada uno, galvanizado por inmersión en caliente, 1 base de arrastre con anclas tipo L , 1 punta remate AT45R, 3 perno ancla de ¾ × 1.80 m con muerto 3 placas igualadoras de esfuerzos. El mantenimiento consiste en pintura, nivelación, ajuste y alineación. | Mantenimiento | Calle Benito Juárez, Colonia Centro 3 San Bartolo Tutotepec, Hidalgo C.P.43440
Participaciones Federales Ordinario | 60 | Radio Universidad Tulancingo | 3530 | 1 | Mantenimiento preventivo a UPS con Numero de Inventario: 5662307805-2 1. Mediciones y reporte de voltaje de baterías 2. Calibración de la temperatura ambiente de operación 3. Ajuste del torque de conexiones 4. Ajuste del cargador de baterías 5. Limpieza interna del UPS con químicos especiales y removedores de Polvo 6. Ajuste de turbinas y ventiladores 7. Revisión de voltajes, frecuencias, corrientes, etc. (si hay falla Eléctrica, de inmediato haremos conocimiento del responsable) 8. Revisión de la temperatura de operación del equipo (para Recomendar un sistema de aire acondicionado si se requiere, esto en caso de no tenerlo) 9. Pruebas inductivas para la correcta operación de Los transformadores, semiconductores, bobinas, etc 10. Ajustes electrónicos de cada tarjeta 11. Prueba de carga, descarga y flotación de las baterías 12. Prueba de corte de transferencia y retransferencia 13. Limpieza externa del UPS Mantenimiento correctivo: cambio total, del banco de baterías de la marca Eaton n/p pwhr1234w2fr cantidad 72 | Servicio | Av. Universidad Km. 1, Ex-Hda. de Aquetzalpa AP 32, Tulancingo, Hidalgo. C.P. 43600
Participaciones Federales Ordinario | 61 | Radio Universidad Zimapán | 3530 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo a un ups de la marca Eaton, con numero de inventario 5662277532, numero de serie:BK245LXX52 y modelo:93E-20kv el cual consiste en: Mantenimiento preventivo que incluya: 1.Mediciones y reporte de voltaje de baterías, 2.Calibracion de la temperatura ambiente de operación, 3.Ajuste del torque de conexiones, 4.Ajuste del cargador de baterías, 5.Limpiza interna del ups con quimicos especiales y removedores de Polvo, 6.Ajuste de turbinas y ventiladores, 7.Revisión de voltajes, frecuencias, corrientes,etc.( si hay falla eléctrica, de inmediato haremos conocimiento del responsable ), 8.Revisión de la temperatura de operación del equipo ( para recomendar un sistema de aire acondicionado si se requiere, esto en caso de no tenerlo ), 9.Pruebas inductivas para la correcta operación de los transformadores, semiconductores, bobinas, etc., 10.Ajuste electrónicos de cada tarjeta, 11. Prueba de carga, descarga y flotación de las baterías, 12. Prueba de corte de transferencia y retransferencia, 13. Limpieza externa del ups. Mantenimiento correctivo que incluya el cambio de torque de conexiones, turbinas, ventiladores, transformadores, semiconductores, bobinas, capacitores, filtros de aire, fuentes de alimentación redundantes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | Mantenimiento | Calle Vicente Guerrero, Colonia Centro 13 Zimapán, Hidalgo C.P.42330