## Anexo técnico
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Licitación Pública Nacional UAEH-LP-N60-2026
Adquisición de herramientas, material eléctrico, de reparación y equipo de laboratorio
Anexo 17
Anexo Técnico
Empresa
Licitación
Representante Legal
RFC
En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla con los requerimientos solicitados, lo cual no limita la libre participación de los interesados.
No. Partida | Cantidad | Centro de Costos | Descripción | Unidad Medida
1 | 200 | Dirección de Laboratorios | Abrazaderas tipo omega 1/2 pulgada | Pieza
2 | 1 | Dirección de Laboratorios | Cable 100 porciento cobre desnudo calibre 12 rollo de 100 metros. | Caja
3 | 2 | Dirección de Laboratorios | Cable 100 porciento cobre calibre 12 THW color negro rollo de 100 metros | Caja
4 | 120 | Dirección de Laboratorios | Condulet tipo FS de 1/2 pulgada (Caras lisas a los lados y perforación atrás) | Pieza
5 | 200 | Dirección de Laboratorios | Conector recto licuatite de 1/2 pulgada | Pieza
6 | 120 | Dirección de Laboratorios | Contacto dúplex estándar 2 polos más tierra 15 A 125V con tapa color blanco | Pieza
7 | 3 | Dirección de Laboratorios | Rollo de 50 m tubo licuatite 1/2 pulgada | Rollo
8 | 20 | Dirección de Laboratorios | Tapa ciega color blanco para condulet FS | Pieza
9 | 120 | Dirección de Laboratorios | Tapón roscado de 1/2 pulgada para condulet | Pieza
10 | 100 | Dirección de Laboratorios | Juego de tornillo número 8 por 1 pulgada con tuerca y 2 rondanas galvanizados | Pieza
11 | 5 | Dirección de Laboratorios | Paquete de 100 pijas cabeza plana galvanizada número 8 por 1 pulgada | Caja
12 | 10 | Dirección de Laboratorios | Paquete de 100 pijas cabeza plana galvanizada número 8 por 3/4 pulgada | Caja
13 | 100 | Dirección de Laboratorios | Perfil tubular R200 (2 x 1 pulgadas) calibre 14 | Pieza
14 | 2 | Dirección de Laboratorios | Pija galvanizada número 10 por 1 1/2 pulgada paquete de 100 piezas | Caja
15 | 3 | Dirección de Laboratorios | Rollo de micro alambre autoprotegido de 1 kilo de 0.9 mm | Pieza
16 | 3 | Dirección de Laboratorios | Rollo de micro alambre de 1 kilo de 0.9 mm | Pieza
17 | 30 | Dirección de Laboratorios | Unicanal perforado 4x2 x 300 centímetros | Pieza
18 | 6 | Dirección de Laboratorios | Pintura de esmalte premium anticorrosivo blanco brillante comex 4 litros | Bote
19 | 5 | Dirección de Laboratorios | Primario anticorrosivo blanco comex para herreros 5 litros | Bote
20 | 2 | Dirección de Laboratorios | Taquete de plastico 3/8 pulgada paquete con 100 piezas | Caja
21 | 20 | Dirección de Laboratorios | Trespa top Lab plus en single side en 20mm de espesor en la línea de los unicolours en color T05.0.0 pure white en formato de hoja de 1530 mm x 3050 mm en acabado cristal matt | Pieza
22 | 8 | Dirección de Laboratorios | Disco de corte de metal para esmeril 4 1/2 pulgadas | Pieza
23 | 4 | Dirección de Laboratorios | Disco de corte para metal 14 pulgadas | Pieza
24 | 10 | Dirección de Laboratorios | Disco para desbaste de metal para esmeril 4 1/2 pulgadas | Piezas
25 | 1 | Dirección de Laboratorios | Juego de fresas BOSCH RBS015MBS 15 piezas | Juego
26 | 100 | Dirección de Laboratorios | Patas niveladoras industriales para 15 kg con tuercas | Pieza
27 | 1 | Dirección de Laboratorios | Pistola para pintura por gravedad Goni 321 1.4 mm y vaso de 600 cc | Pieza
28 | 1 | Dirección de Laboratorios | Campana de extracción de humos de 2.2 m de frente 0.76 m de fondo y 2.3 m de alto. Con cubierta de acero inoxidable tipo profundo con escudilla de 14 x 14 x 14 cm frente, fondo y alto la cual debe conectarse al sistema de drenaje. El interior debe ser de acero inoxidable, cubierta e interior, acero inoxidable calibre 18 tipo 304 acabado pulido 3. Incluye 2 gabinetes base con cuatro puertas abatibles fabricado en lámina galvanizada calibre 18 acabado en pintura en polvo resistente a ataques químicos y corrosión. La campana cuenta con guillotina de forma vertical accionada de manera manual con multiposición. La campana debe incluir dos lámparas para luz interior y cuatro contactos duplex tipo plug NEMA 5-15 para trabajar con un voltaje de 120 V/15 A con una variación de ±10%. Debe incluir válvulas certificadas que se accionan fuera de la campana con sus respectivas llaves dentro de la campana para servicio de servicio agua, gas y aire. Debe incluir salida de mínimo 6 pulgadas para conectar al ducto de extracción. La lámina galvanizada de la campana de extracción deberá ser revestida con aleación zinc-hierro por el proceso de inmersión en caliente y posterior tratamiento térmico de recocido que cumpla con la ASTM a 653 / a 653m un peso específico del revestimiento a60 y un grosor promedio de revestimiento de aproximadamente 0.0005 pulgadas para un calibre 18 con una temperatura de recocido de alrededor de 500 a 565°c que promedio de revestimiento de aproximadamente 0.0005 pulgadas para un calibre 20. | Equipo
29 | 1 | Dirección de Laboratorios | Gabinete guarda flamables puertas solidas abatibles una izquierda y una derecha, incluye 5 entrepaños de altura ajustable mediante cremallera medidas generales de 90 x 37 x 190 cm (frente, fondo, alto). Fabricado en lámina galvanizada calibre 18 acabado en pintura en polvo resistente a ataques químicos y corrosión, revestida con aleación zinc-hierro por el proceso de inmersión en caliente y posterior tratamiento térmico de recocido que cumpla con la ASTM a 653 / a 653m un peso específico del revestimiento a60 y un grosor promedio de revestimiento de aproximadamente 0.0005 pulgadas para un calibre 20. Los equipos se dejarán instalados y funcionando,&nbsp; esta partida no incluye ramaleo de servicios. | Equipo
Número de partidas cotizadas:
Condiciones de pago:
Vigencia de la cotización:
Plazo y condiciones de entrega:
Garantía de los bienes:
Lugar de Entrega:

## Anexo Económico
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Licitación Pública Nacional UAEH-LP-N60-2026
Adquisición de herramientas, material eléctrico, de reparación y equipo de laboratorio
Anexo 18
Anexo Económico
Empresa
Licitación
Representante Legal
RFC
En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla con los requerimientos solicitados, lo cual no limita la libre participación de los interesados.
No. Partida | Cantidad | Centro de Costos | Descripción | Unidad Medida | Precio unitario SIN IVA | Importe total SIN IVA
1 | 200 | Dirección de Laboratorios | Abrazaderas tipo omega 1/2 pulgada | Pieza
2 | 1 | Dirección de Laboratorios | Cable 100 porciento cobre desnudo calibre 12 rollo de 100 metros. | Caja
3 | 2 | Dirección de Laboratorios | Cable 100 porciento cobre calibre 12 THW color negro rollo de 100 metros | Caja
4 | 120 | Dirección de Laboratorios | Condulet tipo FS de 1/2 pulgada (Caras lisas a los lados y perforación atrás) | Pieza
5 | 200 | Dirección de Laboratorios | Conector recto licuatite de 1/2 pulgada | Pieza
6 | 120 | Dirección de Laboratorios | Contacto dúplex estándar 2 polos más tierra 15 A 125V con tapa color blanco | Pieza
7 | 3 | Dirección de Laboratorios | Rollo de 50 m tubo licuatite 1/2 pulgada | Rollo
8 | 20 | Dirección de Laboratorios | Tapa ciega color blanco para condulet FS | Pieza
9 | 120 | Dirección de Laboratorios | Tapón roscado de 1/2 pulgada para condulet | Pieza
10 | 100 | Dirección de Laboratorios | Juego de tornillo número 8 por 1 pulgada con tuerca y 2 rondanas galvanizados | Pieza
11 | 5 | Dirección de Laboratorios | Paquete de 100 pijas cabeza plana galvanizada número 8 por 1 pulgada | Caja
12 | 10 | Dirección de Laboratorios | Paquete de 100 pijas cabeza plana galvanizada número 8 por 3/4 pulgada | Caja
13 | 100 | Dirección de Laboratorios | Perfil tubular R200 (2 x 1 pulgadas) calibre 14 | Pieza
14 | 2 | Dirección de Laboratorios | Pija galvanizada número 10 por 1 1/2 pulgada paquete de 100 piezas | Caja
15 | 3 | Dirección de Laboratorios | Rollo de micro alambre autoprotegido de 1 kilo de 0.9 mm | Pieza
16 | 3 | Dirección de Laboratorios | Rollo de micro alambre de 1 kilo de 0.9 mm | Pieza
17 | 30 | Dirección de Laboratorios | Unicanal perforado 4x2 x 300 centímetros | Pieza
18 | 6 | Dirección de Laboratorios | Pintura de esmalte premium anticorrosivo blanco brillante comex 4 litros | Bote
19 | 5 | Dirección de Laboratorios | Primario anticorrosivo blanco comex para herreros 5 litros | Bote
20 | 2 | Dirección de Laboratorios | Taquete de plastico 3/8 pulgada paquete con 100 piezas | Caja
21 | 20 | Dirección de Laboratorios | Trespa top Lab plus en single side en 20mm de espesor en la línea de los unicolours en color T05.0.0 pure white en formato de hoja de 1530 mm x 3050 mm en acabado cristal matt | Pieza
22 | 8 | Dirección de Laboratorios | Disco de corte de metal para esmeril 4 1/2 pulgadas | Pieza
23 | 4 | Dirección de Laboratorios | Disco de corte para metal 14 pulgadas | Pieza
24 | 10 | Dirección de Laboratorios | Disco para desbaste de metal para esmeril 4 1/2 pulgadas | Piezas
25 | 1 | Dirección de Laboratorios | Juego de fresas BOSCH RBS015MBS 15 piezas | Juego
26 | 100 | Dirección de Laboratorios | Patas niveladoras industriales para 15 kg con tuercas | Pieza
27 | 1 | Dirección de Laboratorios | Pistola para pintura por gravedad Goni 321 1.4 mm y vaso de 600 cc | Pieza
28 | 1 | Dirección de Laboratorios | Campana de extracción de humos de 2.2 m de frente 0.76 m de fondo y 2.3 m de alto. Con cubierta de acero inoxidable tipo profundo con escudilla de 14 x 14 x 14 cm frente, fondo y alto la cual debe conectarse al sistema de drenaje. El interior debe ser de acero inoxidable, cubierta e interior, acero inoxidable calibre 18 tipo 304 acabado pulido 3. Incluye 2 gabinetes base con cuatro puertas abatibles fabricado en lámina galvanizada calibre 18 acabado en pintura en polvo resistente a ataques químicos y corrosión. La campana cuenta con guillotina de forma vertical accionada de manera manual con multiposición. La campana debe incluir dos lámparas para luz interior y cuatro contactos duplex tipo plug NEMA 5-15 para trabajar con un voltaje de 120 V/15 A con una variación de ±10%. Debe incluir válvulas certificadas que se accionan fuera de la campana con sus respectivas llaves dentro de la campana para servicio de servicio agua, gas y aire. Debe incluir salida de mínimo 6 pulgadas para conectar al ducto de extracción. La lámina galvanizada de la campana de extracción deberá ser revestida con aleación zinc-hierro por el proceso de inmersión en caliente y posterior tratamiento térmico de recocido que cumpla con la ASTM a 653 / a 653m un peso específico del revestimiento a60 y un grosor promedio de revestimiento de aproximadamente 0.0005 pulgadas para un calibre 18 con una temperatura de recocido de alrededor de 500 a 565°c que promedio de revestimiento de aproximadamente 0.0005 pulgadas para un calibre 20. | Equipo
29 | 1 | Dirección de Laboratorios | Gabinete guarda flamables puertas solidas abatibles una izquierda y una derecha, incluye 5 entrepaños de altura ajustable mediante cremallera medidas generales de 90 x 37 x 190 cm (frente, fondo, alto). Fabricado en lámina galvanizada calibre 18 acabado en pintura en polvo resistente a ataques químicos y corrosión, revestida con aleación zinc-hierro por el proceso de inmersión en caliente y posterior tratamiento térmico de recocido que cumpla con la ASTM a 653 / a 653m un peso específico del revestimiento a60 y un grosor promedio de revestimiento de aproximadamente 0.0005 pulgadas para un calibre 20. Los equipos se dejarán instalados y funcionando,&nbsp; esta partida no incluye ramaleo de servicios. | Equipo
[5 empty] | Subtotal | 0
[5 empty] | IVA | 0
[5 empty] | Total | 0
Número de partidas cotizadas:
Condiciones de pago:
Vigencia de la cotización:
Plazo y condiciones de entrega:
Garantía de los bienes:
Lugar de Entrega:

## Nota entrega
Hoja membretada de la empresa
Nota Entrega
Licitación Pública Nacional UAEH-LP-N60-2026 "Adquisición de herramientas, material eléctrico, de reparación y equipo de laboratorio"
Fecha___ de _____________ de 2026
Bienes a entregar:
No. de partida | Cantidad | Descripción | Unidad de medida
Datos del Centro de Costos que recibe:
Centro de Costos
Nombre de quien recibe:
Cargo:
Número de extensión:
E-mail institucional
Nota: El proveedor tomará evidencia fotográfico de la entrega como respaldo
Firma de quien recibe
Sello del Centro de Costos