## AT-03
ANEXO
AT-03
LICITACIÓN No. | [7 empty] | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  |  |  |  | HOJA :
DE :
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: | [7 empty] | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  |  |  | FECHA :
RELACION DE EQUIPO INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD O RENTADOS Y SU UBICACIÓN FISICA
EQUIPO No. | CLASIFICACION O CODIFICACION | NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO |  | CARACTERISTICAS PARTICULARES |  |  |  |  | USO ACTUAL | FECHA DE PUESTO EN SITIO | SITIO DE UBICACION ACTUAL (ENT. FED.) | DISPONIBILIDAD
|  |  |  | MODELO | NUMERO DE SERIE | CAPACIDAD | TIPO DE | POTENCIA DEL |  |  |  | PROPIEDAD | POR COMPROBAR | POR ALQUILAR
[7 empty] | MOTOR | MOTOR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Nota 1: Con estos números se identificará el equipo posteriormente
Nota 2: Se anexan _____ cartas compromiso de arrendamiento con o sin opción a compra y su disponibilidad

## AT-05
ANEXO
AT-05
RELACION DE CONTRATOS DE OBRA REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TECNICA
LICITACIÓN No. |  | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  |  |  | FECHA :
|  | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  |  |  |  | HOJA :
DE :
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LUGAR | MONTO DEL CONTRATO | FECHAS DE INICIACION |  | MONTO EJERCIDO | MONTO POR EJERCER | NOMBRE DEL CONTRATANTE
|  |  | INICIACION | TERMINACION
EL LICITANTE A SU CRITERIO, DEBERÁ RELACIONAR LOS TRABAJOS SIMILARES A LOS QUE SE CONCURSAN, QUE SE HAYAN TERMINADO O SE ESTEN EJECUTANDO PARA ACREDITAR SU EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA.

## AE-01
ANEXO
AE-01
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
OBRA |  |  | UNIDAD |  | HOJA:
FECHA |  |  |  |  | DE:
LICITANTE |  |  |  |  | FECHA:
No. DE CONCURSO
CONCEPTO DE TRABAJO |  | CLAVE
CLAVE | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
CLAVE | MANO DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
CLAVE | EQUIPO Y HERRAMIENTA | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, UTILIDAD |  | COSTO DIRECTO: |  |  | C.D.
Y CARGOS ADICIONALES
* COSTO INDIRECTO = % C.I. X (C.D.) |  | INDIRECTOS (% C.I.= CI/CD) |  |  | = CD * (% CI)
|  | (A) SUBTOTAL 1: |  |  | = CD + CI
* COSTO POR FINANCIAMIENTO = % C.F. X (C.D.+C.I.) |  | FINANCIAMIENTO ( % C.F.= CF/A ) |  |  | = A * (%CF)
|  | (B) SUBTOTAL 2: |  |  | = A + CF
* CARGO POR UTILIDAD = % C.U. X (C.D. + C.I. + C.F.) |  | UTILIDAD (% CU= CU/B ) |  |  | = B * (% CU)
|  | (C) SUBTOTAL 3: |  |  | = B + CU
CARGOS ADICIONALES (SECODAM 0.50%)=C.A=(0.50%)*(C.D.) |  | (CA) CARGOS ADICIONALES ( %CA * C.D. ) |  |  | = CD * 0.005
IMPUESTOS SOBRE MANO DE OBRA [ISN(2.00%)+ISCS(3.00)]= I.M.O.(5.00%)*(Total de Salarios Integrados) |  | (IMO) IMPUESTOS SOBRE MANO DE OBRA (% I.M.O. * Total de Salarios Integrados ) |  |  | =(TSI * 0.05 )
(ISN=Impuesto sobre Nómina; ISCS=Impuesto Sustitutivo del Credto al Salario) |  | PRECIO UNITARIO: |  |  | = C+CA+IMO
EJEMPLO

## AE-02
ANEXO
AE-02
ANALISIS DE COSTO BASICO O PRELIMINARES
OBRA |  |  | UNIDAD |  | HOJA:
FECHA |  |  |  |  | DE:
LICITANTE |  |  |  |  | FECHA:
No. DE CONCURSO
CONCEPTO DE TRABAJO |  | CLAVE
CLAVE | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
CLAVE | MANO DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
CLAVE | EQUIPO Y HERRAMIENTA | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
COSTO DIRECTO:

## AE-03
ANEXO
AE-03
LICITACION No. |  |  |  | HOJA:
DE:
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
FECHA:
RAZON SOCIAL LICITANTE |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE
TABULADOR DE SALARIOS EN JORNADA DE 8 HORAS
No. | CATEGORIAS | SALARIO BASE | FACTOR DE SALARIO REAL | SALARIO REAL
NOTA: | SE ANEXA DETERMINACION DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL IMSS, INFONAVIT, SAR E
INTEGRACION DEL F.S.R. CON IMPORTES.

## AE-03.1
ANEXO
AE-03.1
DETERMINACION DE CUOTAS A PAGAR AL SEGURO SOCIAL PARA 2021 EN FRACCION DECIMAL
ZONA METROPOLITANA
RIESGO PATRONAL DEL 7.58875%
TRABAJADORES HASTA DE UN AÑO DE ANTIGÜEDAD
CLAVE | CATEGORIA | (A) SALARIO DIARIO BRUTO | (B) FACTOR DE SALARIO DIARIO INTEGRADO | (B1) SALARIO DIARIO INTEGRADO | ENFERMEDAD Y MATERNIDAD | [6 empty] | INVALIDEZ Y VIDA |  | CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ |  | RIESGO DE TRABAJO | SUMAS |  | PORCENTAJES |  | CUOTAS OBRERO PATRONAL
[5 empty] | CUOTA FIJA | DIFERENCIA TRES SMGDF |  | PRESTACIONES EN DINERO |  | PRESTACIONES DE ESPECIE
1 UMA (C)
[5 empty] | PORCENTAJE | (E) 3 UMA
[5 empty] | 16.50% (D) | 4.04% (F) | 1.36% (G) | 0.70% (H) | 0.25% (I) | 1.05% (J) | 0.375% (K) | 1.75% (L) | 0.625% (M) | 3.150% (N) | 1.125% (O) | 7.58875% (P) | Q | R
[5 empty] | PATRÓN | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | PATRÓN | TRAB. | PATRÓN | TRAB.
|  |  |  | A * B | (CxD) | (((A*B)-E)xF) | (((A*B)-E)xG) | (B1*H) | (B1*I) | (B1*J) | (B1*K) | (B1*L) | (B1*M) | (B1*N) | (B1*O) | (B1*P) | D+F+H+J+L+N+P | G+I+K+M+O | Q / (Q+R) | R / (R+Q) | Q + R
NOTA: Dentro de la Rama de Enfermedad y Maternidad los porcentajes de la cuota fija del 16.50% correspondiente al padron, así como el 4.03% del patrón y el 1.35% del trabajador, sobre la base de la diferencia de 3 salarios minimos, el tope del seguro de Cesantia en edad Avanzada y Vejez, 20 veces UMA
Ejemplo
NOTA: Dentro de la Rama de Enfermedad y Maternidad los porcentajes de la cuota fija del 16.50% correspondiente al padron, así como el 4.03% del patrón y el 1.35% del trabajador, sobre la base de la diferencia de 3 salarios minimos, serán vigentes para el 2002, y apartir del 1 de julio se modificara el tope del seguro de Cesantia en edad Avanzada y Vejez, 19 veces SMGDF (Vigente del 1 de Enero al 30 de Junio del 2002) a 20 veces S.M.G.D.F.

## AE-03.2
ANEXO AE-03.2
ANALISIS DEL FACTOR DE DIAS REALMENTE PAGADOS (Tp) Y LABORADOS (TI)
PARA LA MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION
Fecha de Terminación
Fecha de Inicio
DÍAS CALENDARIO
CONCEPTO | MES | DIAS
Enero | 1o.
Febrero | 2o.
Marzo | 3o.
Abril | 4o.
Mayo | 5o.
Junio | 6o.
Julio | 7o.
Agosto | 8o.
Septiembre | 9o.
Octubre | 10o.
Noviembre | 11o.
Diciembre | 12o.
Tp=DIAS REALMENTE PAGADOS EN EL AÑO 2021 | Días Naturales
DIAS NO LABORABLES AL AÑO
CONCEPTO |  | DIAS NO LABORADOS
DIAS DE DESCANSO (LEY FEDERAL DEL TRABAJO)
Domingos
FESTIVOS OFICIALES (LEY FEDERAL DEL TRABAJO)
1° de Enero
5 de Febrero
21 de Marzo
1°de Mayo
16 de Septiembre
20 de Noviembre
25 de Diciembre
PRESTACIONES EN TIEMPO (LEY FEDERAL DEL TRABAJO/LEY DEL SEGURO SOCIAL)
Vacaciones =
Enfermedad no profesional =
DIAS NO LABORABLES SEGÚN CONTRATO COLECTIVO
Semana santa: 28, 29 y 30 de Marzo
Día Santa Cruz: 3 de Mayo
Dias de Muertos: 1 y 2 de Noviembre
Día de la Guadalupana: 12 de Diciembre
CONDICIONES CLIMATOLOGICAS (LLUVIAS Y OTROS) SEGÚN REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO/LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
Condiciones Cilmatologicas ( Lluvias y Otros )
Dias no Laborados en el año 2021
DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO
CONCEPTO |  | DIAS PAGADOS
DÍAS CALENDARIO
DÍAS DE AGUINALDO
DÍAS POR PRIMA VACACIONAL
Dias Realmente Pagados al Año
Tp=Días Realmente Pagados al año | =
TI=Días Calendario-Días no Laborados al año
Días Realmente Pagados al año | =
Días Realmente Laborados al año
Tp
TI
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

## AE-03.3
ANEXO
AE-03.3
INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE LA MANO DE OBRA
CON IMPORTES
|  |  | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k
No. | CLAVE | CATEGORIA | SALARIO DIARIO BRUTO (SB) | PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 4.521% | SALARIO DIARIO INTEGRADO | CARGO PATRONAL I.M.S.S. | GUARDERIAS 1.00% | RETIRO (S.A.R.) 2.00% | INFONAVIT 5.00% | Ps= TC / SB | FACTOR Tp / TI | FACTOR DE SALARIO REAL = Ps*(Tp/Ti)+(Tp/Ti) | SALARIO REAL = SB * FSR
= (b+d+e+f+g) / a
|  |  |  | a * b | a + b | = AE_03.1 | c * e | c * f | c * g | (b+d+e+f+g) / a | = AE_03.2 | (h*i)+i | a * j
Ejemplo

## AE-04
ANEXO
AE-04
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
HOJA:____ DE ____
MAQUINA |  | REFERENCIA
MARCA |  | FECHA
MODELO |  | CLAVE
EMPRESA |  | FORMULO
DATOS GENERALES
Vm = Valor de mercado (con llantas) | $ | Ponom = Pontencia nominal | H.P.
Pn = Valor de llantas | $ | Tipo de combustible
Vm = Valor de mercado (sin llantas) | $ | Pc = Precios cumbustible | /litro
Vr = Valor de rescate | $ | Fo = Factor de operación
i = Tasa de interés |  | Cc= Capacidad de carter | litros
s = Prima de seguros |  | Tc = Tiempo entre cambio de aceite | horas
Ko = Factor de mantenimiento |  | Fl = Factor de lubricante | /litro
Ve = Vida economica |  | Pa = Precio de aceite | /litro
Hea = Horas efectivas trabajadas por año |  | Vn = Vida económica de llantas | horas
|  | Cco = Coeficiente de combustible | /litro
COSTOS FIJOS
Depreciacion D = (Vm-Vr)/Ve |  | OPERACIÓN EN ESPERA RESERVA
Inversión Im = ((Vm+Vr)/2 Hea))i
Seguro Sm = ((Vm+Vr)/2 Hea))s
Mantenimiento M = KoxD
SUBTOTAL
COSTOS POR CONSUMO
Conbustibles Co = Cco x Ponom x Fo x Pc
Lubricantes Lb = [(FlxPonomxFo)+(Cc/tc)]*Pa
Llantas N = Pn/Vn
SUBTOTAL
OPERACIÓN POR SALARIOS DE OPERACIÓN
Suma de So $ | turno
Operación = Po = Sr/Ht | turno
SUBTOTAL
COSTO HORA MAQUINA |  | OPERACIÓN EN ESPERA RESERVA
$ $ $

## AE-05. 1
ANEXO
AE-05
GASTO INDIRECTO DE OFICINAS CENTRALES
LICITACION No. |  | FECHA | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  | LICITANTE
CONCEPTO |  | GASTOS NECESARIOS | %
I. GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
1 | Gerente general
2 | Gerente de producción
3 | Gerente de planeación
4 | Gerente de control
5 | Iguala asesoría legal
6 | Iguala asesoría fiscal
7 | Jefe de depto. Proyectos
8 | Aydte. Depto. Proyectos
9 | Dibujante Depto Proyectos
10 | Jefe de depto. Costos
11 | Aydte. Depto. Costos
12 | Jefe de depto. Programación
13 | Aydte. Depto. Programación
14 | Dibujante Depto Programación
15 | Supte. Gral. Obras locales
16 | Supte. Gral. Obras foráneas
17 | Contador
18 | Jefe Depto de Facturación
19 | Sria. Depto de Facturación
20 | Mozo Depto. Facturación
21 | Jefe Depto compras
22 | Choferes
23 | Almacenista general
24 | Auxiliar almacenista
25 | Mecánico
26 | Veladores
27 | Jefe Depto. Impuestos
28 | Auxiliar Depto. Impuestos
29 | Taquimecanógrafia
30 | Sria. Mecanógrafia
31 | Recepcionista
32 | Mensajero
TOTAL I

## AE-05.1
ANEXO
AE-05.1
GASTO INDIRECTO DE OFICINAS CENTRALES
LICITACION No. |  | FECHA | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  | LICITANTE
CONCEPTO |  | GASTOS NECESARIOS | %
II. ALQUILER Y AMORTIZACIONES
1 | Alquiler oficina
2 | Depreciación equipo oficina
3 | Mantenim. Equipo oficina
4 | Alquiler almacén
5 | Depreciación instalación almacén
6 | Depreciación equipo almacén
7 | Mantenim. equipo almacen
8 | Luz oficina y almacén
9 | Teléfono oficina y almacén
10 | Depreciación autos oficina
11 | Mantenimiento autos oficina
12 | Depreciación camionetas oficina
13 | Mantenimiento camionetas oficina
14 | Celular
15 | Fax
TOTAL II
III. OBLIGACIONES, SEGUROS Y REGISTRO
1 | Registro SIEM
2 | Cuotas Asociaciones profes.
3 | Afiliación a la CMIC
4 | Publicaciones y biblioteca
5 | Seguros automoviles
6 | Seguro camioneta
7 | multipóliza
(robo oficina contenidos, valores
transporte, incendio)
TOTAL III
IV. MATERIALES DE CONSUMO
1 | Combustible automóviles
2 | Combustible camionetas
3 | Impresos oficina
4 | Papelería oficina
5 | Copias heliográficas
6 | Copias xerográficas
7 | Artículos de limpieza
8 | Varios
TOTAL IV

## AE-05. 1
ANEXO
AE-05.1
GASTO INDIRECTO DE OFICINAS CENTRALES
LICITACION No. |  | FECHA | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  | LICITANTE
CONCEPTO |  | GASTOS NECESARIOS | %
V. CAPACITACION Y PROMOCION
1 | Gasto de concurso
2 | Proyectos no realizados
3 | Celebraciones de oficinas
4 | Propaganda
5 | Gastos de consumo
6 | Atención a clientes
7 | Capacitación personal de la empresa
TOTAL V
RESUMEN GASTOS DE INDIRECTOS DE OFICINAS CENTRALES
CONCEPTO |  | GASTO ANUAL | %
I | GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
II | ALQUILERES Y AMORTIZACIONES
II | OBLIGACIONES, SEGUROS Y REGISTROS
IV | MATERIALES DE CONSUMO
V | CAPACITACION Y PROMOCION
SUMA INDIRECTOS DE OPERACIÓN
VOLUMEN OBRAS A COSTO DIRECTO ANUAL
PORCENTAJE DE INDIRECTO DE OFICINA

## AE-05.2
ANEXO
AE-05.2
GASTO INDIRECTO DE OBRA
LICITACION No. |  | FECHA |  |  | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
CONCEPTO |  | MES | COSTO UNITARIO | IMPORTE | %
I. GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
1 | Jefe de Obra
2 | Residente frente 1
3 | Ayudante Residente frente 1
4 | Redidente frente 2
5 | Ayudante Residente frente 2
6 | Redidente frente 3
7 | Ayudante Residente frente 3
8 | Ingeniero topógrafo
9 | Cadenero
10 | Estadalero
11 | Ingeniero laboratorio
12 | Ayudante laboratorio
13 | Jefe administración
14 | Ayudante administrativo
15 | Almacenista general
16 | Chofer
17 | Mecánico
18 | Electricista
19 | Velador
20 | Limpieza grupo 1
21 | En detalles grupo 5
TOTAL I
II. TRASLADO DE PERSONAL DE OBRA
1 | Jefe de obra
2 | Residentes
3 | Ayudantes
4 | Administrativos
5 | Supervisión
TOTAL II
III. COMUNICACIONES Y FLETES
1 | Télefono de obra
2 | Radio de obra
3 | Fax de obra
4 | Télegrafos
5 | Giros y situaciones
6 | Express

## AE-05. 2
ANEXO
AE-05.2
LICITACION No.: |  | FECHA: | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | LICITANTE
CONCEPTO |  | IMPORTE | %
I. | GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
II. | TRASLADO DE PERSONAL DE OBRA
II. | COMUNICACIONES Y FLETES
IV. | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
V. | CONSUMOS VARIOS
VI. | FIANZAS Y SEGUROS
VII. | IMPREVISTOS EN LA OBRA
SUMA INDIRECTOS DE OBRA
COSTO DIRECTO DE OBRA
PORCENTAJE DE INDIRECTOS DE OBRA

## AE-06
ANEXO
AE-06
No. DE LICITACIÓN: |  |  | FECHA DE INICIO: | [6 empty] | HOJA:
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: | [9 empty] | DE:
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
ANALISIS POR FINANCIAMIENTO
CONCEPTO |  |  | MESES
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
A | Avance programa del P.V.
B | Avance Acumulado del P.V.
C | Anticipo 30% del P.V.
D | Estimación mensual presentada (A)
E | Amortización Anticipo 30% (-30 X D)
F | Cargos Adicionales (-0.005xD)
G | ICIC (-0.002 x D)
H | Suma Ingresos (C+D+E+F+G)
I | INGRESOS ACUMULADOS
J | Egresos (costo directo + indirectos)
K | EGRESOS ACUMULADOS
L | Diferencia
M | Gasto Financiero
Tasa de Interes (CETES, C.P.P. ó TASA LIDER ) + 10.0%
12 meses
N | Gastos financieros (LxM)
O | GASTOS FINANCIEROS ACUMULADOS
| CARGO FINANCIERO | % C.F.= [ GASTOS FINANCIAROS ACUMULADO/ ( COSTO DIRECTO + INDIRECTOS ) ] X 100 | MESES 1: Valor en %

## AE-10
Dependencia: | DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS
Licitación No. | UAEH-LPNO-N2-2021
Obra: | RESTAURACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO LA GARZA, 1RA ETAPA
Lugar: | ECENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO LA GARZA,
Ciudad: | PACHUCA DE SOTO, HGO.
Clave | DESCRIPCIÒN | Unidad | Cantidad | P. Unitario | P.U. Con letra | Importe
TRAMITE DE PERMISO ANTE EL INAH DE OBRA EN MONUMENTOS HISTORICOS
TRA-01 | Presentación en la Ventanilla Única de la Delegación INAH, Hidalgo, solicitud para Autorización de Obra Formato INAH-02-002 Modalidad "A". presentando 1 original y 1 copia. | TRÁMITE | 1
Documentos que se anexan a la solicitud.
Juego completo de planos arquitectónicos del estado actual del monumento (copias dobladas en tamaño carta).
Juego completo de planos arquitectónicos (plantas, cortes y fachadas), con detalles arquitectónicos, especificaciones de los materiales, acabados y cotas del proyecto o anteproyecto (copias dobladas en tamaño carta).
Secuencia fotográfica a color de toda la calle donde se encuentra el inmueble y que muestren la altura de los inmuebles colindantes y de lugares donde se llevará a cabo la obra (se presentarán adheridas en hoja tamaño carta).
Memoria descriptiva de las obras y especificaciones.
Copia del Registro del Director Responsable de la Obra o copia de la Cédula Profesional del Arquitecto responsable de la obra. Presentando original para su cotejo.
Documentos legales que acrediten la propiedad del inmueble. (Escritura Pública o contrato de arrendamiento con la autorización por escrito del propietario del inmueble). Presentando original para su cotejo.
Copia del alineamiento con número oficial vigente. Presentando original para su cotejo.
Constancia vigente de zonificación de uso de suelo, expedida por la autoridad local. Presentando original para su cotejo.
En caso de ser persona moral o jurídica, copia del documento que acredite la personalidad del representante legal. Presentando original para su cotejo.
TOTAL TRAMITE DE PERMISO ANTE EL INAH DE OBRA EN MONUMENTOS HISTORICOS
PRELIMINARES
PR-01 | Protecciones de pavimentos de las áreas de circulación, traslado de materiales y áreas de trabajo, mediante plástico calibre 600. Incluye: fijación, recortes, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y retiro al final de los trabajos. | M² | 175
PR-03 | Suministro y Colocación de tiro libre vertical para desalojo de material producto de demolición y escombro, a base de tambos metálicos de 200 lts, con una altura de 16 m., incluye: soldadura, fijación y retiro al término de la obra. | Pza. | 1
TOTAL PRELIMINARES
RETIROS Y LIBERACIONES
RET-01 | Retiro manual de cielo raso existente en plafón sin recuperación. Incluye: 3 andamios, mano de obra, material, equipo, herramienta, retiro hasta banco de escombro y limpiezas parciales. | M² | 60
RET-02 | Retiro de aplanados de cemento en muros interiores y exteriores que hayan perdido su capacidad de adherencia por medios manuales teniendo la debida precaución de no dañar materiales de fabricas. Incluye: mano de obra, herramienta menor, colocación de 2 cuerpos de andamio y limpiezas parciales durante el retiro hasta el banco de escombro. | M² | 140
RET-03 | Retiro de aplanado cal-arena sobre paramentos interiores que presenten eflorescencia y pérdida de adherencia entre las superficies; se realizará por medios manuales con golpes de cuchara rasantes, teniendo la precaución de remover únicamente la superficie dañada. Incluye: mano de obra, material, equipo, herramienta, retiro hasta el banco de escombro y limpieza parcial. | M² | 140
RET-04 | Retiro de enladrillado en coronamientos de pretil de terraza que se encuentre mal estado. Incluye: mano de obra, herramienta, limpieza parcial y retiro hasta banco de escombro. | ML. | 12.7
RET-05 | Retiro de piso de duela de madera de pino machimbrada de 3.5”y 5” sin recuperación. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, limpieza parcial y retiro hasta banco de escombro. | M² | 65
RET-06 | Retiro de secciones de domo acrílico en forma de cañón de 1.00 x 1.50 m. en mal estado. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo, retiro hasta el banco de escombro y limpieza parcial. | Pza. | 12
RET-07 | Retiro de láminas de acero galvanizado de 1.85 x .90 m. en cubierta de madera a dos aguas en mal estado. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, retiro hasta el banco de escombro y limpieza parcial. | Pza. | 30
RET-08 | Retiro de caballete de acero en mal estado de cubierta de madera a dos aguas. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, retiro hasta el banco de escombro y limpieza parcial. | ML | 50
RET-09 | Retiro de tinacos de asbesto en azotea. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, limpieza parcial y acarreo hasta banco de escombro. | Pza. | 6
RET-10 | Retiro de repisas de madera adosadas a muro sin recuperación. Incluye: mano de obra, herramienta menor y retiro hasta banco de escombro, limpieza parcial. | ML | 8
RET-11 | Retiro de canalón de lámina galvanizada de sección cuadrada para captación de agua pluvial en mal estado en perímetro de cubierta de madera. Incluye: mano de obra, herramienta y acarreo a banco de escombro y limpieza parcial. | ML | 40
RET-12 | Retiro sin recuperación de BAP a base tubería de PVC 4” Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, limpieza parcial y acarreo hasta banco de escombro. | ML | 50
RET-13 | Retiro de gárgolas en fachada norte. Incluye: mano de obra, herramienta, limpieza parcial y acarreos hasta banco de escombro. | Pza. | 6
RET-14 | Retiro de viguería y duela en voladizo de azotea. Incluye: mano de obra, herramienta, limpieza parcial y acarreos a banco de escombro. | M² | 14
RET-15 | Demolición de agregados de mampostería en azotea. Incluye: mano de obra, herramienta, limpieza parcial y acarreos a banco de escombro. | M³ | 2.5
RET-16 | Retiro de cancelería y puertas de madera en mal estado. Incluye: mano de obra, herramienta, limpieza parcial y acarreos a banco de escombro. | Pza. | 13
RET-17 | Retiro de salidas eléctricas de contactos, luminarias, apagadores. Incluye: desmontaje y retiro con recuperación de accesorios, aislamiento, corte de circuitos, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza parcial del área de trabajo y retiro de sobrantes a banco de escombro. | SAL. | 6
RET-18 | Retiro de tendido y distribución eléctrica, de forma manual, evitando dañar elementos arquitectónicos. Incluye: retiro de ductos, cables, accesorios, cierre de circuitos y aislamientos, mano de obra, herramienta, equipo, protecciones, retiro de sobrantes a banco de escombro y limpieza parcial del área de trabajo. | PZA. | 1
RET-19 | Retiro de luminarias del área de forma manual. Incluye: desmontaje y traslado de luminarias, gabinetes y balastros, mano de obra, protecciones, herramienta, equipo, retiro de sobrantes a banco de escombro y limpieza parcial del área de trabajo. | PZA. | 4
RET-20 | Retiro de salidas telefónicas y de voz y datos. Incluye: desmontaje y retiro con recuperación de accesorios, aislamientos, corte de circuitos, mano de obra herramienta, equipo, limpieza parcial del área de trabajo y retiro de sobrantes a banco de escombro. | SAL. | 4
RET-21 | Retiro de impermeabilizante del tipo en frío, se deberá considerar para este trabajo: andamios, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, acopio y retiro del material producto de demolición a tiro autorizado y limpieza de área de trabajo. | M² | 300
RET-22 | Retiro de impermeabilizante prefabricado tipo asfaltico, se deberá considerar para este trabajo: andamios, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de área de trabajo. | M² | 250
RET-23 | Retiro sin recuperación de ductos de aire acondicionado ubicados en la fachada norte del actual auditorio. Incluye: desmontaje, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza parcial y retiro hasta banco de escombro. | Pza. | 3
RET-24 | Retiro de firme de concreto y laja en pasillo adyacente a la fachada norte del actual auditorio de 10 cms de espesor armado. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, protecciones, retiro a banco de escombro y limpieza parcial del área de trabajo. | M² | 100
RET-25 | Retiro de portón de dimensiones 2.46 x 3.20 m ubicado en la fachada norte. Incluye: desmontaje, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza parcial y retiro hasta banco de escombro. | Pza. | 1
RET-26 | Retiro de mesanine para la instalación del ascensor de 4.77 x 4.07, Incluye: desmontaje, mano de obra, herramienta, equipo, andamiaje, limpieza parcial y retiro hasta banco de escombro. | Pza. | 1
RET-27 | Retiro de bodega ubicado en la fachada norte del actual auditorio. Incluye: mano de obra, material, equipo, herramienta, andamios, retiro y limpieza por medio de escoba y recogedor. | Pza. | 1
TOTAL RETIROS Y LIBERACIONES
CONSOLIDACIONES
CONS-01 | Consolidación de mampostería en muros y contrafuertes en la fachada noreste del actual auditorio restituyendo juntas en mal estado o perdidas mediante piedra similar a la existente y mezcla cal-arena 1:3. Incluye: mano de obra, material, equipo, herramienta, andamios, retiro y limpieza por medio de escoba y recogedor. | M² | 400
CONS-02 | Consolidación de mampostería en muros exteriores de callejón San Martín restituyendo juntas en mal estado o perdidas mediante piedra similar a la existente y mezcla cal-arena 1:3. Incluye: mano de obra, material, equipo, herramienta, andamios, retiro y limpieza por medio de escoba y recogedor. | M² | 275
CONS-03 | Reparación de grietas sobre el extradós de la bóveda del actual auditorio mediante amarres e inyecciones con piedra similar a la existente y mezcla cal - arena 1:2 incluye preparación del área de trabajo , mano de obra, material, equipo, herramienta, andamios, limpieza del área de trabajo, por medio de escoba y recogedor. Los amarres se realizaran con cuñas del mismo material de fabrica que tiene la bóveda colocadas a lo largo de la grieta de manera cuatrapeada con mortero cal arena 1:2. La inyección se realizara incrustando tubos de PVC de 25 cm de longitud, colocándolos a lo largo de la grieta a cada 30 cms. introduciendo una lechada de cal arena. las boquillas de PVC se llenaran de abajo hacia arriba una vez llenas se les colocara un tapón de cartón. Después de 10 días, una vez fraguada la inyección las boquillas se cortaran con segueta al ras del paramento del muro o en su defecto dejarlas a la vista para evidenciar que la grieta ya fue inyectada. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML. | 50
CONS-04 | Restauración del Cupulín, resane de fisuras existentes con mortero cal-arena 1:4 sobre exterior de cupulín, dando acabado similar al existente, retirando material suelto, iluminación en el interior del cupulín de 1.80 x 1.70 de Alto, Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza. | 1
CONS-05 | Resane de fisuras existentes en muros perimetrales de jardineras. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M² | 50
CONS-06 | Consolidación de muros interiores de observatorio mediante repellado de 1 cm. y aplanado cal arena 1:1. Incluye: mano de obra, material, equipo, herramienta, andamios, retiro y limpieza por medio de escoba y recogedor. | M² | 125
CONS-07 | Reparación de cornisa de la fachada sureste del observatorio de 24 cm de altura. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML. | 3
CONS-08 | Consolidación de mampostería en nichos de fachada norte del actual auditorio restituyendo juntas en mal estado o perdidas mediante piedra similar a la existente y mezcla cal - arena 1:3. Incluye: mano de obra, material, equipo, herramienta, retiro y limpieza por medio de escoba y recogedor. | M² | 25
CONS-9 | Reparación de bases ubicadas en azotea de .40 x .40 x .40 m a base de cemento y arena 1:1. Consistente en retiro de material y acabados que presenten pérdida de adherencia y reposición de los mismos. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, herramienta, limpieza parcial y traslado hasta banco de escombro. | Pza. | 12
CONS-10 | Fijación de láminas de acero galvanizado de 1.85 x .90 m. en cubierta de madera a dos aguas mediante remaches. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza. | 75
CONS-11 | Sellado de ventanería in muro interior norte de área cubierta a dos aguas a base de silicón mca. Down-con . Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML. | 60
CONS-12 | Consolidación de mampostería en muro interior note de área cubierta a dos aguas restituyendo juntas en mal estado o perdidas mediante piedra similar a la existente y mezcla cal-arena 1:3. Incluye: mano de obra, material, equipo, herramienta, andamios, retiro y limpieza por medio de escoba y recogedor. | M² | 200
TOTAL CONSOLIDACIONES
INTEGRACIONES
INT-01 | Reintegración de repellado de 1.00 cm a 4 cm. sobre mampostería en muros y contrafuertes en la fachada noreste del actual auditorio a base de mezcla cal-arena 1:1, acabado con talocha de madera siguiendo los alabeos de la superficie, dejándose reventar por 10 días. Incluye: preparación de la superficie humedeciéndola, cal previamente apagada de alta pureza marca Oxical, mano de obra, materiales, equipo, herramienta, andamios, retiro y limpieza. | M² | 600
INT-02 | Reintegración de enlucido de 2 mm a 5 mm. sobre repellado en muros y contrafuertes de la fachada noreste del actual auditorio mediante mezcla cal-arena cernida doblemente prop. 1:1 con acabado bruñido, mismo que se realiza con piedra bola ejerciendo presión en la superficie hasta adquirir un acabado liso. Incluye: preparación de la superficie humedeciéndola, cal previamente apagada de alta pureza marca Oxical, mano de obra, materiales, equipo, herramienta, andamios, retiro y limpieza. | M² | 600
INT-03 | Reintegración de repellado de 1.00 cm. a 4 cm. sobre mampostería en muros exteriores de callejón San Martín a base de mezcla cal-arena 1:1, acabado con talocha de madera siguiendo los alabeos de la superficie, dejándose reventar por 10 días. Incluye: preparación de la superficie humedeciéndola, cal previamente apagada de alta pureza marca Oxical, mano de obra, materiales, equipo, herramienta, andamios, retiro y limpieza. | M² | 490
INT-04 | Reintegración de enlucido de 2mm a 5 mm. sobre repellado en muros exteriores de callejón San Martín mediante mezcla cal-arena cernida doblemente prop. 1:1 con acabado bruñido, mismo que se realiza con piedra bola ejerciendo presión en la superficie hasta adquirir un acabado liso. Incluye: preparación de la superficie humedeciéndola, cal previamente apagada de alta pureza marca Oxical, mano de obra, materiales, equipo, herramienta, andamios, retiro y limpieza. | M² | 490
INT-05 | Reintegración de repellado de 1.00 cm. a 4 cm. sobre mampostería en muros interiores, exteriores y pretiles de salón observatorio a base de mezcla cal-arena 1:1, acabado con talocha de madera siguiendo los alabeos de la superficie, dejándose reventar por 10 días. Incluye: preparación de la superficie humedeciéndola, cal previamente apagada de alta pureza marca Oxical, mano de obra, materiales, equipo, herramienta, andamios, retiro y limpieza. | M² | 175
INT-06 | Reintegración de enlucido de 2mm. a 5 mm. sobre repellado en muros interiores, exteriores y pretiles de salón observatorio mediante mezcla cal-arena cernida doblemente prop. 1:1 con acabado bruñido, mismo que se realiza con piedra bola ejerciendo presión en la superficie hasta adquirir un acabado liso. Incluye: preparación de la superficie humedeciéndola, cal previamente apagada de alta pureza marca Oxical, mano de obra, materiales, equipo, herramienta, andamios, retiro y limpieza. | M² | 175
INT-07 | Reintegración de repellado de 1.00 cm. a 4 cm. sobre mampostería en muro interior norte de área cubierta a dos aguas a base de mezcla cal-arena 1:1, acabado con talocha de madera siguiendo los alabeos de la superficie, dejándose reventar por 10 días. Incluye: preparación de la superficie humedeciéndola, cal previamente apagada de alta pureza marca Oxical, mano de obra, materiales, equipo, herramienta, andamios, retiro y limpieza. | M² | 350
INT-08 | Reintegración de enlucido de 2mm a 5 mm., sobre repellado en muro interior norte de área cubierta a dos aguas mediante mezcla cal-arena cernida doblemente prop. 1:1 con acabado bruñido, mismo que se realiza con piedra bola ejerciendo presión en la superficie hasta adquirir un acabado liso. Incluye: preparación de la superficie humedeciéndola, cal previamente apagada de alta pureza marca Oxical, mano de obra, materiales, equipo, herramienta, andamios, retiro y limpieza. | M² | 350
INT-09 | Impermeabilización de bóveda de actual auditorio sobre entortado de cal-arena e impermeabilizante marca OXICAL a base de cal de alta pureza de 24 meses de añejamiento, alumbre, jabón y mucílago de nopal. Incluye: acarreos, materiales, mano de obra especializada, herramientas, equipo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M² | 350
INT-10 | Aplicación de sistema impermeabilizante prefabricado asfaltico Fester o similar, en losa de azotea salón observatorio y terraza elaborado con asfalto modificado APP de 4.00 mm de espesor, reforzado internamente con una membrana de refuerzo de poliéster 180 gr/m2, acabado aparente con gravilla, color terracota. incluye: acarreos, materiales, mano de obra especializada, herramientas, equipo, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M² | 675
INT-11 | Suministro y colocación de gárgolas de barro de.90 m de largo y de .10 m de diámetro integrando la pieza completa siguiendo las dimensiones y diseños de los vestigios existentes, fijadas con mortero cal - arena prop. 1:3 sobre muro de mampostería. Incluye: mano de obra, material, herramienta y equipo. | Pza. | 6
INT-12 | Suministro y aplicación de pintura a la cal en muros. Incluye: muestras para su aprobación por la supervisión, preparación de muro, material, mano de obra, herramienta, andamios, acarreo del material, limpieza del área al término de la jornada y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M² | 950
INT-13 | Suministro y aplicación de pintura vinílica Comex o similar sobre muros interiores de salón observatorio. Incluye: muestras para su aprobación por la supervisión, preparación de muro, material, mano de obra, herramienta, andamios, acarreo del material, limpieza del área al término de la jornada y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M² | 138.65
INT-14 | Suministro y aplicación de pintura vinílica marca Comex o similar en muros perimetrales de jardineras. Incluye: preparación del área, material, mano de obra, herramienta, acarreo del material, limpieza al término de la jornada y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M² | 500
INT-15 | Suministro e Instalación de ascensor Schindler tipo 5500, origen España para 2 niveles con una capacidad de carga de 630 kg (8 pasajeros) y dimensiones 1.40 x 1.10 x 2.40 mts. alimentación electrica 220 V., 60 Hz. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta puesta en marcha. | Pza. | 1
INT-16 | Suministro y colocación de policarbonato tono filtra sol para domo existente de 1.00 x 1.50 mts. x 6 mm. de espesor Incluye: mano de obra, material, herramienta y equipo. | Pza. | 12
INT-17 | Suministro e instalación de tinaco tricapa 1,100 L marca Rotoplas o similar. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. | Pza. | 6
INT-18 | Suministro y colocación de duela de madera de 3.5" de anchura de pino x 2 cm de espesor. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo tratamiento con solución germicida OZ, aplicación de barniz y/o aceite de linaza y retiro hasta banco de escombro. | M² | 61.25
INT-19 | Suministro y colocación del sistema eco side de red cuadro normal en posición horizontal y vertical en fachada sureste del observatorio . Incluye el personal especializado para la ejecución de los trabajos, material, herramienta equipo, acarreos horizontales y verticales, protección de las zonas de trabajo, limpieza final del área de trabajo, retiro de escombro dentro de la obra para su desecho fuera del sitio y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M² | 62.75
INT-20 | Suministro y aplicación de barniz anti grafiti en guardapolvo de fachada principal. Incluye: preparación del área, material, mano de obra, herramienta, acarreo del material y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M² | 103
INT-21 | Colocación dren para eliminar humedad en el muro noreste del auditorio a base tubo de PVC de 1" de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, protecciones, retiro de sobrantes a banco de escombro y limpieza del área de trabajo | Pza. | 1
INT-22 | Integración de escaleras de ángulo y solera para descender a techo del pasillo interior y bóveda del auditorio, realización de abertura de 70.00 cm. sobre pretil de 1.00 x 11.17 m. mas emboquillado, Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza. | 2
INT-23 | Suministro y colocación de recinto de 0.40 x 0.60 m. sobre pasillo adyacente a la fachada norte del actual auditorio. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, protecciones, acarreo de material y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M² | 100
INT-24 | Suministro y colocación de puerta de aluminio color blanco, dimensiones 1.75 x 0.80 m. en marco de entrada a torre. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza. | 1
INT-25 | Aplanado en muros interiores de torre con mortero cemento - arena prop. 1:3 a plomo y regla, acabado con llana de madera de 1cm a 4 cm. Incluye: suministro y acarreo de materiales, mano de obra, material, herramienta, equipo, andamios y limpieza. | M² | 60.14
INT-26 | Reparación de sistema de pararrayos existente en torre norte. Incluye: mástil de duraluminio, placa de acero con andas, mano de obra, herramienta, equipo, cable desnudo trenzado de 28 hilos para descarga de sistema, colocación y conexión del mismo. | Pza. | 1
INT-27 | Losacero tipo sección 4 calibre 22, de 6.35 capa de compresión de 5 cms de espesor con concreto de 250Kg/cm2 clase ll normal agregado de 20 mm, revenimiento hasta 14 +-3.5 cm bombeable calidad B. incluye bombeo de concreto premezclado hasta 25 mts. de altura con bomba estacionaria y revenimiento de 14 a 18 cm, con 3 conectores tipo nelson soldados en los apoyos de la lámina, armado con malla electro soldada R-6*6 - 10/10 y varilla corrugada del # 4 (1/2") a razón 10.5576 kg x m2. Incluye: suministro de los materiales, acarreos y elevaciones, cortes, traslapes y desperdicios, habilitado y armado de acero, mano de obra, herramienta y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza. | 120
INT-28 | Suministro y colocación de portón de dimensiones 2.46 x 3.20 m en fachada norte de lamina de acero y bastidor de ángulo con largueros y crucetas de ángulo. Incluye: mano de obra, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | Pza. | 1
INT-29 | Suministro y aplicación de impermeabilizante TOP Comex o similar sobre techos con impermeabilízate prefabricado terminado en color rojo, con garantía de 5 años, Incluye: preparación de techo, material, mano de obra, herramienta, acarreo del material, limpieza del área al término de la jornada y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M² | 775
TOTAL INTEGRACIONES
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS
AYA-01 | Suministro y colocación de bajadas de agua potable de acero galvanizado de 5" de diámetro Incluye: mano de obra, material, herramienta, andamiaje, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 55
AYA-02 | Resanes en mesanine causados por el retiro del mismo para la instalación del ascensor de 2.85 x 2.65 m x .40 m., Incluye: mano de obra, materiales, andamiaje, herramienta y equipo. | Pza. | 1
AYA-03 | Construcción de Fosa de 1.50 m. de profundidad para cimentación armada con varilla de 1/2" a cada .15 m de base para ascensor según especificaciones del proveedor de 3.70 x 3.93 x .20, de F´c = 250Kg/cm2 Incluye: cimbra, excavación, retiro de material sobrante producto de la excavación compactación del terreno, mano de obra, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | Pza. | 1
AYA-04 | Construcción de base para escalera de andamiaje de 2.40 x 2.40 x .12, de f´c = 250Kg/cm2 Incluye: cimbra, malla lac de 10 x 10 cm excavación, retiro de material sobrante producto de la excavación compactación del terreno, mano de obra, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | Pza. | 1
AYA-05 | Construcción de bases para tinacos, muros de tabique con terminado de aplanado rustico y losa losa armada con varilla de 1/2", concreto f´c = 200 Kg/cm2, de 1.50 x 1.50 m. Incluye: cimbra, mano de obra, materiales, limpieza, acarreo, herramienta y equipo. | Pza. | 6
AYA-06 | Elaboración de chaflán en unión de losa de azotea con pretil, a base de mortero cal apagada en obra-arena con sección de 10 x 10 cm. acabado aplanado pulido, incluye: materiales, mano de obra, fletes, acarreos horizontales y verticales. | ML | 75
TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
IE-01 | Suministro e instalación de salida eléctrica para contactos dúplex polarizados. Incluye: ductos de tubo galvanizado, accesorios de conexión y fijación, cajas, cable thw en diferentes calibres, cinta aislante, desperdicios, materiales misceláneos, mano de obra, herramienta, equipo, protecciones, cierre de circuitos, pruebas, retiro de sobrantes a banco de escombro y limpieza del área de trabajo. | SAL. | 7
IE-02 | Suministro e instalación de salida eléctrica para luminarias. Incluye: ductos de tubo galvanizado, accesorios de conexión y fijación, cajas, cable thw en diferentes calibres, materiales, cinta aislante, desperdicios, misceláneos, mano de obra, herramienta, equipo, protecciones, cierre de circuitos, pruebas, retiro de sobrantes a banco de escombro y limpieza del área de trabajo. | SAL. | 12
IE-03 | Suministro e instalación de circuito eléctrico, para alumbrado y contactos, Incluye: cinta aislante, desperdicios, materiales misceláneos, mano de obra, herramienta, equipo, protecciones, cierre de circuitos, pruebas, retiro de sobrantes a banco de escombro y limpieza del área de trabajo. | CTO. | 2
IE-04 | Suministro y colocación de contactos dobles polarizados. Incluye: chalupas, conectores, tapa, contacto doble, conexiones, cinta aislanta, desperdicio, pruebas, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de sobrantes a banco de escombro y limpieza del área de trabajo. | Pza. | 7
IE-05 | Suministro y colocación de luminarias. Lámpara LED Alyad, mca. Tecno lite, luz blanca neutra p/foco de 45W. Incluye: material de soporte y fijación, cinta aislanta, desperdicio, conexiones, pruebas, mano de obra, herramienta, equipo, protecciones, retiro de sobrantes a banco de escombro y limpieza del área de trabajo. | Pza. | 9
IE-06 | Suministro y colocación de luminarias. Arbotante decorativo OKULI, mca. Tecno lite p/foco de 60W. Incluye: material de soporte y fijación, conexiones, pruebas, cinta aislanta, desperdicio, mano de obra, herramienta, equipo, protecciones, retiro de sobrantes a banco de escombro y limpieza del área de trabajo. | Pza. | 3
IE-07 | Suministro e instalación de salida telefónica y de voz y datos, reutilizando los accesorios existentes. Incluye: ductos de tubo galvanizado, accesorios de conexión y fijación, cinta aislanta, desperdicio, cajas, cable utp categoría 5, materiales misceláneos, mano de obra, herramienta, equipo, pruebas, retiro de sobrantes a banco de escombro y limpieza del área de trabajo. | Pza. | 4
IE-08 | Suministro e instalación de zoclo de madera pino de 5cm de ancho x 10 cm de alto, para alojar cableado. Incluye material, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | ML. | 18
IE-09 | Suministro y colocación de luminarias al interior de nichos ubicados en la fachada norte del auditorio. Lámparas LED con direccional integrada marca JWL, GU10/ GU-5.3 / E-27. Incluye: material de fijación, conexiones, cinta aislanta, desperdicio, pruebas, mano de obra, herramienta, equipo, protecciones, retiro de sobrantes a banco de escombro y limpieza del área de trabajo. | Pza. | 12
IE-10 | Suministro e instalación independiente de conexión eléctrica para el ascensor marca Schindler, tipo 5500 y con motor de 4.1 Kw. de 220 V. 60 Hz. Incluye: material, cinta aislanta, desperdicio, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. | Pza. | 1
IE-11 | Suministro e instalación independiente de conexión eléctrica para el ascensor marca Schindler, tipo 5500 de 120 V. en cabina, Incluye: material, cinta aislanta, desperdicio, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. | Pza. | 1
TOTAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
CANCELERÍA
CNC-01 | Suministro y colocación de ventanas de perfil de acero en salón observatorio, de 0.68 x 2.31 m. Incluye: Mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza. | 5
CNC-02 | Suministro y colocación de ventana de perfil de acero en salón observatorio, de 1.50x2.31 m. Incluye: Mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza. | 3
CNC-03 | Suministro y colocación de barandal de acero inoxidable y cristal templado de 10 mm en azotea de salón observatorio. Incluye; Mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 34.5
CNC-04 | Suministro y colocación de rejilla Irving en terraza sobre vigas IPR de 7”x2 ½” Incluye; Mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M² | 13.8
CNC-05 | Suministro y colocación de Vigas IPR de 7”x2 ½” de 1.8 de longitud con apoyos en diagonal de perfil de acero cuadrado de 2”x2” para soportar terraza en voladizo. Incluye: Mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza. | 4
CNC-06 | Suministro y colocación de puerta de 2.31 x 1.50 mts. en aluminio color madera y cristal claro de 6 mm. Incluye: mano de obra, material, herramienta y equipo. | Pza. | 1
CNC-07 | Suministro y colocación de puerta de 2.31 x 0.68 mts. en aluminio color madera y cristal claro de 6mm. Incluye: mano de obra, material, herramienta y equipo. | Pza. | 1
TOTAL DE CANCELERÍA
HERRERÍA
HERR-01 | Tratamiento de herrajes de metal de puertas de acceso principal y capa de protección a base de cera ozoquerita y cera hidrogenada en relación 80-20. Incluye: colocación de herrajes faltantes, mano de obra, material, herramienta, protecciones y equipo necesario para su correcta elaboración. | Pza. | 3
HERR-02 | Retiro de barandal de hierro forjado ubicado en azotea del salón observatorio de 90 cms de altura. Incluye: Mano de obra, herramienta y traslado dentro de la Universidad al lugar que indique la supervisión. | ML | 34.5
HERR-03 | Retiro de escaleras de hierro a base de solera y ángulo ubicadas en azotea del salón observatorio de 60cm de ancho. Incluye: Mano de obra, herramienta y traslado al sitio para su reubicación. | Pza. | 2
HERR-04 | Suministro y colocación de perfil monten “C” de 6”x 6” x 5.30 m. cal 14 en caja para sistema de entrepiso en salón observatorio. Incluye; Mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza. | 14
HERR-05 | Suministro y colocación de triplay de 12 mm de 1.22 x 2.44 m. sobre perfiles monten para sistema de entrepiso en salón observatorio. Incluye; Mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza. | 24
HERR-06 | Suministro y aplicación de tratamiento en barandales de terraza del observatorio de 1.00 m de altura realizando una limpieza mecánica para retirar el polvo y posteriormente una limpieza con canasol para eliminar la suciedad superficial del fierro. El canasol se limpiará con agua destilada y se aplicará sobre la superficie acetona o alcohol por medio de un algodón o trapo de algodón, esto para evitar la oxidación por humedad, se eliminará la corrosión activa aplicando EDTA al 5% en agua destilada sobre la superficie oxidada, de ser necesario se reforzará su acción con el uso de alguna lija para metales o fibras que ayuden a eliminar los puntos de corrosión. Esto se limpiará con agua destilada y posteriormente se aplicará sobre la superficie acetona por medio de un trapo para acelerar el secado. Se calentará la superficie del metal y se pasivará el hierro con ácido tánico al 5% en agua alcohol, aplicando con cepillo de dientes tallando la superficie para que la sustancia se impregne de manera homogénea. Como acabado final se aplicará una capa de protección con cera micro cristalina, la cual se disolverá previamente en gasolina para aplicarse por medio de una brocha y se calentará la superficie para homogeneizar la capa. Incluye: materiales, preparaciones, mano de obra, protecciones, herramienta, equipo, retiro de sobrantes a banco de escombro y limpieza del área de trabajo. | ML. | 15
HERR-07 | Suministro y aplicación de tratamiento de bases ubicadas en terraza del observatorio de 0.90 m de diámetro realizando una limpieza mecánica para retirar el polvo y posteriormente una limpieza con canasol para eliminar la suciedad superficial del fierro. El canasol se limpiará con agua destilada y se aplicará sobre la superficie acetona o alcohol por medio de un algodón o trapo de algodón, esto para evitar la oxidación por humedad, se eliminará la corrosión activa aplicando EDTA al 5% en agua destilada sobre la superficie oxidada, de ser necesario se reforzará su acción con el uso de alguna lija para metales o fibras que ayuden a eliminar los puntos de corrosión. Esto se limpiará con agua destilada y posteriormente se aplicará sobre la superficie acetona por medio de un trapo para acelerar el secado. Se calentará la superficie del metal y se pasivará el hierro con ácido tánico al 5% en agua alcohol, aplicando con cepillo de dientes tallando la superficie para que la sustancia se impregne de manera homogénea. Como acabado final se aplicará una capa de protección con cera micro cristalina, la cual se disolverá previamente en gasolina para aplicarse por medio de una brocha y se calentará la superficie para homogeneizar la capa. Incluye: materiales, preparaciones, mano de obra, protecciones, herramienta, equipo, retiro de sobrantes a banco de escombro y limpieza del área de trabajo. | Pza. | 2
HERR-08 | Colocación de escalera en su nueva ubicación de hierro a base de solera y ángulo para ubicarse en azotea del salón observatorio de 60 cm de ancho del escalón y 1.88 m de altura, Incluye: Mano de obra, herramienta y traslado al sitio para su reubicación. | Pza. | 1
HERR-09 | Colocación de escalera en su nueva ubicación de hierro a base de solera y ángulo para ubicarse en azotea bajada al techo de pasillo del jardín central de 60 cm de ancho del escalón y 2.50 de altura, Incluye: Mano de obra, herramienta y traslado al sitio para su reubicación. | Pza. | 1
TOTAL DE HERRERÍA
CARPINTERÍA
CARP-01 | Mantenimiento a puertas de acceso principal dimensiones de 2.40 x 3.20 m. en madera maciza de roble. Incluye: pruebas de limpieza para remoción de barnices envejecidos, tratamiento con solución germicida OZ, aplicación de barniz y/o aceite de linaza, retiro y colocación de empastado, sustitución de piezas dañadas mediante injertos, material, mano de obra, herramienta, aplicación antipolilla e ignifugo, protecciones y equipo. | Pza. | 3
CARP-02 | Suministro e instalación de mosquiteros en la parte superior de 1.20 x 2.40 m., Incluye; Mano de obra, herramienta y retiro a banco de escombro. | Pza. | 3
CARP-03 | Retiro y sustitución de marco con emboquillado en puerta de acceso principal de dimensiones 2.40 x 3.20 m. en madera maciza de roble. Incluye: mano de obra, herramienta y retiro a banco de escombro. | Pza. | 3
CARP-04 | Retiro de sistema de viguería mixto sin recuperación en entrepiso del salón observatorio a base de 5 vigas de alma abierta a base de ángulo y 9 vigas de madera de sección 9”x 6" x 4.60 m”. Incluye; Mano de obra, herramienta y retiro a banco de escombro. | Pza. | 14
CARP-05 | Retiro de puertas de madera de acceso a salón observatorio de 1.50 x 3.05 m. en dos hojas sin recuperación. Incluye: Mano de obra, herramienta y retiro a banco de escombro. | Pza. | 5
CARP-06 | Retiro de ventanas de madera en salón observatorio sin recuperación de 0.68 x 2.31 m, Incluye: Mano de obra, herramienta y retiro a banco de escombro. | Pza. | 5
CARP-07 | Retiro de ventana de madera en salón observatorio sin recuperación de 1.50 x 2.31 m. incluye: Mano de obra, herramienta y retiro a banco de escombro. | Pza. | 3
CARP-08 | Mantenimiento a sistema de viguería de 9" x 6" x 4.60 m., en cubierta consistente en descubrir los cabezales en ambos extremos para su descenso, limpieza y remoción de barnices envejecidos, tratamiento con solución germicida OZ, aplicación de barniz y/o aceite de linaza y reinstalación en su sitio original. Incluye: Mano de obra, materiales, herramienta, equipo y andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza. | 30
CARP-09 | Suministro y colocación de puertas marcos de madera de acceso a salón observatorio de 1.50 x 3.05m. en dos hojas. Incluye: Mano de obra, herramienta tratamiento con solución germicida OZ, aplicación de barniz y/o aceite de linaza y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza. | 5
CARP-P10 | Suministro y colocación de puerta de madera en auditorio de 3.31 x 1.73 m. en dos hojas con venera en la parte superior. Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza. | 1
TOTAL DE CARPINTERÍA
LIMPIEZAS
LIM-01 | Limpieza gruesa durante la obra. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo. | M² | 600
LIM-02 | Retiro de escombro en carretilla de escombro a pie de camión. Incluye: mano de obra y herramienta. | M³ | 60
LIM-03 | Retiro de escombro de otras intervenciones pasadas, alojado sobre bóveda y de material producto de demoliciones a tiradero oficial en camión de volteo de 6 m³ con carga manual. Incluye: encostalado, carga y descarga, traslado, mano de obra, herramienta, protecciones y limpieza de área de trabajo. | VIAJE | 3
LIM-04 | Retiro de escombro y desperdicios a tiradero oficial en camión de volteo de 6 m³ con carga manual. Incluye: encostalado, carga y descarga, traslado, mano de obra, herramienta, protecciones y limpieza de área de trabajo. | VIAJE | 14
LIM-05 | Limpieza fina al término de la obra de forma manual para su entrega. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y traslado de basura a banco de escombro. | M² | 151
TOTAL LIMPIEZAS
Cantidad en letra: |  |  | SUB - TOTAL
16% I.V.A.
T O T A L
R E S U M E N
CONCEPTO |  |  |  | MONTO | %
TRAMITE DE PERMISO ANTE EL INAH DE OBRA EN MONUMENTOS HISTORICOS
TOTAL PRELIMINARES
TOTAL RETIROS Y LIBERACIONES
TOTAL CONSOLIDACIONES
TOTAL INTEGRACIONES
TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS
TOTAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
TOTAL DE CANCELERÍA
TOTAL DE HERRERÍA
TOTAL DE CARPINTERÍA
TOTAL LIMPIEZAS
SUB - TOTAL
16% I.V.A.
T O T A L

## AE-09
ANEXO
AE-09
LISTADO DE INSUMOS (EXPLOSION DE INSUMOS)
LICITACION No.: |  |  | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: |  |  | HOJA :
DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  | FECHA:
CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | IMPORTE | %
Materiales
Total de Materiales
Mano de obra
Total de mano de obra
Herramienta
Total de Herramienta
Equipo
Total de equipo
TOTAL DEL REPORTE

## AE-11
ANEXO
AE-11
LICITACION No.: |  |  |  |  | FECHA DE INICIO |  |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  |  |  |  | FECHA DE TERMINO |  |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS A PRECIO DE VENTA, DIVIDIDO EN PARTIDAS, SUBPARTIDAS
No. ORDEN PROGRESIVO | CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS |  | AÑO | 2021 | [5 empty] | IMPORTE TOTAL
|  |  | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
PARTIDA
SUBPARTIDA
MONTO MENSUAL PROGRAMADO A EJECUTAR
MONTO MENSUAL PROGRAMADO A EJECUTAR ACUMULADO

## AE-12.1
ANEXO
AE-12.1
LICITACION No.: |  |  |  |  | FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  |  |  |  | FECHA DE TERMINO: |  |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE: |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES (MONTOS) MENSUALES DE UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA A COSTO DIRECTO
CATEGORIA | COSTO POR JORNAL | CANTIDAD (No. DE JORNALES) | AÑO | 2021 | [5 empty] | IMPORTE A COSTO DIRECTO
|  |  | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MONTOS MENSUALES PARCIALES
MONTOS MENSUALES ACUMULADOS

## AE12.2
ANEXO
AE12.2
LICITACION No.: |  |  |  |  | FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  |  |  |  | FECHA DE TERMINO: |  |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE: |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES (MONTOS) MENSUALES DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS A COSTO DIRECTO
CATEGORIA | COSTO POR JORNADA | JORNADAS | AÑO | 2021 | [5 empty] | SUMA POR CATEGORIA A COSTO DIRECTO
|  |  | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MONTO MENSUAL
MONTO MENSUAL ACUMULADO

## AE-12.3
ANEXO
AE-12.3
LICITACION No.: | [7 empty] | FECHA DE INICIO: |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: | [7 empty] | FECHA DE TERMINO: |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES (MONTOS) MENSUALES DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE A COSTO DIRECTO
No. ORDEN PROGRESIVO | CONCEPTOS DE ADQUISICION Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | AÑO | 2021 | [5 empty] | IMPORTE A COSTO DIRECTO
[5 empty] | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
NOTA: CADA VALOR SE CONSIDERA COMO UN CONCEPTO |  | MONTOS MENSUALES PARCIALES
MONTOS MENSUALES ACUMULADOS

## AE-12.4
ANEXO
AE12.4
LICITACION No.: |  |  |  |  | FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  |  |  |  | FECHA DE TERMINO: |  |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE: |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES (MONTOS) MENSUALES DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS A COSTO DIRECTO
CATEGORIA | COSTO POR JORNADA | JORNADAS | AÑO | 2021 | [5 empty] | SUMA POR CATEGORIA A COSTO DIRECTO
|  |  | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MONTO MENSUAL
MONTO MENSUAL ACUMULADO