## Anexo técnico
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Dirección de Recursos Materiales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
Anexo Técnico Mantenimiento a Plantas de Emergencia
Dependencia (Centro de Costos) | Número de partida | Cantidad | Descripción del bien | Unidad de medida
Área Académica de Química | 1 | 1 | Mantenimiento Correctivo MARCA GENERACION Y POTENCIA SERIE L0298204441 80KW MOTOR CUMMINS MODELO 6CCT.3-G2 Servicio mayor a plantas de emergencia incluye: cambio de aceite multigrado 15w40 cambio de filtros de aceite, combustible y aire drenado del refrigerante revisión y puesta a nivel con 50% agua 50% glicol desmontaje y montaje de tolvas de radiador lavado de motor y radiador con hidrolavadora aplicación de desengrasante desmontaje de tolvas de generador o alternador aplicación de solvente dielectrico a alternador o generador suministro de donas antisulfatantes en terminales de baterías sopleteado de alternador o generador reapriete de conexiones de generador o alternador reapriete de bandas y poleas tensoras sopleteado de tablero de transferencia aplicacion de solvente dielectrico en tablero de transferencia revision de cargador de baterias reapriete de conexiones de fuerza y control pruebas de operacion de equipo. comprobación de niveles de combustible, anticongelante y electrolito | Servicio
Radio Universidad Actopan | 2 | 1 | Mantenimiento preventivo a plantas de emergencia marca EMESA-POWER de 14 KVA incluye: cambio de aceite multigrado 15w40 cambio de filtros de aceite, combustible y aire drenado del refrigerante revisión y puesta a nivel con 50% agua 50% glicol desmontaje y montaje de tolvas de radiador lavado de motor y radiador con hidrolavadora aplicación de desengrasante desmontaje de tolvas de generador o alternador aplicación de solvente dielectrico a alternador o generador suministro de donas antisulfatantes en terminales de baterías sopleteado de alternador o generador reapriete de conexiones de generador o alternador reapriete de bandas y poleas tensoras sopleteado de tablero de transferencia aplicacion de solvente dielectrico en tablero de transferencia revision de cargador de baterias reapriete de conexiones de fuerza y control pruebas de operacion de equipo. comprobación de niveles de combustible, anticongelante y electrolito | Servicio
Dirección de Bibliotecas y Centros de Información | 3 | 1 | Mantenimiento Correctivo Servicio mayor a plantas de emergencia MarcaOTTOMOTORES 450 KW incluye: cambio de aceite multigrado 15w40 cambio de filtros de aceite, combustible y aire drenado del refrigerante revisión y puesta a nivel con 50% agua 50% glicol desmontaje y montaje de tolvas de radiador lavado de motor y radiador con hidrolavadora aplicación de desengrasante desmontaje de tolvas de generador o alternador aplicación de solvente dielectrico a alternador o generador suministro de donasantisulfatantes en terminales de baterías sopleteado de alternador o generador reapriete de conexiones de generador o alternador reapriete de bandas y poleas tensoras sopleteado de tablero de transferencia aplicacion de solvente dielectrico en tablero de transferencia revision de cargador de baterias reapriete de conexiones de fuerza y control pruebas de operacion de equipo. comprobación de niveles de combustible, anticongelante y electrolito | Servicio
Área Académica de Medicina Tulancingo | 4 | 1 | Mantenimiento Correctivo Servicio mayor a plantas de emergenciaPLANTA DE EMERGENCIA 150 KW marca GENERAC OTTOMOTORES : cambio de aceite multigrado 15w40 cambio de filtros de aceite, combustible y aire drenado del refrigerante revisión y puesta a nivel con 50% agua 50% glicol desmontaje y montaje de tolvas de radiador lavado de motor y radiador con hidrolavadora aplicación de desengrasante desmontaje de tolvas de generador o alternador aplicación de solvente dielectrico a alternador o generador suministro de donas antisulfatantes en terminales de baterías sopleteado de alternador o generador reapriete de conexiones de generador o alternador reapriete de bandas y poleas tensoras sopleteado de tablero de transferencia aplicacion de solvente dielectrico en tablero de transferencia revision de cargador de baterias reapriete de conexiones de fuerza y control pruebas de operacion de equipo. comprobación de niveles de combustible, anticongelante y electrolito | Servicio
Dirección de Televisión | 5 | 2 | Mantenimiento Preventivo Servicio mayor a plantas de emergencia Marca GENERAC: cambio de aceite multigrado 15w40 cambio de filtros de aceite, combustible y aire drenado del refrigerante revisión y puesta a nivel con 50% agua 50% glicol desmontaje y montaje de tolvas de radiador lavado de motor y radiador con hidrolavadora aplicación de desengrasante desmontaje de tolvas de generador o alternador aplicación de solvente dielectrico a alternador o generador suministro de donas antisulfatantes en terminales de baterías sopleteado de alternador o generador reapriete de conexiones de generador o alternador reapriete de bandas y poleas tensoras sopleteado de tablero de transferencia aplicacion de solvente dielectrico en tablero de transferencia revision de cargador de baterias reapriete de conexiones de fuerza y control pruebas de operacion de equipo. comprobación de niveles de combustible, anticongelante y electrolito | Servicio
Radio Universidad Tulancingo | 6 | 4 | Mantenimiento Correctivo Servicio mayor a plantas de emergencia FG WILSON MODELO P50-3 : cambio de aceite multigrado 15w40 cambio de filtros de aceite, combustible y aire drenado del refrigerante revisión y puesta a nivel con 50% agua 50% glicol desmontaje y montaje de tolvas de radiador lavado de motor y radiador con hidrolavadora aplicación de desengrasante desmontaje de tolvas de generador o alternador aplicación de solvente dielectrico a alternador o generador suministro de donas antisulfatantes en terminales de baterías sopleteado de alternador o generador reapriete de conexiones de generador o alternador reapriete de bandas y poleas tensoras sopleteado de tablero de transferencia aplicacion de solvente dielectrico en tablero detransferencia revision de cargador de baterias reapriete de conexiones de fuerza y control pruebas de operacion de equipo. comprobación de niveles de combustible, anticongelante y electrolito | Servicio
Escuela Superior de Tepeji del Río | 7 | 1 | Mantenimiento Correctivo Servicio mayor a plantas de emergencia MARCA DEUTZ 60 KW incluye: cambio de aceite multigrado 15w40 cambio de filtros de aceite, combustible y aire drenado del refrigerante revisión y puesta a nivel con 50% agua 50% glicol desmontaje y montaje de tolvas de radiador lavado de motor y radiador con hidrolavadora aplicación de desengrasante desmontaje de tolvas de generador o alternador aplicación de solvente dielectrico a alternador o generador suministro de donas antisulfatantes en terminales de baterías sopleteado de alternador o generador reapriete de conexiones de generador o alternador reapriete de bandas y poleas tensoras sopleteado de tablero de transferencia aplicacion de solvente dielectrico en tablerode transferencia revision de cargador de baterias reapriete de conexiones de fuerza y control pruebas de operacion de equipo. comprobación de niveles de combustible, anticongelante y electrolito | Servicio
Radio Universidad San Bartolo Tutotepec | 8 | 1 | Mantenimiento de planta diésel marca: HYUNDAI. Modelo: HYEGE24KW. Serie: PG1603001301.Cambio de filtros, cambio de aceite, cambio de anticongelante, cambio de líquido para radiador, cambio de manguerasde radiador a motor, cambiar filtro de aire y revisión general y afinación, además del cambio y mantenimiento depiezas. No. de inventario: 5662282643.Es necesario el mantenimiento permanente de este equipo debido a que suuso es constante en nuestra área. | Servicio
Dirección de Archivo General | 9 | 1 | Mantenimiento Correctivo Servicio mayor a plantas de emergencia MARCA OTTOMOTORES 45 KW MOTOR CUMMINS MODELO 4B3.9 G2 incluye: cambio de aceite multigrado 15w40 cambio de filtros de aceite, combustible y aire drenado del refrigerante revisión y puesta a nivel con 50% agua 50% glicol desmontaje y montaje de tolvas de radiador lavado de motor y radiador con hidrolavadora aplicación de desengrasante desmontaje de tolvas de generador o alternador aplicación de solvente dielectrico a alternador o generador suministro de donas antisulfatantes en terminales de baterías sopleteado de alternador o generador reapriete de conexiones de generador o alternador reapriete de bandas y poleas tensoras sopleteado de tablero de transferencia aplicacion de solvente dielectrico en tablero de transferencia revision de cargador de baterias reapriete de conexiones de fuerza y control pruebas de operacion de equipo. comprobación de niveles de combustible, anticongelante y electrolito | Servicio
Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral | 10 | 2 | Mantenimiento Correctivo Servicio mayor a plantas de emergenciaMarca BRIGGS STRATTON QUANTUM GEN POWER: cambio de aceite multigrado 15w40 cambio de filtros de aceite, combustible y aire drenado del refrigerante revisión y puesta a nivel con 50% agua 50% glicol desmontaje y montaje de tolvas de radiador lavado de motor y radiador con hidrolavadora aplicación de desengrasante desmontaje de tolvas de generador o alternador aplicación de solvente dielectrico a alternador o generador suministro de donas antisulfatantes en terminales de baterías sopleteado de alternador o generador reapriete de conexiones de generador o alternador reapriete de bandas y poleas tensoras sopleteado de tablero de transferencia aplicacion de solvente dielectrico en tablero de transferencia revision de cargador de baterias reapriete de conexiones de fuerza y control pruebas de operacion de equipo. comprobación de niveles de combustible, anticongelante y electrolito | Servicio
Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral | 11 | 3 | Mantenimiento Correctivo Servicio mayor a plantas de emergenciaGENERAC RV DE 550 WATS, Gasolina: cambio de aceite multigrado 15w40 cambio de filtros de aceite, combustible y aire drenado del refrigerante revisión y puesta a nivel con 50% agua 50% glicol desmontaje y montaje de tolvas de radiador lavado de motor y radiador con hidrolavadora aplicación de desengrasante desmontaje de tolvas de generador o alternador aplicación de solvente dielectrico a alternador o generador suministro de donasantisulfatantes en terminales de baterías sopleteado de alternador o generador reapriete de conexiones de generador o alternador reapriete de bandas y poleas tensoras sopleteado de tablero de transferencia aplicacion de solvente dielectrico en tablero de transferencia revision de cargador de baterias reapriete de conexiones de fuerza y control pruebas de operacion de equipo. comprobación de niveles de combustible, anticongelante y electrolito | Servicio
Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral | 12 | 1 | Mantenimiento Correctivo Servicio mayor a plantas de emergenciaMarca BRIGGS STRATTON QUANTUM GEN POWER: cambio de aceite multigrado 15w40 cambio de filtros de aceite, combustible y aire drenado del refrigerante revisión y puesta a nivel con 50% agua 50% glicol desmontaje y montaje de tolvas de radiador lavado de motor y radiador con hidrolavadora aplicación de desengrasante desmontaje de tolvas de generador o alternador aplicación de solvente dielectrico a alternador o generador suministro de donas antisulfatantes en terminales de baterías sopleteado de alternador o generador reapriete de conexiones de generador o alternador reapriete de bandas y poleas tensoras sopleteado de tablero de transferencia aplicacion de solvente dielectrico en tablero de transferencia revision de cargador de baterias reapriete de conexiones de fuerza y control pruebas de operacion de equipo. comprobación de niveles de combustible, anticongelante y electrolito | Servicio
Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral | 13 | 1 | Mantenimiento Correctivo Servicio mayor a plantas de emergenciaGENERAC RV DE 550 WATS, Gasolina: cambio de aceite multigrado 15w40 cambio de filtros de aceite, combustible y aire drenado del refrigerante revisión y puesta a nivel con 50% agua 50% glicol desmontaje y montaje de tolvas de radiador lavado de motor y radiador con hidrolavadora aplicación de desengrasante desmontaje de tolvas de generador o alternador aplicación de solvente dielectrico a alternador o generador suministro de donasantisulfatantes en terminales de baterías sopleteado de alternador o generador reapriete de conexiones de generador o alternador reapriete de bandas y poleas tensoras sopleteado de tablero de transferencia aplicacion de solvente dielectrico en tablero de transferencia revision de cargador de baterias reapriete de conexiones de fuerza y control pruebas de operacion de equipo. comprobación de niveles de combustible, anticongelante y electrolito | Servicio
Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral | 14 | 1 | Mantenimiento Correctivo Servicio mayor a plantas de emergencia Planta de Luz marca GENERAC RV DE 550 WATS, Gasolina: cambio de aceite multigrado 15w40 cambio de filtros de aceite, combustible y aire drenado del refrigerante revisión y puesta a nivel con 50% agua 50% glicol desmontaje y montaje de tolvas de radiador lavado de motor y radiador con hidrolavadora aplicación de desengrasante desmontaje de tolvas de generador o alternador aplicación de solvente dielectrico a alternador o generador suministro de donas antisulfatantes en terminales de baterías sopleteado de alternador o generador reapriete de conexiones de generador o alternador reapriete de bandas y poleas tensoras sopleteado de tablero de transferencia aplicacion de solvente dielectrico en tablero de transferencia revision de cargador de baterias reapriete de conexiones de fuerza y control pruebas de operacion de equipo. comprobación de niveles de combustible, anticongelante y electrolito | Servicio
Escuela Superior de Zimapán | 15 | 1 | Mantenimiento Correctivo Servicio mayor a plantas de emergencia OTTOMOTORES 150KWMOTOR JOHN DEERE MODELO 40450: cambio de aceite multigrado 15w40 cambio de filtros de aceite, combustible y aire drenado del refrigerante revisión y puesta a nivel con50% agua 50% glicol desmontaje y montaje de tolvas de radiador lavado de motor y radiador con hidrolavadora aplicación de desengrasante desmontaje de tolvas de generador o alternador aplicación de solvente dielectrico a alternador o generador suministro de donas antisulfatantes en terminales de baterías sopleteado de alternador o generador reapriete de conexiones de generador o alternador reapriete de bandas y poleas tensoras sopleteado de tablero de transferencia aplicacion de solvente dielectrico en tablero de transferencia revision de cargador de baterias reapriete de conexiones de fuerza y control pruebas de operacion de equipo. comprobación de niveles de combustible, anticongelante y electrolito | Servicio
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | 16 | 1 | Mantenimiento Correctivo Servicio mayor a plantas de emergencia marca OTTOMOTORES: cambio de aceite multigrado 15w40 cambio de filtros de aceite, combustible y aire drenado del refrigerante revisión y puesta a nivel con 50% agua 50% glicol desmontaje y montaje de tolvas de radiador lavado de motor y radiador con hidrolavadora aplicación de desengrasante desmontaje de tolvas de generador o alternador aplicación de solvente dielectrico a alternador o generador suministro de donas antisulfatantes en terminales de baterías sopleteado de alternador o generador reapriete de conexiones de generador o alternador reapriete de bandas y poleas tensoras sopleteado de tablero de transferencia aplicacion de solvente dielectrico en tablero de transferencia revision de cargador de baterias reapriete de conexiones de fuerza y control pruebas de operacion de equipo. comprobación de niveles de combustible, anticongelante y electrolito | Servicio
Administración de Torres Rectoría | 17 | 2 | Mantenimiento Correctivo Servicio mayor a plantas de emergencia OTTOMOTORES 550 KW. incluye: cambio de aceite multigrado 15w40 cambio de filtros de aceite, combustible y aire drenado del refrigerante revisión y puesta a nivel con 50% agua 50% glicol desmontaje y montaje de tolvas de radiador lavado de motor y radiador con hidrolavadora aplicación de desengrasante desmontaje de tolvas de generador o alternador aplicación de solvente dielectrico a alternador o generador suministro de donas antisulfatantes en terminales de baterías sopleteado de alternador o generador reapriete de conexiones de generador o alternador reapriete de bandas y poleas tensoras sopleteado de tablero de transferencia aplicacion de solvente dielectrico en tablero de transferencia revision de cargador de baterias reapriete de conexiones de fuerza y control pruebas de operacion de equipo. comprobación de niveles de combustible, anticongelante y electrolito | Servicio
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | 18 | 1 | Mantenimiento Correctivo Servicio mayor a plantas de emergencia SIEMENS : cambio de aceite multigrado 15w40 cambio de filtros de aceite, combustible y aire drenado del refrigerante revisión y puesta a nivel con 50% agua 50% glicol desmontaje y montaje de tolvas de radiador lavado de motor y radiador con hidrolavadora aplicación de desengrasante desmontaje de tolvas de generador o alternador aplicación de solvente dielectrico a alternador o generador suministro de donas antisulfatantes en terminales de baterías sopleteado de alternador o generador reapriete de conexiones de generador o alternador reapriete de bandas y poleas tensoras sopleteado de tablero de transferencia aplicacion de solvente dielectrico en tablero de transferencia revision de cargador de baterias reapriete de conexiones de fuerza y control pruebas de operacion de equipo. comprobación de niveles de combustible, anticongelante y electrolito | Servicio
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | 19 | 1 | Mantenimiento Correctivo Servicio mayor a plantas de emergencia CUMMINS 183 KW: cambio de aceite multigrado 15w40 cambio de filtros de aceite, combustible y aire drenado del refrigerante revisión y puesta a nivel con 50% agua 50% glicol desmontajey montaje de tolvas de radiador lavado de motor y radiador con hidrolavadora aplicación de desengrasante desmontaje de tolvas de generador o alternador aplicación de solvente dielectrico a alternador o generador suministro de donas antisulfatantes en terminales de baterías sopleteado de alternador o generador reapriete de conexiones de generador o alternador reapriete de bandas y poleas tensoras sopleteado de tablero de transferencia aplicacion de solvente dielectrico en tablero de transferencia revision de cargador de baterias reapriete de conexiones de fuerza y control pruebas de operacion de equipo. comprobación de niveles de combustible, anticongelante y electrolito | Servicio
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | 20 | 1 | Mantenimiento Correctivo Servicio mayor a plantas de emergencia marca IGSA Motor: cambio de aceite multigrado 15w40 cambio de filtros de aceite, combustible y aire drenado del refrigerante revisión y puesta a nivel con 50% agua 50% glicol desmontaje y montaje de tolvas de radiador lavado de motor y radiador con hidrolavadora aplicación de desengrasante desmontaje de tolvas de generador o alternador aplicación de solvente dielectrico a alternador o generador suministro de donas antisulfatantes en terminales de baterías sopleteado de alternador o generador reapriete de conexiones de generador o alternador reapriete de bandas y poleas tensoras sopleteado de tablero de transferencia aplicacion de solvente dielectrico en tablero de transferencia revision de cargador de baterias reapriete de conexiones de fuerza y control pruebas de operacion de equipo. comprobación de niveles de combustible, anticongelante y electrolito | Servicio
Instituto de Ciencias Agropecuarias | 21 | 2 | Mantenimiento Correctivo Servicio mayor a plantas de emergencia MARCA OTTOMOTORES 60 KW MOTOR CUMMINS MODELO C60D6 incluye: cambio de aceite multigrado 15w40 cambio de filtros de aceite, combustible y aire drenado del refrigerante revisión y puesta a nivel con 50% agua 50% glicol desmontaje y montaje de tolvas de radiador lavado de motor y radiador con hidrolavadora aplicación de desengrasante desmontaje de tolvas de generador o alternador aplicación de solvente dielectrico a alternador o generador suministro de donas antisulfatantes en terminales de baterías sopleteado de alternador o generador reapriete de conexiones de generador o alternador reapriete de bandas y poleas tensoras sopleteado de tablero de transferencia aplicacion de solvente dielectrico en tablero de transferencia revision de cargador de baterias reapriete de conexiones de fuerza y control pruebas de operacion de equipo. comprobación de niveles de combustible, anticongelante y electrolito | Servicio
Administración del Polifórum Carlos Martínez Balmori | 22 | 1 | Mantenimiento Correctivo Servicio mayor a plantas de emergencia OTTOMOTORES DE 150KW : cambio de aceite multigrado 15w40 cambio de filtros de aceite, combustible y aire drenado del refrigerante revisión y puesta a nivel con 50% agua 50% glicol desmontaje y montaje de tolvas de radiador lavado de motor y radiador con hidrolavadora aplicación de desengrasante desmontaje de tolvas de generador o alternador aplicación de solvente dielectrico a alternador o generador suministro de donas antisulfatantes en terminales de baterías sopleteado de alternador o generador reapriete de conexiones de generador o alternador reapriete de bandas y poleas tensoras sopleteado de tablero de transferencia aplicacion de solvente dielectrico en tablero de transferencia revision de cargador de baterias reapriete de conexiones de fuerza y control pruebas de operacion de equipo. comprobación de niveles de combustible, anticongelante y electrolito | Servicio
División de Vinculación e Internacionalización | 23 | 2 | Mantenimiento Correctivo Servicio mayor a plantas de emergencia EMECC MODELO ECN31D 80 KW, incluye: cambio de aceite multigrado 15w40 cambio de filtros de aceite, combustible y aire drenado del refrigerante revisión y puesta a nivel con 50% agua 50% glicol desmontaje y montaje de tolvas de radiador lavado de motor y radiador con hidrolavadora aplicación de desengrasante desmontaje de tolvas de generador o alternador aplicación de solvente dielectrico a alternador o generador suministro de donas antisulfatantes en terminales de baterías sopleteado de alternador o generador reapriete de conexiones de generador o alternador reapriete de bandas y poleas tensoras sopleteado de tablero de transferencia aplicacion de solvente dielectrico entablero de transferencia revision de cargador de baterias reapriete de conexiones de fuerza y control pruebas de operacion de equipo. comprobación de niveles de combustible, anticongelante y electrolito | Servicio
Administración del Centro Cultural Universitario La Garza | 24 | 1 | Mantenimiento preventivo a plantas de emergencia MARCA OTTOMOTORES 17 KW MOTOR WISCONSIN MODELO TMD20 con motor Cummins diesel : cambio de aceite multigrado 15w40 cambio de filtros de aceite, combustible y aire drenado del refrigerante revisióny puesta a nivel con 50% agua 50% glicol desmontaje y montaje de tolvas de radiador lavado de motor y radiador con hidrolavadora aplicación de desengrasante desmontaje de tolvas de generador o alternador aplicación de solvente dielectrico a alternador o generador suministro de donas antisulfatantes en terminales de baterías sopleteado de alternador o generador reapriete de conexiones de generador o alternador reapriete de bandas y poleas tensoras sopleteado de tablero de transferencia aplicacion de solvente dielectrico en tablero de transferencia revision de cargador de baterias reapriete de conexiones de fuerza y control pruebas de operacion de equipo. comprobación de niveles de combustible, anticongelante y electrolito | Servicio
Escuela Superior de Tizayuca | 25 | 2 | Mantenimiento Correctivo Servicio mayor a plantas de emergencia OTTOMOTORES, modelo 4BT3 incluye: cambio de aceite multigrado 15w40 cambio de filtros de aceite, combustible y aire drenado del refrigerante revisión y puesta a nivel con 50% agua 50% glicol desmontaje y montaje de tolvas de radiador lavado de motor y radiador con hidrolavadora aplicación de desengrasante desmontaje de tolvas de generador o alternador aplicación de solvente dielectrico a alternador o generador suministro de donas antisulfatantes en terminales de baterías sopleteado de alternador o generador reapriete de conexiones de generador o alternador reapriete de bandas y poleas tensoras sopleteado de tablero de transferencia aplicacion de solvente dielectrico en tablero de transferencia revision de cargador de baterias reapriete de conexiones de fuerza y control pruebas de operacion de equipo. comprobación de niveles de combustible, anticongelante y electrolito | Servicio
Radio Universidad Huejutla | 26 | 2 | Mantenimiento Preventivo Servicio mayor a plantas de emergencia HYEGE 24KW, MARCA HYUNDAI. incluye: cambio de aceite multigrado 15w40 cambio de filtros de aceite, combustible y aire drenado del refrigerante revisión y puesta a nivel con 50% agua 50% glicol desmontaje y montaje de tolvas de radiador lavado de motor y radiador con hidrolavadora aplicación de desengrasante desmontaje de tolvas de generador o alternador aplicación de solvente dielectrico a alternador o generador suministro de donas antisulfatantes en terminales de baterías sopleteado de alternador o generador reapriete de conexiones de generador o alternador reapriete de bandas y poleas tensoras sopleteado de tablero de transferencia aplicacion de solvente dielectrico entablero de transferencia revision de cargador de baterias reapriete de conexiones de fuerza y control pruebas de operacion de equipo. comprobación de niveles de combustible, anticongelante y electrolito | Servicio
Radio Universidad Pachuca | 27 | 1 | Mantenimiento Correctivo Servicio mayor a plantas de emergencia planta (gasolina) Honda de 5000 watts incluye: cambio de aceite multigrado 15w40 cambio de filtros de aceite, combustible y aire drenado del refrigerante revisión y puesta a nivel con 50% agua 50% glicol desmontaje y montaje de tolvas de radiador lavado de motor y radiador con hidrolavadora aplicación de desengrasante desmontaje de tolvas de generador o alternador aplicación de solvente dielectrico a alternador o generador suministro de donas antisulfatantes en terminales de baterías sopleteado de alternador o generador reapriete de conexiones de generador o alternador reapriete de bandas y poleas tensoras sopleteado de tablero de transferencia aplicacion de solvente dielectrico en tablero de transferencia revision de cargador de baterias reapriete de conexiones de fuerza y control pruebas de operacion de equipo. comprobación de niveles de combustible, anticongelante y electrolito | Servicio
Radio Universidad Zimapán | 28 | 1 | Mantenimiento Correctivo Servicio mayor a plantas de emergenciaMARCA AKSA MODELO APD28A-6 25KW MOTOR MODELO APD 28A-6 incluye: cambio de aceite multigrado 15w40 cambio de filtros de aceite, combustible y aire drenado del refrigerante revisión y puesta a nivel con 50% agua 50% glicol desmontaje y montaje de tolvas de radiador lavado de motor y radiador con hidrolavadora aplicación de desengrasante desmontaje de tolvas de generador o alternador aplicación de solvente dielectrico a alternador o generador suministro de donas antisulfatantes en terminales de baterías sopleteado de alternador o generador reapriete de conexiones de generador o alternador reapriete de bandas y poleas tensoras sopleteado de tablero de transferencia aplicacionde solvente dielectrico en tablero de transferencia revision de cargador de baterias reapriete de conexiones de fuerza y control pruebas de operacion de equipo. comprobación de niveles de combustible, anticongelante y electrolito | Servicio
Instituto de Ciencias de la Salud | 29 | 1 | Mantenimiento Correctivo Servicio mayor a plantas de emergencia 152KW Volts 200/440Y Magna plus incluye: cambio de aceite multigrado 15w40 cambio de filtros de aceite, combustible y aire drenado del refrigerante revisión y puesta a nivel con 50% agua 50% glicol desmontaje y montaje de tolvas de radiador lavado de motor y radiador con hidrolavadora aplicación de desengrasante desmontaje de tolvas de generador o alternador aplicación de solvente dielectrico a alternador o generador suministro de donas antisulfatantes en terminales de baterías sopleteado de alternador o generador reapriete de conexiones de generador o alternador reapriete de bandas y poleas tensoras sopleteado de tablero de transferencia aplicacion de solvente dielectrico en tablero de transferencia revision de cargador de baterias reapriete de conexiones de fuerza y control pruebas de operacion de equipo. comprobación de niveles de combustible, anticongelante y electrolito | Servicio
Instituto de Ciencias de la Salud | 30 | 1 | Mantenimiento Correctivo Servicio mayor a plantas de emergencia 185 Kw Volts 480 STAMFORD incluye: cambio de aceite multigrado 15w40 cambio de filtros de aceite, combustible y aire drenado del refrigerante revisión y puesta a nivel con 50% agua 50% glicol desmontaje y montaje de tolvas de radiador lavado de motor y radiador con hidrolavadora aplicación de desengrasante desmontaje de tolvas de generador o alternador aplicación de solvente dielectrico a alternador o generador suministro de donas antisulfatantes en terminales de baterías sopleteado de alternador o generador reapriete de conexiones de generador o alternador reapriete de bandas y poleas tensoras sopleteado de tablero de transferencia aplicacion de solvente dielectrico en tablero de transferencia revision de cargador de baterias reapriete de conexiones de fuerza y control pruebas de operacion de equipo. comprobación de niveles de combustible, anticongelante y electrolito | Servicio
Dirección de Mantenimiento | 31 | 1 | Mantenimiento Correctivo Servicio mayor a plantas de emergencia 200 kw marca IGSA MODELO GS-200 incluye: cambio de aceite multigrado 15w40 cambio de filtros de aceite, combustible y aire drenado del refrigerante revisión y puesta a nivel con 50% agua 50% glicol desmontaje y montaje de tolvas de radiador lavado de motor y radiador con hidrolavadora aplicación de desengrasante desmontaje de tolvas de generador o alternador aplicación de solvente dielectrico a alternador o generador suministro de donas antisulfatantes en terminales de baterías sopleteado de alternador o generador reapriete de conexiones de generador o alternador reapriete de bandas y poleas tensoras sopleteado de tablero de transferencia aplicacion de solvente dielectrico en tablero de transferencia revision de cargador de baterias reapriete de conexiones de fuerza y control pruebas de operacion de equipo. comprobación de niveles de combustible, anticongelante y electrolito | Servicio
Instituto de Artes | 32 | 1 | Mantenimiento Preventivo a plantas de emergencia Marca STAMFORD incluye: cambio de aceite multigrado 15w40 cambio de filtros de aceite, combustible y aire drenado del refrigerante revisión y puesta a nivel con 50% agua 50% glicol desmontaje y montaje de tolvas de radiador lavado de motor y radiador con hidrolavadora aplicación de desengrasante desmontaje de tolvas de generador o alternador aplicación de solvente dielectrico a alternador o generador suministro de donas antisulfatantes en terminales de baterías sopleteado de alternador o generador reapriete de conexiones de generador o alternador reapriete de bandas y poleas tensoras sopleteado de tablero de transferencia aplicacion de solvente dielectrico en tablero de transferencia revision de cargador de baterias reapriete de conexiones de fuerza y control pruebas de operacion de equipo. comprobación de niveles de combustible, anticongelante y electrolito | Servicio
Instituto de Artes | 33 | 1 | Mantenimiento Correctivo Servicio mayor a plantas de emergencia STANFORD. cambio de aceite multigrado 15w40 cambio de filtros de aceite, combustible y aire drenado del refrigerante revisión y puesta a nivel con 50% agua 50% glicol desmontaje y montaje de tolvas de radiador lavado de motor y radiador con hidrolavadora aplicación de desengrasante desmontaje de tolvas de generador o alternador aplicación de solvente dielectrico a alternador o generador suministro de donas antisulfatantes en terminales de baterías sopleteado de alternador o generador reapriete de conexiones de generador o alternador reapriete de bandas y poleas tensoras sopleteado de tablero de transferencia aplicacion de solvente dielectrico en tablero de transferencia revision de cargador de baterias reapriete de conexiones de fuerza y control pruebas de operacion de equipo. comprobación de niveles de combustible, anticongelante y electrolito | Servicio
Escuela Preparatoria Número 1 | 34 | 2 | Mantenimiento Correctivo Servicio mayor a plantas de emergenciaMARCA IGSA 300KW MOTOR CUMMINS MODELO QSL9-G5 incluye: cambio de aceite multigrado 15w40 cambio de filtros de aceite, combustible y aire drenado del refrigerante revisión y puesta a nivel con 50% agua 50% glicol desmontaje y montaje de tolvas de radiador lavado de motor y radiador con hidrolavadora aplicación de desengrasante desmontaje de tolvas de generador o alternador aplicación de solvente dielectrico a alternador o generador suministro de donas antisulfatantes en terminales de baterías sopleteado de alternador o generador reapriete de conexiones de generador o alternador reapriete de bandas y poleas tensoras sopleteado de tablero de transferencia aplicacion de solvente dielectrico en tablero de transferencia revision de cargador de baterias reapriete de conexiones de fuerza y control pruebas de operacion de equipo. comprobación de niveles de combustible, anticongelante y electrolito | Servicio
Parque Cientifíco y Tecnológico | 35 | 1 | Mantenimiento Preventivo a plantas de emergencia MARCA IGSA MODELO GS-200 150 KW MOTOR CUMMINS MODELO QSB7-G5 : cambio de aceite multigrado 15w40 cambio de filtros de aceite, combustible y aire drenado del refrigerante revisión y puesta a nivel con50% agua 50% glicol desmontaje y montaje de tolvas de radiador lavado de motor y radiador con hidrolavadora aplicación de desengrasante desmontaje de tolvas de generador o alternador aplicación de solvente dielectrico a alternador o generador suministro de donas antisulfatantes en terminales de baterías sopleteado de alternador o generador reapriete de conexiones de generador o alternador reapriete de bandas y poleas tensoras sopleteado de tablero de transferencia aplicacion de solvente dielectrico en tablero de transferencia revision de cargador de baterias reapriete de conexiones de fuerza y control pruebas de operacion de equipo. comprobación de niveles de combustible, anticongelante y electrolito | Servicio
Escuela Preparatoria Número 7 | 36 | 1 | Mantenimiento Correctivo Servicio mayor a plantas de emergencia marca: EMSA- POWER 75 kw. : cambio de aceite multigrado 15w40 cambio de filtros de aceite, combustible y aire drenado del refrigerante revisión y puesta a nivel con 50% agua 50% glicol desmontaje y montaje de tolvas de radiador lavado de motor y radiador con hidrolavadora aplicación de desengrasante desmontaje de tolvas de generador o alternador aplicación de solvente dielectrico a alternador o generador suministro de donas antisulfatantes en terminales de baterías sopleteado de alternador o generador reapriete de conexiones de generador o alternador reapriete de bandas y poleas tensoras sopleteado de tablero de transferencia aplicacion de solvente dielectrico en tablerode transferencia revision de cargador de baterias reapriete de conexiones de fuerza y control pruebas de operacion de equipo. comprobación de niveles de combustible, anticongelante y electrolito | Servicio
Escuela Superior de Huejutla | 37 | 1 | Mantenimiento Correctivo Servicio mayor a plantas de emergencia MARCA OTTOMOTORES SERIE 13100 50 KW MOTOR CUMMINS MODELO 4BT.3-G4 incluye: cambio de aceite multigrado 15w40 cambio de filtros de aceite, combustible y aire drenado del refrigerante revisión y puesta a nivel con 50% agua 50% glicol desmontaje y montaje de tolvas de radiador lavado de motor y radiador con hidrolavadora aplicación de desengrasante desmontaje de tolvas de generador o alternador aplicación de solvente dielectrico aalternador o generador suministro de donas antisulfatantes en terminales de baterías sopleteado de alternador o generador reapriete de conexiones de generador o alternador reapriete de bandas y poleas tensoras sopleteado de tablero de transferencia aplicacion de solvente dielectrico en tablero de transferencia revision de cargador de baterias reapriete de conexiones de fuerza y control pruebas de operacion de equipo. comprobación de niveles de combustible, anticongelante y electrolito | Servicio
Escuela Superior de Apan | 38 | 1 | Mantenimiento Correctivo Servicio mayor a plantas de emergencia MARCA IGSA MODELO GS-150 150KW MOTOR JOHN DEERE MODELO PE6068H incluye: cambio de aceite multigrado 15w40 cambio de filtros de aceite, combustible y aire drenado del refrigerante revisión y puesta a nivel con 50% agua 50% glicol desmontaje y montaje de tolvas de radiador lavado de motor y radiador con hidrolavadora aplicación de desengrasante desmontaje de tolvas de generador o alternador aplicación de solvente dielectrico a alternador o generador suministro de donas antisulfatantes en terminales de baterías sopleteado de alternador o generador reapriete de conexiones de generador o alternador reapriete de bandas y poleas tensoras sopleteado de tablero de transferencia aplicacion de solvente dielectrico en tablero de transferencia revision de cargador de baterias reapriete de conexiones de fuerza y control pruebas de operacion de equipo. comprobación de niveles de combustible, anticongelante y electrolito | Servicio
Instituto de Ciencias Económico Administrativas | 39 | 1 | Mantenimiento Correctivo Servicio mayor a plantas de emergencia MARCA OTTOMOTORES 350 KW MOTOR CUMMINS MODELO NTA855G3 STAMFORD: cambio de aceite multigrado 15w40 cambio de filtros de aceite, combustible y aire drenado del refrigerante revisión y puesta a nivel con 50% agua 50% glicol desmontaje y montaje de tolvas de radiador lavado de motor y radiador con hidrolavadora aplicación de desengrasante desmontaje de tolvas de generador o alternador aplicación de solvente dielectrico a alternador o generador suministro de donas antisulfatantes en terminales de baterías sopleteado de alternador o generador reapriete de conexiones de generador o alternador reapriete de bandas y poleas tensoras sopleteado de tablero de transferencia aplicacion de solvente dielectrico en tablero de transferencia revision de cargador de baterias reapriete de conexiones de fuerza y control pruebas de operacion de equipo. comprobación de niveles de combustible, anticongelante y electrolito | Servicio