## Anexo técnico
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Dirección de Recursos Materiales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
Anexo Técnico Mantenimiento a Hidroneumáticos
Dependencia (Centro de Costos) | Número de partida | Cantidad | Descripción del bien | Unidad de medida
Área Académica de Química | 1 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo: a hidroneumático: WELL TROL, modelo AMTROL, N/S: 9033-160 instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso deque se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. | Servicio
Área Académica de Medicina Tulancingo | 2 | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TANQUE MARCA EVANS MODELO EQTH480VE BOMBA PRIMARIA TIPO BALA SUMERGIBLE MARCA EVANS MODELO SD425ME0150G BOMBA SECUNDARIA TIPO BALA SUMERGIBLE MARCA EVANS MODELO SD425ME0150G: instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. TABLERO DE CONTROL MARCA TECNO PARA PROGRAMACION DE ARRANQUE ALTERNO O SIMULTANEO | Servicio
Escuela Preparatoria Número 3 | 3 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo: a hidroneumático MARCA DEL TANQUE EVANS MODELO EQTH-050HE MARCA DE MOTOBOMBA JET MODELO JX2ME075E : instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. | Servicio
Escuela Preparatoria Número 3 | 4 | 1 | Mantenimiento preventivo a hidroneumático MARCA ALTAMIRA DOS BOMBAS DE 5 HP 250 V. : instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. | Servicio
Escuela Superior de Tepeji del Río | 5 | 2 | Mantenimiento preventivo y correctivo: a hidroneumático MARCA BARNES DE MEXICO DE 5 HP: instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineaciónde las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. | Servicio
Escuela Preparatoria Número 4 | 6 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivoa bomba de 1/2 Hp. Modelo N50360E1XA56J Marca: WEG instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineaciónde las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. | Servicio
Escuela Preparatoria Número 4 | 7 | 1 | Mantenimiento preventivo : a bomba de agua de 1/2 HP Serie:Q2-B15 Marca:SIEMENS instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de laspoleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumáticorevisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. | Servicio
Dirección de Archivo General | 8 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo: a hidroneumático MarcaMARCA FUNCOSA TANQUE MARCA AQUOR MOTOR PEDROLLO SERIE 03-08 : instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entrela bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. | Servicio
Escuela Superior de Zimapán | 9 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo: a hidroneumático TANQUE MARCA ALTAMIRA MODELO THDI-23 BOMBA PRIMARIA: MARCA SIEMENS MODELO C06T4921M21 BOMBA SECUNDARIA: MARCA SIEMENS MODELO B06T4921M25: instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bombay la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea librede mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. | Servicio
Administración de Torres Rectoría | 10 | 4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA DE HIDRONEUMATICO UBICADO EN TORRES DE RECTORIA MOTOR PRIMARIO MARCA SIEMENS MODELO TA11/2-71/2-2 SERIE E02T4222M13 MOTOR SECUNDARIO MARCA SIEMENS MODELO TA11/2-71/2-2 SERIE L02T4922M COMPRESOR MARCA TARZAM MODELO YORK MOTOR GENERAL ELECTRIC ½ HP MODELO 4C48GX2C SERIE 40-J-02: instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las basesde la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado yalineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie,rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. | Servicio
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | 11 | 1 | Mantenimiento preventivo: a hidroneumático BOMBA PRIMARIA MARCA SIEMENS SERIE E97TESP.40 BOMBA SECUNDARIA MARCA SIEMENS SERIE H97TESP.96.5 COMPRESOR CHALLENGER AIR MOTOR SIEMENS CON CABEZAL DE 1/2 HP instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico(amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. | Servicio
Administración del Centro de Extensión Universitaria | 12 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo: a hidroneumático MARCA TANQUE EVANS MOTOR MARCA SIEMENS 3 HP SERIE H99TESP.23325: instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. | Servicio
Centro de Cómputo Académico | 13 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo: a hidroneumático MARCA TANQUE EVANS MOTOR MARCA SIEMENS 3 HP SERIE H99TESP.23325: instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. | Servicio
Instituto de Ciencias Agropecuarias | 14 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo: a hidroneumático MARCA MEJORADA instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. | Servicio
Instituto de Ciencias Agropecuarias | 15 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo: a hidroneumático:MARCA SIEMENS 5HP instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisiónde compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. | Servicio
Instituto de Ciencias Agropecuarias | 16 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo: a hidroneumático MARCA SIEMENS 5 HP 220V. instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. | Servicio
Administración del Polifórum Carlos Martínez Balmori | 17 | 2 | Mantenimiento preventivo y correctivo: a hidroneumático MOTOR SIEMENS DE 3 HP. instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, seajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flechay cambio de sello mecánico barnizado de campo. | Servicio
Administración del Polifórum Carlos Martínez Balmori | 18 | 2 | Mantenimiento preventivo y correctivo: a hidroneumático MOTOR SIEMENS instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión decompresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. | Servicio
División de Vinculación e Internacionalización | 19 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo: a hidroneumático MOTOR PRIMARIO SIEMENS SERIE F96TESP.285 MOTOR SECUNDARIO SIEMENS SERIE L96: instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. | Servicio
Escuela Superior de Tizayuca | 20 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo a hidroneumático TANQUE MARCA MASS MODELO 01-1474 BOMBA PRIMARIA: SIEMENS MODELO JOOT4908 M26 BOMBA SECUNDARIA: SIEMENS MODELO L00T4908M185 COMPRESOR CON CABEZAL DE ½ HP CON MOTOR SIEMENS ½ HP : instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, comoparalela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombasy tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. | Servicio
Escuela Superior de Tizayuca | 21 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo a hidroneumático TANQUE MARCA MASS MODELO 01-1474 BOMBA PRIMARIA: SIEMENS MODELO JOOT4908 M26 BOMBA SECUNDARIA: SIEMENS MODELO L00T4908M185 COMPRESOR CON CABEZAL DE ½ HP CON MOTOR SIEMENS ½ HP : instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, comoparalela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombasy tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. | Servicio
Escuela Superior de Tizayuca | 22 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo a hidroneumático TANQUE MARCA MASS MODELO 01-1474 BOMBA PRIMARIA: SIEMENS MODELO JOOT4908 M26 BOMBA SECUNDARIA: SIEMENS MODELO L00T4908M185 COMPRESOR CON CABEZAL DE ½ HP CON MOTOR SIEMENS ½ HP : instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, comoparalela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombasy tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. | Servicio
Instituto de Ciencias de la Salud | 23 | 1 | Mantenimiento preventivo a hidroneumático DE TRES BOMBAS DE 5 HP A 220 V. MARCA EVANS: instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificadode flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. | Servicio
Escuela Superior de Ciudad Sahagún | 24 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo: a hidroneumático BOMBA PRIMARIA WEG MODELO WT2OTO5OO BOMBA SECUNDARIA WEG MODELO WT2OTO5OO BOMBA TERCIARIA SIEMENS MODELO 5IME0500 3 HP CUARTA BOMBA WEG MODELO 00336ET3EM182JM: instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular,como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. bobinado y devanado para bomba hidráulica de 03 HP y 220 volts. | Servicio
Escuela Superior de Ciudad Sahagún | 25 | 2 | Mantenimiento preventivo y correctivo: a hidroneumático BOMBA PRIMARIA WEG MODELO WT2OTO5OO BOMBA SECUNDARIA WEG MODELO WT2OTO5OO BOMBA TERCIARIA SIEMENS MODELO 5IME0500 3 HP CUARTA BOMBA WEG MODELO 00336ET3EM182JM: instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular,como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. bobinado y devanado para bomba hidráulica de 03 HP y 220 volts. | Servicio
Escuela Superior de Ciudad Sahagún | 26 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo: a hidroneumático BOMBA PRIMARIA WEG MODELO WT2OTO5OO BOMBA SECUNDARIA WEG MODELO WT2OTO5OO BOMBA TERCIARIA SIEMENS MODELO 5IME0500 3 HP CUARTA BOMBA WEG MODELO 00336ET3EM182JM: instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular,como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. bobinado y devanado para bomba hidráulica de 03 HP y 220 volts. | Servicio
Dirección de Mantenimiento | 27 | 1 | Mantenimiento preventivo : a hidroneumático Marca AQUAPACK 1 HP 127 V. limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. | Servicio
Instituto de Artes | 28 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo: a hidroneumático ModeloWP119, MarcaWATER PRO instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buenfuncionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado deflecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. | Servicio
Parque Cientifíco y Tecnológico | 29 | 1 | Mantenimiento preventivo: a hidroneumático marca MARCA WDM MODELO FPS119 BOMBA PRIMARIA: WEG MODELO 00536-ET3EM184JM.5H BOMBA SECUNDARIA: WEG MODELO 00536-ET3EM184JM.5H limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. | Servicio
Escuela Preparatoria Número 6 | 30 | 4 | Mantenimiento preventivo y correctivo: a hidroneumático TANQUE MARCA BARMESA MOTOR PRIMARIO MARCA WEG SERIE 1035458923 MOTOR SECUNDARIO MARCA WEG SERIE 1035565743: instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiaren caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga(uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. | Servicio
Escuela Preparatoria Número 7 | 31 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo: a hidroneumático CON DOS MOTORES WEG DE 5 HP 220/440 V.: instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases dela motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque delhidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. | Servicio
Escuela Superior de Huejutla | 32 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo: a hidroneumático BOMBA PRIMARIA SIEMENS MODELO 1LA01842FE7R SERIE FO6T4937M 153 BOMBA SECUNDARIA SIEMENS MODELO 1LA01842FE7R SERIE 606T4937M 388 COMPRESOR MARCA MIKELSDE ½ HP CON MOTOR SIEMENS DE ½ HP: instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y despuésde las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. | Servicio
Dirección de Transporte | 33 | 1 | Mantenimiento preventivo a hidroneumático MARCA SHIMGE 1/2 HP 127 V.: instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. | Servicio
Instituto de Ciencias Económico Administrativas | 34 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo: a hidroneumático 2 TANQUES MARCA BARNES MODELO BMV32-42-1503/70120062 2 BOMBAS VERTICALES MARCA BARNES DE 15 HP 2 MOTORES CON SERIE 11020004V2 Y 11030001V2 instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan alas bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta,etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros y aceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. | Servicio
Centro de Educación Continua y a Distancia | 35 | 4 | Mantenimiento preventivo y correctivo: a hidroneumático TANQUE MARCA WATER PRO MODELO 42710948 MOTOR PRIMARIO MARCA PEDROLLO MODELO 04-08: instrumentos de control: limpieza y verificación de su funcionamiento (visor, presostatos, manómetros y electrodos). vibración en la bomba, en caso de que se requiera, se ajustara con tornillería desalineación: verificar la alineación angular, como paralela entre la bomba y la impulsión, alinear anclajes de las bombas: revisar y chequear las partes (tornillos y tuercas) que ajustan a las bases de la motobomba. revisión de compresor: verificar y ajustar el compresor (cambio de aceite, ajuste de válvulas y juego de juntas) revisar el nivel de aceite y cambiar en caso de ser necesario verificar y ajustar el estado de las bandas, pensionado y alineación de las poleas. cambio de la banda en caso de que estén desgastadas revisión de las bombas y tuberías: inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, codos). revisar las válvulas de drenaje, check, de compuerta, etc., verificar el buen funcionamiento de los manómetros antes y después de las bombas. revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico (amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. verificar espesor de paredes y soldadura en el tanque del hidroneumático revisión del estado de la membrana servicio de limpieza del tanque interior (siempre y cuando no sea libre de mantenimiento) en caso de ser bomba sumergible cambio de baleros yaceite dieléctrico en caso de ser bomba de superficie, rectificado de flecha y cambio de sello mecánico barnizado de campo. | Servicio