## AT-03
ANEXO
AT-03
LICITACIÓN No. | [7 empty] | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  |  |  |  | HOJA :
DE :
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: | [7 empty] | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  |  |  | FECHA :
RELACION DE EQUIPO INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD O RENTADOS Y SU UBICACIÓN FISICA
EQUIPO No. | CLASIFICACION O CODIFICACION | NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO |  | CARACTERISTICAS PARTICULARES |  |  |  |  | USO ACTUAL | FECHA DE PUESTO EN SITIO | SITIO DE UBICACION ACTUAL (ENT. FED.) | DISPONIBILIDAD
|  |  |  | MODELO | NUMERO DE SERIE | CAPACIDAD | TIPO DE | POTENCIA DEL |  |  |  | PROPIEDAD | POR COMPROBAR | POR ALQUILAR
[7 empty] | MOTOR | MOTOR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Nota 1: Con estos números se identificará el equipo posteriormente
Nota 2: Se anexan _____ cartas compromiso de arrendamiento con o sin opción a compra y su disponibilidad

## AT-05
ANEXO
AT-05
RELACION DE CONTRATOS DE OBRA REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TECNICA
LICITACIÓN No. |  | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  |  |  | FECHA :
|  | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  |  |  |  | HOJA :
DE :
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LUGAR | MONTO DEL CONTRATO | FECHAS DE INICIACION |  | MONTO EJERCIDO | MONTO POR EJERCER | NOMBRE DEL CONTRATANTE
|  |  | INICIACION | TERMINACION
EL LICITANTE A SU CRITERIO, DEBERÁ RELACIONAR LOS TRABAJOS SIMILARES A LOS QUE SE CONCURSAN, QUE SE HAYAN TERMINADO O SE ESTEN EJECUTANDO PARA ACREDITAR SU EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA.

## AE-01
ANEXO
AE-01
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
OBRA |  |  | UNIDAD |  | HOJA:
FECHA |  |  |  |  | DE:
LICITANTE |  |  |  |  | FECHA:
No. DE CONCURSO
CONCEPTO DE TRABAJO |  | CLAVE
CLAVE | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
CLAVE | MANO DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
CLAVE | EQUIPO Y HERRAMIENTA | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, UTILIDAD |  | COSTO DIRECTO: |  |  | C.D.
Y CARGOS ADICIONALES
* COSTO INDIRECTO = % C.I. X (C.D.) |  | INDIRECTOS (% C.I.= CI/CD) |  |  | = CD * (% CI)
|  | (A) SUBTOTAL 1: |  |  | = CD + CI
* COSTO POR FINANCIAMIENTO = % C.F. X (C.D.+C.I.) |  | FINANCIAMIENTO ( % C.F.= CF/A ) |  |  | = A * (%CF)
|  | (B) SUBTOTAL 2: |  |  | = A + CF
* CARGO POR UTILIDAD = % C.U. X (C.D. + C.I. + C.F.) |  | UTILIDAD (% CU= CU/B ) |  |  | = B * (% CU)
|  | (C) SUBTOTAL 3: |  |  | = B + CU
CARGOS ADICIONALES (SECODAM 0.50%)=C.A=(0.50%)*(C.D.) |  | (CA) CARGOS ADICIONALES ( %CA * C.D. ) |  |  | = CD * 0.005
IMPUESTOS SOBRE MANO DE OBRA [ISN(3.00%)= I.M.O.(3.00%)*(Total de Salarios Integrados) |  | (IMO) IMPUESTOS SOBRE MANO DE OBRA (% I.M.O. * Total de Salarios Integrados ) |  |  | =(TSI * 0.03 )
(ISN=Impuesto sobre Nómina; |  | PRECIO UNITARIO: |  |  | = C+CA+IMO
EJEMPLO

## AE-02
ANEXO
AE-02
ANALISIS DE COSTO BASICO O PRELIMINARES
OBRA |  |  | UNIDAD |  | HOJA:
FECHA |  |  |  |  | DE:
LICITANTE |  |  |  |  | FECHA:
No. DE CONCURSO
CONCEPTO DE TRABAJO |  | CLAVE
CLAVE | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
CLAVE | MANO DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
CLAVE | EQUIPO Y HERRAMIENTA | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
COSTO DIRECTO:

## AE-03
ANEXO
AE-03
LICITACION No. |  |  |  | HOJA:
DE:
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
FECHA:
RAZON SOCIAL LICITANTE |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE
TABULADOR DE SALARIOS EN JORNADA DE 8 HORAS
No. | CATEGORIAS | SALARIO BASE | FACTOR DE SALARIO REAL | SALARIO REAL
NOTA: | SE ANEXA DETERMINACION DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL IMSS, INFONAVIT, SAR E
INTEGRACION DEL F.S.R. CON IMPORTES.

## AE-03.1
ANEXO
AE-03.1
DETERMINACION DE CUOTAS A PAGAR AL SEGURO SOCIAL PARA 2023 EN FRACCION DECIMAL
ZONA METROPOLITANA
RIESGO PATRONAL DEL 7.58875%
TRABAJADORES HASTA DE UN AÑO DE ANTIGÜEDAD
CLAVE | CATEGORIA | (A) SALARIO DIARIO BRUTO | (B) FACTOR DE SALARIO DIARIO INTEGRADO | (B1) SALARIO DIARIO INTEGRADO | ENFERMEDAD Y MATERNIDAD | [6 empty] | INVALIDEZ Y VIDA |  | CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ |  | RIESGO DE TRABAJO | SUMAS |  | PORCENTAJES |  | CUOTAS OBRERO PATRONAL
[5 empty] | CUOTA FIJA | DIFERENCIA TRES SMGDF |  | PRESTACIONES EN DINERO |  | PRESTACIONES DE ESPECIE
1 UMA (C)
[5 empty] | PORCENTAJE | (E) 3 UMA
[5 empty] | 16.50% (D) | 4.04% (F) | 1.36% (G) | 0.70% (H) | 0.25% (I) | 1.05% (J) | 0.375% (K) | 1.75% (L) | 0.625% (M) | 3.150% (N) | 1.125% (O) | 7.58875% (P) | Q | R
[5 empty] | PATRÓN | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | PATRÓN | TRAB. | PATRÓN | TRAB.
|  |  |  | A * B | (CxD) | (((A*B)-E)xF) | (((A*B)-E)xG) | (B1*H) | (B1*I) | (B1*J) | (B1*K) | (B1*L) | (B1*M) | (B1*N) | (B1*O) | (B1*P) | D+F+H+J+L+N+P | G+I+K+M+O | Q / (Q+R) | R / (R+Q) | Q + R
NOTA: Dentro de la Rama de Enfermedad y Maternidad los porcentajes de la cuota fija del 16.50% correspondiente al padron, así como el 4.03% del patrón y el 1.35% del trabajador, sobre la base de la diferencia de 3 salarios minimos, el tope del seguro de Cesantia en edad Avanzada y Vejez, 20 veces UMA
Ejemplo

## AE-03.2
ANEXO AE-03.2
ANALISIS DEL FACTOR DE DIAS REALMENTE PAGADOS (Tp) Y LABORADOS (TI)
PARA LA MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION
Fecha de Terminación
Fecha de Inicio
DÍAS CALENDARIO
CONCEPTO | MES | DIAS
Enero | 1o.
Febrero | 2o.
Marzo | 3o.
Abril | 4o.
Mayo | 5o.
Junio | 6o.
Julio | 7o.
Agosto | 8o.
Septiembre | 9o.
Octubre | 10o.
Noviembre | 11o.
Diciembre | 12o.
Tp=DIAS REALMENTE PAGADOS EN EL AÑO 2023 | Días Naturales
DIAS NO LABORABLES AL AÑO
CONCEPTO |  | DIAS NO LABORADOS
DIAS DE DESCANSO (LEY FEDERAL DEL TRABAJO)
Domingos
FESTIVOS OFICIALES (LEY FEDERAL DEL TRABAJO)
1° de Enero
5 de Febrero
21 de Marzo
1°de Mayo
16 de Septiembre
20 de Noviembre
25 de Diciembre
PRESTACIONES EN TIEMPO (LEY FEDERAL DEL TRABAJO/LEY DEL SEGURO SOCIAL)
Vacaciones =
Enfermedad no profesional =
DIAS NO LABORABLES SEGÚN CONTRATO COLECTIVO
Semana santa: 28, 29 y 30 de Marzo
Día Santa Cruz: 3 de Mayo
Dias de Muertos: 1 y 2 de Noviembre
Día de la Guadalupana: 12 de Diciembre
CONDICIONES CLIMATOLOGICAS (LLUVIAS Y OTROS) SEGÚN REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO/LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
Condiciones Cilmatologicas ( Lluvias y Otros )
Dias no Laborados en el año 2023
DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO
CONCEPTO |  | DIAS PAGADOS
DÍAS CALENDARIO
DÍAS DE AGUINALDO
DÍAS POR PRIMA VACACIONAL
Dias Realmente Pagados al Año
Tp=Días Realmente Pagados al año | =
TI=Días Calendario-Días no Laborados al año
Días Realmente Pagados al año | =
Días Realmente Laborados al año
Tp
TI
=
=

## AE-03.3
ANEXO
AE-03.3
INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE LA MANO DE OBRA
CON IMPORTES
|  |  | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k
No. | CLAVE | CATEGORIA | SALARIO DIARIO BRUTO (SB) | PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 4.521% | SALARIO DIARIO INTEGRADO | CARGO PATRONAL I.M.S.S. | GUARDERIAS 1.00% | RETIRO (S.A.R.) 2.00% | INFONAVIT 5.00% | Ps= TC / SB | FACTOR Tp / TI | FACTOR DE SALARIO REAL = Ps*(Tp/Ti)+(Tp/Ti) | SALARIO REAL = SB * FSR
= (b+d+e+f+g) / a
|  |  |  | a * b | a + b | = AE_03.1 | c * e | c * f | c * g | (b+d+e+f+g) / a | = AE_03.2 | (h*i)+i | a * j
Ejemplo

## AE-04
ANEXO
AE-04
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
HOJA:____ DE ____
MAQUINA |  | REFERENCIA
MARCA |  | FECHA
MODELO |  | CLAVE
EMPRESA |  | FORMULO
DATOS GENERALES
Vm = Valor de mercado (con llantas) | $ | Ponom = Pontencia nominal | H.P.
Pn = Valor de llantas | $ | Tipo de combustible
Vm = Valor de mercado (sin llantas) | $ | Pc = Precios cumbustible | /litro
Vr = Valor de rescate | $ | Fo = Factor de operación
i = Tasa de interés |  | Cc= Capacidad de carter | litros
s = Prima de seguros |  | Tc = Tiempo entre cambio de aceite | horas
Ko = Factor de mantenimiento |  | Fl = Factor de lubricante | /litro
Ve = Vida economica |  | Pa = Precio de aceite | /litro
Hea = Horas efectivas trabajadas por año |  | Vn = Vida económica de llantas | horas
|  | Cco = Coeficiente de combustible | /litro
COSTOS FIJOS
Depreciacion D = (Vm-Vr)/Ve |  | OPERACIÓN EN ESPERA RESERVA
Inversión Im = ((Vm+Vr)/2 Hea))i
Seguro Sm = ((Vm+Vr)/2 Hea))s
Mantenimiento M = KoxD
SUBTOTAL
COSTOS POR CONSUMO
Conbustibles Co = Cco x Ponom x Fo x Pc
Lubricantes Lb = [(FlxPonomxFo)+(Cc/tc)]*Pa
Llantas N = Pn/Vn
SUBTOTAL
OPERACIÓN POR SALARIOS DE OPERACIÓN
Suma de So $ | turno
Operación = Po = Sr/Ht | turno
SUBTOTAL
COSTO HORA MAQUINA |  | OPERACIÓN EN ESPERA RESERVA
$ $ $

## AE-05. 1
ANEXO
AE-05
GASTO INDIRECTO DE OFICINAS CENTRALES
LICITACION No. |  | FECHA | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  | LICITANTE
CONCEPTO |  | GASTOS NECESARIOS | %
I. GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
1 | Gerente general
2 | Gerente de producción
3 | Gerente de planeación
4 | Gerente de control
5 | Iguala asesoría legal
6 | Iguala asesoría fiscal
7 | Jefe de depto. Proyectos
8 | Aydte. Depto. Proyectos
9 | Dibujante Depto Proyectos
10 | Jefe de depto. Costos
11 | Aydte. Depto. Costos
12 | Jefe de depto. Programación
13 | Aydte. Depto. Programación
14 | Dibujante Depto Programación
15 | Supte. Gral. Obras locales
16 | Supte. Gral. Obras foráneas
17 | Contador
18 | Jefe Depto de Facturación
19 | Sria. Depto de Facturación
20 | Mozo Depto. Facturación
21 | Jefe Depto compras
22 | Choferes
23 | Almacenista general
24 | Auxiliar almacenista
25 | Mecánico
26 | Veladores
27 | Jefe Depto. Impuestos
28 | Auxiliar Depto. Impuestos
29 | Taquimecanógrafia
30 | Sria. Mecanógrafia
31 | Recepcionista
32 | Mensajero
TOTAL I

## AE-05.1
ANEXO
AE-05.1
GASTO INDIRECTO DE OFICINAS CENTRALES
LICITACION No. |  | FECHA | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  | LICITANTE
CONCEPTO |  | GASTOS NECESARIOS | %
II. ALQUILER Y AMORTIZACIONES
1 | Alquiler oficina
2 | Depreciación equipo oficina
3 | Mantenim. Equipo oficina
4 | Alquiler almacén
5 | Depreciación instalación almacén
6 | Depreciación equipo almacén
7 | Mantenim. equipo almacen
8 | Luz oficina y almacén
9 | Teléfono oficina y almacén
10 | Depreciación autos oficina
11 | Mantenimiento autos oficina
12 | Depreciación camionetas oficina
13 | Mantenimiento camionetas oficina
14 | Celular
15 | Fax
TOTAL II
III. OBLIGACIONES, SEGUROS Y REGISTRO
1 | Registro SIEM
2 | Cuotas Asociaciones profes.
3 | Afiliación a la CMIC
4 | Publicaciones y biblioteca
5 | Seguros automoviles
6 | Seguro camioneta
7 | multipóliza
(robo oficina contenidos, valores
transporte, incendio)
TOTAL III
IV. MATERIALES DE CONSUMO
1 | Combustible automóviles
2 | Combustible camionetas
3 | Impresos oficina
4 | Papelería oficina
5 | Copias heliográficas
6 | Copias xerográficas
7 | Artículos de limpieza
8 | Varios
TOTAL IV

## AE-05. 1
ANEXO
AE-05.1
GASTO INDIRECTO DE OFICINAS CENTRALES
LICITACION No. |  | FECHA | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  | LICITANTE
CONCEPTO |  | GASTOS NECESARIOS | %
V. CAPACITACION Y PROMOCION
1 | Gasto de concurso
2 | Proyectos no realizados
3 | Celebraciones de oficinas
4 | Propaganda
5 | Gastos de consumo
6 | Atención a clientes
7 | Capacitación personal de la empresa
TOTAL V
RESUMEN GASTOS DE INDIRECTOS DE OFICINAS CENTRALES
CONCEPTO |  | GASTO ANUAL | %
I | GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
II | ALQUILERES Y AMORTIZACIONES
II | OBLIGACIONES, SEGUROS Y REGISTROS
IV | MATERIALES DE CONSUMO
V | CAPACITACION Y PROMOCION
SUMA INDIRECTOS DE OPERACIÓN
VOLUMEN OBRAS A COSTO DIRECTO ANUAL
PORCENTAJE DE INDIRECTO DE OFICINA

## AE-05.2
ANEXO
AE-05.2
GASTO INDIRECTO DE OBRA
LICITACION No. |  | FECHA |  |  | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
CONCEPTO |  | MES | COSTO UNITARIO | IMPORTE | %
I. GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
1 | Jefe de Obra
2 | Residente frente 1
3 | Ayudante Residente frente 1
4 | Redidente frente 2
5 | Ayudante Residente frente 2
6 | Redidente frente 3
7 | Ayudante Residente frente 3
8 | Ingeniero topógrafo
9 | Cadenero
10 | Estadalero
11 | Ingeniero laboratorio
12 | Ayudante laboratorio
13 | Jefe administración
14 | Ayudante administrativo
15 | Almacenista general
16 | Chofer
17 | Mecánico
18 | Electricista
19 | Velador
20 | Limpieza grupo 1
21 | En detalles grupo 5
TOTAL I
II. TRASLADO DE PERSONAL DE OBRA
1 | Jefe de obra
2 | Residentes
3 | Ayudantes
4 | Administrativos
5 | Supervisión
TOTAL II
III. COMUNICACIONES Y FLETES
1 | Télefono de obra
2 | Radio de obra
3 | Fax de obra
4 | Télegrafos
5 | Giros y situaciones
6 | Express

## AE-05. 2
ANEXO
AE-05.2
LICITACION No.: |  | FECHA: | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | LICITANTE
CONCEPTO |  | IMPORTE | %
I. | GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
II. | TRASLADO DE PERSONAL DE OBRA
II. | COMUNICACIONES Y FLETES
IV. | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
V. | CONSUMOS VARIOS
VI. | FIANZAS Y SEGUROS
VII. | IMPREVISTOS EN LA OBRA
SUMA INDIRECTOS DE OBRA
COSTO DIRECTO DE OBRA
PORCENTAJE DE INDIRECTOS DE OBRA

## AE-06
ANEXO
AE-06
No. DE LICITACIÓN: |  |  | FECHA DE INICIO: | [6 empty] | HOJA:
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: | [9 empty] | DE:
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
ANALISIS POR FINANCIAMIENTO
CONCEPTO |  |  | MESES
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
A | Avance programa del P.V.
B | Avance Acumulado del P.V.
C | Anticipo 30% del P.V.
D | Estimación mensual presentada (A)
E | Amortización Anticipo 30% (-30 X D)
F | Cargos Adicionales (-0.005xD)
G | ICIC (-0.002 x D)
H | Suma Ingresos (C+D+E+F+G)
I | INGRESOS ACUMULADOS
J | Egresos (costo directo + indirectos)
K | EGRESOS ACUMULADOS
L | Diferencia
M | Gasto Financiero
Tasa de Interes (CETES, C.P.P. ó TASA LIDER ) + 10.0%
12 meses
N | Gastos financieros (LxM)
O | GASTOS FINANCIEROS ACUMULADOS
| CARGO FINANCIERO | % C.F.= [ GASTOS FINANCIAROS ACUMULADO/ ( COSTO DIRECTO + INDIRECTOS ) ] X 100 | MESES 1: Valor en %

## AE-10
Dependencia: | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS
Licitación No. | UAEH-LPNO-N9-2024
Obra: | Mantenimiento y/o impermeabilización en áreas de las DES de la UAEH, (2da. Etapa).
Lugar: | CENTRO CULTURAL LA GARZA, Calle Abasolo No. 600, Col. Centro, Pachuca de Soto, Hgo. C.P. 42000; CD. UNIVERSITARIA TULANCINGO, Av. Universidad Km. 1 s/n, Exhacienda Aquetzalpa, Tulancingo de Bravo, Hgo. C.P. 43600; INSTITUTO DE ARTES, Calle Exhacienda de San Cayetano s/n, Col. Centro, Mineral del Monte, Hgo. C.P. 42130; CENTRO DE VINCULACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO, CIUDAD DEL CONOCIMIENTO, Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184; TORRES DE RECTORÍA, Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42039; ESCUELA SUPERIOR DE TLAHUELILPAN, Calle Exhacienda San Servando s/n, Colonia Centro, Tlahuelilpan, Hidalgo, C.P. 42780; CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA, Blvd Luis Donaldo Colosio No. 184 Colonia PRI Chacón, Pachuca de Soto, Hidalgo, México C.P. 42186; RADIO UNIVERSIDAD HUEJUTLA, Calle Acceso Principal al Corredor Industrial s/n, Colonia Parque de Poblamiento, Huejutla de Reyes, Hidalgo, C.P. 43000; ÁREA ACADÉMICA DE CÓMPUTO Y ELECTRONICA, CUDAD DEL CONOCIMIENTO, Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184; TORRE DE POSGRADO, CIUDAD DEL CONOCIMIENTO, Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184; ESCUELA PREPARATORIA NÚM 7, IXMIQUILPAN, Prolongación Av. Juárez S/N, carretera San Nicolás San Juanico, Manzana Arbolado, Barrio de San Nicolás, Ixmiquilpan, Hidalgo, C.P. 42300; RADIO UNIVERSIDAD TULANCINGO, CD. UNIVERSITARIA TULANCINGO, Av. Universidad Km. 1 s/n, Exhacienda Aquetzalpa, Tulancingo de Bravo, Hgo. C.P. 43600; INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES, Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5 s/n, Colonia San Cayetano, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42084.
Ciudad: | PACHUCA DE SOTO, TULANCINGO DE BRAVO, MINERAL DEL MONTE, MINERAL DE LA REFORMA, TLAHUELILPAN, HUEJUTLA DE REYES E IXMIQUILPAN, HIDALGO
Clave | DESCRIPCIÒN | Unidad | Cantidad | P. Unitario | P.U. Con letra | Importe
CENTRO CULTURAL LA GARZA
RECTORIA
PRE-01 | RETIRO DE IMPERMEABILIZACIÓN Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE; INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 575.4
PRE-02 | ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) | KM | 11.51
PRE-03 | ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) | M3-KM | 115.08
IM001 | IMPERMEABILIZACIÓN ACABADO APARENTE CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA; INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE., APLICACIÓN DE PRIMARIO ASFALTICO, CALAFATEO DE GRIETAS, COLOCACIÓN POR TERMOFUSIÓN DE MANTO IMPERMEABLE PREFABRICADO (MIP) 8 SBS PS DE 4 mm. DE ESPESOR, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE POLIÉSTER DE ALTA RESISTENCIA, SEGÚN ESPECIFICACIONES, PINTURA ACRÍLICA EN DETALLES, TRASLAPES, 10 AÑOS DE GARANTÍA POR ESCRITO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 575.4
EVALUACIÓN A UN COSTADO DE DANZA
PRE-01 | RETIRO DE IMPERMEABILIZACIÓN Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE; INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 98.82
PRE-02 | ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) | KM | 1.97
PRE-03 | ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) | M3-KM | 19.76
IM001 | IMPERMEABILIZACIÓN ACABADO APARENTE CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA; INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE., APLICACIÓN DE PRIMARIO ASFALTICO, CALAFATEO DE GRIETAS, COLOCACIÓN POR TERMOFUSIÓN DE MANTO IMPERMEABLE PREFABRICADO (MIP) 8 SBS PS DE 4 mm. DE ESPESOR, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE POLIÉSTER DE ALTA RESISTENCIA, SEGÚN ESPECIFICACIONES, PINTURA ACRÍLICA EN DETALLES, TRASLAPES, 10 AÑOS DE GARANTÍA POR ESCRITO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 98.82
PRETIL DE LA FACHADA PRINCIPAL
PRE-01 | RETIRO DE IMPERMEABILIZACIÓN Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE; INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 109.2
PRE-02 | ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) | KM | 2.18
PRE-03 | ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) | M3-KM | 21.84
IM001 | IMPERMEABILIZACIÓN ACABADO APARENTE CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA; INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE., APLICACIÓN DE PRIMARIO ASFALTICO, CALAFATEO DE GRIETAS, COLOCACIÓN POR TERMOFUSIÓN DE MANTO IMPERMEABLE PREFABRICADO (MIP) 8 SBS PS DE 4 mm. DE ESPESOR, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE POLIÉSTER DE ALTA RESISTENCIA, SEGÚN ESPECIFICACIONES, PINTURA ACRÍLICA EN DETALLES, TRASLAPES, 10 AÑOS DE GARANTÍA POR ESCRITO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 109.2
CIUDAD UNIVERSITARIA TULANCINGO
HOSPITAL VETERINARIO
PRELIMINARES
PRE-01 | RETIRO DE IMPERMEABILIZACION Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL FUERA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 1201.22
PRE-02 | ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS RETIROS, DEMOLICIONES Y PETREOS , INCLUYE CARGA MANUAL Y ACARREO, FUERA DE LA OBRA . | M3 | 24.02
PRE-03 | ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) | M3-KM | 240.24
IM001 | ALISAMIENTO DE SUPERFICIE DE LA LOSA PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE CON UNA CAPA DE ESTUCO PARA EXTERIOR Y FIBRAS DE REFUERZO DE 1 CM DE ESPESOR MÁXIMO INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON CARDA, ADITIVO PARA UNIÓN DE ESTUCO Y CONCRETO, SUPERVISIÓN Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. P.U.O.T. | M2 | 600.61
IMPERMEABILIZACIONES
IM001 | IMPERMEABILIZACION ACABADO APARENTE CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA, INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE., APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO, CALAFATEO DE GRIETAS, COLOCACION POR TERMOFUSION DE MANTO IMPERMEABLE PREFABRICADO (MIP) 8 SBS PS DE 4 mm. DE ESPESOR, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA, SEGUN ESPECIFICACIONES, PINTURA ACRILICA EN DETALLES, TRASLAPES, 8 AÑOS DE GARANTIA POR ESCRITO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 1201.22
PROUNILAC
PRELIMINARES
PRE-01 | RETIRO DE IMPERMEABILIZACION Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL FUERA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 550
PRE-02 | ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS RETIROS, DEMOLICIONES Y PETREOS , INCLUYE CARGA MANUAL Y ACARREO, FUERA DE LA OBRA . | M3 | 11
PRE-03 | ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) | M3-KM | 240.24
IMPER-005 | ALISAMIENTO DE SUPERFICIE DE LA LOSA PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE CON UNA CAPA DE ESTUCO PARA EXTERIOR Y FIBRAS DE REFUERZO DE 1 CM DE ESPESOR MÁXIMO INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON CARDA, ADITIVO PARA UNIÓN DE ESTUCO Y CONCRETO, SUPERVISIÓN Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. P.U.O.T. | M2 | 275
IMPERMEABILIZACIONES
IM001 | IMPERMEABILIZACION ACABADO APARENTE CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA, INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE., APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO, CALAFATEO DE GRIETAS, COLOCACION POR TERMOFUSION DE MANTO IMPERMEABLE PREFABRICADO (MIP) 8 SBS PS DE 4 mm. DE ESPESOR, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA, SEGUN ESPECIFICACIONES, PINTURA ACRILICA EN DETALLES, TRASLAPES, 8 AÑOS DE GARANTIA POR ESCRITO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 550
INSTITUTO DE ARTE
EDIFICIO A
MANTENIMIENTO CANALETAS
MAN-03 | MANTENIMIENTO DE CANALES QUE INCLUYE: DESASOLVE, NIVELACIÓN, IMPERMEABILIZACIÓN, SUSTITUCIÓN EN CASO DE SER NECESARIO DE LAMINA. | ML | 30
IMPERMEABILIZACIONES
LIMP-01 | LIMPIEZA DE TECHUMBRE DE LÁMINA GALVANIZADA A UNA ALTURA MÁXIMA DE 6 MTS, INCLUYE: MATERIALES, ACOPIO DE BASURA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y T.D.L.N.P.S.C.E. | M2 | 507.56
IM002 | IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHUMBRE A 1 MANO CON ELASTON CEMENTO PLASTICO ACRILICO IMPERMEABLE 5 AÑOS SOBRE SUPERFICIE PLANA, INCLUYE SELLADO DE TORNILERÍA, SUMINISTRO, APLICACIÓN Y T.L.N.P.S.C.E. | M2 | 507.56
EDIFICIO B
MANTENIMIENTO CANALETAS
MAN-03 | MANTENIMIENTO DE CANALES QUE INCLUYE: DESASOLVE, NIVELACIÓN, IMPERMEABILIZACIÓN, SUSTITUCIÓN EN CASO DE SER NECESARIO DE LAMINA. | ML | 30
IMPERMEABILIZACIONES
LIMP-01 | LIMPIEZA DE TECHUMBRE DE LÁMINA GALVANIZADA A UNA ALTURA MÁXIMA DE 6 MTS, INCLUYE: MATERIALES, ACOPIO DE BASURA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y T.D.L.N.P.S.C.E. | M2 | 342.9
IM002 | IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHUMBRE A 1 MANO CON ELASTON CEMENTO PLASTICO ACRILICO IMPERMEABLE 5 AÑOS SOBRE SUPERFICIE PLANA, INCLUYE SELLADO DE TORNILERÍA, SUMINISTRO, APLICACIÓN Y T.L.N.P.S.C.E. | M2 | 342.9
EDIFICIO C
MANTENIMIENTO CANALETAS
MAN-03 | MANTENIMIENTO DE CANALES QUE INCLUYE: DESASOLVE, NIVELACIÓN, IMPERMEABILIZACIÓN, SUSTITUCIÓN EN CASO DE SER NECESARIO DE LAMINA. | ML | 46.62
IMPERMEABILIZACIONES
LIMP-01 | LIMPIEZA DE TECHUMBRE DE LÁMINA GALVANIZADA A UNA ALTURA MÁXIMA DE 6 MTS, INCLUYE: MATERIALES, ACOPIO DE BASURA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y T.D.L.N.P.S.C.E. | M2 | 439.97
IM002 | IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHUMBRE A 1 MANO CON ELASTON CEMENTO PLASTICO ACRILICO IMPERMEABLE 5 AÑOS SOBRE SUPERFICIE PLANA, INCLUYE SELLADO DE TORNILERÍA, SUMINISTRO, APLICACIÓN Y T.L.N.P.S.C.E. | M2 | 439.97
EDIFICIO D
MANTENIMIENTO CANALETAS
MAN-03 | MANTENIMIENTO DE CANALES QUE INCLUYE: DESASOLVE, NIVELACIÓN, IMPERMEABILIZACIÓN, SUSTITUCIÓN EN CASO DE SER NECESARIO DE LAMINA. | ML | 51.24
IMPERMEABILIZACIONES
LIMP-01 | LIMPIEZA DE TECHUMBRE DE LÁMINA GALVANIZADA A UNA ALTURA MÁXIMA DE 6 MTS, INCLUYE: MATERIALES, ACOPIO DE BASURA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y T.D.L.N.P.S.C.E. | M2 | 588.05
IM002 | IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHUMBRE A 1 MANO CON ELASTON CEMENTO PLASTICO ACRILICO IMPERMEABLE 5 AÑOS SOBRE SUPERFICIE PLANA, INCLUYE SELLADO DE TORNILERÍA, SUMINISTRO, APLICACIÓN Y T.L.N.P.S.C.E. | M2 | 588.05
EDIFICIO E
MANTENIMIENTO CANALETAS
MAN-03 | MANTENIMIENTO DE CANALES QUE INCLUYE: DESASOLVE, NIVELACIÓN, IMPERMEABILIZACIÓN, SUSTITUCIÓN EN CASO DE SER NECESARIO DE LAMINA. | ML | 11.23
EDIFICIO F
MANTENIMIENTO CANALETAS
MAN-03 | MANTENIMIENTO DE CANALES QUE INCLUYE: DESASOLVE, NIVELACIÓN, IMPERMEABILIZACIÓN, SUSTITUCIÓN EN CASO DE SER NECESARIO DE LAMINA. | ML | 30
EDIFICIO G
MANTENIMIENTO CANALETAS
MAN-03 | MANTENIMIENTO DE CANALES QUE INCLUYE: DESASOLVE, NIVELACIÓN, IMPERMEABILIZACIÓN, SUSTITUCIÓN EN CASO DE SER NECESARIO DE LAMINA. | ML | 50
IMPERMEABILIZACIONES
LIMP-01 | LIMPIEZA DE TECHUMBRE DE LÁMINA GALVANIZADA A UNA ALTURA MÁXIMA DE 6 MTS, INCLUYE: MATERIALES, ACOPIO DE BASURA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y T.D.L.N.P.S.C.E. | M2 | 1131.07
IM002 | IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHUMBRE A 1 MANO CON ELASTON CEMENTO PLASTICO ACRILICO IMPERMEABLE 5 AÑOS SOBRE SUPERFICIE PLANA, INCLUYE SELLADO DE TORNILERÍA, SUMINISTRO, APLICACIÓN Y T.L.N.P.S.C.E. | M2 | 1131.07
EDIFICIO H
MANTENIMIENTO CANALETAS
MAN-03 | MANTENIMIENTO DE CANALES QUE INCLUYE: DESASOLVE, NIVELACIÓN, IMPERMEABILIZACIÓN, SUSTITUCIÓN EN CASO DE SER NECESARIO DE LAMINA. | ML | 70
EDIFICIO I
MANTENIMIENTO CANALETAS
MAN-03 | MANTENIMIENTO DE CANALES QUE INCLUYE: DESASOLVE, NIVELACIÓN, IMPERMEABILIZACIÓN, SUSTITUCIÓN EN CASO DE SER NECESARIO DE LAMINA. | ML | 70
IMPERMEABILIZACIONES
LIMP-01 | LIMPIEZA DE TECHUMBRE DE LÁMINA GALVANIZADA A UNA ALTURA MÁXIMA DE 6 MTS, INCLUYE: MATERIALES, ACOPIO DE BASURA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y T.D.L.N.P.S.C.E. | M2 | 634.77
IM002 | IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHUMBRE A 1 MANO CON ELASTON CEMENTO PLASTICO ACRILICO IMPERMEABLE 5 AÑOS SOBRE SUPERFICIE PLANA, INCLUYE SELLADO DE TORNILERÍA, SUMINISTRO, APLICACIÓN Y T.L.N.P.S.C.E. | M2 | 634.77
CENTRO DE VINCULACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN EDUCATIVA (CEVIDE)
PRELIMINARES
PRE-01 | RETIRO DE IMPERMEABILIZACIÓN Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE; INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 1730.35
PRE-02 | ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) | KM | 34.61
PRE-03 | ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) | M3-KM | 346.07
IMPERMEABILIZACIONES
IM001 | IMPERMEABILIZACION ACABADO APARENTE CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA, INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE., APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO, CALAFATEO DE GRIETAS, COLOCACION POR TERMOFUSION DE MANTO IMPERMEABLE PREFABRICADO (MIP) 8 SBS PS DE 4 mm. DE ESPESOR, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA, SEGUN ESPECIFICACIONES, PINTURA ACRILICA EN DETALLES, TRASLAPES, 8 AÑOS DE GARANTIA POR ESCRITO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 1730.35
TORRES DE RECTORIA
ELEVADOR PRIVADO
PRE-01 | RETIRO DE IMPERMEABILIZACIÓN Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE; INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 159.88
PRE-02 | ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) | KM | 3.2
PRE-03 | ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) | M3-KM | 31.98
IM002 | IMPERMEABILIZACIÓN A 2 MANOS EN MUROS CON ELASTON CEMENTO PLASTICO ACRILICO IMPERMEABLE 5 AÑOS SOBRE SUPERFICIE PLANA, INCLUYE SELLADO DE TORNILERÍA, SUMINISTRO, APLICACIÓN Y T.L.N.P.S.C.E. | M2 | 159.88
MARQUESINA
PRE-01 | RETIRO DE IMPERMEABILIZACIÓN Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE; INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 34.67
PRE-02 | ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) | KM | 0.7
PRE-03 | ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) | M3-KM | 6.93
IM001 | IMPERMEABILIZACION ACABADO APARENTE CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA, INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE., APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO, CALAFATEO DE GRIETAS, COLOCACION POR TERMOFUSION DE MANTO IMPERMEABLE PREFABRICADO (MIP) 8 SBS PS DE 4 mm. DE ESPESOR, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA, SEGUN ESPECIFICACIONES, PINTURA ACRILICA EN DETALLES, TRASLAPES, 8 AÑOS DE GARANTIA POR ESCRITO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 34.67
SUBESTACIÓN ELECTRICA
PRE-01 | RETIRO DE IMPERMEABILIZACIÓN Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE; INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 82.25
PRE-02 | ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) | KM | 1.64
PRE-03 | ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) | M3-KM | 16.45
IM001 | IMPERMEABILIZACION ACABADO APARENTE CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA, INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE., APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO, CALAFATEO DE GRIETAS, COLOCACION POR TERMOFUSION DE MANTO IMPERMEABLE PREFABRICADO (MIP) 8 SBS PS DE 4 mm. DE ESPESOR, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA, SEGUN ESPECIFICACIONES, PINTURA ACRILICA EN DETALLES, TRASLAPES, 8 AÑOS DE GARANTIA POR ESCRITO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 82.25
ESCUELA SUPERIOR DE TLAHUELILPAN
IMPERMEABILIZACIONES CUBÍCULOS Y LABORATORIOS DE INGENIERÍA DEL SOFTWARE
PRE-01 | RETIRO DE IMPERMEABILIZACIÓN Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE; INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 1443.41
PRE-02 | ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) | KM | 28.87
PRE-03 | ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) | M3-KM | 288.68
IM001 | IMPERMEABILIZACION ACABADO APARENTE CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA, INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE., APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO, CALAFATEO DE GRIETAS, COLOCACION POR TERMOFUSION DE MANTO IMPERMEABLE PREFABRICADO (MIP) 8 SBS PS DE 4 mm. DE ESPESOR, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA, SEGUN ESPECIFICACIONES, PINTURA ACRILICA EN DETALLES, TRASLAPES, 8 AÑOS DE GARANTIA POR ESCRITO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 1443.51
CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA
EDIFICIO CECyD
IM002 | IMPERMEABILIZACIÓN A 2 MANO EN LOSA DE AZOTEA CON ELASTON CEMENTO PLASTICO ACRILICO IMPERMEABLE 5 AÑOS SOBRE SUPERFICIE PLANA, INCLUYE SELLADO DE TORNILERÍA, SUMINISTRO, APLICACIÓN Y T.L.N.P.S.C.E. | M2 | 812.46
ALMACEN CECyD
LIMP-01 | LIMPIEZA DE TECHUMBRE DE LÁMINA GALVANIZADA A UNA ALTURA MÁXIMA DE 6 MTS, INCLUYE: MATERIALES, ACOPIO DE BASURA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y T.D.L.N.P.S.C.E. | M2 | 52.46
IM002 | IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHUMBRE A 1 MANO CON ELASTON CEMENTO PLASTICO ACRILICO IMPERMEABLE 5 AÑOS SOBRE SUPERFICIE PLANA, INCLUYE SELLADO DE TORNILERÍA, SUMINISTRO, APLICACIÓN Y T.L.N.P.S.C.E. | M2 | 52.46
PRE-01 | RETIRO DE IMPERMEABILIZACIÓN Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE; INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 24.61
PRE-02 | ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) | KM | 1.05
PRE-03 | ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) | M3-KM | 10.49
IM001 | IMPERMEABILIZACIÓN ACABADO APARENTE CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA; INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE., APLICACIÓN DE PRIMARIO ASFALTICO, CALAFATEO DE GRIETAS, COLOCACIÓN POR TERMOFUSIÓN DE MANTO IMPERMEABLE PREFABRICADO (MIP) 8 SBS PS DE 4 mm. DE ESPESOR, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE POLIÉSTER DE ALTA RESISTENCIA, SEGÚN ESPECIFICACIONES, PINTURA ACRÍLICA EN DETALLES, TRASLAPES, 10 AÑOS DE GARANTÍA POR ESCRITO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 24.61
RADIO UNIVERSIDAD HUEJUTLA
PRELIMINARES
LIMP-01 | MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION CON ACRILICO A 2 MANOS DE TOP SECADO RAPIDO 5 AÑOS EN COLOR TERRACOTA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 500
H19-01 | SELLADO DE JUNTA CONSTRUCTIVA ENTRE MURO Y COLUMNA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 80
ÁREA ACADÉMICA DE CÓMPUTO Y ELECTRONICA, CUDAD DEL CONOCIMIENTO
PRELIMINARES
PRE-01 | RETIRO DE IMPERMEABILIZACIÓN Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE; INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 800.24
PRE-02 | ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) | KM | 16
PRE-03 | ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) | M3-KM | 160.04
IMPERMEABILIZACIONES
IM001 | IMPERMEABILIZACION ACABADO APARENTE CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA, INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE., APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO, CALAFATEO DE GRIETAS, COLOCACION POR TERMOFUSION DE MANTO IMPERMEABLE PREFABRICADO (MIP) 8 SBS PS DE 4 mm. DE ESPESOR, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA, SEGUN ESPECIFICACIONES, PINTURA ACRILICA EN DETALLES, TRASLAPES, 8 AÑOS DE GARANTIA POR ESCRITO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 800.24
TORRE DE POSGRADO
SELLADO RECINTO ACCESO TORRE DE POSGRADO
IM002-TPOSG | SELLADO DE BOQUILLA DE RECIENTO VOLCANICO Y JUNTA DE GUARNICION DE EDIFICIO SIKA POLIURETANO Y PLAZOLETA CON BOQUI CREST NEGRO ULTRAMAX, INCLUYE: RETIRO DE BOQUILLA, ENMASCARILLADO DE JUNTA, JUNTEADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E. | M² | 853.8
IM003-TPOSG | SELLADO DE RECINTO (REPELENTE) DE ACUAERDO AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: MANIOBRAS DE MATERIAL Y LIMPIEZA LIGERA DE LA SUPERFICIE, TRAPEADO DE RECINTO PARA GENERAR UN ANCLAJE ADECUADO AL SELLO SUPERFICIAL Y APLICACION DE SELLADOR (ACRILICO –SILICONADO) EPOXI ROCK O SIKA BASE AGUA CON RODILLO O MECHUDO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E. | M² | 853.8
IMPERMEABILIZACIÓN LOSA PLANTA BAJA
IM001-TPOSG | IMPERMEABILIZANTE HIBRIDO SIKALASTIK 560 TERRACOTA, ACABADO A 2 CAPAS , APLICADO CON BROCHA Y RODILLO, INCLUYE: APLICACION DE PRIMER ACRILICO REFORZADO PARA ANCLAJE E HIDRATACION DEL SISTEMA, APLICACIÓN DE MEMBRANA DE RESISTENCIA MULTIDIRECCIONAL (POLIESTER) Y EMULSION PLASTICA E IMPERMEABLE, REFUERZOS EN PUNTOS CRITICOS, TALES COMO: CHAFLANES, JUNTAS DE SISTEMA PREFABRICADOS, BOCAS Y CHAROLAS DE BAJADAS PLUVIALES, CAMBIOS DE PENDIENTES, TUBERIA DE RESPIRACION, ETC., MANIOBRAS DE ELEBACIÓN DE MATERIALES, MATERIALES, HERRAMIENTYAS. ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESTIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1255.43
IM004-TPOSG | SELLADO DE VENTANALES CON MATERIAL ACRILASTIC GRIS DE PISO HASTA UNA ALTURA MAX. DE 5 MTS APROX, CRITAL PROMEDIO DE 1.90 X 4.50 MTS; INCLUYE, RETIRO DE MATERIAL INTERPERIZADO O CON FALSA ADHERENCIA, ASI COMO SELLADO PERIMETRAL ACRILASTIC GRIS; INCLUYE ENMASCARILLASDO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 64
ESCUELA PREPARATORIA DE IXMIQUILPAN
LOSA PRINCIPAL
PRE-01 | RETIRO DE IMPERMEABILIZACIÓN Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE; INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 1150
PRE-02 | ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) | KM | 23
PRE-03 | ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) | M3-KM | 230
IM001 | IMPERMEABILIZACIÓN ACABADO APARENTE CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA; INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE., APLICACIÓN DE PRIMARIO ASFALTICO, CALAFATEO DE GRIETAS, COLOCACIÓN POR TERMOFUSIÓN DE MANTO IMPERMEABLE PREFABRICADO (MIP) 8 SBS PS DE 4 mm. DE ESPESOR, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE POLIÉSTER DE ALTA RESISTENCIA, SEGÚN ESPECIFICACIONES, PINTURA ACRÍLICA EN DETALLES, TRASLAPES, 10 AÑOS DE GARANTÍA POR ESCRITO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 1150
LOSA MÁQUINAS
PRE-01 | RETIRO DE IMPERMEABILIZACIÓN Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE; INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 20
PRE-02 | ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) | KM | 0.4
PRE-03 | ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) | M3-KM | 4
IM001 | IMPERMEABILIZACIÓN ACABADO APARENTE CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA; INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE., APLICACIÓN DE PRIMARIO ASFALTICO, CALAFATEO DE GRIETAS, COLOCACIÓN POR TERMOFUSIÓN DE MANTO IMPERMEABLE PREFABRICADO (MIP) 8 SBS PS DE 4 mm. DE ESPESOR, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE POLIÉSTER DE ALTA RESISTENCIA, SEGÚN ESPECIFICACIONES, PINTURA ACRÍLICA EN DETALLES, TRASLAPES, 10 AÑOS DE GARANTÍA POR ESCRITO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 20
LOSA SUBESTACIÓN
EF24c0044 | RETIRO DE IMPERMEABILIZACIÓN Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE; INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 80
AX24ad0031 | ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) | KM | 0.32
AX24ad0032 | ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) | M3-KM | 3.2
EF24c0724 | IMPERMEABILIZACIÓN ACABADO APARENTE CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA; INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE., APLICACIÓN DE PRIMARIO ASFALTICO, CALAFATEO DE GRIETAS, COLOCACIÓN POR TERMOFUSIÓN DE MANTO IMPERMEABLE PREFABRICADO (MIP) 8 SBS PS DE 4 mm. DE ESPESOR, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE POLIÉSTER DE ALTA RESISTENCIA, SEGÚN ESPECIFICACIONES, PINTURA ACRÍLICA EN DETALLES, TRASLAPES, 10 AÑOS DE GARANTÍA POR ESCRITO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 80
RADIO UNIVERSIDAD TULANCINGO
PRELIMINARES
PRE-01 | RETIRO DE IMPERMEABILIZACIÓN Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE; INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 472.89
PRE-02 | ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) | KM | 9.46
PRE-03 | ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) | M3-KM | 94.59
IMPERMEABLIZACIONES
IM001 | IMPERMEABILIZACIÓN ACABADO APARENTE CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA; INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE., APLICACIÓN DE PRIMARIO ASFALTICO, CALAFATEO DE GRIETAS, COLOCACIÓN POR TERMOFUSIÓN DE MANTO IMPERMEABLE PREFABRICADO (MIP) 8 SBS PS DE 4 mm. DE ESPESOR, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE POLIÉSTER DE ALTA RESISTENCIA, SEGÚN ESPECIFICACIONES, PINTURA ACRÍLICA EN DETALLES, TRASLAPES, 10 AÑOS DE GARANTÍA POR ESCRITO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 472.89
INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
DOMOS
DOM-01 | RETIRO DE LAMINA R-101 EXISTENTE DE CUBIERTA. INCLUYE MANIOBRAS DE DESMONTAJE EN UNA ALTURA DE HASTA 20.00M, CORTES, EQUIPO NECESARIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 18.24
DOM-02 | COLOCACIÓN DE BASTIDOR METÁLICO PARA RECIBIR DOMO @1MT. DE SEGÚN ESPECIFICACIÓN. INCLUYE PRIMER ANTICORROSIVO Y UN ACABO FINAL EN PINTURA DE ESMALTE, MANO DE OBRA, ISAJES, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M2 | 18.24
DOM-03 | COLOCACIÓN DE DANPALON EN DOMO, INCLUYE PIJAS PARA SU FIJACIÓN Y SELLADO CON SILICÓN DE POLIURETANO, ASI COMO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M2 | 18.24
DOM-04 | COLOCACIÓN DE DANPALON EN DOMO, INCLUYE PIJAS PARA SU FIJACIÓN Y SELLADO CON SILICÓN DE POLIURETANO, ASI COMO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M2 | 0.5
DOM-05 | REACOMODO DE GRAPA UNIÓN DE DANPALÓN. | PZA | 3
DOM-06 | TAPA PARA GRAPA DE DANPALON CON INSTALACIÓN. | PZA | 1
DOM-07 | RETIRO DE DANPALON EXISTENTE EN DOMO PRINCIPAL SIN RECUPERACIÓN, INLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M2 | 70.1
DOM-08 | REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE QUE CONSISTE EN RETIRO DE OXIDACIÓN Y UNA ASENTADA PARA LA APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y UN ACABADO FINAL DE PINTURA DE ESMALTE EN COLOR AZUL INSTITUCIONAL, . INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, PRIMER, CONSUMIBLES, EQUIPO, ANDAMIAJE Y HERRAMIENTA. | KG | 539.86
DOM-09 | COLOCACIÓN DE BASTIDOR METÁLICO PARA RECIBIR DOMO @1MT. DE SEGÚN ESPECIFICACIÓN. INCLUYE PRIMER ANTICORROSIVO Y UN ACABO FINAL EN PINTURA DE ESMALTE, MANO DE OBRA, ISAJES, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M2 | 70.1
DOM-10 | COLOCACIÓN DE DANPALON EN DOMO, INCLUYE PIJAS PARA SU FIJACIÓN Y SELLADO CON SILICÓN DE POLIURETANO, ASI COMO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M2 | 70.1
DOM-11 | RETIRO DE POLICARBONATO EXISTENTE EN DOMO PRINCIPAL SIN RECUPERACIÓN, INLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M2 | 8.25
DOM-12 | COLOCACIÓN DE BASTIDOR METÁLICO PARA RECIBIR DOMO @1MT. DE SEGÚN ESPECIFICACIÓN. INCLUYE PRIMER ANTICORROSIVO Y UN ACABO FINAL EN PINTURA DE ESMALTE, MANO DE OBRA, ISAJES, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M2 | 8.25
DOM-13 | COLOCACIÓN DE DANPALON EN DOMO, INCLUYE PIJAS PARA SU FIJACIÓN Y SELLADO CON SILICÓN DE POLIURETANO, ASI COMO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M2 | 8.25
DOM-14 | REMPLAZO DE SELLO DE DOMOS DE DANPALON, CON SILICÓN DE POLIURETANO. INCLUYE MANO DE OBRA, ANDAMIAJE, MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS. | ML | 337.26
DOM-15 | DOMO CIRCULAR RETIRO Y COLOCACIÓN DEL MISMO. | PZA | 1
DOM-16 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLASHING EN CUBIERTA, DE LAMINA PINTRO CAL 26 CON UN DESARROLLO DE DE 45 CM DE ANCHO. INCLUYE TORNILLERÍA TRASLAPES, SELLADOR DE POLIURETANO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 3.05
DOM-17 | MANTENIMIENTO A CANALONES Y FLASHING EXISTENTES A BASE DE RETIRO DE SELLO EXISTENTE Y SELLADO NUEVO CON SILICÓN DE POLIURETANO EN UNIONES Y BAJADAS PLUVIALES. INCLUYE MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ISAJES, MATERIAL Y HERRAMIENTA. | ML | 97.8
SUBTOTAL =
IVA=
TOTAL=

## AE-09
ANEXO
AE-09
LISTADO DE INSUMOS (EXPLOSION DE INSUMOS)
LICITACION No.: |  |  | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: |  |  | HOJA :
DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  | FECHA:
CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | IMPORTE | %
Materiales
Total de Materiales
Mano de obra
Total de mano de obra
Herramienta
Total de Herramienta
Equipo
Total de equipo
TOTAL DEL REPORTE

## AE-11
ANEXO
AE-11
LICITACION No.: |  |  |  |  | FECHA DE INICIO |  |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  |  |  |  | FECHA DE TERMINO |  |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS A PRECIO DE VENTA, DIVIDIDO EN PARTIDAS, SUBPARTIDAS
No. ORDEN PROGRESIVO | CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS |  | AÑO | 2023 | [5 empty] | IMPORTE TOTAL
|  |  | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
PARTIDA
SUBPARTIDA
MONTO MENSUAL PROGRAMADO A EJECUTAR
MONTO MENSUAL PROGRAMADO A EJECUTAR ACUMULADO

## AE-12.1
ANEXO
AE-12.1
LICITACION No.: |  |  |  |  | FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  |  |  |  | FECHA DE TERMINO: |  |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE: |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES (MONTOS) MENSUALES DE UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA A COSTO DIRECTO
CATEGORIA | COSTO POR JORNAL | CANTIDAD (No. DE JORNALES) | AÑO | 2023 | [5 empty] | IMPORTE A COSTO DIRECTO
|  |  | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MONTOS MENSUALES PARCIALES
MONTOS MENSUALES ACUMULADOS

## AE12.2
ANEXO
AE12.2
LICITACION No.: |  |  |  |  | FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  |  |  |  | FECHA DE TERMINO: |  |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE: |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES (MONTOS) MENSUALES DE UTILIZACION MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS A COSTO DIRECTO
MAQUINARIA O EQUIPO | COSTO HORARIO ACTIVO | N° DE HORAS | AÑO | 2023 | [5 empty] | SUMA A COSTO DIRECTO
|  |  | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MONTO MENSUAL
MONTO MENSUAL ACUMULADO

## AE-12.3
ANEXO
AE-12.3
LICITACION No.: | [7 empty] | FECHA DE INICIO: |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: | [7 empty] | FECHA DE TERMINO: |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES (MONTOS) MENSUALES DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE A COSTO DIRECTO
No. ORDEN PROGRESIVO | CONCEPTOS DE ADQUISICION Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | AÑO | 2023 | [5 empty] | IMPORTE A COSTO DIRECTO
[5 empty] | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
NOTA: CADA VALOR SE CONSIDERA COMO UN CONCEPTO |  | MONTOS MENSUALES PARCIALES
MONTOS MENSUALES ACUMULADOS

## AE-12.4
ANEXO
AE12.4
LICITACION No.: |  |  |  |  | FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  |  |  |  | FECHA DE TERMINO: |  |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE: |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES (MONTOS) MENSUALES DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS A COSTO DIRECTO
CATEGORIA | COSTO POR JORNADA | JORNADAS | AÑO | 2023 | [5 empty] | SUMA POR CATEGORIA A COSTO DIRECTO
|  |  | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MONTO MENSUAL
MONTO MENSUAL ACUMULADO